OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na usługę dzierżawy urządzeń filtrujących wodę.

Zwracam się do Państwa z prośbą o przesłanie oferty cenowej na wynajem i dzierżawę, wraz z serwisem, 32 szt. dystrybutorów do filtrowania wody:

- Wymagania Zamawiającego:

- wydajność min. 40 l/h;

- urządzenia stojące;

- możliwość pobrania przefiltrowanej wody bezpośrednio do czajnika elektrycznego;

- woda pobierana z wewnętrznej instalacji wodociągowej budynku (możliwość stałego poboru wody);

- woda po przejściu przez urządzenie musi spełniać wymagania wody dla celów spożywczych;

- w przypadku złej jakości wody po przejściu przez filtr (co będzie potwierdzone wynikami badań wody), Wykonawca zapewni wodę przeznaczoną do celów spożywczych na czas wymiany filtra, lub całego urządzenia;

- urządzenia winny posiadać odpowiednie certyfikaty/atesty, świadczące 
o ich jakości;

- urządzenie powinno posiadać wewnętrzne urządzenia takie jak: filtry, lampę UV itp., eliminujące z wody związki żelaza, manganu oraz oczyszczające wodę z bakterii  i mikroorganizmów;

- montaż i podłączenie urządzeń do instalacji wodnej i elektrycznej leży po stronie oferenta;

- badanie wody po przejściu przez filtr wykonane przez Wykonawcę obligatoryjnie dwa razy w ciągu trwania umowy w dwóch wskazanych przez Zamawiającego filtrach. Dodatkowo w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego złej jakości wody, badanie wody na wezwanie Zamawiającego w cenie najmu;

- obligatoryjna konserwacja wszystkich urządzeń - czyszczenie oraz wymiana filtrów wewnętrznych dwa razy w trakcie trwania umowy. Dodatkowo w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego złej jakości wody na wezwanie Zamawiającego w cenie najmu;

- serwis 7 dni w tygodniu (od 7:30 do 15:30) w cenie najmu - czas reakcji na zgłoszoną awarię do 24 godzin;

- ewentualne przestawienie urządzenia, w trakcie obowiązywania umowy, do innego budynku na terenie kompleksu wraz z jego podłączeniem
w cenie najmu;

- usługa będzie realizowana od 02.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

- Cena miesięcznej dzierżawy musi zawierać w sobie wszystkie koszty wynikające z tytułu realizacji zamówienia, w tym koszty dojazdów, serwisu, wymiany filtrów, badania wody, podłączenia itp.

- W załączniku Nr 1 do oferty należy podać cenę netto i brutto za wynajem na miesiąc jednego filtra do wody.

- W przesłanej ofercie proszę wskazać warunki przyłączeniowe, jakie musi spełniać Zamawiający, w tym warunki podłączenia do wody bieżącej, zasilenia 
w energię i inne niezbędne instalacje (jedyna możliwość 230V), potrzebne
do zainstalowania urządzeń (sposób podłączenia, średnica i typ złącz).
Po stronie Wykonawcy leży podłączenie dystrybutorów do filtrowania wody we wskazanych przez Zamawiającego miejscach (m.in. podłączenie - wpięcie urządzenia do instalacji wodociągowej).

- Płatność za dzierżawę filtrów będzie realizowana, na podstawie podpisanej umowy,  przelewem, w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury VAT, po każdym zakończonym miesiącu dzierżawy urządzeń.

- Wraz ze złożoną ofertą Wykonawca jest zobowiązany do uzupełnienia 
i dołączenia podpisanego oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu, stanowiące załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Oferty przesłane bez podpisanego oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu nie będą brane pod uwagę przez Zamawiającego.