## Wykaz materiałów do konserwacji dostarczanych przez Wykonawcę

do postępowania o zamówienie publiczne na:

Świadczenie usługi konserwacji i obsługi serwisowej oraz napraw urządzeń wentylacyjno klimatyzacyjnych  w trzech budynkach Uniwersytetu Gdańskiego.

- żarówki sygnalizacyjne;

- żarówki oświetleniowe zainstalowane w pomieszczeniach dostępnych tylko dla obsługi;

- oleje i smary, oleje chłodnicze,  peszle do przewodów elektrycznych odporne na działanie promieni  UV;

- śruby, łożyska do wentylatorów,  nakrętki, wkręty, nity itp.;

- uszczelki do kanałów wentylacyjnych;

- silikony;

- sznur, teflon  do dławnic zaworów i innych ;taśma aluminiowa do kanałów wentylacyjnych i innych

- gazy techniczne; glikol

- nakrętki  i akcesoria chłodnicze, akcesoria do lutowania ; otulina  do rur freonowych armaflex

- filtry do central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (umiejscowienie filtrów w pomieszczeniach i ilości podane są w załączniku nr 1a do SWZ);

- paski klinowe;

- czynniki chłodnicze;

- farby, rozpuszczalniki;

- profesjonalne środki do czyszczenia i odgrzybiania klimatyzacji i układów chłodniczych wraz z kartą charakterystyki środków dopuszczonych do stosowania;

- i inne niezbędne dla wykonywania czynności konserwacyjno-serwisowych;