| Temat opracowania: | PROJEKT PRACOWNI ECPW |
| --- | --- |
| Inwestor: | Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68 |
| Adres inwestycji: | 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68 |
| Branża: | SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE - INSTALACJA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA |

| Opracował |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| mgr inż. Piotr Siekierkowski |  |  |  |

Łódź, 03.07.2023

1	WSTĘP	3

1.1	PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ	3

1.2	ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ	3

1.3	ZAKRES ROBÓT OBJĘTY SPECYFIKACJA TECHNICZNĄ	3

1.4	OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT	3

2	MATERIAŁY	4

2.1	WARUNKI OGÓLNE STOSOWANIA MATERIAŁÓW	4

2.2	WYMAGANIA  SZCZEGÓŁOWE DLA MATERIAŁÓW	4

2.3	SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW	4

3	SPRZĘT	4

4	TRANSPORT	4

5	WYKONANIE ROBÓT	4

6	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	5

6.1	OGÓLNE ZASADY KONTROLI	5

6.2	ZAKRES BADAŃ PROWADZONYCH W CZASIE PROWADZENIE ROBÓT	5

7	OBMIAR ROBÓT	5

8	ODBIÓR ROBÓT	5

9	DOKUMENTY ODNIESIENIA	5

10	PRACE TOWARZYSZĄCE	6

# WSTĘP

## PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na wykonaniu – instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej na potrzeby budowy pracowni ECPW w Pabianickim Centrum Medycznym przy ul. Jana Pawła II 68.

## ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania – instalacja wodociągowa i kanalizacyjna na potrzeby budowy pracowni ECPW w Pabianickim Centrum Medycznym przy ul. Jana Pawła II 68.

## ZAKRES ROBÓT OBJĘTY SPECYFIKACJA TECHNICZNĄ

Zakres robót objęty niniejszą specyfikacją techniczną jest zgodny z opisem wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV – 45332000-3 – roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne i obejmuje:

instalacja kanalizacji sanitarnej:

- montaż rur i kształtek z PCV dla kanalizacji,

- montaż urządzenia do przetłaczania ścieków,

- montaż przewodu tłocznego PE z urządzenia przetłaczającego ścieki,

- montaż przewodów PP dla odprowadzenia skroplin z klimatyzatorów,

- montaż przewodu stalowego odprowadzającego ścieki z myjki endoskopowej,

- montaż przyborów sanitarnych,

- wykonanie przejść szczelnych w posadzce.

instalacja wodociągowa:

- montaż rurociągów stalowych ocynkowanych,

- montaż zaworu termostatycznego na przewodzie wody cyrkulacyjnej,

- montaż zaworów odcinających kulowych,

- montaż przewodu zimnej wody do myjki endoskopowej,

- montaż armatury umywalkowej i zlewozmywakowej,

- płukanie instalacji, próba szczelności,

- wykucie bruzd,

- zaizolowanie rur otulinami.

## OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną.

- Niezależnie od wyżej wymienionego zakresu robót (ma on charakter orientacyjny), Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich czynności koniecznych do właściwego funkcjonowania budynku będącego przedmiotem niniejszego opisu zgodnego z projektem.

- Bez względu na dokładności i wytyczne zawarte w niniejszej dokumentacji określającej wykonanie robót oraz środki do ich wykonania, na Wykonawcy ciąży przede wszystkim zobowiązanie rezultatu.

- W czasie realizacji prac stanowiących przedmiot niniejszej Specyfikacji technicznej, Wykonawca będzie musiał dostosować się do ustaw, norm i przepisów branżowych obowiązujących w chwili wykonywania robót.

- Jeśliby w trakcie robót weszły w życie nowe przepisy, przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian, Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia o tym w formie pisemnej Jednostkę Projektową określając szczegółowo zakres tych zmian oraz dodatkowy koszt ich wprowadzenia.

# MATERIAŁY

## WARUNKI OGÓLNE STOSOWANIA MATERIAŁÓW

Określone w projekcie marki i typy urządzeń i materiałów podano przykładowo dla wyznaczenia standardu technicznego. Wykonawcy robót przysługuje prawo ich zastąpienia przez materiały 
i urządzenia nie gorszej jakości o co najmniej równoważnych parametrach technicznych. Decyzję 
o zatwierdzeniu materiału zamiennego podejmuje inspektor nadzoru inwestorskiego w przypadkach koniecznych po konsultacji z projektantem.

Wykonawca proponujący urządzenia i materiały zamienne odpowiedzialny jest za sprawdzenie możliwości ich zastosowania pod każdym względem (wymiarów, ciężaru, sposobu transportu 
i montażu, podłączeń, parametrów zasilenia energetycznego, sterowania itp.) oraz ewentualne dostosowanie do materiału zamiennego rozwiązań związanych przyjętych w innych opracowaniach.

Zastosowane urządzenia i materiały objęte w instalacjach odrębną gwarancją producenta powinny mieć zapewniony serwis przez autoryzowany zakład.

Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać aktualne dokumenty dopuszczenia do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, świadectwa zgodności z PN, certyfikaty lub aprobaty techniczne oraz inne ewentualne atesty wymagane przepisami szczególnymi.

## WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA MATERIAŁÓW

W momencie rozpoczęcia robót zostanie przedstawiony lub opisany przez Wykonawcę wzorcowy egzemplarz każdego urządzenia lub materiału. Wszystkie montowane później urządzenia i materiały muszą być identyczne jak ten przedstawiony jako egzemplarz wzorcowy.

Jednostka Projektowa będzie mogła zażądać od Wykonawcy dokonania, bez dodatkowych kosztów, prezentacji urządzenia lub materiału.

## SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW

Teren przeznaczony na składowanie materiałów ma być wydzielony i wyraźnie oznakowany.

Sposób składowania nie może powodować pogorszenia się jakości magazynowanych materiałów.

Dostęp do materiałów musi być ograniczony tylko do osób bezpośrednio wykonujących prace montażowe zgodne z dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją techniczną.

# SPRZĘT

Zastosowany sprzęt musi posiadać atesty i spełniać przepisy zgodne z przepisami BHP. Zastosowany sprzęt używany do montażu instalacji i urządzeń musi odpowiadać normom właściwym do zastosowanych materiałów i zalecanych przez ich producenta.

# TRANSPORT

Transport musi spełniać przepisy zgodne z przepisami BHP. Sposób transportu musi w pełni zabezpieczać materiały i urządzenia przed ich uszkodzeniem.

# WYKONANIE ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w pok. 1.4.

Zakres świadczeń wykonawcy robót budowlanych w zakresie wykonania instalacji wodociągowej 
i kanalizacyjnej obejmuje:

- w porozumieniu i za akceptacją autorów opracowania i inwestora   ewentualnych niezbędnych 	do realizacji robót szczegółowych rysunków (rysunków warsztatowych) i specyfikacji,

- kompletacja i dostawa na plac budowy wszystkich niezbędnych do wykonania materiałów

i urządzeń,

- wykonanie robót budowlanych wraz z montażem wszystkich urządzeń, uruchomieniem i regulacją oraz przeprowadzeniem niezbędnych prób i pomiarów

- dostarczenie kompletu dokumentów niezbędnych do odbioru robót, w tym w szczególności 	dokumentacji powykonawczej, protokółów badań, pomiarów i odbiorów częściowych, 	świadectw jakościowych i atestów na zastosowane materiały i urządzenia, instrukcji obsługi i kart gwarancyjnych.

Niezależnie od wymagań przedstawionych w niniejszym opracowaniu zastosowane rozwiązania techniczne, materiały i urządzenia oraz wykonawstwo robót muszą być zgodne z postanowieniami obowiązujących przepisów, Polskich Norm wprowadzonych do obowiązkowego stosowania, ogólnych warunków wykonania i odbioru robót oraz sztuki zawodowej.

# KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## OGÓLNE ZASADY KONTROLI

Wykonawca pokryje koszty wszelkich prób. Zostaną one przeprowadzone w obecności przedstawicieli Inwestora i Jednostki Projektowej. Zostaną one przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi normami 
i przepisami a ich wyniki zostaną przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodnych z normami.

Odbiory i próby będą mogły zostać przeprowadzone jedynie po uprzednim przedłożeniu dokumentów wykonawczych.

Wszystkie czynności zostaną przeprowadzone przez pracowników Wykonawcy i na jego odpowiedzialność. Podczas odbiorów i prób Wykonawca będzie zobowiązany do wyeliminowania wszystkich powstałych zakłóceń, elementów instalacji, do usunięcia usterek na swój koszt (materiał 
i robocizna), wymiany wszystkich uszkodzonych elementów, do usunięcia usterek związanych 
z wadliwymi jej elementami.

W przypadku uchylania się Wykonawcy do naprawy urządzeń w okresie prób Inwestor ma prawo zlecić wykonania tych prac na koszt i ryzyko nie wywiązującego się za swoich obowiązków Wykonawcy.

## ZAKRES BADAŃ PROWADZONYCH W CZASIE PROWADZENIE ROBÓT

Przed zakryciem robót w obecności Wykonawcy w dniu wyznaczonym przez Inwestora nastąpi sprawdzenie prawidłowości wykonania robót.

Badania dotyczyć będą:

- sprawdzenia zgodności zastosowanych urządzeń i materiałów ze wskazanymi w kontrakcie,

- sprawdzenia wykonania robót zgodnie ze regułami sztuki budowlanej.

# OBMIAR ROBÓT

Przedmiary robót ujętych w niniejszym rozdziale sporządza się zgodnie z wykonaną dokumentacją techniczną

# ODBIÓR ROBÓT

Przed odbiorem robót Wykonawca musi dostarczyć Inwestorowi następujące dokumenty: wykaz wszystkich zainstalowanych urządzeń i materiałów wraz z ich atestami, certyfikatami lub deklaracjami zgodności.

# DOKUMENTY ODNIESIENIA

W czasie prowadzenia robót należy stosować się do następujących przepisów i zasad:

- Warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji – Zeszyt nr 7, 9, 12 COBRTI INSTAL

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie 	bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych.

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. „W sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. nr 75 poz.690) z późniejszymi zmianami.

- Zainstalowane urządzenia i materiały powinny spełniać warunki certyfikacji na znak 	bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem.

- Wszystkie zainstalowane urządzenia elektromechaniczne powinny posiadać ochronę 	przeciwporażeniową.

# PRACE TOWARZYSZĄCE

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania inwentaryzacji powykonawczej robót.