



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ **SZPITAL SPECJALISTYCZNY MSWiA**  **w GŁUCHOŁAZACH**  **im. św. Jana Pawła II 48-340 GŁUCHOŁAZY, ul. Mieczysława Karłowicza 40** Tel. 77  43 91 614,  40 80 155; Fax 77 43 93 861 e-mail: dyrekcja@szpitalmsw-glucholazy.pl www.szpitalmsw-glucholazy.pl  NIP 755-16-33-549 REGON 531172135 | ISO_9001-PL-bw |

Nr sprawy DZP 2377/2/2022 Głuchołazy, dn. 10.02.2022 r.

**ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA**

Dotyczy postępowania: **Sukcesywna dostawa oraz montaż wyposażenia sal chorych oddziału rehabilitacji pulmonologicznej SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II, ul. Karłowicza 40, 48-340 Głuchołazy - II i III piętro**

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami:

**PAKIET nr 1 – Meble medyczne**

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o następujących parametrach:

Szafki przyłóżkowe na kółkach z blatem roboczym o wymiarach: szerokość 56,0 cm, głębokość 44,5 cm, wysokość 86,0 cm. Blat roboczy o wymiarach 35 cm x 56,5 cm. Szkielet szafki wykonany z profili stalowych oraz blachy ocynkowanej, pokrytej lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV. Blat szafki, półka boczna odporne na wilgoć, temperaturę, zarysowania wykonane z tworzywa ABS. Szafka wyposażoną w górną szufladę i dolny kontener zamykany drzwiczkami z zatrzaskiem magnetycznym, oraz przestrzenią pomiędzy nimi. Szuflada wysuwana na lekko bieżnych prowadnicach suwnych. Wnętrze szuflady wypełnione wkładem z tworzywa. Konstrukcja szafki umożliwiająca zamiany stron usytuowania blatu bocznego oraz otwierania drzwiczek , wysuwania szuflady bez konieczności dokonywania zmian konstrukcyjno- technologicznych i demontażu blatu bocznego?

Brak konieczności demontażu blatu bocznego, aby użytkować szafkę z prawej lub lewej strony łóżka jest rozwiązaniem lepszym w stosunku do wymagań Zamawiającego. (brak konieczności przekładania blatu).

Pozostałe rozwiązania są równoważne w stosunku do wymagań Zamawiającego, zarówno w stosunku do użytych materiałów, jak i wymaganej funkcjonalności szafki.

**Odpowiedź: Nie.**

Z poważaniem

Kierownik Zamawiającego