Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

p.n. „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych budowy pola kampingowego przy zalewie Lubianka” w ramach zadania „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie – etap II”

- Przedmiot opracowania

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy pola kempingowego  4-gwiazdwoego (****) przy zalewie Lubianka na dz. nr ew. 1821/20 (obręb 0003) przy ul. Południowej w Starachowicach (ok. 1,2 ha) wraz z budową drogi dojazdowej i infrastruktury technicznej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy  z 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, we wskazanym poniżej zakresie:

  - Budowa obiektów budowlanych, tj.:

    - budowa dwóch typów domków kempingowych całorocznych modułowych o powierzchni zabudowy 25 m2 (50%) i  35 m2 (50%) - ok. 30 szt. (wraz z wyposażeniem zgodnym w ww. rozporządzeniem) – typy domków uzgodnione z Zamawiającym,

    - budowa budynku recepcji wraz z pomieszczeniem do przechowywania bagażu pieniędzy i rzeczy wartościowych oraz pomieszczeniem świetlicy wyposażonym w telewizor,

    - budowa budynku sanitarnego wyposażonego w ustępy i natryski, pomieszczenie pralni i suszarni oraz stanowiska do zmywania,

    - Budowy miejsc postojowych dla kamperów wraz z przyłączami energii elektrycznej,

    - Wyznaczenia pola namiotowego,

Uwaga. Budynki muszą być wyposażone w instalację wody ciepłej i zimnej, kanalizacji sanitarnej, c.o. (gaz lub pompy ciepła lub elektryczne), energii elektrycznej oraz panele fotowoltaiczne.

  - Budowa drogi dojazdowej wewnętrznej od strony ul. Południowej (KDW 3), tj. od strony północno – zachodniej oraz od strony południowo-wschodniej,

  - Budowa infrastruktury technicznej:

    - przyłącza wody,

    - przyłącza kanalizacji sanitarnej do sieci od strony południowo-wschodniej,

    - przyłącza energii elektrycznej od strony północno-zachodniej,

  - Budowa pozostałych elementów zagospodarowania:

    - oświetlenia terenu,

    - instalacji monitoringu,

    - stanowiska do spożywania posiłków,

    - punktu do zlewu ustępów caravaningowych,

    - punktów poboru wody do picia i celów gospodarczych,

    - parkingu o pow. min. 150 m2 przy recepcji,

    - ogrodzenia terenu,

    - altany śmietnikowej,

    - pozostałych elementów malej architektury, tj. placu zabaw, ławek, koszy, oznakowania miejsc obozowania itp.

    - utwardzonych dojść, dojazdów oraz elementów zagospodarowania wymaganego przepisami,

  - Inwentaryzacja istniejącej zieleni oraz projekt ewentualnej wycinki i nowych nasadzeń.

| Powierzchnia całkowita, w tym: |  | 1,2 ha | 100,0 % |
| --- | --- | --- | --- |
| - Powierzchnie wspólne (parking, recepcja , sanitariaty, itp.) | Sanitariaty dla ok. 300 osób, w tym: ~ 200 osób - pole namiotowe ~ 60 osób - kampery ~ 40 osób - domki sezonowe | 0,2 ha | 17,0 % |
| - Domki całoroczne w tym: - 50% - domki o pow. 25 m2 - 50% - domki o pow. 35 m2 | ~ 22-26 szt. | 0,7 ha | 58,0% |
| - Domki letniskowe sezonowe | 6 szt. | 0,02 ha | 1,7% |
| - Domki letniskowe „w drzewach” nadziemne na słupach o wys. min. 2,0 m | 4 szt. | W ramach pola namiotowego |  |
| - Miejsca dla kamperów | ~ 20 szt. | 0,13 ha | 10,8 % |
| - Pole namiotowe | ~ 20 miejsc | 0,15 ha | 12,5 % |

UWAGI.

- Teren objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Terenu – E10 – Lubianka – oznaczony symbolem Usk 1 (tereny stałych pól kempingowych i karawaningowych) oraz KDW 3 (tereny dróg wewnętrznych).

- W ramach zamówienia należy przewidzieć zakup projektów gotowych/indywidualnych domków całorocznych do adaptacji oraz domków letniskowych. Ich rodzaje należy uzgodnić z Zamawiającym.

- Drogę dojazdową należy dostosować do ciągów jednych i pieszych, ogrodzeń, skarpy objętych obecną realizacją zagospodarowania terenu zalewu Lubianka.

Należy opracować koncepcję i kompletną dokumentację projektowo - kosztorysową ww. zadania wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

W załączniku mapa poglądowa.

Datą wykonania zamówienia jest data nie wcześniejsza niż data wydania decyzji zatwierdzającej projekt budowlany – udzielającej pozwolenia na budowę.

Wykonawca przed przedstawieniem oferty winien dokonać wizji lokalnej terenu.

Główny zakres rzeczowy:

- Opracowanie mapy sytuacyjno – wysokościowej dla celów projektowych.

- Uzyskanie wypisu z rejestru gruntów.

- Opracowanie dokumentacji geotechnicznej.

- Opracowanie projektu koncepcyjnego z wykonaniem plansz 100x70 cm przedstawiających zaakceptowaną koncepcję,

- Opracowanie dokumentacji projektowej, składającej się z:

a) Projektu budowlanego – 6 egz. (w tym: projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny),

b) Projektu wykonawczy – 5 egz.

c) Przedmiaru robót – 3 egz.

d) Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – 3 egz.

- Opracowanie kosztorysu inwestorskiego – po 3 egz. dla każdego rodzaju robót.

- Uzyskanie wszelkich niezbędnych warunków technicznych, uzgodnień, opinii, decyzji, zgód na wejście na teren i innych wymaganych dokumentów, których potrzeba wyniknie w trakcie projektowania w celu uzyskania zezwolenia na realizację.

- Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

- Wykonanie wizualizacji pola kampingowego – 2 szt.

- Opracowanie wersji elektronicznej dokumentacji (w wersji edytowalnej i pdf)

- Opracowanie zestawienia drzew i krzewów przewidzianych do wycinki, w celu uzyskania przez Zamawiającego zezwolenia na wycinkę (w przypadku, jeżeli inwestycja wymusza wycinkę drzew i krzewów).

- Pełnienie, na podstawie odrębnej umowy nadzoru autorskiego w okresie zbieżnym z okresem realizacji robót budowlanych w zakresie wynikającym z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy - Prawo budowlane tj. stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem oraz uzgadniania możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wymagania ogólne.

- Dokumentacja projektowo – kosztorysowa winna być kompleksowym opracowaniem wykonanym zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, na podstawie, której możliwe będzie uzyskanie pozwolenia na budowę, m. in. zgodnie z:

a) Ustawą z dnia 7 lipca 1994r.  Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.)

b) Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1129 z późn. zm.)

c) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454).

d ) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458),

e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065)

f) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z  2017 r., poz. 2166 z późn. zm.)

- Projektant wykona wszystkie (także niewyszczególnione wyżej) opracowania, które są niezbędne z punktu widzenia kompletności dokumentacji pod kątem uzyskania decyzji organów administracji państwowej lub samorządowej lub innych jednostek branżowych uzgadniających dokumentację.

- Wykonawca podczas opracowania dokumentacji zobowiązany będzie na bieżąco uzgadniać z Zamawiającym szczegółowe rozwiązania techniczne.

- Zamawiający wymaga zastosowania rozwiązań technicznych zmierzających do minimalizacji kosztu robót budowlanych.

- Wykonawca na bieżąco będzie informował Zamawiającego o postępie prac nad dokumentacją przekazując mu kopie wystąpień o warunki, uzgodnienia, opinie oraz kopie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych czy wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.

- Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym założenia wyjściowe do kosztorysowania.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość ustalenia nazwy dokumentacji, w uzgodnieniu z Projektantem oraz właściwym organem zezwalającym na realizację robót.

- Projekty wykonawcze powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez Wykonawcę i realizacji robót budowlanych.

- Zestawienie drzew i krzewów przewidzianych do wycinki, winno zawierać zestawienie drzew z podaniem ilości, gatunku i obwodu oraz krzewów z podaniem gatunków i powierzchni.

- Do projektów należy załączyć:

a) kserokopie (potwierdzone "za zgodność z oryginałem") uprawnień budowlanych (projektowych) oraz aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,

b) oświadczenie projektantów, a także sprawdzającego o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

- Dokumentacja powinna zawierać oświadczenie Projektanta o jej kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Zamawiający wymaga przekazania dokumentacji w wersji papierowej w ilościach określonych w "Głównym zakresie rzeczowym". Egzemplarze dokumentacji, które są przekazywane instytucjom przy uzgodnieniu dokumentacji nie będą wliczone w tę ilość.

- Dokumentację należy przekazać w wersji elektronicznej na nośniku/-ach (pamięć masowa) w 2 kompletach:

a) w formacie pdf,

b) w formacie edytowalnym:

- dokumenty tekstowe – doc lub odt,

- pliki graficzne – dwg lub dxf,

- kosztorysy i przedmiary – ath,

- tabele, zestawienia np. kosztorysów branżowych – xls lub ods.

- Dokumentację projektową należy opracować w sposób umożliwiający Zamawiającemu prawidłowe udzielenie zamówienia na realizację robót zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,a także na jej podstawie realizację pełnego zakresu robót budowlanych, niezbędnych dla użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

- Dokumentacja projektowa w zakresie opisu proponowanych materiałów i urządzeń powinna być wykonana zgodnie z art. 99 ust. 1-7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- W przypadku, gdy będzie to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Wykonawca powoła się na znak towarowy, patent lub pochodzenie (markę, producenta, dostawcę) materiałów oraz na normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 99 ust. 1-7 ustawy Prawo zamówień publicznych, wówczas jest obowiązany wskazać w dokumentacji, że dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych oraz zobowiązany jest doprecyzować zakres dopuszczalnej równoważności.

- Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia odpowiedzi do opracowanej dokumentacji podczas prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.