OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ FORMULARZ CENOWY

„Dostawa dysków twardych do gromadzenia danych w ramach systemu zarządzania informacją BAZA WIEDZY w ramach projektu nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G |
| Zakup dysków do rozbudowy serwerów objętych wsparciem producenta. Ze względu na obowiązujący okres gwarancji i wsparcia technicznego do serwerów, w których dyski zostaną zainstalowane, wymagane są dyski zalecane przez producenta serwerów do rozbudowy oraz zostaną objęte wsparciem technicznym serwerów, do których zostaną zainstalowane zgodnie z wykazem. W przypadku zaoferowania dysków innych niż zalecane przez producenta, wymagane jest objęcie serwerów wsparciem technicznym i gwarancją z czasem skutecznej naprawy następnego dnia roboczego z czasem trwania zgodnie z wymaganiami gwarancji na dyski. Wymagane oświadczenie o spełnieniu wymagań dotyczących wsparcie technicznego i gwarancji. |
| 1 | Dysk SSD SATA M.2 min. 240GB z możliwością uruchamiania systemu Vmware do serwerów Fujitsu Primergy RX2530 M5: Nr seryjny EWAG012042, EWAG012041, EWAG012040, EWAG012039, EWAG012038, EWAG004031, EWAG004022. Gwarancja minimum 30 miesięcy. |  |  | sztuka | 7 |  |
| 2 | Dysk HDD SAS 12G min. 12TB 7.2 3,5” Hot Plug do serwera Fujitsu Primergy RX2540 M5 R1 nr seryjny EWAK026225. Gwarancja minimum 72 miesiące. |  |  | sztuka | 3 |  |
|  | Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 Pzp ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Łączna wartość brutto |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ