**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ**

**FORMULARZ OFERTOWY**

.................................., dnia ...............................

1. **INFORMACJE O WYKONAWCY**
2. Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

*nazwa Wykonawcy*

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

*adres Wykonawcy (siedziba)*

NIP .......................................................................... REGON ....................................................................................................

Nr Krajowego Rejestru Sądowego (jeżeli dotyczy) …………………………………................................................

tel. ........................................................................................... fax ............................................................................................

e-mail .................................................................................... www ..................................................... (jeżeli posiada)

województwo ................................................................... powiat .....................................................................................

w przypadku oferty wspólnej (Konsorcjum)[[1]](#footnote-1):

Pełnomocnik Konsorcjum: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

*nazwa Wykonawcy*

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

*adres Wykonawcy (siedziba)*

NIP ..................................................................................... REGON .........................................................................................

Nr Krajowego Rejestru Sądowego (jeżeli dotyczy) ………………………………….................................................

tel. ........................................................................................... fax ............................................................................................

e-mail .................................................................................... www ..................................................... (jeżeli posiada)

województwo ................................................................... powiat .....................................................................................

Uczestnik Konsorcjum:…………………………………………………………………………………………………………..

*nazwa Wykonawcy*

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

*adres Wykonawcy (siedziba)*

NIP ..................................................................................... REGON .........................................................................................

Nr Krajowego Rejestru Sądowego (jeżeli dotyczy) ………………………………….................................................

tel. ........................................................................................... fax ............................................................................................

e-mail .................................................................................... www ..................................................... (jeżeli posiada)

województwo ................................................................... powiat .....................................................................................

1. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:

…………………………………………………………………………………………………………………...............................

*nazwa*

……………………………………………………………………………………………………….............................................

numer telefonu: ......................................................................

numer faksu: ......................................................................

adres poczty elektronicznej: ......................................................................

INFORMACJA O WIELKOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA:

□ mikro przedsiębiorstwo

□ małe przedsiębiorstwo

□ średnie przedsiębiorstwo

□ duże przedsiębiorstwo

□ inne

*(zaznaczyć odpowiednie)*

1. **Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu** wyrażam chęć uczestnictwa w postępowaniu
o zamówienie publiczne, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, organizowanym przez Zamawiającego zgodnie z warunkami określonymi w SWZ.
2. **Oferuję wykonanie zamówienia:**

|  |
| --- |
| wartość brutto (wraz z VAT):**…………..**zł,słownie: …………………..…złwartość netto:……….…. zł, słownie:.........................….zł,**w terminie: ………………. dni od daty zawarcia umowy** |

**3. Oświadczenia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SWZ;
2. W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
3. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w oświadczeniach i dokumentach przedstawionych w niniejszej ofercie są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
4. Oświadczam, że zawarte w SWZ istotne postanowienia umowy zostały przez mnie zaakceptowane i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na podanych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ (Rozdział XIII pkt 13.1), to jest stosownie do art. 307 ust. 1 Pzp.
6. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 k.k.).
7. Nie wykonywaliśmy żadnych czynności związanych z przygotowaniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w celu sporządzenia oferty nie posługiwaliśmy się osobami uczestniczącymi w dokonaniu tych czynności;
8. Uwzględniliśmy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie procedury przetargowej stanowiące integralną część SWZ, wyszczególnione we wszystkich umieszczonych na platformie zakupowej pismach zamawiającego;
9. Informuję, że zaświadczenia dot. KRS\*/CEIDG\* są dostępne w formie elektronicznej pod adresem internetowym ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych tj.: [https://prod.ceidg.gov.pl\*/](https://prod.ceidg.gov.pl*/) [https://ems.ms.gov.pl/\*](https://ems.ms.gov.pl/%2A)
10. oświadczamy, że oferta nie zawiera/ zawiera\* informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:

.................................................................................................................1. Na podstawie art. 225 Pzp, oświadczamy, że\*:

[ ]  wybór oferty nie prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług;[ ]  wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, jednocześnie wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi które będą prowadziły do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego | Wartość netto towarów podlegających mechanizmowi odwróconego obciążenia VAT | Stawka podatku VAT % |
|  |  |  |  |

Brak wpisu/skreślenia powyżej rozumiany jest, iż oferta nie prowadzi do powstania obowiązku podatkowego. 1. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
2. **INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:**

Oświadczamy, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w SWZ, polegamy na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:*..................................................................................................................................*Ponadto załączam do oferty zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mi do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia.1. **Oświadczenie o podwykonawcy/ach**

Oświadczamy, że zamówienie realizujemy\*: ❒ Samodzielnie bez udziału podwykonawców❒ Przy udziale podwykonawców w zakresie ……………………………………………………………………………………Zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. *\*zaznaczyć właściwe* |

*……………………..(miejscowość), dnia …………………………..r.*

*………………………………………….*

 *podpis***Załącznik 2 do Formularza ofertowego**

Przedmiot zamówienia**: Karetka transportowa typ A**

Producent/kraj:……………………………………………….

Nazwa i typ urządzenia:…………………………………….

Rok produkcji:………………………………………………..

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis parametrów** | Wymóg spełniania(wpisać)**TAK/NIE** | Parametry oferowane |
|  | Pojazd kompletny, Marka/ Typ/ Oznaczenie handlowe (zgodne ze świadectwem homologacji) | TAK |  |
|  | Rok produkcji, 2021 | TAK |  |
|  | Nazwa i adres producenta pojazdu kompletnego | TAK |  |
|   **NADWOZIE/PODWOZIE** |
|  | Pojazd kompletny typu furgon, z nadwoziem samonośnym, zabezpieczonym antykorozyjnie, z izolacją termiczną i akustyczną obejmującą ściany oraz sufit zapobiegającą skraplaniu się pary wodnej. Ściany i sufit wyłożone łatwo zmywalnymi szczelnymi elementami z tworzywa sztucznego w kolorze białym.**Długość:** min.2700 [mm]**Szerokość:** min.1600 [mm]**Wysokość:** min. 1400 [mm] | TAK |  |
|  | Drzwi tylne dwuskrzydłowe (na zawiasy) | TAK |  |
|  | Drzwi boczne prawe po stronie przestrzeni pasażerskiej, przeszklone, przesuwane. | TAK |  |
| 10. | Centralny zamek z zabezpieczeniem, sterowany pilotem | TAK |  |
| 11. | Zbiornik paliwa o pojemności min. 70l. | TAK |  |
| 12. | Brak szyn do montażu bagażnika dachowego | TAK |  |
| 13. | Lusterka zewn. elektryczne regulowane i ogrzewane | TAK |  |
| 14. | Lusterka zewnętrzne lewe i prawe wypukłe | TAK |  |
| 15. | Szyba przednia i szyby boczne termoizolacyjne | TAK |  |
| 16. | Urządzenie do wybijania szyb samochodowych – młotek bezpieczeństwa,Nóż do cięcia pasów | TAK |  |
|  **SILNIK** |
| 17. | Z zapłonem samoczynnym, wtryskiem bezpośrednim, turbodoładowany, elastyczny, zapewniający przyspieszenie pozwalające na sprawną pracę w ruchu miejskim. | TAK |  |
| 18.  | Silnik o pojemności min. 2000 cm³. | TAK |  |
| 19. | Silnik o mocy min. 150 KM. | TAK |  |
| 20. | Norma emisji spalin EURO VI lub EURO 6,4 | TAK |  |
|  **ZESPÓŁ PRZENIESIENIA NAPĘDU** |
| 21. | Skrzynia biegów manualna synchronizowana. | TAK |  |
| 22. | Min. 6-biegów do przodu i bieg wsteczny. | TAK |  |
| 23. | Napęd na koła przednie | TAK |  |
| **UKŁAD HAMULCOWY I SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA** |
| 25. | Układ hamulcowy dostosowany do kola o min. wielkości 16 | TAK |  |
| 26. | Z systemem zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania- ABS lub równoważny. | TAK |  |
| 27. | Elektroniczny korektor siły hamowania. | TAK |  |
| 28. | Z systemem wspomagania nagłego (awaryjnego) hamowania. | TAK |  |
| 29. | Hamulce tarczowe na obu osiach (przód i tył), przednie i tylne wentylowane. | TAK |  |
| 30. | System stabilizacji toru jazdy typu ESP adaptacyjny tzn. uwzględniający obciążenie pojazdu. | TAK |  |
| 31. | System zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej przy ruszaniu typu ASR. | TAK |  |
| 32. | System wspomagania ruszania pod górę, | TAK |  |
|  **ZAWIESZENIE** |
| 33. | Fabryczne zawieszenie posiadające wzmocnione drążki stabilizacyjne obu osi. Zawieszenie przednie i tylne wzmocnione zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta. Zwiększony nacisk na oś przednią. | TAK |  |
| 34. | Zawieszenie gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie oraz zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta. | TAK |  |
| **UKŁAD KIEROWNICZY** |
| 35. | Ze wspomaganiem. Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach niezależnie tzn. góra-dół i przód tył. | TAK |  |
| **OGRZEWANIE I WENTYLACJA** |
| 36.. | Ogrzewanie niezależne  | TAK |  |
| 37. | Mechaniczna wentylacja (nawiewno – wywiewna) | TAK |  |
| **INSTALACJA ELEKTRYCZNA** |
| 38. | Instalacja elektryczna – min. 2 gniazda 12V poboru prądu + wtyki | TAK |  |
| 39. | Dwie lampy halogenowe zamontowane w tylnej części na dachu pojazdu do oświetlenia tylne | TAK |  |
| 40. | Oświetlenie transportowe, jarzeniowe zamontowane wzdłuż przedziału medycznego po obu jego stronach, pozwalające na bezpieczną obsługę pacjenta - 4 punkty | TAK |  |
| 41. | Oświetlenie, halogenowe, punktowe z możliwością regulacji – 1 punkt, zamontowany w suficie przedziału medycznego | TAK |  |
| 42. |  Dwie lampki pulsacyjne w kolorze żółtym w szkieletach drzwi tylnych | TAK |  |
| 43. | Antena radiotelefonu ze złączem w kabinie kierowcy z miejscem uwzględniającym mocowanie urządzenia + przewody zasilające 12V dla dodatkowego urządzenia | TAK |  |
| **SYGNALIZACJA ŚWIETLNO-DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE** |
| 44. | Belka sygnalizacyjna z dwoma punktami świetlnymi typu stroboskopowego w kolorze niebieskim, zamontowana w przedniej części dachu pojazdu z podświetlanym napisem „AMBULANS” | TAK |  |
| 45. | Lampa pulsacyjna w kolorze niebieskim zamontowana w tylnej części dachu pojazdu | TAK |  |
| 46. | Dwie lampy pulsacyjne w kolorze niebieskim zamontowane na wysokości pasa przedniego | TAK |  |
| 47. | Urządzenie nagłaśniające z modulowanym sygnałem dźwiękowym oraz możliwością podawania komunikatów głosem | TAK |  |
| **OZNAKOWANIE POJAZDU** |
| 48. | Napis: „AMBULANS” – z tyłu i lustrzany z przodu pojazdu w kolorze czerwonym (odblaskowy) | TAK |  |
| 49. | Pas niebieski (odblaskowy) umieszczony wokół nadwozia w części podzielnej | TAK |  |
| 50. | Pas czerwony pod niebieskim | TAK |  |
| 51. | Okna w kabinie sanitarnej pokryte w 2/3 wysokości folią półprzezroczystą | TAK |  |
| 52. | Oznaczenie karetki **typu (A)** | TAK |  |
| 53. | Logo Zamawiającego (NIGRiR) umieszczone w uzgodnionym miejscu | TAK |  |
| **WYPOSAŻENIE** |
| 54. | INSTALACJA TLENOWA:Butla tlenowa o pojemności 10 l.Reduktor tlenowy z szybkozłączemPanel tlenowy typu AGA u wezgłowia pacjenta na ścianie lewej | TAK |  |
| 55. | ZABUDOWA PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO-Wzmocniona podłoga umożliwiająca mocowanie noszy głównych, pokryta wykładziną antypoślizgową, łatwozmywalną, połączoną szczelnie z pokryciem boków uniemożliwiająca podciekanie cieczy przy myciu wnętrza pojazdu (kompozyt)-Wzmocniona konstrukcja ściany lewej umożliwiająca montaż dodatkowego sprzętu medycznego-Izolacja dźwiękowo-termiczna przedziału medycznego-Stała przegroda oddzielająca przedział medyczny od przedziału kierowcy, wyposażona w okno zapewniające komunikację z kabiną kierowcy (zmatowione)-Wyłożenie ścian i sufitu materiałami antystatycznymi, niepalnymi, nietoksycznymi i łatwo zmywalnymi (w kolorze białym) | TAK |  |
| 56. | -Szafki – na przegrodzie:\*szafka w narożniku ściany lewej z roletą i miejscem na leki-Szafki - ściana lewa:\*szafka podsufitowa na 2/3 długości przedziału medycznego\*Miejsce fotela kardiologicznego wraz z rampa najazdową \*Jeden fotel usytuowany tyłem do kierunku jazdy \*Uchwyt do mocowania kroplówki w suficie – 2 szt.\*Szyna umożliwiająca montaż sprzętu medycznego\*Podstawa noszy głównych stała ze schowkiem na nosze podbierakowe \*Dodatkowa gaśnica 2kg | TAK |  |

***\* Niespełnienie któregokolwiek z punktów skutkuje odrzuceniem oferty na podst. art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp***

 **ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ**

**Zamawiający:**

**Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji**

**im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher**02-637 Warszawa ul. Spartańska 1

**Wykonawca:**

.......................................................................................................................................................

*(pełna nazwa/firma, adres)*

**DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego *pn.* ***„*****Dostawa karetki transportowej” – sprawa nr 13/PN/2021/ES**

oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art.108 ust.1 Pzp.

…………….…….*(miejscowość),* dnia………………….r.

 *…….*…….................................................

 podpis elektroniczny kwalifikowany lub podpis zaufany

 lub osobisty osoby/-ób uprawnionej/-ych

 do reprezentowania Wykonawcy / pełnomocnika

**UWAGA:**

poniższe oświadczenie wykonawca wypełnia jedynie w sytuacji, gdy zachodzą podstawy do wykluczenia.

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust. ……. Pzp *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 Pzp).*

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….…….*(miejscowość),* dnia………………….r.

 *…….*…….................................................

 podpis elektroniczny kwalifikowany

 lub podpis zaufany

 lub osobisty osoby/-ób uprawnionej/-ych

 do reprezentowania Wykonawcy /

 pełnomocnika

|  |  |
| --- | --- |
| *Nazwa/pieczęć podmiotu udostępniającego zasoby.* | **Załącznik nr 4 do SWZ** |
| **ZOBOWIĄZANIE****innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia pn.****„Dostawa karetki transportowej” – sprawa nr 13/PN/2021/ES** |

Ja/My, niżej podpisani, ………………………………………………………………………..……......………………, reprezentując

 (Imię i Nazwisko składającego oświadczenie)

……………………………………………………………………………………, z siedzibą …………...……………………………

(nazwa podmiotu udostępniającego zasoby) (adres podmiotu)

**zobowiązuję się do oddania swoich zasobów**

…………………………………………………………………………………….................…………………………………….……….

(określenie zasobu – zdolność techniczna/ zdolność zawodowa)

**Wykonawcy:** .....................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………….................………………………….…………….….…

(nazwa Wykonawcy, który złożył ofertę w postępowaniu)

przy wykonywaniu zamówienia pod nazwą...............................................................................................

...........................................................................................................................................................

Oświadczam, że stosunek łączący podmiot udostępniający zasoby z Wykonawcę gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów, na potwierdzeni czego przedkładam następujące informacje:

|  |  |
| --- | --- |
| 1) | zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; |
|  |  |
|  |  |
| 2) | sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; |
|  |  |
|  |  |
| 3) | czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  |
| *Miejscowość, dnia* |  | *podpis osoby upoważnionej* |

**Załącznik nr 5 do SWZ**

**Projektowane postanowienia umowy**

W wyniku zakończonego postępowania nr **13/PN/2021/ES** toczącego się w trybie przetargu nieograniczonego pn. ***„*Dostawa karetki transportowej” – sprawa nr 13/PN/2021/ES”**

i dokonanego przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w w/w postępowaniu, Strony zawierają umowę o następującej treści:

**§ 1
Przedmiot umowy**

1. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży Zamawiającemu karetki transportowej.
2. Szczegółowy zakres oraz obowiązki Wykonawcy dotyczące realizacji przedmiotu niniejszej umowy określa załącznik nr 2 do SWZ.
3. Wykonawca oświadcza, że:
	* + - 1. posiada uprawnienia, doświadczenie, wiedzę oraz potencjał techniczny i osobowy do należytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
				2. przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, stanowi jego własność, jest wolny od wad fizycznych i prawnych, nie jest obciążony żadnymi prawami osób trzecich oraz nie jest przedmiotem żadnego postępowania egzekucyjnego i zabezpieczenia,

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji powyższego poprzez żądanie dokumentów potwierdzających ten fakt po zawarciu niniejszej umowy.

1. Wykonawca gwarantuje wysoką jakość produktu, zgodną z jego podstawowymi parametrami technicznymi.
2. Wykonanie przedmiotu umowy strony potwierdzają w protokole zdawczo-odbiorczym.
3. Wszelkie koszty związane z wydaniem Pojazdu poniesione do chwili jego odbioru przez Zamawiającego w Miejscu dostarczenia potwierdzonego podpisanym protokołem zdawczo - odbiorczym obciążają Wykonawcę, w tym w szczególności koszty ubezpieczenia i transportu Pojazdu do Miejsca dostarczenia.
4. Odbiór Pojazdu odbędzie się w Miejscu dostarczenia, na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron. Osobami upoważnionymi do podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego są:
5. ze strony Wykonawcy: - ……………………………
6. ze strony Zamawiającego: - ……………………………

- Zmiana osób, o których mowa powyżej nie stanowi zmiany umowy i wymaga jedynie niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

1. Protokół odbioru Pojazdu, podpisany przez obie Strony, zostanie sporządzony w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.
2. Wykonawca wyraża zgodę na to, że w każdym przypadku nie wywiązywania się przez niego
z postanowień niniejszej umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność, Zamawiający zachowuje nieodwołalne prawo do zastępczego zlecenia wykonania przedmiotu niniejszej umowy na koszt Wykonawcy, po upłynięciu wyznaczonego na piśmie przez Zamawiającego co najmniej siedmiodniowego terminu na usunięcie nieprawidłowości.

**§ 2
Warunki realizacji przedmiotu umowy**

1. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia na teren siedziby Zamawiającego przy ul. Spartańskiej 1 w Warszawie(dalej „Miejsce dostarczenia”). W dniu dostawy stan baku Pojazdu ma przekraczać tzw. rezerwę (światło rezerwy nie może być zapalone) i Pojazd ma mieć założone ogumienie letnie. Pojazd ma być oznaczony zgodnie z wymogami nałożonymi przepisami prawa oraz wymaganiami Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązany jest wydać Zamawiającemu razem z Pojazdem dwa komplety kluczy oraz dokumenty dotyczące Pojazdu w języku polskim, w wersji papierowej, tym dokumenty niezbędne do rejestracji Pojazdu, *jako pojazdu nowego* a w szczególności:
3. kompletna dokumentacja techniczno–eksploatacyjna i serwisowa Pojazdu, w szczególności dotycząca:
4. układów pneumatycznych,
5. układów hydraulicznych,
6. układu kierowniczego,
7. układów elektrycznych,
8. układów elektronicznych,
9. układu przeniesienia napędu,
10. urządzeń elektronicznych wmontowanych w pojeździe (np. tablic kierunkowych),
11. silnika,
12. skrzyni biegów,
13. katalogi części zamiennych;
14. instrukcję obsługi i konserwacji Pojazdu oraz wyposażenia w języku polskim;
15. książki gwarancyjne i dokumenty gwarancyjne Pojazdu oraz wyposażenia
16. dokumenty, o których mowa w art. 72 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. o ruchu drogowym wymagane przepisami prawa do dokonania rejestracji pojazdu, tj.:
17. *zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego Pojazdu,*
18. *aktualna umowa ubezpieczenia OC,*
19. *karta Pojazdu,*
20. *dowód rejestracyjny*
21. **Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Pojazd Zamawiającemu w terminie do ………..2021 r. po wcześniejszym poinformowaniu przedstawiciela Zamawiającego,**
22. Wykonawca dostarczy asortyment objęty przedmiotem umowy na własny koszt
i odpowiedzialność do Zamawiającego. Jeżeli dostawa będzie wypadała w dniu wolnym od pracy, w sobotę lub poza godzinami pracy, jej realizacja nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.
23. W sprawach dotyczących realizacji umowy na osobę do kontaktu ze strony Zamawiającego wyznacza się: P.......................; tel:....................., e-mail:...........................; ze strony Wykonawcy wyznacza się: P............................. tel………........, e-mail..........................
24. W przypadku, gdy w okresie użytkowania przedmiotu umowy na skutek wystąpienia zmian produkcyjnych i technologicznych, które uniemożliwiają Zamawiającemu korzystanie z niego zgodnie z przeznaczeniem (np. brak możliwości naprawy sprzętu z powodu braku części zamiennych do sprzętu, wad sprzętu), Wykonawca zobowiązuje się zapewnić rozwiązanie zamienne umożliwiające dalsze korzystanie ze sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w załączniku nr 2 do SWZ.

**§ 3
Wynagrodzenie i wzajemne rozliczenia stron**

1. Strony ustalają za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy całkowite wynagrodzenie
w kwocie:

wartość brutto (wraz z VAT):**…………..zł**,

słownie: …………………..…zł.

wartość netto:……….…. zł, słownie:.........................….zł,

1. Całkowite wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia,
w tym również:
2. koszty dostawy, ubezpieczenia na czas transportu, cła i opłaty oraz usunięcia opakowań,
3. podatek VAT,
4. w okresie gwarancji min. **24 miesiące**: bezpłatny pełny serwis gwarancyjny w terminie do 3 lat lub do min. 100 000 km (bezpłatne; co 12 m-cy- 2 przeglądy łącznie
z wszystkimi kosztami transportu ambulansu do wskazanego serwisu gwarancyjnego), wszelkie naprawy a także przeglądy wymagane i zalecane przez producenta przedmiotu umowy,
5. naprawy i wymiany wszystkich uszkodzonych części zamiennych i elementów w okresie gwarancji - poza częściami i elementami nie podlegającymi gwarancji lub uszkodzeniami mechanicznymi,
6. przedłużenie gwarancji w każdym przypadku zatrzymania przedmiotu umowy w serwisie ponad 5 dni roboczych, o okres zatrzymania przedmiotu umowy w serwisie,
7. przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi w siedzibie Zamawiającego,
8. pozostałe czynniki cenotwórcze.
9. Strony postanawiają, że rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy,
o którym mowa w ust. 1 nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury sporządzonej po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego (po dostawie, montażu, uruchomieniu
i przeszkoleniu personelu Zamawiającego), pod warunkiem bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego. Faktura winna opiewać na całkowitą kwotę wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1.
10. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury w terminie 60 dni od daty jej prawidłowego doręczenia, przelewem bankowym na konto Wykonawcy **wskazane na fakturze**. Podstawą do zapłaty za dostarczony towar będzie papierowa wersja faktury VAT.
11. Wykonawca może złożyć:

a) fakturę w formie papierowej w Kancelarii głównej Zamawiającego lub załączyć ją do dostawy towaru,

b) fakturę drogą elektroniczną na adres faktura@spartanska.pl

1. Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT i posiada rachunek bankowy nr 32 2490 0005 0000 4600 9107 3344 PLN (Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)
2. Wykonawca posiada rachunek bankowy nr ……..

**§ 4**

**Reklamacje, gwarancja**

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu objętego umową z dochowaniem należytej staranności.
2. Wykonawca udziela gwarancji, z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych i części zużywalnych, **na okres 24 miesięcy.** Okres gwarancji rozpoczynać się będzie z chwilą dostawy, przeszkolenia personelu Zamawiającego (w jego siedzibie) oraz protokolarnego przekazania przedmiotu zamówienia.
3. gwarancja na pojazd oraz zabudowę – 24 miesiące, licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 1 ust. 7 umowy;
4. na powłoki lakiernicze - 24 miesiące, licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 1 ust. 7 umowy;

Wykonawca oświadcza, że umieszczanie na Pojeździe (poszycie Pojazdu oraz szyby) oznaczeń wymaganych z uwagi na przeznaczenie Pojazdu, nie spowoduje utraty uprawnień gwarancyjnych określonych powyżej.

1. Strony postanawiają, że Wykonawca zapewnia serwis pojazdu na terenie Warszawy.
2. Zaistniałe usterki lub wady Pojazdu wykryte w okresie trwania gwarancji będą usunięte nieodpłatnie w terminie do 14 dni od chwili otrzymania przez Wykonawcę zawiadomienia od Zamawiającego. Termin określony w zdaniu pierwszym może zostać wydłużony na wniosek Wykonawcy, jeżeli z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze nie będzie możliwym usunięcie usterek lub wad w terminie 14 dni, co Wykonawca winien wykazać. Zmiana terminu musi nastąpić za zgodą Zamawiającego po uprzednim złożeniu wniosku przez Wykonawcę bez konieczności zawierania aneksu do umowy.
3. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej termin, o którym mowa w ust. 4 powyżej, może ulec wydłużeniu ze względu na konieczność przeprowadzenia przez Wykonawcę dodatkowej ekspertyzy dotyczącej usterki lub wady Pojazdu. Ekspertyza wykonywana jest na koszt Wykonawcy.
4. Wykonawca w terminie 7 dni od upływu terminu, o którym mowa w ust. 4 powyżej, jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu wykonanej ekspertyzy, o której mowa w ust.5 powyżej.
5. Jeżeli naprawa gwarancyjna Pojazdu nie będzie wykonana w terminie do 14 dni od chwili otrzymania przez Wykonawcę zawiadomienia od Zamawiającego, Wykonawca zapewni Zamawiającemu pojazd zastępczy, który dostarczony zostanie do siedziby Zamawiającego 15 - go (piętnastego) dnia po zgłoszeniu usterki lub wady. Pojazd zastępczy musi posiadać cechy
i parametry techniczne oraz cechy jakościowe i funkcjonalne, w tym wyposażenie, na poziomie odpowiadającym co najmniej cechom i parametrom określonym dla Pojazdu.
6. Jeżeli wada elementu Pojazdu zostanie ujawniona mimo dwóch napraw lub dwie naprawy nie usuną wady, Wykonawca jest obowiązany na żądanie Zamawiającego wymienić element Pojazdu na wolny od wad w terminie 30 dni od zgłoszenia takiego żądania przez Zamawiającego. Nowy element pojazdu musi posiadać cechy techniczne, parametry techniczne oraz cechy jakościowe i funkcjonalne, w tym wyposażenie, na poziomie odpowiadającym co najmniej cechom
i parametrom Pojazdu.
7. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady Pojazdu objętego gwarancją Zamawiający nie mógł z niego korzystać.
8. Niezależnie od uprawnień z gwarancji jakości Zamawiającemu przysługuje uprawnienie z tytułu rękojmi za wady Pojazdu. Okres rękojmi za wady wynosi 2 lata.
9. Do zachowania uprawnień z rękojmi za wady Pojazdu wystarczy, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie w terminie 30 dni od dnia jej wykrycia.

**§ 5**

**Kary umowne**

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kar umownych w następujących przypadkach:
2. w razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy na skutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 5 % ceny brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy;
3. w razie opóźnienia w dostawie Pojazdu - w wysokości 0,5 % ceny brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostawie Pojazdu (w tym pojazdu zastępczego i nowego pojazdu, o których mowa w § 5 umowy) ponad terminy ustalone w umowie, w tym termin z § 2 ust.3 umowy;
4. w razie opóźnienia w usunięciu wad lub usterek w okresie gwarancji lub rękojmi za wady - w wysokości 0,2% ceny brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad lub usterek wynikających z uprawnień gwarancyjnych Zamawiającego ponad termin określony w § 5 ust. 4 umowy,
z zastrzeżeniem § 5 ust. 5 i 6 umowy;
5. w wysokości kwoty brutto faktury VAT, na której widnieje rachunek bankowy inny, niż określony w § 3 ust. 6 niniejszej umowy, co jest konsekwencją naruszenia obowiązku zbieżności numeru rachunku bankowego zawartego w § 3 ust. 6 niniejszej umowy, w wystawianych przez Wykonawcę fakturach VAT oraz w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
6. za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust 1,
7. za naruszenie jakiegokolwiek terminu Wykonawcy w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ust. 2) i 3), w tym obowiązku lub terminu wynikającego z rękojmi i gwarancji w wysokości 2 % kwoty wynagrodzenia brutto,
o którym mowa w § 3 ust. 1.
8. Łączna maksymalna wartość kar umownych nie może przekraczać 20% wartości netto umowy.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych.
10. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę.
11. W przypadku, gdy potrącenie kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy nie będzie możliwe, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego.
12. W przypadku zwłoki w dostawie Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania art. 15r
i 15r1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w przypadku spełnienia warunków określonych
w przepisach ustawy.

**§ 6**

**Odstąpienie od umowy**

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących przypadkach:
2. jeśli Wykonawca wykonana przedmiotu umowy w terminie przewidzianym na jej realizację,
3. jeżeli Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny
z umową, a Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu jej wykonania, wyznaczając Wykonawcy w tym celu 7-dniowy termin, po którego bezskutecznym upływie, uprawniony będzie do odstąpienia od umowy,
4. w przypadku, gdy istotne dane zawarte w ofercie mające wpływ na wybór Wykonawcy okażą się nieprawdziwe,
5. gdy Wykonawca utraci uprawnienia wymagane do należytego wykonania umowy.
6. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
7. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego poprzedzone zostanie wezwaniem Wykonawcy do realizacji przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jej postanowieniami.
8. Realizacja prawa odstąpienia od umowy wymaga oświadczenia w formie pisemnej, w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu przyczyny odstąpienia od umowy wraz z podaniem uzasadnienia.

**§ 7**

**Zmiany umowy**

**1.**Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, mających na celu prawidłową realizację przedmiotu zamówienia, w następujących przypadkach:

1. gdy, nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizacje przedmiotu umowy.
2. zmiany stawki podatku VAT wpływającej na wynagrodzenie Wykonawcy;
3. obniżenia przez Wykonawcę ceny przedmiotu umowy,

2.Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3.Zmiany mogą zostać wprowadzone jedynie w przypadku, gdy obie strony umowy zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest konieczne i niezbędne dla prawidłowej realizacji umowy.

4. Zmiana umowy w zakresie dotyczącym zmiany formy organizacyjno-prawnej Wykonawcy
w trakcie trwania umowy wymaga zawarcia aneksu. Dla ww. czynności wymagana jest każdorazowo zgoda Zamawiającego.

5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w formie aneksu pod rygorem nieważności.

**§ 8**

**Przetwarzanie danych osobowych**

Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do przetwarzania danych osobowych pozyskanych
w związku z realizacją niniejszej umowy w sposób zgodny z przepisami ustawą z 10.05.2018r.
o ochronie danych osobowych oraz z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. ws. ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i ws swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

**§ 9**

**Postanowienia końcowe**

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Kodeksu cywilnego oraz obowiązujących przepisów szczególnych.
2. Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem bezskuteczności:

- jakiekolwiek prawa Zamawiającego związane bezpośrednio lub pośrednio z umową,
 a w tym wierzytelności Zamawiającego z tytułu wykonania umowy i związane z nimi należności uboczne (m. in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich;

- nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela Zamawiającego;

- nie zawrze umów przelewu, poręczenia, zastawu, hipoteki, przekazu oraz o skutku subrogacji ustawowej lub umownej;

- celem dochodzenia jakichkolwiek praw z umowy nie udzieli upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową działalność usługową, gdzie indziej nie sklasyfikowaną, jak i pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu m.in. przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną.

Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że złożenie oświadczenia woli obejmującego treść umowy o cechach poręczenia zobowiązania Zamawiającego, stanowi naruszenie przez Wykonawcę zakazu umownego, bez względu na skuteczność prawną składanego oświadczenia woli.

1. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej, Wykonawcy zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 2 % wartości zamówienia wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy za każdy przypadek naruszenia, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych.
2. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy dla siedziby Zamawiającego Sąd powszechny.
3. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

**WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY**

Załączniki:

1.Parametry techniczne (załącznik 2 do formularza ofertowego)

**PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY**

................................... .................................

*miejscowość data*

sporządzony w dniu ...................... pomiędzy:

**Zamawiającym:**

**Narodowym Instytutem Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher** z siedzibą w Warszawie (02-637), ul. Spartańska 1, wpisanym do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000066382 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 525-001-10-42, Regon 000288567,

zwanym dalej „**Zamawiającym”**,

w imieniu, którego działa:

 **Marek Tombarkiewicz – Dyrektor**

a

**Wykonawcą**:

.......................................................................................................................................................

reprezentowanym przez:

.......................................................................................................................................................

 *imię i nazwisko stanowisko*

**I**. **Wykonawca** przekazuje nw ambulans specjalistyczny typu A z zainstalowanym wyposażeniem:

rodzaj .........................................................................

produkcji .........................................................................

marki/typ .........................................................................

rok produkcji .........................................................................

pojemność silnika .........................................................................

nr silnika .........................................................................

nr nadwozia .........................................................................

kolor nadwozia .........................................................................

ilość miejsc .........................................................................

**wyposażenie zgodne z opisem zawartym w załączniku 2 do formularza ofertowego
do SWZ (umowy).**

**Wykonawca** przekazuje wraz z ambulansem następujące dokumenty wymagane do rejestracji pojazdu:

**1) Fakturę sprzedaży**

**2) Kartę pojazdu bazowego**

3) Świadectwo homologacji (na samochód bazowy) – w postaci oryginału lub poświadczonej za zgodność kopii, wystawione zgodnie z obowiązującymi przepisami o rejestracji pojazdów.

4) Inne dokumenty ………

**Wykonawca** przekazuje wraz z ambulansem następujące dokumenty:

**1) Książkę gwarancyjną ambulansu i karty gwarancyjne wyposażenia ambulansu
na ………………...**

2) Instrukcje obsługi ambulansu i wyposażenia.

3) Świadectwo zgodności PZH na wykładzinę podłogową przedziału medycznego ambulansu.

4)Świadectwo homologacji (na samochód bazowy i dokonaną zabudowę przedziału

 medycznego) – w postaci oryginału lub poświadczonej za zgodność kopii, wystawione

 zgodnie z obowiązującymi przepisami o rejestracji pojazdów.

5) Deklaracje zgodności CE dotyczące zamontowanego wyposażenia w ambulansie.

6) Wykaz materiałów zużywalnych wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji ambulansu
 z uwzględnieniem parametrów identyfikacyjnych przedmiotowe materiały.

7) Inne nie wymienione w pkt 1-7 (wymienić):

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

**II.** Niniejszym zgodnie stwierdzamy, że pojazd bazowy wymieniony w pkt. 1 niniejszego protokołu zostaje przyjęty bez zastrzeżeń/z zastrzeżeniami (pkt.III)\* ***(niepotrzebne skreślić)***.

**III. Zamawiający** potwierdza wykonanie /nie potwierdza wykonania )\* ***(niepotrzebne skreślić)***.

przez **Wykonawcę** następujących prac:

1. Przygotowanie ambulansu do eksploatacji.

2. Przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie racjonalnej eksploatacji ambulansu
 i wyposażenia, w zakresie tematycznym jak w instrukcji obsługi ambulansu i wyposażenia.

**IV.** Uwagi i zastrzeżenia dotyczące realizacji przedmiotu umowy:

 ...............................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................

**V.** Wykonawca oświadcza, iż w przypadku uwag lub zastrzeżeń zawartych w pkt IV nn protokołu zobowiązuje się do usunięcia uchybień zgodnie z treścią umowy w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania nn protokołu.

  **ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**

**OŚWIADCZENIE \*)**

**(\*wypełnić w przypadku usunięcia uchybień wymienionych w pkt IV protokołu)**

Niniejszym strony oświadczają, iż uchybienia, o których mowa w pkt IV protokołu zostały usunięte.

  **ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**

**ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ**

**Zamawiający:**

**Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji**

**im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher**02-637 Warszawa ul. Spartańska 1

**WYKONAWCA**

................................................................................................................................................................................

*(pełna nazwa/firma, adres)*

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Dostawa karetki transportowej –** sprawanr **13/PN/2021/ES”**, prowadzonego przez Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, oświadczamy, że:

1. do wykonania przedmiotu zamówienia użyję produktów posiadających świadectwa dopuszczające do obrotu na terenie RP,
2. przedmiot zamówienia spełnia wymagania polskich i europejskich norm
3. na każde żądanie Zamawiającego przedstawimy poświadczone za zgodność
z oryginałem kserokopie pozwoleń / świadectw / zgłoszeń w terminie do 3 dni od daty wezwania.

……………. *(miejscowość),* dnia ………….……. ……………..………...…………………

*Podpis (y) Wykonawcy (ów)
lub upoważnionego(ych) przedstawiciela(li) Wykonawcy(ów*

1. *Należy podać nazwy i adresy wszystkich Wykonawców wskazując również Pełnomocnika* [↑](#footnote-ref-1)