## 1 - surowice
Załacznik nr 2 Opis Przedmiotu Zamówienia
Dostawa odczynników laboratoryjnych i testów diagnostycznych
Uwaga! Wypełniony Załącznik nr 2 podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym należy dołączyć do oferty!
Pakiet 1. Surowice do aglutynacji
Lp. | Przedmiot zamówienia | Informacje dodatkowe | Ilość | Opakowanie jednostkowe | Producent | Cena jednostkowa brutto | Ilość opakowań jednostkowych | Wartość brutto
1 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu HM |  | 1but. / 5ml
2 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu BO |  | 1but. / 5ml
3 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu CO |  | 1but. / 5ml
4 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu DO |  | 1but. / 5ml
5 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu O1,3,19 |  | 1but. / 5ml
6 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu O4 |  | 1but. / 5ml
7 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu O9 |  | 1but. / 5ml
8 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu O10 |  | 1but. / 5ml
9 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu H2 |  | 1but. / 5ml
10 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu H5 |  | 1but. / 5ml
11 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Heh |  | 1but. / 5ml
12 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Hf |  | 1but. / 5ml
13 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Hgp |  | 1but. / 5ml
14 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Hi |  | 1but. / 5ml
15 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Hlw |  | 1but. / 5ml
16 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Hlv |  | 1but. / 5ml
17 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Hm |  | 1but. / 5ml
18 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Hu |  | 1but. / 5ml
19 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Hz15 |  | 1but. / 5ml
20 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Hz35 |  | 1but. / 5ml
21 | Surowica do aglutynacji Shigella boydii 12-15 |  | 1but. / 5ml
WARUNKI BEZWZGLĘDNE: ich nie spełnienie powoduje odrzucenie oferty
1.Termin ważności minimum 12 miesięcy od dostarczenia.
2. Certyfikat CE, Certyfikat kontroli jakości lub świadectwo kontroli jakości: nazwa produktu, numer katalogowy, numer serii, datę ważności, warunki przechowywania, dostarczane razem z surowicami.
3. Warunki przechowywania oraz datę ważności produktu - jeśli nie jest to zawarte w certyfikacie lub na etykiecie.
4. Polsko-języczna instrukcja wykonania badania dostarczona razem z zamawianymi surowicami (jeżeli dotyczy).
5. Kartę charakterystyki należy dołączyć do pierwszej dostawy, jeśli nie jest wymagana dla danego produktu, należy to zaznaczyć.

## 2 - lateksy
Załacznik nr 2 Opis Przedmiotu Zamówienia
Dostawa odczynników laboratoryjnych i testów diagnostycznych
Uwaga! Wypełniony Załącznik nr 2 podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym należy dołączyć do oferty!
Pakiet 2. Lateksowe odczynniki diagnostyczne.
Lp. | Przedmiot zamówienia | Informacje dodatkowe | Ilość | Opakowanie jednostkowe | Producent | Cena jednostkowa brutto | Ilość opakowań jednostkowych | Wartość brutto
1 | Lateks wieloważny Salmonella B-E i G |  | 40 but/8ml
2 | Lateks jednoważny Salmonella B |  | 2 but/8ml
3 | Lateks jednoważny Salmonella C1 |  | 2 but/8ml
4 | Lateks jednoważny Salmonella C2 |  | 2 but/8ml
5 | Lateks jednoważny Salmonella D |  | 2 but/8ml
6 | Lateks jednoważny Salmonella E |  | 2 but/8ml
7 | Lateks jednoważny Salmonella G |  | 2 but/8ml
8 | Lateks EPEC – odczynnik wieloważny A |  | 2 but/5ml
9 | Lateks EPEC – odczynnik wieloważny B |  | 2 but/5ml
10 | Lateks EPEC – odczynnik wieloważny C |  | 2 but/5ml
11 | Lateks E.coli O25 |  | 1 but/2ml
12 | Lateks E.coli O44 |  | 1 but/2ml
13 | Lateks E.coli O86 |  | 1 but/2ml
14 | Lateks E.coli O114 |  | 1 but/2ml
15 | Lateks E.coli O119 |  | 1 but/2ml
16 | Lateks E.coli O124 |  | 1 but/2ml
17 | Lateks E.coli O125 |  | 1 but/2ml
18 | Lateks E.coli O126 |  | 1 but/2ml
19 | Lateks E.coli O128 |  | 1 but/2ml
20 | Odczynnik lateksowy E.coli O157 |  | 1 but/5ml
WARUNKI BEZWZGLĘDNE: ich nie spełnienie powoduje odrzucenie oferty
1.Termin ważności minimum 12 miesięcy od dostarczenia.
2. Certyfikat CE, Certyfikat kontroli jakości lub świadectwo kontroli jakości: nazwa produktu, numer katalogowy, numer serii, datę ważności, warunki przechowywania, dostarczane razem z lateksami.
3. Warunki przechowywania oraz datę ważności produktu - jeśli nie jest to zawarte w certyfikacie lub na etykiecie.
4. Polsko-języczna instrukcja wykonania badania dostarczona razem z zamawianymi lateksami (jeżeli dotyczy).
5. Kartę charakterystyki należy dołączyć do pierwszej dostawy, jeśli nie jest wymagana dla danego produktu, należy to zaznaczyć.

## 3 - VITEK
Załacznik nr 2 Opis Przedmiotu Zamówienia
Dostawa odczynników laboratoryjnych i testów diagnostycznych
Uwaga! Wypełniony Załącznik nr 2 podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym należy dołączyć do oferty!
Pakiet 3. Testy / odczynniki diagnostyczne
Lp. | Przedmiot zamówienia | Informacje dodatkowe | Ilość | Opakowanie jednostkowe | Producent | Cena jednostkowa brutto | Ilość opakowań jednostkowych | Wartość brutto
1 | Zestaw kart identyfikacyjnych GN do aparatu VITEK 2 Compact 15 firmy Biomerieux | termin ważności co najmniej 12 miesięcy od dostarczenia | 2 op. x 20 szt.
2 | Zestaw kart identyfikacyjnych GP do aparatu VITEK 2 Compact 15 firmy Biomerieux | termin ważności co najmniej 12 miesięcy od dostarczenia | 1 op. x 20 szt.
3 | Zestaw identyfikacyjny api NH | termin ważności co najmniej 6 miesięcy od dostarczenia | 1 op. x 10 szt.
4 | Zestaw barwników do barwienia metodą GRAMA | termin ważności co najmniej 6 miesięcy od dostarczenia | 1op. (1op. = 4 x 240ml)
5 | Zestaw do uzyskiwania atmosfery mikroaerofilnej do hodowli Campylobacter (plastikowa torebka + saszetka) | plastikowe torebki na maksymalnie 2 płytlki Petriego o średnicy 90mm, termin ważności co najmniej 12 miesięcy od dostarczenia | 140 zestawów (140 saszetek + 140 torebek)
6 | Test API campy | test równoważny pod względem wykonania z instrukcją wykonania testu firmy Biomerieux nr kat. 20800, wymagania akredytowanej procedury metodycznej stosowanej w laboratorium, termin ważności co najmniej 10 miesięcy od dostarczenia | 2 op. x 12 pasków (lub 25 pasków)
7 | Odczynnik FB kompatybilny z testem API campy z poz. 16 | termin ważności co najmniej 10 miesięcy od dostarczenia | 2op. (1 op.= 2 x 5ml)
8 | Odczynnik NIT 1 + NIT 2 kompatybilny z testem API campy z poz. 16 | termin ważności co najmniej 10 miesięcy od dostarczenia | 2op. (1 op. = 2 x 5ml + 2 x 5ml)
9 | Odczynnik NIN kompatybilny z testem API campy z poz. 16 | termin ważności co najmniej 10 miesięcy od dostarczenia | 2op. (1 op.= 2 x 5ml)
10 | Katalaza | butelki z zakraplaczem, termin ważności co najmniej 10 miesięcy od dostarczenia | 1 op. (2 butelki po 5 ml)
WARUNKI BEZWZGLĘDNE: ich nie spełnienie powoduje odrzucenie oferty
1. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty instrukcji wykonania testów.
2. Certyfikat CE, Certyfikat kontroli jakości lub świadectwo kontroli jakości: nazwa produktu, numer katalogowy, numer serii, datę ważności, warunki przechowywania, dostarczane razem z testami/odczynnikami.
3. Warunki przechowywania oraz datę ważności produktu - jeśli nie jest to zawarte w certyfikacie lub na etykiecie.
4. Polsko-języczna instrukcja wykonania badania dostarczona razem z zamaianymi testami / odczynnikami (tam gdzie dotyczy).
5. Kartę charakterystyki należy dołączyć do pierwszej dostawy, jeśli nie jest wymagana dla danego produktu, należy to zaznaczyć.
6. Wymagania nie gorsze niż podane w kolumnie "Informacje dodatkowe".

## 4 - testy diagnost.
Załacznik nr 2 Opis Przedmiotu Zamówienia
Dostawa odczynników laboratoryjnych i testów diagnostycznych
Uwaga! Wypełniony Załącznik nr 2 podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym należy dołączyć do oferty!
Pakiet 4. Testy diagnostyczne
Lp. | Przedmiot zamówienia | Informacje dodatkowe | Ilość | Opakowanie jednostkowe | Producent | Cena jednostkowa brutto | Ilość opakowań jednostkowych | Wartość brutto
1 | Test do określania wartości MIC dla Amoxicillin / Clavulanic Acid 0,016-256 µg/mL | termin ważności co najmniej 12 miesięcy od dostarczenia | 1 op. x 30 sztuk
2 | Test do określania wartości MIC dla Ceftriaxone 0,016-256 µg/mL | termin ważności co najmniej 12 miesięcy od dostarczenia | 1 op. x 30 sztuk
3 | Test do określania wartości MIC dla Meropenem 0,002-32 µg/mL | termin ważności co najmniej 12 miesięcy od dostarczenia | 1 op. x 30 sztuk
4 | Test do określania wartości MIC dla Tigecycline 0,016-256 µg/mL | termin ważności co najmniej 12 miesięcy od dostarczenia | 1 op. x 30 sztuk
5 | Test do określania wartości MIC dla Vancomycin 0,016-256 µg/mL | termin ważności co najmniej 12 miesięcy od dostarczenia | 1 op. x 30 sztuk
WARUNKI BEZWZGLĘDNE: ich nie spełnienie powoduje odrzucenie oferty
1. Certyfikat CE, Certyfikat kontroli jakości lub świadectwo kontroli jakości: nazwa produktu, numer katalogowy, numer serii, datę ważności, warunki przechowywania, dostarczane razem z testami.
2. Warunki przechowywania oraz datę ważności produktu - jeśli nie jest to zawarte w certyfikacie lub na etykiecie.
3. Polsko-języczna instrukcja wykonania badania dostarczona razem z zamaianymi testami.
4. Kartę charakterystyki należy dołączyć do pierwszej dostawy, jeśli nie jest wymagana dla danego produktu, należy to zaznaczyć.
5. Wymagania nie gorsze niż podane w kolumnie "Informacje dodatkowe".
6. Dopuszcza się inne opakowania dające w sumie ilości zamawiane.

## 5 - oksydaza
Załacznik nr 2 Opis Przedmiotu Zamówienia
Dostawa odczynników laboratoryjnych i testów diagnostycznych
Uwaga! Wypełniony Załącznik nr 2 podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym należy dołączyć do oferty!
Pakiet 5. Odczynniki mikrobiologiczne
Lp. | Przedmiot zamówienia | Informacje dodatkowe | Ilość | Opakowanie jednostkowe | Producent | Cena jednostkowa brutto | Ilość opakowań jednostkowych | Wartość brutto | Wartość brutto
1 | Odczynnik do wykrywania oksydazy (paski diagnostyczne) | Termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostarczenia | 15 x 50 szt.
WARUNKI BEZWZGLĘDNE: ich nie spełnienie powoduje odrzucenie oferty
1. Certyfikat CE, Certyfikat kontroli jakości lub świadectwo kontroli jakości: nazwa produktu, numer katalogowy, numer serii, datę ważności, warunki przechowywania, dostarczane razem z zamówioną partią towaru.
2. Warunki przechowywania oraz datę ważności produktu - jeśli nie jest to zawarte w certyfikacie lub na etykiecie.
3. Kartę charakterystyki należy dołączyć do pierwszej dostawy, jeśli nie jest wymagana dla danego produktu, należy to zaznaczyć.
4. Wymagania nie gorsze niż podane w kolumnie "Informacje dodatkowe"

## 6 - osocze
Załacznik nr 2 Opis Przedmiotu Zamówienia
Dostawa odczynników laboratoryjnych i testów diagnostycznych
Uwaga! Wypełniony Załącznik nr 2 podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym należy dołączyć do oferty!
Pakiet 6. Oczynniki mikrobiologiczne
Lp. | Przedmiot zamówienia | Informacje dodatkowe | Ilość | Opakowanie jednostkowe | Producent | Cena jednostkowa brutto | Ilość opakowań jednostkowych | Wartość brutto
1 | Osocze królicze do diagnostyki gronkowców (fiolka á 5 ml) | termin ważności co najmniej 12 miesięcy od dostarczenia | 11op. (1 op .= 1 fiolka á 5 ml)
WARUNKI BEZWZGLĘDNE: ich nie spełnienie powoduje odrzucenie oferty
1. Certyfikat CE, Certyfikat kontroli jakości lub świadectwo kontroli jakości: nazwa produktu, numer katalogowy, numer serii, datę ważności, warunki przechowywania, dostarczane razem z zamówioną partią towaru.
2. Warunki przechowywania oraz datę ważności produktu - jeśli nie jest to zawarte w certyfikacie lub na etykiecie.
3. Kartę charakterystyki należy dołączyć do pierwszej dostawy, jeśli nie jest wymagana dla danego produktu, należy to zaznaczyć.
4. Wymagania nie gorsze niż podane w kolumnie "Informacje dodatkowe"

## 7 - testy - LMIK
Załacznik nr 2 Opis Przedmiotu Zamówienia
Dostawa odczynników laboratoryjnych i testów diagnostycznych
Uwaga! Wypełniony Załącznik nr 2 podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym należy dołączyć do oferty!
Pakiet 7. Testy diagnostyczne
Lp. | Przedmiot zamówienia | Informacje dodatkowe | Ilość | Opakowanie jednostkowe | Producent | Cena jednostkowa brutto | Ilość opakowań jednostkowych | Wartość brutto
1 | Test aglutynacyjny do identyfikacji paciorkowców grup A, B, C, D, F i G | test do aglutynacji paciorkowców równoważny pod względem wykonania z testem firmy Oxoid nr kat. DR0585A, wymagania akredytowanej procedury metodycznej stosowanej w laboratorium, termin ważności co najmniej 12 miesięcy od dostarczenia | 1op. x 50szt.
2 | Zestaw do wykrywania enterotoksyn gronkowcowych | test równoważny pod względem wykonania z testem Toxin detection kits SET-RPLA firmy Oxoid nr kat. TD0900A, wymagania akredytowanej procedury badawczej, stosowanej w laboratorium, termin ważności co najmniej 12 miesięcy od dostarczenia | 1op. = 20ozn.
WARUNKI BEZWZGLĘDNE: ich nie spełnienie powoduje odrzucenie oferty
1. Certyfikat CE, Certyfikat kontroli jakości lub świadectwo kontroli jakości: nazwa produktu, numer katalogowy, numer serii, datę ważności, warunki przechowywania, dostarczane razem z testami.
2. Warunki przechowywania oraz datę ważności produktu - jeśli nie jest to zawarte w certyfikacie lub na etykiecie.
3. Polsko-języczna instrukcja wykonania badania dołączona do oferty.
4. Kartę charakterystyki należy dołączyć do pierwszej dostawy, jeśli nie jest wymagana dla danego produktu, należy to zaznaczyć.
5. Wymagania nie gorsze niż podane w kolumnie "Informacje dodatkowe".

## 8 - LHS mikro
Załacznik nr 2 Opis Przedmiotu Zamówienia
Dostawa odczynników laboratoryjnych i testów diagnostycznych
Uwaga! Wypełniony Załącznik nr 2 podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym należy dołączyć do oferty!
Pakiet 8. Gotowe płytki / testy do oznaczania Legionelli w wodzie
Lp. | Przedmiot zamówienia | Informacje dodatkowe | Ilość | Opakowanie jednostkowe | Producent | Cena jednostkowa brutto | Ilość opakowań jednostkowych | Wartość brutto
1 | Plytki BCYE + cysteina Biplate Agar wielkość płytek 90 mm | gwarantowana sterylność płytek nie mniej niż 7 dni, czas wzrostu kolonii na płytkach -od 24h do max 48 h, płytki dzielone z wyraźnym oznakowaniem części płytki z cysteiną i bez cysteiny; objętość podłoża na płytce min. 20ml, termin ważności co najmniej 3 miesiące od dostarczenia | 30 x 10 szt.
2 | Plytki GVPC agar wielkość płytek 90 mm | gwarantowana sterylność płytek nie mniej niż 7 dni, czas wzrostu kolonii na płytkach -od 24h do max 48 h, płytki niedzielone, termin objętość podłoża na płytce min. 20ml, termin ważności co najmniej 3 miesiące od dostarczenia | 35 op. x 10 szt.
3 | Plytki BCYE LabAgar wielkość płytek 90 mm | gwarantowana sterylność płytek nie mniej niż 7 dni, czas wzrostu kolonii na płytkach -od 24h do max 48 h, płytki niedzielone, objętość podłoża na płytce min. 20ml, termin ważności co najmniej 3 miesiące od dostarczenia | 35 op. x 10 szt.
4 | MUG/EC- Microplates/kit- E. coli transparent microplate. | Test mikropłytkowy 96- dołkowy metoda MPN dla mikrobiologii wody, termin ważności co najmniej 12 miesięcy od dostarczenia | 70 mikropłytek
5 | Specjalny płyn do rozcieńczeń DSM (Specjal Mictoplate Diluent) | Płyn do testów MUG/EC - Mictoplates, termin ważności co najmniej 12 miesięcy od dostarczenia | 100 g
WARUNKI BEZWZGLĘDNE: ich nie spełnienie powoduje odrzucenie oferty
1. Certyfikat CE, Certyfikat kontroli jakości lub świadectwo kontroli jakości: nazwa produktu, numer katalogowy, numer serii, datę ważności, warunki przechowywania, dostarczane razem z zamówioną partią towaru.
2. Warunki przechowywania oraz datę ważności produktu - jeśli nie jest to zawarte w certyfikacie lub na etykiecie.
3. Kartę charakterystyki należy dołączyć do pierwszej dostawy, jeśli nie jest wymagana dla danego produktu, należy to zaznaczyć.
4. Wymagania nie gorsze niż podane w kolumnie "Informacje dodatkowe"
cert.

## 9 - STEC
Załacznik nr 2 Opis Przedmiotu Zamówienia
Dostawa odczynników laboratoryjnych i testów diagnostycznych
Uwaga! Wypełniony Załącznik nr 2 podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym należy dołączyć do oferty!
Pakiet 9. Testy do wykrywania w żywności werotoksycznych E.coli (STEC) - O157, O104, O111, O121, 045, O26, O103, O145 na aparacie CFX96 Real Time PCR
Lp. | Przedmiot zamówienia | Informacje dodatkowe | Ilość | Opakowanie jednostkowe | Producent | Cena jednostkowa brutto | Ilość opakowań jednostkowych | Wartość brutto
1 | zestaw do amplifikacji i detekcji swoistego DNA werotoksycznych szczepów Escherichia coli w żywności metodą real time PCR | 1. Gotowy zestaw do detekcji genów werotoksycznych:stx1, stx2, eae metodą real-time PCR/ przeznaczony dla aparatów typu 5` nukleazy (udokumentowana kompatybilność z aparatem CFX96 real time PCR), odczynniki mieszaniny PCR w formie liofilizowanej gotowej do użycia, rozporcjowane na 96 analiz w probówkach dedykowanych do analizy, Zestaw powinien zawierać: wszystkie niezbędne reagenty - odpowiednie stężenie DNA Polimerazy; MgCl2; dNTPs, sondy, primery; wewnętrzną kontrolę amplifikacji, kontrolę dodatnią procesu w formie plazmidowego DNA, kontrolę ujemną - wode wolną od nukleaz, uracylo-N-glikozylazę, oraz zestaw wieczek optycznych. Niezbędne dokumenty świadczące o zwalidowaniu zestawu, instrukcja w języku polskim, certyfikat. Zgodny z dokumentem ISO/TS 13136.2012 2. Ważność min. 6 mies. od daty dostarczenia 3. Temperatura przechowywania zestawu -2-8*C | 4 x 96 reakcji
2 | zestaw do identyfikacji szczepów E. coli wytwarzających toksynę Shiga: O157, O111, O121, O45, O26, O103, O145, O104 dedykowany do żywności metodą real time PCR | 1. Gotowy zestaw do identyfikacji bakterii wytwarzających toksynę Shiga - STEC (O157, O104, O111, O121, 045, O26, O103, O145) metodą real-time PCR/ identyfikujący wszystkie wymienione serotypy jednocześnie - w jednej reakcji, przeznaczony dla aparatów typu 5` nukleazy (udokumentowana kompatybilność z aparatem CFX96 Real Time PCR), odczynniki mieszaniny PCR w formie liofilizowanej gotowej do użycia, rozporcjowane na 48 analiz. Zestaw powinien zawierać: wszystkie niezbędne reagenty - odpowiednie stężenie DNA Polimerazy; MgCl2; dNTPs, sondy, primery, uracylo-N-glikozylazę, kontrolę dodatnią, ujemną i wewnętrzną kontrolę amplifikacji oraz zestaw wieczek optycznych, 2. Niezbędne dokumenty świadczące o zwalidowaniu zestawu, instrukcję w języku polskim, certyfikat. 3. Zgodny z dokumentem ISO/TS 13136.2012 4. Ważność min. 6 mies. od daty dostarczenia 5. Temperatura przechowywania zestawu -2-8*C | 4 x 48 reakcji
3 | zestaw do izolacji DNA | Odczynnik do szybkiej izolacji DNA bakterii wytwarzających toksynę Shiga, odczynnik w butelce z dołączonym mieszadełkiem, gotowy do użycia, zestaw na 96 prób, objętość 21ml, dedykowany do różnych matryc w tym mięsa i kiełków, kompatybilny z testami na screening i identyfikację, temperatura przechowywania zestawu 15-25 *C. | 3 zestawy x 96 reakcji
WARUNKI BEZWZGLĘDNE: ich nie spełnienie powoduje odrzucenie oferty
1. Certyfikat CE, Certyfikat kontroli jakości lub świadectwo kontroli jakości: nazwa produktu, numer katalogowy, numer serii, datę ważności, warunki przechowywania, dostarczane razem z zamówioną partią towaru.
2. Warunki przechowywania oraz datę ważności produktu - jeśli nie jest to zawarte w certyfikacie lub na etykiecie.
3. Polsko-języczna instrukcja wykonania badania dołączona do oferty.
4. Kartę charakterystyki należy dołączyć do pierwszej dostawy, jeśli nie jest wymagana dla danego produktu, należy to zaznaczyć.
5. Wymagania nie gorsze niż podane w kolumnie "Informacje dodatkowe".
6. Dopuszcza się inne opakowania dające w sumie ilości zamawiane.

## 10 - ALOA
Załacznik nr 2 Opis Przedmiotu Zamówienia
Dostawa odczynników laboratoryjnych i testów diagnostycznych
Uwaga! Wypełniony Załącznik nr 2 podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym należy dołączyć do oferty!
Pakiet 10. Płytki ALOA
Lp. | Przedmiot zamówienia | Informacje dodatkowe | Ilość | Opakowanie jednostkowe | Producent | Cena jednostkowa brutto | Ilość opakowań jednostkowych | Wartość brutto
1 | Podłoże chromogene ALOA - płytki | termin ważności minimum 8 tygodni od daty dostarczenia; maksymalna ilość płytek w opakowaniu - 10szt. | 40op. (1op.=10 płytek)
WARUNKI BEZWZGLĘDNE: ich nie spełnienie powoduje odrzucenie oferty
1. Certyfikat CE, Certyfikat kontroli jakości lub świadectwo kontroli jakości: nazwa produktu, numer katalogowy, numer serii, datę ważności, warunki przechowywania, dostarczane razem z zamówioną partią towaru.
2. Warunki przechowywania oraz datę ważności produktu - jeśli nie jest to zawarte w certyfikacie lub na etykiecie.
3. Kartę charakterystyki należy dołączyć do pierwszej dostawy, jeśli nie jest wymagana dla danego produktu, należy to zaznaczyć.
4. Wymagania nie gorsze niż podane w kolumnie "Informacje dodatkowe".

## 11 - bulion
Załacznik nr 2 Opis Przedmiotu Zamówienia
Dostawa odczynników laboratoryjnych i testów diagnostycznych
Uwaga! Wypełniony Załącznik nr 2 podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym należy dołączyć do oferty!
Pakiet 11. Podłoża mikrobiologiczne
| Przedmiot zamówienia | Informacje dodatkowe | Ilość | Opakowanie jednostkowe | Producent | Cena jednostkowa brutto | Ilość opakowań jednostkowych | Wartość brutto
1 | Bulion z nowobicyną Mueller- Kauffman | termin ważności minimum 6 miesięcy od dostarczenia | 4op. (1op. = 50 probówek)
2 | BHI Bulion (Brain Heart Infusion) | termin ważności minimum 12 miesięcy od dostarczenia | 250g
WARUNKI BEZWZGLĘDNE: ich nie spełnienie powoduje odrzucenie oferty
1. Certyfikat CE, Certyfikat kontroli jakości lub świadectwo kontroli jakości: nazwa produktu, numer katalogowy, numer serii, datę ważności, warunki przechowywania, dostarczane razem z zamówioną partią towaru.
2. Warunki przechowywania oraz datę ważności produktu - jeśli nie jest to zawarte w certyfikacie lub na etykiecie.
3. Kartę charakterystyki należy dołączyć do pierwszej dostawy, jeśli nie jest wymagana dla danego produktu, należy to zaznaczyć.
4. Wymagania nie gorsze niż podane w kolumnie "Informacje dodatkowe".

## 12 - wzorce ph, kond.
Załacznik nr 2 Opis Przedmiotu Zamówienia
Dostawa odczynników laboratoryjnych i testów diagnostycznych
Uwaga! Wypełniony Załącznik nr 2 podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym należy dołączyć do oferty!
Pakiet 12. Wzorce pH i konduktometryczne
Lp. | Przedmiot zamówienia | Informacje dodatkowe | Ilość | Opakowanie jednostkowe | Producent | Cena jednostkowa brutto | Ilość opakowań jednostkowych | Wartość brutto
1 | Wzorzec pH =2,0 w 25 °C | certyfikowany *, z niepewnością nie większą niż 0,02, świadectwo uwierzytelnienia, certyfikat potwierdzający zgodność z PN-EN ISO 17034, ważnośc 12 miesięcy od daty dostarczenia | 1 x 100ml
2 | Wzorzec pH =4,01 w 25 °C | certyfikowany *, z niepewnością nie większą niż 0,01, świadectwo uwierzytelnienia, certyfikat potwierdzający zgodność z PN-EN ISO 17034, ważnośc 12 miesięcy od daty dostarczenia | 3 x 100ml
3 | Wzorzec pH =4,01 w 25 °C | certyfikowany *, z niepewnością nie większą niż 0,01, świadectwo uwierzytelnienia, certyfikat potwierdzający zgodność z PN-EN ISO 17034, ISO 17025, ważnośc 12 miesięcy od daty dostarczenia | 1 x 250ml
3 | Wzorzec pH fosforanowy =7,00 w 25°C | certyfikowany *, z niepewnością nie większą niż 0,01, świadectwo uwierzytelnienia, certyfikat potwierdzający zgodność z PN-EN ISO 17034, ważnośc 12 miesięcy od daty dostarczenia | 2 x 100ml
4 | Wzorzec pH fosforanowy =7,00 w 25 °C | certyfikowany *, z niepewnością nie większą niż 0,01, świadectwo uwierzytelnienia, certyfikat potwierdzający zgodność z PN-EN ISO 17034, ISO 17025, ważnośc 12 miesięcy od daty dostarczenia | 250ml
5 | Wzorzec pH fosforanowy 9,18 w 25 °C | certyfikowany * z niepewnością nie większą niż 0,02, świadectwo uwierzytelnienia, certyfikat potwierdzający zgodność z PN-EN ISO 17034, ważnośc 12 miesięcy od daty dostarczenia | 3 x 100ml
6 | Wzorzec pH fosforanowy 9,18 w 25 °C | certyfikowany * z niepewnością nie większą niż 0,02, świadectwo uwierzytelnienia, certyfikat potwierdzający zgodność z ISO 17034 oraz ISO 17025, ważnośc 12 miesięcy od daty dostarczenia | 1 x 250ml
8 | Roztwór wzorcowy przewodności elektrycznej właściwej 0,1410 S/m | certyfikowany * z niepewnością nie większą niż 0,0002, ważność co najmniej 6 miesięcy od daty dostarczenia, certyfikat potwierdzający zgodność z ISO 17034 oraz ISO 17025 | 1 x 100ml
9 | Roztwór wzorcowy przewodności elektrycznej właściwej 718 µS/cm w 25°C | certyfikowany * z niepewnością nie większą niż 1 %, ważność co najmniej 2 lata od daty dostarczenia, certyfikat potwierdzający zgodność z ISO 17034 oraz ISO 17025 | 1 x 500ml
10 | Wzorzec redox 224,5 mV | certyfikowany * z niepewnością nie większą niż 5mV, ważność co najmniej 6 miesięcy od daty dostarczenia, certyfikat potwierdzający zgodność z ISO 17034 | 1 x 100ml
11 | Wzorzec redox 605,8 mV | certyfikowany * z niepewnością nie większą niż 5mV, ważność co najmniej 6 miesięcy od daty dostarczenia, certyfikat potwierdzający zgodność z ISO 17034 | 1 x 100ml
WARUNKI BEZWZGLĘDNE: ich nie spełnienie powoduje odrzucenie oferty
1. Do pierwszej dostawy należy dołączyć kartę charakterystyki danej substancji, jeśli nie jest wymagana dla danego produktu, należy to zaznaczyć.
2. Certyfikat jakości, zawierający niepewność zawartości wzorca * dostarczony razem z wzorcami.
* Certyfikat jakości z podaniem niepewności, stężenie Y i przypisana do stężenia niepewność rozszerzona U, powinny być podane w następujący sposób: Y±U wraz ze stwierdzeniem o poziomie ufności.
Niepewność podana w takich samych jednostkach jak stężenie wzorca
3. Warunki przechowywania oraz datę ważności produktu - jeśli nie jest to zawarte w certyfikacie lub na etykiecie.
4. Wymagania nie gorsze niż podane w kolumnie "Informacje dodatkowe".
5. Wzorce należy dostarczyć w początkowym terminie ważności.

## 13 - wzorce
Załacznik nr 2 Opis Przedmiotu Zamówienia
Dostawa odczynników laboratoryjnych i testów diagnostycznych
Uwaga! Wypełniony Załącznik nr 2 podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym należy dołączyć do oferty!
Pakiet 13. Wzorce chemiczne
l.p | Przedmiot zamówienia | Czystość | Ilość | Producent | Informacje dodatkowe | Szczególne wymogi zamówienia (numery serii wyłączyć z oferty )* | Opakowanie jednostkowe | Producent | Cena jednostkowa brutto | Ilość opakowań jednostkowych | Wartość brutto
1 | Arsen 1000 μg/ml w 2 - 5% HNO3 | sp. czysty | 100ml |  |  | długi termin ważności (CPAChem Lot nr 834611; AccuStandard Lot nr 218125035)*
2 | Benzo(a)antracen 10μg/ml w ACN | HPLC | 1 x 10ml |  | z wyłączeniem wzorców Accu Standard | długi termin ważności (CPAChem Lot nr: 782717, 782718, 861759, 861760)*
3 | Benzo(a)piren 10μg/ml w ACN | HPLC | 1 x 10ml |  | z wyłączeniem wzorców Accu Standard | długi termin ważności (CPAChem Lot nr: 782719, 782720, 861761, 861762)*
4 | Benzo(b)fluoranten 10μg/ml w ACN | HPLC | 1 x 10ml |  | z wyłączeniem wzorców Accu Standard | długi termin ważności (CPAChem Lot nr: 782721, 861763)*
5 | Błękit patentowy V | HPLC | 2 x 250mg |  | z wyłączeniem wzorców Accu Standard | długi termin ważności, (Dr. Ehrenstorfer Lot nr: 173890, LGC Lot nr 173890)*
6 | Butan-1-ol | GC | 4 x 1ml |  | dwie różne serie lub od różnych producentów 2 x (2 x 1ml) | długi termin ważności (CPAChem Lot nr 834610; AccuStandard Lot nr 26962)*
7 | Chryzen 10 μg/ml w ACN | HPLC | 1 x 10ml |  | z wyłączeniem wzorców Accu Standard | długi termin ważności (CPAChem Lot nr: 782724, 782725, 861770, 861771)*
8 | Czerń brylantowa | HPLC | 2 x 250mg |  | z wyłączeniem wzorców Accu Standard | długi termin ważności, (Dr. Ehrenstorfer Lot nr: 1020816, LGC Lot nr 1020816)*
9 | Epichlorohydryna | GC | 4 x 1ml |  | dwie różne serie 2 x (2 x 1ml) lub opakowanie zbiorcze np. z większą ilością ampułek, jeżeli korzystniejsza cena (proszę podać ilość)*
10 | Glifosat | HPLC / GC | 100mg
11 | Glin 1000 μg/ml w 2 - 5% HNO3 | sp. czysty | 100ml |  |  | długi termin ważności (CPAChem Lot nr: 762436; CL CHEM-LAB Lot nr: 28.2051011, 29.2130709)*
12 | HCH - delta | GC | 2 x 100mg (lub 4 x 50mg) |  | dwie różne serie lub od różnych producentów 2 x (1 x 100mg) lub 2 x (2 x 50mg) | długi termin ważności (ChemService Lot nr: 7514500, 9778400; AccuStandard Lot nr 081214KC)*
13 | HCH - gamma | GC | 2 x 100mg |  | dwie różne serie lub od różnych producentów 2 x (1 x 100mg) | długi termin ważności, (Dr. Ehrenstorfer Lot nr: G129950, G991648,, ChemService Lot nr: 10157900, CPA Chem Lot nr 762440)*
14 | n-Heksan | GC | 4 x 1ml |  | dwie różne serie lub od różnych producentów 2 x (2 x 1ml)
15 | Kadm 1000 μg/ml w 2 - 5% HNO3 | sp. czysty | 100ml |  |  | długi termin ważności (CPAChem Lot nr 861778; AccuStandard Lot nr: 218085171, 218025102)*
16 | Magnez 1000 μg/ml w 2 - 5% HNO3 | sp. czysty | 100ml |  |  | długi termin ważności (CPAChem Lot nr: 762442, CL Chem-Lab Lot nr: 29.8192503)*
17 | Miedź 1000 μg/ml w 2 - 5% HNO3 | sp. czysty | 100ml |  |  | długi termin ważności (CL Chem-Lab Lot nr 29.6801803; AccuStandard Lot nr: 216095036-01)*
18 | MIX – PETYCYDY: 16 związków 10 μg/ml w octanie etylu (mix: Alfa HCH (CAS 319-84-6), Beta-HCH (CAS 319-85-7), Gamma-HCH (CAS 58-89-9), Delta-HCH (CAS 319-86-8), Hexachlorobenzene (CAS 118-74-1), Malation (CAS 121-75-5), Heptachlor (CAS 76-44-8), Chlorpiryfos (CAS 2921-88-2) Procymidone (CAS 32809-16-8), Endosulfan-alfa (CAS 959-98-8), Endosulfan-beta (CAS 33213-65-9), Endosulfan-sulfate (CAS 1031-07-8), Cypermethrin (CAS 52315-07-8) Lambda-Cyhalotrin (CAS 91465-08-8), Bifenthrin (CAS 99267-18-2), 4,4-DDT (CAS 50-29-3)) | GC | 5 x 1ml |  | lub opakowanie zbiorcze np. z większą ilością ampułek, jeżeli korzystniejsza cena (proszę podać ilość) * | długi termin ważności (CPAChem Lot nr: 793871, 834612, 834613, 834617; Chiron As Lot nr: 21838)*
19 | MIX - TRI, TETRA: 0,5μg/ml w pentanie / 5 μg/ml w n-pentanie (trichloroethene, tetrachloroethene) | GC | 5 x 1ml |  | lub opakowanie zbiorcze np. z większą ilością ampułek, jeżeli korzystniejsza cena (proszę podać ilość) * | długi termin ważności (CPA Chem Lot nr: 793873, 861785)*
20 | Nikiel 1000 μg/ml w 2 - 5% HNO3 | sp. czysty | 100ml |  |  | długi termin ważności (CL Chem-Lab Lot nr 28.4331610; AccuStandard Lot nr: 218065088-01)*
21 | Ołów 1000 μg/ml w 2 - 5% HNO3 | sp. czysty | 2 x 100ml |  | dwie różne serie lub od różnych producentów | długi termin ważności (CL Chem-Lab Lot nr 28.1980911; CPA Chem Lot nr: 762443)*
22 | Potas 1000 μg/ml w 2 - 5% HNO3 | sp. czysty | 100ml |  |  | długi termin ważności (CL Chem-Lab Lot nr 28.5161809, 30.0930310; AccuStandard Lot nr: 216045178-01)*
23 | Sacharyna | HPLC | 1g |  | z wyłączeniem wzorców Accu Standard | długi termin ważności (Sigma Aldrich Lot nr: STBC579V)*
24 | Srebro 1000 μg/ml w 2 - 5% HNO3 | sp. czysty | 100ml |  |  | długi termin ważności (CL Chem-Lab Lot nr 30.3941805, AccuStandard Lot nr: 218065111, 218095086)*
25 | Sudan I | HPLC | 500mg |  | z wyłączeniem wzorców Accu Standard
26 | Sudan II | HPLC | 500mg |  | z wyłączeniem wzorców Accu Standard
27 | Sudan III | HPLC | 500mg |  | z wyłączeniem wzorców Accu Standard
28 | Wapń 1000 μg/ml w 2 - 5% HNO3 | sp. czysty | 100 ml |  |  | długi termin ważności (CL Chem-Lab Lot nr 28.1590409, 29.2750909,; AccuStandard Lot nr: 216075005-01)*
29 | WWA - MIX 5 związków w 10 μg/ml w ACN; mix: Benzo(b)fluoranthene (CAS 205-99-2), Benzo(k)fluoranthene (CAS 207-08-9), Benzo(a)pyrene (CAS 50-32-8), Benzo(g,h,i)perylene (CAS 191-24-2), Indeno(1,2,3-c,d)pyrene (CAS 193-39-5) | HPLC | 2 x 1ml |  | lub opakowanie zbiorcze np. z większą ilością ampułek, jeżeli korzystniejsza cena (proszę podać ilość) *, z wyłączeniem wzorców Accu Standard | długi termin ważności (CPA Chem Lot nr: 834617, 834618)*
30 | WWA – MIX 9 związków w dichlorometanie mix: Anthracene (CAS 120-12-7) 50 mg/l, Benzo(a)anthracene (CAS) 56-55-3) 100 mg/l, Chrysene (CAS 218-01-9) 200 mg/l, Benzo(b)fluoranthene (CAS 205-99-2) 100 mg/l, Benzo(k)fluoranthene (CAS 207-08-9) 100 mg/l, Dibenzo(a,h)anthracene (CAS 53-70-3) 400 mg/l, Benzo(g,h,i)perylene (CAS 191-24-2) 200 mg/l, Indeno(1,2,3-c,d)pyrene (CAS 193-39-5) 200 mg/l, Benzeno(a)pyrene (CAS 50-32-8) 200 mg/l | HPLC | 8 x 1ml |  | dwie różne serie 4 x (2 x 1ml) lub opakowanie zbiorcze np. z większą ilością ampułek, jeżeli korzystniejsza cena (proszę podać ilość) *, z wyłączeniem wzorców Accu Standard | długi termin ważności (CPA Chem Lot nr: 834619, 834620)*
31 | Wzorze boru 1000mg/l w wodzie do chromatografii jonowej | Certyfikowany z niepewnością, certyfikat potwierdzający zgodność z ISO 17034, ISO 17025, ISO 9001 | 2 x 100ml |  | od różnych producentów
32 | Wzorzec NO¯₂ 1000mg/l w wodzie | Certyfikowany z niepewnością max ±2 mg/l, certyfikat potwierdzający zgodność z NIST, ISO 17034, ISO 17025, ISO 9001 | 2 x 100ml |  | od różnych producentów
33 | Wzorzec NO¯₃ 1000mg/l w wodzie | Certyfikowany z niepewnością max ±2 mg/l, certyfikat potwierdzający zgodność z NIST, ISO 17034, ISO 17025, ISO 9001 | 2 x 100ml |  | od różnych producentów
34 | Wzorzec SO²¯₄ 1000mg/l w wodzie | Certyfikowany z niepewnością, certyfikat potwierdzający zgodność z NIST, ISO 17034, ISO 17025, ISO 9001 | 2 x 100ml |  | od różnych producentów
35 | Wzorzec żelaza 1000mg/l w kwasie solnym | Certyfikowany z niepewnością max ±2 mg/l, certyfikat potwierdzający zgodność z NIST, ISO 17034, ISO 17025, ISO 9001 | 500ml
36 | Wzorzec NH₄ᶧ 1000 mg/l w wodzie do chromatografii jonowej | Certyfikowany z niepewnością max ±2 mg/l, certyfikat potwierdzający zgodność z NIST, ISO 17034, ISO 17025, ISO 9001 | 100ml
37 | Wzorzec jonów F- 1000mg/l w wodzie do chromatografii jonowej | Certyfikowany z niepewnością max ±2 mg/l, certyfikat potwierdzający zgodność z NIST, ISO 17034, ISO 17025, ISO 9001 | 2 x 100ml |  | od różnych producentów
38 | Wzorzec CN¯ 1000mg/l w wodzie | Certyfikowany z niepewnością, certyfikat potwierdzający zgodność z NIST | 1 x 500ml
39 | Wzorzec PO₄³¯ 1000mg/l w wodzie do chromatografii jonowej | Certyfikowany z niepewnością max ±2 mg/l, certyfikat potwierdzający zgodność z NIST, ISO 17034, ISO 17025, ISO 9001 | 2 x 100ml |  | od różnych producentów
40 | Wzorzec bromianów c 1000mg/l | Certyfikowany z niepewnością ±5 mg/l, certyfikat potwierdzający zgodność z NIST, ISO 17034, ISO 17025, ISO 9001 | 2 x 100ml |  | od różnych producentów
41 | Fenol | min 99,5%, certyfikat potwierdzający zgodność z NIST, ISO 17034,ISO 17025, ISO 9001 | 1g
42 | Formaldehyd 1000ug/mL w wodzie | certyfikat potwierdzający zgodność z NIST, ISO 17034, ISO 17025, ISO 9001 | 100ml |  |  | termin ważności co najmniej 2 lata od dostarczenia (CPAchem, nr serii: 830116 oraz CPAchem, nr serii: 865259 )*
43 | Jodan potasu | certyfikat potwierdzający zgodność z ISO 17034, ISO 17025, ISO 9001 | 10g |  | wzorzec lub certyfikowany materiał referencyjny | termin ważności co najmniej 2 lata od dostarczenia (CPA Chem, nr serii: 865263)*
44 | Wodoroftalan potasu | certyfikat potwierdzający zgodność z ISO 17034, ISO 17025, ISO 9001 | 10g |  | wzorzec lub certyfikowany materiał referencyjny | termin ważności co najmniej 2 lata od dostarczenia (CPA Chem, nr serii: 865264)*
45 | Wzorzec I- (jodek do oznaczania KI) 1000mg/L w wodzie | Certyfikowany z niepewnością, zgodność z NIST i PN-EN ISO 17034 | 100ml |  |  | termin ważności co najmniej 2 lata od dostarczenia (CPA chem, nr serii: 865266 oraz CHEM-LAB nr serii: 30.2751407)*
WARUNKI BEZWZGLĘDNE: ich nie spełnienie powoduje odrzucenie oferty
1. Do pierwszej dostawy należy dołączyć kartę charakterystyki danej substancji, jeśli nie jest wymagana dla danego produktu, należy to zaznaczyć.
2. Certyfikat jakości, zawierający niepewność zawartości wzorca * dostarczony razem z wzorcami.
Certyfikat potwierdzający zgodność z PN-EN ISO 17034
* Certyfikat jakości z podaniem niepewności, stężenie Y i przypisana do stężenia niepewność rozszerzona U, powinny być podane w następujący sposób: Y±U wraz ze stwierdzeniem o poziomie ufności.
Niepewność podana w takich samych jednostkach jak stężenie wzorca
3. Warunki przechowywania oraz datę ważności produktu - jeśli nie jest to zawarte w certyfikacie lub na etykiecie.
4. Wymagania podane w kolumnie "Informacje dodatkowe" oeaz kolumnie "Szczególne wymogi zamówienia"
5. Wzorce należy dostarczyć w początkowym terminie ważności.
6. * Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opakowań zbiorczych pod warunkiem uzyskania korzystniejszej ceny brutto za daną pozycję.

## 14 - HACH
Załacznik nr 2 Opis Przedmiotu Zamówienia
Dostawa odczynników laboratoryjnych i testów diagnostycznych
Uwaga! Wypełniony Załącznik nr 2 podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym należy dołączyć do oferty!
Pakiet 14. Odczynniki chemiczne do posiadanych spektrofotometrów HACH DR 2800, DR 3900
Lp. | Przedmiot zamówienia | Informacje dodatkowe | Ilość | Opakowanie jednostkowe | Producent | Producent | Cena jednostkowa brutto | Ilość opakowań jednostkowych | Wartość brutto
1 | TESTY LCK 385 do oznaczenia OWO zakres pomiarowy 3-30mg/l; do spektrofotometru DR 2800 i DR 3900 Hach i mineralizatora LT200 Hach | termin ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostarczenia | 2 x 25szt.
2 | TESTY LCK 307 do oznaczenia boru; zakres pomiarowy 0,05-2,50 mg/l; do spektrofotometru DR 2800 i DR 3900 Hach | termin ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostarczenia | 6 x 25szt. (lub 6 x 24szt.)
3 | Odczynnik DPD do chloru wolnego 0,02-2,00mg/l w saszetkach na próbkę 10ml | termin ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostarczenia | 2 x 100szt.
4 | Odczynnik do monochloraminy, saszetki z proszkiem 0,04-4,50 mg/l Cl | termin ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostarczenia | 1 x 50szt.
WARUNKI BEZWZGLĘDNE: ich nie spełnienie powoduje odrzucenie oferty
1. W/w pozycje należy dostarczyć w początkowym terminie ważności.
2. Do pierwszej dostawy należy dołączyć kartę charakterystyki danej substancji, jeśli nie jest wymagana dla danego produktu, należy to zaznaczyć.
3. Certyfikat CE, Certyfikat kontroli jakości lub świadectwo kontroli jakości: nazwa produktu, numer katalogowy, numer serii, datę ważności, warunki przechowywania, dostarczane razem z zamawianą partią towaru.
4. Warunki przechowywania oraz datę ważności produktu - jeśli nie jest to zawarte w certyfikacie lub na etykiecie.
5. Wymagania nie gorsze niż podane w kolumnie "Informacje dodatkowe"
6. Polsko-języczna instrukcja wykonania testu przy realizacji zamówienia (tam gdzie dotyczy).

## 15 - Dionex
Załacznik nr 2 Opis Przedmiotu Zamówienia
Dostawa odczynników laboratoryjnych i testów diagnostycznych
Uwaga! Wypełniony Załącznik nr 2 podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym należy dołączyć do oferty!
Pakiet 15. Odczynniki chemiczne do posiadanych chromatografów jonowych Dionex.
Lp. | Przedmiot zamówienia | Informacje dodatkowe | Ilość | Opakowanie jednostkowe | Opakowanie jednostkowe | Producent | Cena jednostkowa brutto | Ilość opakowań jednostkowych | Wartość brutto | Wartość brutto
1 | Roztwór 7-mio anionowy, mieszanina anionów w wodzie do IC o stężeniu: Fluorki – 20 mg/l Chlorki – 100 mg/l Azotyny – 100 mg/l Bromki – 100 mg/l Azotany – 100 mg/l Fosforany – 100 mg/l Siarczany – 100 mg/l | odczynnik do posiadanych chromatografów jonowych Dionex (ICS 1100, Aquion), ważność co najmniej 6 miesięcy od dostarczenia | 2 x 100 ml
2 | Koncentrat eluent do kolumny AS 9-HC do oznaczania anionów w wodzie, węglan wapnia r-r 0,5 M w wodzie dejonizowanej do IC | odczynnik do posiadanych chromatografów jonowych Dionex (ICS 1100, Aquion), ważność co najmniej 6 miesięcy od dostarczenia | 5 x 500ml
3 | Supresor CO2 CRD 300 4 mm | supresor do chromatografu jonowego ICS 1100, gwarancja minimum 12 miesięcy od dostarczenia | 1 szt.
4 | Wodorotlenek sodu roztwór 50%, czystość do HPLC |  | 500ml
WARUNKI BEZWZGLĘDNE: ich nie spełnienie powoduje odrzucenie oferty
1. W/w pozycje należy dostarczyć w początkowym terminie ważności.
2. Do pierwszej dostawy należy dołączyć kartę charakterystyki danej substancji, jeśli nie jest wymagana dla danego produktu, należy to zaznaczyć.
3. Certyfikat CE, Certyfikat kontroli jakości lub świadectwo kontroli jakości: nazwa produktu, numer katalogowy, numer serii, datę ważności, warunki przechowywania, dostarczane razem z zamawianą partią towaru.
4. Warunki przechowywania oraz datę ważności produktu - jeśli nie jest to zawarte w certyfikacie lub na etykiecie.
5. Wymagania nie gorsze niż podane w kolumnie "Informacje dodatkowe"

## 16 - sp.cz.
Załacznik nr 2 Opis Przedmiotu Zamówienia
Dostawa odczynników laboratoryjnych i testów diagnostycznych
Uwaga! Wypełniony Załącznik nr 2 podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym należy dołączyć do oferty!
Pakiet 16. Odczynniki chemiczne spektralnie czyste
Lp. | Przedmiot zamówienia | Informacje dodatkowe / Czystość | Ilość | Opakowanie jednostkowe | Producent | Cena jednostkowa brutto | Ilość opakowań jednostkowych | Wartość brutto
1 | Kwas L-askorbinowy | ≥99%, | 2 x 100g
2 | Kwas azotowy 69-70% | do śladowej analizy metali, INSTRA (Pb, Cd, Ni, Ag, Cu, Mn - ≤j 1,0 ppb; Cr - ≤ 10,0 ppb; As, Sb - ≤ 5,0 ppb; Hg - ≤ 0,5 ppb) | 2 x 2,5l
3 | Kwas azotowy 65% do śladowej analizy metali | do śladowej analizy metali, AAS, ICP | 1l
4 | Kwas solny ≥ 30% | do analizy śladowej metali | 1l
5 | Borowodorek sodu (NaBH4) | ≥99,9%, | 100g
6 | Lantanu tlenek (La2O3) | ≥99,99%, | 100g
7 | Magnezu azotan 6-hydrat | ≥98%, | 500g
8 | Magnezu tlenek | ≥98%, | 500g
9 | Potasu jodek | ≥99%, | 50g
WARUNKI BEZWZGLĘDNE: ich nie spełnienie powoduje odrzucenie oferty
1. W/w pozycje należy dostarczyć w początkowym terminie ważności.
2. Do pierwszej dostawy należy dołączyć kartę charakterystyki danej substancji, jeśli nie jest wymagana dla danego produktu, należy to zaznaczyć.
3. Certyfikat CE, Certyfikat kontroli jakości lub świadectwo kontroli jakości: nazwa produktu, numer katalogowy, numer serii, datę ważności, warunki przechowywania, dostarczane razem z zamawianą partią towaru.
4. Warunki przechowywania oraz datę ważności produktu - jeśli nie jest to zawarte w certyfikacie lub na etykiecie.
5. Wymagania nie gorsze niż podane w kolumnie "Informacje dodatkowe/Czystość"
6. Dopuszcza się inne opakowania dające w sumie ilości zamawiane.

## 17 - HPLC, GC
Załacznik nr 2 Opis Przedmiotu Zamówienia
Dostawa odczynników laboratoryjnych i testów diagnostycznych
Uwaga! Wypełniony Załącznik nr 2 podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym należy dołączyć do oferty!
Pakiet 17. Odczynniki chemiczne czystości HPLC, GC
Lp. | Przedmiot zamówienia | Czystość | Informacje dodatkowe | Ilość | Opakowanie jednostkowe | Producent | Cena jednostkowa brutto | Ilość opakowań jednostkowych | Wartość brutto
1 | Cykloheksan | gradient grade, HPLC | termin ważności min do końca 2024 | 5 x 2,5l
2 | Dichlorometan do oznaczania WWA | gradient grade, HPLC | termin ważności min do końca 2024 | 2 x 2,5l
3 | Eter naftowy t.w. 40-60°C | gradient grade, HPLC | termin ważności min do końca 2024 | 2,5l
4 | N-heksan | HPLC | termin ważności min do końca 2024 | 1l
5 | Metanol do oznacznia WWA | gradient grade, HPLC | termin ważności min do końca 2024 | 2,5l
6 | Benzen do organicznej analizy środowiskowej | GC | termin ważności min do końca 2024; do oznaczania śladowych ilości pestycydów | 1l
7 | Dwusiarczek węgla low benzene ≥99,9%, | ≥99,9%, GC | termin ważności min do końca 2024 | 2 x 1l
8 | Metanol do oznaczania śladowych ilości pestycydów | ≥99,9%, GC | termin ważności min do końca 2024 | 7 x 1l
9 | N,N-dimetyloformamid | GC | termin ważności min do końca 2024 | 1l
10 | Octan etylu do organicznej analizy środowiskowej | ≥99,9%, GC | termin ważności min do końca 2024; do oznacznia śladowych ilości pestycydów | 10 x 1l
11 | n-pentan do analiz środowiskowych, do THM | ≥99%, GC (trihalometany < 1 ppb) | termin ważności min do końca 2024; do oznaczania 1,2-dichloroethan, benzen, trichloroethen, tetrachloroethen, trihalometany (chloroform, bromodichloromethan, dibromochloromethan, tribromomethan) | 7 x 1l
WARUNKI BEZWZGLĘDNE: ich nie spełnienie powoduje odrzucenie oferty
1. W/w pozycje należy dostarczyć w początkowym terminie ważności.
2. Do pierwszej dostawy należy dołączyć kartę charakterystyki danej substancji, jeśli nie jest wymagana dla danego produktu, należy to zaznaczyć.
3. Certyfikat CE, Certyfikat kontroli jakości lub świadectwo kontroli jakości: nazwa produktu, numer katalogowy, numer serii, datę ważności, warunki przechowywania, dostarczane razem z zamawianą partią towaru.
4. Warunki przechowywania oraz datę ważności produktu - jeśli nie jest to zawarte w certyfikacie lub na etykiecie.
5. Wymagania nie gorsze niż podane w kolumnie "Czystość" oraz kolumnie "Informacje dodatkowe"
6. Dopuszcza się inne opakowania dające w sumie ilości zamawiane.

## 18 - zgrzewarka
Załacznik nr 2 Opis Przedmiotu Zamówienia
Dostawa odczynników laboratoryjnych i testów diagnostycznych
Uwaga! Wypełniony Załącznik nr 2 podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym należy dołączyć do oferty!
Pakiet 18. Odczynniki do posiadanej zgrzewarki IDEXX Quanti Tray Sealer PLUS
Lp. | Przedmiot zamówienia | Informacje dodatkowe | Ilość | Opakowanie jednostkowe | Producent | Cena jednostkowa brutto | Ilość opakowań jednostkowych | Wartość brutto
1 | Pseudoalert - odczynnik |  | 1 x 20szt.
2 | Enterolert - odczynniki |  | 1 x 20szt.
3 | Colilert -18 - odczynniki:
| butelki Colilert 120ml (z odczynnikiem) |  | 1 x 200szt.
| tacki Quanti TRAY 2000 |  | 2 x 100szt.
| odczynniki Colilert -18 |  | 1 x 200szt.
WARUNKI BEZWZGLĘDNE: ich nie spełnienie powoduje odrzucenie oferty
1. Należy dostarczyć w początkowym terminie ważności.
2. Certyfikat CE, Certyfikat kontroli jakości lub świadectwo kontroli jakości: nazwa produktu, numer katalogowy, numer serii, datę ważności, warunki przechowywania, dostarczane razem z zamawianą partią towaru.
3. Warunki przechowywania oraz datę ważności produktu - jeśli nie jest to zawarte w certyfikacie lub na etykiecie.
4. Dopuszcza się inne opakowania, dające w sumie ilości zamawiane.

## 19 - spe
Załacznik nr 2 Opis Przedmiotu Zamówienia
Dostawa odczynników laboratoryjnych i testów diagnostycznych
Uwaga! Wypełniony Załącznik nr 2 podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym należy dołączyć do oferty!
Pakiet 19. Speediski, kolumienki SPE.
Lp. | Przedmiot zamówienia | Informacje dodatkowe | Ilość | Opakowanie jednostkowe | Producent | Cena jednostkowa brutto | Ilość opakowań jednostkowych | Wartość brutto
1 | Bakerbond Speedisk oktadecyl C18 (dyski ekstakcyjne) | 10op. x 20szt.
2 | Bakerbond spe Oktadecyl (C18); 6 ml, 1000 mg; Kolumienki ekstrakcyjne. | 10op. x 30szt.
3 | Kolumienki ekstrakcyjne Bakerbond spe SDB-1, 6ml, 200mg sorbentu | 2op. x 30szt.
WARUNKI BEZWZGLĘDNE: ich nie spełnienie powoduje odrzucenie oferty
1. W/w pozycje należy dostarczyć w początkowym terminie ważności.
2. Certyfikat CE, Certyfikat kontroli jakości lub świadectwo kontroli jakości: nazwa produktu, numer katalogowy, numer serii, datę ważności, warunki przechowywania, dostarczane razem z zamawianą partią towaru.
3. Warunki przechowywania oraz datę ważności produktu - jeśli nie jest to zawarte w certyfikacie lub na etykiecie.
4. Dopuszcza się inne opakowania dające w sumie ilości zamawiane.

## 20 - podłoża
Załacznik nr 2 Opis Przedmiotu Zamówienia
Dostawa odczynników laboratoryjnych i testów diagnostycznych
Uwaga! Wypełniony Załącznik nr 2 podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym należy dołączyć do oferty!
Pakiet 20. Podłoża mikrobiologiczne.
Lp. | Przedmiot zamówienia | Informacje dodatkowe | Ilość | Opakowanie jednostkowe | Producent | Cena jednostkowa brutto | Ilość opakowań jednostkowych | Wartość brutto
1 | Andrade (Andrade Lactose Peptone Water) |  | 50g
2 | Agar tryptozowo-siarczynowy Perfingens Agar (TSC) | butelki | 5 x 100ml
3 | Christensen z mocznikiem Agar |  | 250g
4 | Christensen z mocznikiem Bulion |  | 500g
5 | Bile Esculin Azaid Agar (BEA) |  | 250g
6 | Mossela Bulion (Bulion EE) |  | 500g
7 | Yersinia Selective Agar (CIN) |  | 250g
8 | suplement do CIN |  | 10 fiolek
9 | Pseudomonas Agar (CN) Suplement |  | 10 fiolek
10 | Mannitol Salt Agar (Chapman) |  | 500g
11 | Legionella z cysteiną do CYE (BCYE) Suplement | 1 fiolka na 500ml podłoża | 10 fiolek
12 | MacConkeya Agar z sorbitolem (MC z sorbitolem) Suplement |  | 20 fiolek
13 | TTC (chlorek trójfenylotetrazolinowy) |  | 500g
14 | suplement do TTC |  | 2 x 100ml
15 | Campylobacter Selective Agar (Preston) Suplement |  | 10 fiolek
16 | Rodac płytki odciskowe |  | 3 x 20szt.
17 | Ringer tabletki |  | 100 tabletek
18 | Slanetz and Bartley Agar |  | 500g
19 | Scholtensa (MSA) Agar zmodyfikowany | agarowe zmodyfikowane podłoże, zgodne z normą PN-EN ISO10705-2 | 500g
20 | Scholtensa (MSB) Bulion zmodyfikowany | zmodyfikowany bulio, zgodny z normą PN-EN ISO10705-2 | 500g
21 | Perfringens Agar Base (TSC) |  | 250g
22 | Wrzoska Bulion |  | 250g
23 | Żółtko jaja kurzego z polymyxyną |  | 10szt.
24 | Dodatek D-cykloseryna |  | 5 fiolek
WARUNKI BEZWZGLĘDNE: ich nie spełnienie powoduje odrzucenie oferty
1. Certyfikat CE, Certyfikat kontroli jakości lub świadectwo kontroli jakości: nazwa produktu, numer katalogowy, numer serii, datę ważności, warunki przechowywania, dostarczane razem z zamawianą partią towaru.
2. Warunki przechowywania oraz datę ważności produktu - jeśli nie jest to zawarte w certyfikacie lub na etykiecie.
3. W/w pozycje należy dostarczyć w początkowym terminie ważności.
4. Kartę charakterystyki należy dołączyć do pierwszej dostawy, jeśli nie jest wymagana dla danego produktu, należy to zaznaczyć.
5. Dopuszcza się mniejsze opakowania, dające w sumie ilości zamawiane.
6. Wymagania zgodne z podanymi w kolumnie "Informacje dodatkowe".

## 21 - cz.d.a.
Załacznik nr 2 Opis Przedmiotu Zamówienia
Dostawa odczynników laboratoryjnych i testów diagnostycznych
Uwaga! Wypełniony Załącznik nr 2 podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym należy dołączyć do oferty!
Pakiet 21. Odczynniki chemiczne min cz.d.a.
Lp. | Przedmiot zamówienia | Czystość / Informacje dodatkowe | Ilość | Opakowanie jednostkowe | Producent | Cena jednostkowa brutto | Ilość opakowań jednostkowych | Wartość brutto
1 | Dulcytol | min cz.d.a. | 2 x 25g
2 | Gliceryna | min cz.d.a. | 4 x 250ml
3 | DL-Tryptofan | min cz.d.a. | 10g
4 | D-Ramnoza | min cz.d.a. | 10g
5 | Błękit bromofenolowy | min cz.d.a. | 5g
6 | Purpura bromokrezolowa | min cz.d.a. | 5g
7 | Fenoloftaleina 0,1 % w etanolu ważnośc min 2 lata od dostawy | min cz.d.a. | 100ml
8 | Oranż metylowy r-r 0,1% w wodzie ważnośc min 2 lata od dostawy | min cz.d.a. | 100ml
9 | Oranż metylowy | min cz.d.a. | 5g
10 | Dichlorowodorek N-(1-naftylo)etyleno-diaminy wazność min do końca 2024r. | min cz.d.a. | 2 x 5g
11 | Chlorowodorek fenylohydrazyny | ≥ 99,0% (z wyłączeniem firmy Glentham) | 25g
12 | Kwas malonowy | min cz.d.a. | 50g
13 | Kwas nalidyksowy | min cz.d.a. | 100g
14 | Tri-sodu cytrynian | min cz.d.a. | 25g
15 | TBA tetrabutyloamonu wodorosiarczan | min cz.d.a. | 25g
16 | Bufor octanowy pH 4,6 +/- 0,2 | min cz.d.a. | 100ml
17 | Chloroform | min cz.d.a. | 2 x 1l
18 | Eter diizopropylowy do analizy pozostałości | min cz.d.a. | 1l
19 | Kwas mlekowy 80% | min cz.d.a. | 250ml
20 | Kwas octowy ≥99,8% | min cz.d.a. | 2 x 1L
21 | Odczynnik Neslera (1l = 1,16kg) | min cz.d.a. | 1l
22 | Izo-propanol (alkohol izopropylowy) | min cz.d.a. | 500ml
23 | Amonu chlorek | min cz.d.a. | 1kg
24 | Brom | min cz.d.a. | 50ml
25 | Bromek potasu | do spektrometrii FT-IR | 2 x 25g
26 | Jod krystaliczny | min cz.d.a. | 50g
27 | Fenol | min cz.d.a. | 50g
28 | Magnezu siarczan x 7 hydrat | min cz.d.a. | 3 x 1kg
29 | Miedzi siarczan x 5 hydrat | min cz.d.a. | 50g
30 | Potasu chlorek | min cz.d.a. | 100g
31 | Potasu heksacyjanożelazian (II) 3-hydrat | min cz.d.a. | 250g
32 | Potasu heksacyjanożelazian (III) | min cz.d.a. | 25g
33 | Potasu jodan | min cz.d.a. | 10g
34 | Potasu jodek (z wyłączeniem Alfa Aesar) ważność nie mniej niż koniec 2024 | min cz.d.a. | 2 x 100g
35 | Potasu nadmanganian | min cz.d.a. | 50g
36 | Potasu diwodorofosforan KH₂PO₄ | min cz.d.a. | 50g
37 | Di-Potasu wodorofosforan | min cz.d.a. | 50g
38 | Potasu wodorotlenek | min cz.d.a. | 100g
39 | Sodu chlorek | min cz.d.a. | 3 x 1kg
40 | Tri-sodu fosforan 12-hydrat | min cz.d.a. | 50g
41 | Sodu diwodorofosforan NaH₂PO₄ x 1 hydrat nr CAS 10049-21-5 ważność nie mniej niż koniec 2024 | min cz.d.a. | 1kg
42 | Sodu molibdenian 2-hydrat | min cz.d.a. | 10g
43 | Sodu wodorowęglan | min cz.d.a. | 50g
44 | Disodu wersenian | min cz.d.a. | 500g
45 | Winian sodowo-potasowy x 4 hydrat (tylko granulat) | min cz.d.a. | 500g
46 | Sodu węglan 10-hydrat | min cz.d.a. | 100g
47 | Sodu wodorotlenek ważnośc nie mniej niż koniec 2024 | min cz.d.a. | 3 x 500g
48 | Żelaza (II) chlorek | min cz.d.a. | 250g
49 | Jod roztwór mianowany 0,025M (0,05N) ważność nie mniej niż koniec 2024 | certyfikat | 500ml
50 | Srebra azotan 0,1M mianowany | min cz.d.a. | 100ml
51 | Kwas metafosforowy | min cz.d.a. | 100g
52 | Kwas solny 35-38% | min cz.d.a. | 20 x 1l
53 | Kwas solny 0,1 N roztwór mianowany (ciecz) ważność nie mniej niż koniec 2024 | certyfikat | 4l (lub 8 x 500l)
54 | Sodu wodorotlenek 0,1 N mianowany ważność nie mniej niż koniec 2024 | certyfikat | 500ml
55 | Sodu wodorotlenek roztwór 1M (odważki analityczne) | fix | 10szt.
56 | Papierki wskaźniowe pH 1-14 |  | 1op. (100szt.)
57 | Papierki wskaźniowe pH 5-8, DUOTEST |  | 4 rolki
58 | Filtry polipropylenowe FIPRO Ø 37 | certyfikat | 60szt. (3 x 20szt.)
59 | Filtry polipropylenowe FIPRO Ø 25 | certyfikat | 140szt. (7 x 20szt.)
60 | Filtry z włókna szklanego Ø 25 |  | 100szt.
61 | Rurki szklane wypełnione dwoma warstwami węgla aktywnego: dłuższa 400mg, krótsza 200mg, rozdzielone i ograniczone włóknem szklanym | wypełnienie 200mg/400mg | 50szt.
62 | Rurki adsorpcyjne z węglem aktywnym | wypełnienie 50mg/100mg | 100szt.
63 | Filtry membranowe do zestawu Sartorius; średnica porów 0,45µm, średnica filtra 50mm (jedna seria lub dwie) |  | 100op. x 100szt.
64 | Sączki ilościowe średnie Ø 110 |  | 3 x 100szt.
65 | Sączki średnie Ø 185 karbowane jakościowe 65g/m³ |  | 2 op. x 100szt.
66 | Sączki średnie Ø 150 karbowane jakościowe |  | 2 op. x 100szt.
67 | Sączki średnie Ø 110 karbowane jakościowe |  | 2 op. x 100szt.
68 | Anaerotest |  | 2 x 50szt.
69 | Anareocult A – odczynnik do otrzymywania środowiska tlenowego |  | 2 x 10szt.
70 | Denaturat |  | 10 x 1l
71 | Spitaderm Skinman Soft Protect |  | 2 x 5l
72 | NDO Destylol płynny środek do dezynfekcji |  | 10 x 1l
73 | 1% alfa-amylaza (enzym) |  | najmniejsze dostępne opakowanie
74 | 2% papaina (enzym) |  | najmniejsze dostępne opakowanie
WARUNKI BEZWZGLĘDNE: ich nie spełnienie powoduje odrzucenie oferty
1. Do pierwszej dostawy należy dołączyć kartę charakterystyki, jeśli nie jest wymagana dla danego produktu, należy to zaznaczyć.
2. Certyfikat CE, Certyfikat kontroli jakości lub świadectwo kontroli jakości: nazwa produktu, numer katalogowy, numer serii, datę ważności, warunki przechowywania, dostarczane razem z zamawianymi odczynnikami.
3. W/w pozycje należy dostarczyć w początkowym terminie ważności.
4. Warunki przechowywania oraz datę ważności produktu - jeśli nie jest to zawarte w certyfikacie lub na etykiecie.
5. Wymagania zgodne z podanymi w kolumnie "Czystość / Informacje dodatkowe".

## 22 - podłoże LBZ
Załacznik nr 2 Opis Przedmiotu Zamówienia
Dostawa odczynników laboratoryjnych i testów diagnostycznych
Uwaga! Wypełniony Załącznik nr 2 podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym należy dołączyć do oferty!
Pakiet 22. Podłoże do oznaczania liczby gronkowców koagulazo-dodatnich w żywności.
Lp. | Przedmiot zamówienia | Informacje dodatkowe | Ilość | Opakowanie jednostkowe | Producent | Cena jednostkowa brutto | Ilość opakowań jednostkowych | Wartość brutto
1 | RPFA baza z suplementem | pożywka agaraowa z plazmą króliczą i fibrynogenem (kompletna) do oznaczania liczby gronkowców koagulazo-dodatnich: Staphylococcus aureus i in.zgodna z normą PN-EN ISO 6888-2:2022-03 | 40szt. (40szt. butelek MEDIUM + 40szt. suplementu)
WARUNKI BEZWZGLĘDNE: ich nie spełnienie powoduje odrzucenie oferty
1. Certyfikat CE, Certyfikat kontroli jakości lub świadectwo kontroli jakości: nazwa produktu, numer katalogowy, numer serii, datę ważności, warunki przechowywania, dostarczane razem z zamawianą partią towaru.
2. Warunki przechowywania oraz datę ważności produktu - jeśli nie jest to zawarte w certyfikacie lub na etykiecie.
3. Kartę charakterystyki należy dołączyć do pierwszej dostawy, jeśli nie jest wymagana dla danego produktu, należy to zaznaczyć.
4. Wymagania zgodne z podanymi w kolumnie "Informacje dodatkowe".