ZAŁĄCZNIK nr 2C do SWZ

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia: krzesła anestezjologiczne z oparciem (niskie) – na blok operacyjny – 10 szt.

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| Krzesło anestezjologiczne z oparciem (niskie) – na blok operacyjny |
|  | Krzesło anestezjologiczne z oparciem (niskie) fabrycznie nowy, rok produkcji 2022/2023 r. | Tak |  |
|  | Sprzęt nie re-kondycjonowany, nie powystawowy | Tak |  |
| 2 | Trwała, nylonowa, pięcioramienna podstawa jezdna o średnicy 650 mm (+/- 30 mm) | Tak |  |
| 3 | Kółka miękkich, nie rysujące powierzchni | Tak |  |
| 4 | Krzesło wyposażone w okrągłą podporę na nogi | Tak |  |
| 5 | Krzesło bez podłokietników | Tak |  |
| 6 | Siedzisko wykonane z trwałego poliuretanu, zmywalne, odporne na dezynfekcję, o średnicy min. 400 mm, (lub wymiarach min 400 mm x min 400 mm), wyposażone w oparcie o wysokości min. 300 mm | Tak |  |
| 7 | Wysokość regulowana za pomocą siłownika pneumatycznego, obsługiwana dźwignią nożną, w zakresie: min 550-800mm (+/- 30 mm) | Tak |  |
| 8 | Mechanizm podnoszenia zastosowany w krześle posiadający min. dwie dźwignie: - do płynnej regulacji wysokości siedziska, - do blokady kąta wychylenia oparcia względem siedziska Mechanizmy z blokadą Regulacje dostępne bez konieczności wstawania z krzesła. | Tak |  |
| 9 | Krzesło posiada Atest Wytrzymałości, Stateczności i Bezpieczeństwa Użytkowania lub dokument równoważny | Tak |  |
| Warunki dodatkowe |
|  | Okres gwarancji na wszystkie elementy dostawy od momentu uruchomienia i protokolarnego odbioru całości zrealizowanego zamówienia | Tak min. 24 miesiące |  |
|  | Możliwość zgłaszania usterek – należy podać sposób oraz dane teleadresowe. | Podać |  |
|  | Termin przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu dostawy po zgłoszeniu usterki nie dłuższy niż 5 dni robocze. | Tak |  |
|  | Termin usunięcia usterki od momentu jej zgłoszenia nie dłuższy niż 5 dni roboczych | Tak |  |
|  | Na czas naprawy/innej usługi serwisowej elementu dostawy Wykonawca, na żądanie Zamawiającego dostarczy do 5 dni roboczych zamiennie analogiczny element dostawy. | Tak |  |
|  | Wymiana uszkodzonego podzespołu na nowy podzespół po 3 naprawach gwarancyjnych. | Tak |  |
|  | Wymiana uszkodzonego elementu dostawy na nowy element dostawy tzn. po 3 wymianach gwarancyjnych tego samego podzespołu, wystąpienie ponownej usterki tego podzespołu skutkuje wymianą przez Wykonawcę elementu dostawy na nowy na żądanie Zamawiającego. | Tak |  |
|  | Każdy czas trwania naprawy gwarancyjnej powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas trwania naprawy. | Tak |  |
|  | Wszelkie akcesoria zużywalne będące podzespołami lub elementami składowymi elementu dostawy a podlegające wymianie (z wyłączeniem elementów jednorazowego użytku), zgodnie z dokumentacją producenta, w okresie gwarancji wymieniane będą na koszt Wykonawcy. | Tak |  |
|  | Wszelkie czynności przeglądowo-konserwacyjne określone w niniejszej instrukcji obsługi, innej dokumentacji producenta oraz w obowiązujących przepisach prawnych, w okresie gwarancji wykonywane będą na koszt Wykonawcy. Dokumentacja z przedmiotowych działań wraz ze stosownym świadectwem Bezpieczeństwa zostanie przekazana Zamawiającemu. | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty sprzedaży w latach min. 3 lata. | Tak, podać |  |

UWAGA :

Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.