## VBW
Nazwa | jedn.
U-12ME1E81
wydajność chłodzenia | kW | 33.5
EER | W/W | 3.96
ESEER | W/W | 7.94
SEER |  | 6.65
prąd roboczy w trybie chłodzenia | A | 13,00/12,50
pobór mocy w trybie chłodzenia | kW | 8.47
wydajność grzewcza | kW | 37.5
COP | W/W | 4.73
SCOP |  | 4.72
poziom ciśnienia tryb standardowy | dB [A] | 59
poziom ciśnienia tryb cichy | dB [A] | 56
temperatury, tryb chłodzenia [min.-maks.] | °C | -10÷+52
temperatury, tryb grzania [min.-maks.] | °C | -25÷+18
S-45MY2E5A
wydajność chłodzenia | kW | 4.5
pobór mocy w trybie chłodzenia | W | 40
prąd roboczy w trybie chłodzenia | A | 0.32
wydajność grzewcza | kW | 5
pobór mocy w trybie grzania | W | 40
prąd roboczy w trybie grzania | A | 0.3
poziom ciśnienia akustycznego | dB [A] | 38/34/28
S-45MK2E5A
wydajność chłodzenia | kW | 4.5
pobór mocy w trybie chłodzenia | W | 30
prąd roboczy w trybie chłodzenia | A | 0.32
wydajność grzewcza | kW | 5
pobór mocy w trybie grzania | W | 30
prąd roboczy w trybie grzania | A | 0.32
poziom ciśnienia akustycznego | dB [A] | 38/35/33
S-36MK2E5A
wydajność chłodzenia | kW | 3.6
pobór mocy w trybie chłodzenia | W | 30
prąd roboczy w trybie chłodzenia | A | 0.25
wydajność grzewcza | kW | 4.2
pobór mocy w trybie grzania | W | 30
prąd roboczy w trybie grzania | A | 0.25
poziom ciśnienia akustycznego | dB [A] | 40/36/29
S-22MK2E5A
wydajność chłodzenia | kW | 2.2
pobór mocy w trybie chłodzenia | W | 25
prąd roboczy w trybie chłodzenia | A | 0.21
wydajność grzewcza | kW | 2.5
pobór mocy w trybie grzania | W | 25
prąd roboczy w trybie grzania | A | 0.21
poziom ciśnienia akustycznego | dB [A] | 36/33/29
S-15MK2E5A
wydajność chłodzenia | kW | 1.5
pobór mocy w trybie chłodzenia | W | 25
prąd roboczy w trybie chłodzenia | A | 0.2
wydajność grzewcza | kW | 1.7
pobór mocy w trybie grzania | W | 25
prąd roboczy w trybie grzania | A | 0.2
poziom ciśnienia akustycznego | dB [A] | 34/32/29