## 1
załącznik nr 1.1 do zaproszenia
FORMULARZ CENOWY dostawa głowicy USG convex typ 5C1 do aparatu Acuson Sequoia - dalej CZĘŚĆ , w ilości 1 sztuka Kod CPV: 33000000-0 - częsci medyczne
Lp. | Przedmiot zamówienia Asortyment, opis | j.m. (szt.) | Numer katalogowy | Producent | Model/Typ | Rok produkcji | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT [%] | Cena całkowita brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11
1 | Dostawa wyrobu medycznego: Głowica convex 5C1 pasująca do posiadanego przez zamawiającego aparatu USG Acuson Sequoia prod. Siemens wraz z instalacją w urządzeniu przez dostawcę i sprawdzeniem poprawności działania . | 1
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
Razem
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  | Potwierdzenie spełnienia minimalnych wymagań (TAK/NIE)
1 | Pełna gwarancja ( bez wyłączeń ) na dostarczoną Część (liczone od daty odbioru przedmiotu umowy ) | ≥ 12
2. | Autoryzowany serwis na terenie Polski | wymagane
3. | Część zastępcza na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych. | wymagane
CERTYFIKATY - WYMAGANIA DODATKOWE
1. | Zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub świadectwo CE lub deklaracja zgodności CE w klasie IIb | wymagane
2. | Certyfikat zgodności oraz deklaracja zgodności, potwierdzające oznakowanie dokładnie oznaczonego produktu medycznego, będącego przedmiotem dostawy-znakiem zgodności CE – dla Części | wymagane
3. | Dostawca zobowiązuje się do: | wymagane
Dokonania instalacji we wskazanym miejscu przez zamawiającego,
Zaoferowane powyżej parametry wymagane muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty materiałach informacyjnych. Brak potwierdzenia któregokolwiek z parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta danej części. Oświadczamy, że oferowana powyżej Część jest kompletna i po zainstalowaniu będzie gotowa do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych. Pouczenie: Art. 297 § 1 Kodeksu karnego: „Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”
Niniejszy formularz należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub cyfrowym podpisem osobistym właściwej/-ych, umocowanej/-ych osoby/osób uprawnionej/-ych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu