## 2024
| Wykonawca | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
| …......................................................... | [7 empty] | DZA. 381.31.2024
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET 1 System endoprotez obejmujący staw ramienny
LP | Nazwa asortymentu | Jedn. | Ilość | Cena j. netto | % VAT | Cena j. brutto | Wartość netto | Wart. VAT | Wartość brutto | Producent/ Nr katalogowy
Endoproteza odwrócona stawu ramiennego - modularny system do endoprotezoplastyki stawu barkowego, umożliwiający konwersję z opcji anatomicznej na odwróconą bez usuwania trzpienia i elementu panewkowego. Trzpienie cementowane (12-20mm) lub bezcementowe (14-24mm) o długości 80mm oraz trzpienie mini (11-13) o długości 60mm. Element proksymalny odwrócony (w wersji HA lub trauma). Opcja przedłużenia +9mm przy protezie odwróconej. Wkładki do systemu odwróconego polietylenowe pod glenosfery metalowe 36,metalowe lub ceramiczne pod glenosfery polietylenowe 40 i 44mm. Wkładki lateralizowane 40 i 44mm w dwóch wysokościach. Element panewkowy bezcementowy wykonany ze stopu tytanu pokryty porowatym tytanem i HA (4opcje), śruby panewkowe w długościach 15-50mm skalowane co 5mm. Łączniki do glenosfery standardowe i lateralizowane 2-4mm.
1 | Trzpień bezcementowy | szt. | 22
2 | Element proksymalny odwrócony, element odwrócony i urazowy odwrócony | szt. | 22
3 | Glenosfery 36mm, 40mm i 44mm | szt. | 22
4 | Łącznik | szt. | 22
5 | Wkładka do systemu odwróconego metalowa lub ceramiczna (40-44) i polietylenowa (36) | szt. | 22
6 | Panewka metal Back | szt. | 22
7 | Śruba | szt. | 22
8 | Przedłużenie do systemu odwróconego +9 | szt. | 22
9 | Trzpień krótki | szt. | 22
10 | Trzpień cementowany | szt. | 22
11 | Wkładka lateralizująca | szt. | 22
12 | Ostrze jednorazowe | szt. | 22
Endoproteza anatomiczna stawu ramiennego - modularny system do endoprotezoplastyki stawu barkowego, umożliwiający konwersję z opcji połowiczej na całkowitą jak i z opcji anatomicznej na odwróconą bez usuwania trzpienia i elementu panewkowego. Trzpienie cementowane (12-20mm) lub bezcementowe (14-24mm) o długości 80mm oraz trzpienie mini (11-13) o długości 60mm. Element proksymalny urazowy w 3 wysokościach. Głowy wykonane z chromo-kobaltu (40-54mm), adaptery neutralne i ecentryczne +2, +4, +8. Element panewkowy bezcementowy wykonany ze stopu tytanu pokryty porowatym tytanem i HA (4opcje), wkładki do panewki również w 4 opcjach. Śruby panewkowe w długościach 15-50mm skalowane co 5mm. Dostępne również głowy CTA wraz z adapterem.
13 | Trzpień bezcementowy | szt. | 2
14 | Element proksymalny anatomiczny i urazowy | szt. | 3
15 | Głowa metalowa 40-54mm | szt. | 2
16 | Adapter | szt. | 3
17 | Panewka metal Back | szt. | 2
18 | Śruba | szt. | 3
19 | Wkład PE do panewki | szt. | 2
20 | Głowa CTA | szt. | 3
21 | Adapter do głowy CTA | szt. | 2
Proteza beztrzpieniowa typu stemless możliwa do założenia w wersji odwróconej oraz anatomicznej, zawierająca element beztrzpieniowy wykonany w technologii Trabacular Titanium oraz wkładki i adaptery standardowe oraz ecentryczne oraz proteza typu resurfacing zawierająca trzpień i głowę, opcjonalnie głowę CTA.
22 | Element beztrzpieniowy TT | szt. | 1
23 | Wkładka reverse | szt. | 1
24 | Adapter standard lub ecentryczny | szt. | 1
25 | Resurfacing trzpień | szt. | 1
26 | Resurfacing głowa | szt. | 1
27 | Resurfacing głowa CTA | szt. | 1
Elementy rewizyjne: Rewizyjny implant łopatkowy przy protezoplastyce stawu ramiennego. Wykonany ze stopu tytanu w technologii druku 3D modularny implant panewkowy, sferyczny, z możliwością rotacyjnego dowolnego ustawienia, symetryczny i asymetryczny 7-15-19st; opcja lateralizowana 2 i 4mm; modularne pegi centralne w 3 rozmiarach (S/M/L) wykonane w technologii druku 3D ze stopu tytanu. Śruby o średnicy 6,5 (długości 25-40mm) lub 5,0mm w długościach 18-52mm. Panewka rewizyjna bezcementowana z modularnym pegiem wykonanym ze stopu tytanu w technologii druku 3D dostępnym w 2 średnicach i 4 długościach dla każdej ze średnic. Trzpienie rewizyjne cementowane dostępne w dwóch średnicach (13 i 15mm) i trzech wysokościach (150, 180, 210mm) oraz bezcementowe dostępne w 4 średnicach (13-16mm) i 2 długościach (150-180mm), a także trzpienie i augmenty poresekcyjne.
28 | Panewka rewizyjna z augmentacją | szt. | 1
29 | Peg panewkowy rewizyjny trabekularny | szt. | 1
30 | Śruby panewkowe o średnicy 5,00mm | szt. | 3
31 | Panewka metal back rewizyjna | szt. | 1
32 | Peg modularny do panewki rewizyjnej | szt. | 1
33 | Wkład do panewki rewizyjnej | szt. | 1
34 | Panewka cementowana | szt. | 1
35 | Trzpień rewizyjny bezcementowy | szt. | 1
36 | Trzpień rewizyjny cementowany | szt. | 1
37 | Trzpień resekcyjny | szt. | 1
38 | Augment resekcyjny | szt. | 1
39 | Płyta panewkowa | szt. | 1
Wartość końcowa pakietu (suma poszczególnych pozycji): | [6 empty] | 0 | 0 | 0
* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.
Wymagania dodatkowe:
Wykonawca zobowiązany będzie przeprowadzić bezpłatne szkolenie personelu medycznego (lekarzy i instrumentariuszek) Zamawiającego w zakresie korzystania z przedmiotu dostawy i instrumentarium. Szkolenie zostanie przeprowadzone w miejscu użytkowania.
Wykonawca udostępni, na zasadzie użyczenia, zestaw narzędzi (instrumentarium) wraz z napędem elektrycznym (wiertarka + piła oscylacyjna) do wykonania zabiegu, na czas obowiązywania umowy.
Wykonawca zobowiązuje się oddać na przechowanie przedmiot zamówienia w ilości po 1 linii implantów w każdym rozmiarze.
| Wykonawca | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
| …......................................................... | [7 empty] | DZA. 381.31.2024
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet 2 Endoproteza połowicza kolana
LP | Nazwa asortymentu | Jedn. | Ilość | Cena j. netto | % VAT | Cena j. brutto | Wartość netto | Wart. VAT | Wartość brutto | Producent/ Nr katalogowy
1 | Komponent piszczelowy połowiczy cementowany wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, w mi-nimum 6 rozmiarach AA, A, B, C, D, E anatomiczny dla każdej ze stron (prawy, lewy) | szt. | 5
2 | Komponent udowy połowiczy cementowany wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, w minimum 3 rozmiarach S,M,L uniwersalny dla strony lewej i prawej | szt. | 5
3 | Wkładka wykonana z polietylenu crosslink (steryli-zacja gamma w atmosferze gazu obojętnego. Wkład-ka niezwiązana (tzw. typ mobile Bearing) z kompo-nentem piszczelowym w minimum 7 grubościach od 3 do 9 minimetrów ze skokiem co 1 mm anatomiczna (lewa, prawa) | szt. | 5
4 | Ostrze kompatybilne z użyczonym napędem | szt. | 5
5 | Ostrze oscylacyjne / posuwisto-zwrotne | szt. | 10
6 | Ostrze posuwiste typu "keel" | szt. | 5
Wartość końcowa pakietu (suma poszczególnych pozycji): | [6 empty] | 0 | 0 | 0
* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.
Wymagania dodatkowe:
Wykonawca zobowiązany będzie przeprowadzić bezpłatne szkolenie personelu medycznego (lekarzy i instrumentariuszek) Zamawiającego w zakresie korzystania z przedmiotu dostawy i instrumentarium. Szkolenie zostanie przeprowadzone w miejscu użytkowania.
Wykonawca użyczy narzędzi do konkretnego zabiegu.
| Wykonawca | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
| …......................................................... | [7 empty] | DZA. 381.31.2024
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet 3 Endoproteza kciuka
LP | Nazwa asortymentu | Jedn. | Ilość | Cena j. netto | % VAT | Cena j. brutto | Wartość netto | Wart. VAT | Wartość brutto | Producent/ Nr katalogowy
1 | Trzpień pokryty w połowie porowatym tytanem, występujący w pięciu rozmiarach, o przekroju trójkąta, długości 21.9 do 25.9mm | szt. | 5
2 | Szyjka ze stopu kobaltowo - chromowego w wersji prostej oraz z 15 stopniowym offsetem fi/przekrój 5mm w dwóch długościach 6 i 8 mm pokryta antyalergicznym TiN (azotyn tytanu) | szt. | 5
3 | Panewka bezcementowa w dwóch rozmiarach 8.8 i 9.7mm pokryta porowatym tytanem | szt. | 5
4 | Wkładka z polietylenu z wit. E do panewki w dwóch rozmiarach Mi L w zależności od panewki, średnice 5mm | szt. | 5
5 | Panewka cementowana w dwóch rozmiarach 7.9 i 8.7mm z pierścieniem rentgenowskim | szt. | 5
Wartość końcowa pakietu (suma poszczególnych pozycji): | [6 empty] | 0 | 0 | 0
* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.
Wymagania dodatkowe:
Wykonawca zobowiązany będzie przeprowadzić bezpłatne szkolenie personelu medycznego (lekarzy i instrumentariuszek) Zamawiającego w zakresie korzystania z przedmiotu dostawy i instrumentarium. Szkolenie zostanie przeprowadzone w miejscu użytkowania.
Wykonawca użyczy narzędzi do konkretnego zabiegu.
| Wykonawca | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
| …......................................................... | [7 empty] | DZA. 381.31.2024
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET 4 Endoproteza całkowita pierwszego stawu śródstopno-paliczkowego
LP | Nazwa asortymentu | Jedn. | Ilość | Cena j. netto | % VAT | Cena j. brutto | Wartość netto | Wart. VAT | Wartość brutto | Producent/ Nr katalogowy
Endoproteza całkowita pierwszego stawu śródstopno-paliczkowego. Implant do całkowitej odbudowy powierzchni stawu śródstopno-paliczkowego. Jest to zaawansowany technologicznie system stworzony w celu dopasowania się do kształtu i profilu powierzchni chrzęstnej.
1 | Implant PP - wkładka polietylenowa - komp. stawowy paliczka bliższego | szt. | 2
2 | Śruba DF-P | szt. | 3
3 | Kapa głowy kości śródstopia wykonana jest ze stopu CoCrMo, od strony kontaktu z kością napylana tytanem | szt. | 2
4 | Śruba 9.5 mm x 18.0 mm mocująca tytanowa do głowy kości śródstopia | szt. | 3
Wartość końcowa pakietu (suma poszczególnych pozycji): | [6 empty] | 0 | 0 | 0
* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.
Wymagania dodatkowe:
Wykonawca zobowiązany będzie przeprowadzić bezpłatne szkolenie personelu medycznego (lekarzy i instrumentariuszek) Zamawiającego w zakresie korzystania z przedmiotu dostawy i instrumentarium. Szkolenie zostanie przeprowadzone w miejscu użytkowania.
Wykonawca użyczy narzędzi do konkretnego zabiegu.
| Wykonawca | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
| …......................................................... | [7 empty] | DZA. 381.31.2024
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet 5 Implant do artroplastyki małych stawów dłoni lub stóp
LP | Nazwa asortymentu | Jedn. | Ilość | Cena j. netto | % VAT | Cena j. brutto | Wartość netto | Wart. VAT | Wartość brutto | Producent/ Nr katalogowy
1 | Mały dystanser stawowy, porowaty, biowchłanialny implant w postaci dysku. Stosuje się go w artroplastyce drobnych stawów dłoni i stóp u pacjentów cierpiących np. na reumatoidalne zapalenie stawów czy chorobę zwyrodnieniową stawów. Implant wykonany jest z włókna kopolimerowego poli L/D laktydu, dostępny w 5 rozmiarach. Dodatkowe 2 rozmiary (Ø 8 mm, H = 3.6 mm / Ø 10 mm, H = 4 mm) dostępne tylko na specjalne zamówienie. Biodegradowalny, biokompatybilny. Stawy, w których produkt jest stosowany: śródstopno-paliczkowe I-V (MTP I-V) stopy, nadgarstkowo-śródręczny (CMC I) oraz śródręczno-paliczkowe II-V (MCP II-V) dłoni. | szt. | 3
Wartość końcowa pakietu (suma poszczególnych pozycji): | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Wymagania dodatkowe:
Wykonawca zobowiązany będzie przeprowadzić bezpłatne szkolenie personelu medycznego (lekarzy i instrumentariuszek) Zamawiającego w zakresie korzystania z przedmiotu dostawy i instrumentarium. Szkolenie zostanie przeprowadzone w miejscu użytkowania.
Wykonawca zobowiązuje się oddać na przechowanie przedmiot zamówienia w ilości po 1 szt. w każdym rozmiarze.
Wykonawca udostępni, na zasadzie użyczenia, zestaw narzędzi (instrumentarium) wraz z napędem elektrycznym (wiertarka + piła oscylacyjna) do wykonania zabiegu, na czas obowiązywania umowy.
| Wykonawca | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
| …......................................................... | [7 empty] | DZA. 381.31.2024
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet 6 Kasety, ostrza, frezy i elektrody do artroskopii
LP | Nazwa asortymentu | Jedn. | Ilość | Cena j. netto | % VAT | Cena j. brutto | Wartość netto | Wart. VAT | Wartość brutto | Producent/ Nr katalogowy
1 | Kaseta z drenami napływu do pompy artroskopowej (niebieska), pakowana zbiorczo (10szt.) | szt. | 83
2 | Kaseta z drenami odpływu do pompy artroskopowej (czerwona), pakowana zbiorczo (10szt.) | szt. | 58
3 | Jednorazowe ostrze do tkanek miękkich do shavera artroskopowego Formula firmy STRYKER, średnica ostrza 3,5mm - 5,5mm, kodowane kolorem niebieskim, typ końcówki roboczej Agressive Plus, Tomcat, Resector, Scalloped cutter, Double Bite Cutter, do wyboru z katalogu. | szt. | 79
4 | Jednorazowy frez kostny do shavera artroskopowego Formula firmy STRYKER, średnica frezu 4,0mm - 5,5mm, kodowane kolorem czerwonym, typ końcówki roboczej Standard 12 Flute Barrel Burs, Aggressive 6 Flute Barrel Burs, Unhooded 6 Flute Barrel Burs, Aggressive 6 Flute Round Bur, Standard 12 Flute Round Bur, Unhooded 6 Flute Round Bur, Egg 6 Flute Bur, 6 Flute SLAP® Bur, do wyboru z katalogu. | szt. | 5
5 | Elektroda do waporyzacji kompatybilna z konsolą SERFAS firmy STRYKER, średnica: 3.5/4.0mm. Elektrody z ręcznym sterowaniem, jednoczęściowe, z/bez kanału ssącego, do wyboru z katalogu spośród 3.5mm 90-S, 4.0mm 90-S Max, 3.5mm Lateral, 3.5mm Hook, 4.0mm 90-S Cruise | szt. | 88
Wartość końcowa (suma poszczególnych pozycji) >> | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Wykonawca | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
| …......................................................... | [7 empty] | DZA. 381.31.2024
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet 7 IMPLANTY KRĘGOSŁUPOWE
LP | Nazwa asortymentu | Jedn. | Ilość | Cena j. netto | % VAT | Cena j. brutto | Wartość netto | Wart. VAT | Wartość brutto | Producent/ Nr katalogowy
1 | Implanty do międzykręgowej, przedniej stabilizacji odcinka szyjnego o kształcie trapezowych bloków z otworem centralnym do wypełnienia biomateriałem lub przeszczepami kostnymi. Anatomiczny kształt umożliwiający uzyskanie maksymalnego kontaktu z kością. Wykonane z tytanu komórkowego Ti6Al4V o właściwościach hydrofilnych. Materiał klatki wykonany jest przy użyciu metody – druk 3D. Struktura implantu charakteryzuje się regularną wielkością porów na całej powierzchni 900 μm. Klatka ACIF posiada na powierzchni elementy kotwiczące w postaci 4 szt. kolców z góry i 4 szt. kolców z dołu wpływające na wysoką stabilność. Implanty pakowane sterylnie z oznaczeniem daty sterylności. Wysokości klatek od 4mm do 8mm stopniowane co 1mm, dostępne w 3 rozmiarach postawy: 14x11,5mm, 16x13,5mm oraz 18x15mm z pochyleniem 5 stopnii. Zestaw instrumentarium zawiera narzędzie do zakładania wszystkich wielkości implantów, wraz z implantami próbnymi. Metalowe tace instrumentarium z trwałym oznaczeniem na narzędzia oraz rozwieracze typu Caspar z pinami dotrzonowymi o długości 12mm i 14 mm | szt. | 50
2 | Żelopostaciowy, nanocząsteczkowy hydroksyapatyt fosforanowo – wapniowy Ca10(PO4)6(OH)2 (stosunek wagowy 30/70), nanocząsteczki o wymiarach od 100nm do 200nm, żel o ciastowatej konsystencji zachowujący stabilność in situ nawet przy komórkowym przepływie krwi, forma sterylnego żelu w wypełnionej strzykawce o pojemnościach odpowiednio: 0,5ml. | szt. | 38
3 | Żelopostaciowy, nanocząsteczkowy hydroksyapatyt fosforanowo – wapniowy Ca10(PO4)6(OH)2 (stosunek wagowy 30/70), nanocząsteczki o wymiarach od 100nm do 200nm, żel o ciastowatej konsystencji zachowujący stabilność in situ nawet przy komórkowym przepływie krwi, forma sterylnego żelu w wypełnionej strzykawce o pojemnościach odpowiednio: 1ml | szt. | 12
4 | Wchłanialna łata opony, biologiczny, dwuwarstwowy implant - jedna warstwa z wysokooczyszczonego składnika kolagenowego pozyskiwanego z osierdzia wołowego, druga warstwa z wysokooczyszczonego kolagenu pozyskiwanego z dwoin bydlęcych. Łata dostosowana do uzupełniania ubytków opony twardej mózgu, materiał cienki, elastyczny i sprężysty, o doskonałej zdolności do dopasowywania się, do stosowania w obrębie czaszki i kręgosłupa. Posiada dużą wytrzymałość na rozciąganie i wyciąganie szwów. Liofilizowany niskotemperaturowo, sterylny. Możliwość implantacji w technice bezszwowej jak również szwowej. Mozliwość uszczelnienia klejem fibrynowym. Rozmiar 2,5 cm x 2,5 cm | szt. | 1
5 | Wchłanialna łata opony, biologiczny, dwuwarstwowy implant - jedna warstwa z wysokooczyszczonego składnika kolagenowego pozyskiwanego z osierdzia wołowego, druga warstwa z wysokooczyszczonego kolagenu pozyskiwanego z dwoin bydlęcych. Łata dostosowana do uzupełniania ubytków opony twardej mózgu, materiał cienki, elastyczny i sprężysty, o doskonałej zdolności do dopasowywania się, do stosowania w obrębie czaszki i kręgosłupa. Posiada dużą wytrzymałość na rozciąganie i wyciąganie szwów. Liofilizowany niskotemperaturowo, sterylny. Możliwość implantacji w technice bezszwowej jak również szwowej. Mozliwość uszczelnienia klejem fibrynowym. Rozmiar 5,0 cm x 5,0 cm | szt. | 1
6 | Wchłanialna łata opony, biologiczny, dwuwarstwowy implant - jedna warstwa z wysokooczyszczonego składnika kolagenowego pozyskiwanego z osierdzia wołowego, druga warstwa z wysokooczyszczonego kolagenu pozyskiwanego z dwoin bydlęcych. Łata dostosowana do uzupełniania ubytków opony twardej mózgu, materiał cienki, elastyczny i sprężysty, o doskonałej zdolności do dopasowywania się, do stosowania w obrębie czaszki i kręgosłupa. Posiada dużą wytrzymałość na rozciąganie i wyciąganie szwów. Liofilizowany niskotemperaturowo, sterylny. Możliwość implantacji w technice bezszwowej jak również szwowej. Mozliwość uszczelnienia klejem fibrynowym. Rozmiar 2,5 cm x 7,5 cm | szt. | 1
7 | Wchłanialna łata opony, biologiczny, dwuwarstwowy implant - jedna warstwa z wysokooczyszczonego składnika kolagenowego pozyskiwanego z osierdzia wołowego, druga warstwa z wysokooczyszczonego kolagenu pozyskiwanego z dwoin bydlęcych. Łata dostosowana do uzupełniania ubytków opony twardej mózgu, materiał cienki, elastyczny i sprężysty, o doskonałej zdolności do dopasowywania się, do stosowania w obrębie czaszki i kręgosłupa. Posiada dużą wytrzymałość na rozciąganie i wyciąganie szwów. Liofilizowany niskotemperaturowo, sterylny. Możliwość implantacji w technice bezszwowej jak również szwowej. Mozliwość uszczelnienia klejem fibrynowym. Rozmiar 7,5 cm x 7,5 cm | szt. | 1
Wartość końcowa (suma poszczególnych pozycji) >> | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Wykonawca udostępni, na zasadzie użyczenia, zestaw narzędzi (instrumentarium) do zakładania implantu, na czas obowiązywania umowy.
Wykonawca zobowiązany będzie przeprowadzić bezpłatne szkolenie personelu medycznego (lekarzy i instrumentariuszek) Zamawiającego w zakresie korzystania z przedmiotu dostawy i instrumentarium. Szkolenie zostanie przeprowadzone w miejscu użytkowania.
Wykonawca zobowiązuje się oddać na przechowanie przedmiot zamówienia w ilości po 2 szt. Dla pozycji 1-3, oraz po 1 szt. 4-7
| Wykonawca | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
| …......................................................... | [7 empty] | DZA. 381.31.2024
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet 8 Frezy
LP | Nazwa asortymentu | Jedn. | Ilość | Cena j. netto | % VAT | Cena j. brutto | Wartość netto | Wart. VAT | Wartość brutto | Producent/ Nr katalogowy
8 | Frezy o różnych kształtach typu rozetkowe/diamentowe (rozmiary od 0,6 mm do 6,0 mm), frezy do kątnicy szybkoobrotowej, możliwość wyboru z katalogu wykonawcy, ponad 100 różnych rozmiarów i kształtów, frezy jednej długości pasujące do różnych długości kątnic, możliwość mycia dezynfekcji i sterylizacji możliwość mycia dezynfekcji i sterylizacji (do wyboru przez zamawiającego, udostępniony bank w ilości 10 frezów na blok operacyjny, wraz z frezami wykonawca zapewnia zestaw przewód do kątnicy i kątnica 10 cm. Frezy kompatybilne z wiertarką szybkoobrotową typu ELAN4. Do wielokrotnego użytku z możliwością resterylizacji. | szt. | 25
Wartość końcowa pakietu (suma poszczególnych pozycji): | [6 empty] | 0 | 0 | 0
* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.
Wymagania dodatkowe:
Wykonawca zobowiązany będzie przeprowadzić bezpłatne szkolenie personelu medycznego (lekarzy i instrumentariuszek) Zamawiającego w zakresie korzystania z przedmiotu dostawy i instrumentarium. Szkolenie zostanie przeprowadzone w miejscu użytkowania.
| Wykonawca | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
| …......................................................... | [7 empty] | DZA. 381.31.2024
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet 9 Jednorazowy sterylny system do płukania
LP | Nazwa asortymentu | Jedn. | Ilość | Cena j. netto | % VAT | Cena j. brutto | Wartość netto | Wart. VAT | Wartość brutto | Producent/ Nr katalogowy
1 | Płyn zawierający roztwór Ringera i PHMB (polihaeksanidynę) 1000 ml. | szt, | 45 | 50 | 8 | 54 | 2250 | 180 | 2430
2 | Jednorazowy sterylny system do płukania - ran, pistolet z wymienną końcówką do kanału szpikowego kości udowej i kolana, możliwość podłączenia do drenu, przełącznik mocy pracy na dwa biegi (słabszy i mocniejszy). | szt, | 45 | 200 | 8 | 216 | 9000 | 720 | 9720
Wartość końcowa pakietu (suma poszczególnych pozycji): | [6 empty] | 11250 | 900 | 12150
* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.
Wymagania dodatkowe:
Wykonawca zobowiązany będzie przeprowadzić bezpłatne szkolenie personelu medycznego (lekarzy i instrumentariuszek) Zamawiającego w zakresie korzystania z przedmiotu dostawy i instrumentarium. Szkolenie zostanie przeprowadzone w miejscu użytkowania.
Wykonawca zobowiązuje się oddać na przechowanie przedmiot zamówienia – 2 szt.