I.DZP.2316.8.2020 Kalisz, dnia 18.03.2020r.

**INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW**

dot. zapytania ofertowego, na zadania pn.: „Jednorazowa dostawa odczynników i materiałów do wykonywania ćwiczeń laboratoryjnych na Wydziale Politechnicznym”

W związku z otrzymanymi pytaniami, w imieniu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu - Zamawiający, udziela następujących wyjaśnień:

1 Pytanie Wykonawcy:

Dot. poz. 11 Proszę o wskazanie produktu referencyjnego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że poz. 11 dotyczy enzymu scukrzającego.

2 Pytanie Wykonawcy:

Dot. poz. 39 Proszę o wskazanie do jakiej pipety automatycznej mają być oferowane końcówki.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że poz. 39 dotyczy końcówek sterylnych 1000 µl (1 ml) pasujących do pipet automatycznych firmy LabMate pro, będących na stanie PWSZ w Kaliszu.

3 Pytanie Wykonawcy:

Dot. poz. 68 Proszę o podanie bardziej szczegółowych informacji na temat rozmiaru statywów, ilości miejsc na pipety itp.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający proponuje statyw do pipet z tworzywa PS na min 20 pipet o wymiarach ok: wysokość od 250 mm, długość od 170 mm, szerokość od 120  mm.

Mając powyższe na uwadze, Zamawiający informuje, że pozostałe zapisy w zapytaniu ofertowym nie ulegają zmianie.

KIEROWNIK

DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

/-/

mgr inż. Mariusz Pawlaczyk