## Arkusz1
Załącznik A- Opis przedmiotu zamówienia/ formularz cenowy
UWAGA! Niniejszy Formularz cenowy stanowi treść oferty i nie podlega uzupełnieniu ani poprawieniu z zastrzeżeniem 87 ust. 2 ustawy PZP. Niedołączenie do oferty niniejszego dokumentu, skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niespełniającej wymogów SIWZ. W przypadku, gdy w wyniku udzielonych przez Zamawiającego wyjaśnień Wykonawca oferuje inny produkt, niż określony pierwotnie w Opisie przedmiotu zamówienia, w formularzu cenowym należy uwzględnić zmiany i wpisać faktycznie oferowany produkt, dopuszczony przez Zamawiającego na etapie wyjaśnień tresci SIWZ. Wraz z niniejszym Formularzem cenowym należy złożyć oświadczenie zgodnie z Załącznikiem 3 i 4 w zakresie wszystkich Pakietów jakie obejmuje oferta.
Wszelkie miejsca w opisie przedmiotu zamówienia gdzie zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie należy rozumieć, że dopuszcza się składanie ofert równoważnych. Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać ilość do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku niedostępności zamawianego produktu w wyniku braku produkcji lub tymczasowego wstrzymania produkcji oraz braku zamiennika zamawianego produktu należy podać ostatnią cenę sprzedaży oferowaną przez wykonawcę.
Pakiet 1- roztwór ringera
L.p. | Nazwa materiału | postać | Dawka | Ilość | Jednostka | Cena brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
|  |  |  | A |  | B | A*B | C
1. | solutio ringeri,poj.500ml,dwa porty,butelka typu ECOFLAC | roztwór do infuzji |  | 350 | sztuki
Razem:
Pakiet 2- etomidate
L.p. | Nazwa materiału | postać | Dawka | Ilość | Jednostka | Cena brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
|  |  |  | A |  | B | A*B | C
1. | etomidate | roztwór do wstrzykiwań | 2mg/ml | 20 | op. = 5 ampułek
Razem:
Pakiet 3- paski do glukometru
L.p. | Rodzaj asortymentu | Średnia ilość | Jednostka miary | Cena brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
|  | a |  | b | a*b | c
1. | Testy paskowe do pomiaru poziomu cukru we krwi które spełniają poniżej opisane parametry:zakres pomiaru min.20-600mg/dl,czas pomiaru maksymalnie 8 sekund,higieniczna obsługa(brak bezpośredniego kontaktu z krwią),pokazuje błąd pomiaru przy zbyt małej ilości krwi,możliwość uzupełnienia kropli krwi na pasek testowy,możliwość badania krwi noworodkowej,opakowanie 50 sztuk. Zaproponowany system monitorujący poziom glukozy we krwi zgodny z obecnie obowiązującą normą PN-EN ISO 15197.Zamawiający wymaga dostarczenia na czas trwania umowy 50 sztuk nowych glukometrów.Wybrany w postępowaniu wykonawca zobowiązuje się do ich serwisowania w szczególności:wymiany baterii,kalibracji,dostawy roztworu do kalibracji,wymiany uszkodzonego w trakcie użytkowania glukometru na nowy.Wykonawca zobowiązany jest również do przeszkolenia pracowników zamawiającego w zakresie obsługi zaoferowanych aparatów. | 1000 | op.
Razem:
Pakiet 4- insuliny
L.p. | Nazwa materiału | Postać | Dawka | Ilość | Jednostka | Cena brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
|  |  |  | A |  | B | A*B | C
1. | Insulin aspart,insulin aspart protamine suspension 30/70 | inj. | 300 j.m./3ml | 10 | op. x 10 wkładów
2. | Insulin aspart,insulin aspart protamine suspension 50/50 | inj. | 300 j.m./3ml | 4 | op. x 10 wkładów
3. | Insulin aspart | inj. | 300 j.m./3ml | 15 | op. x 10 wkładów
4. | Insulin detemir | inj. | 300 j.m./3ml | 4 | op. x 10 wkładów
5. | Insulin human,isophane nowy lek po 10 wkładów | inj. | 300j.m./3ml | 6 | op. x 10 wkładów
6. | igły do insulin 30G 0,3x8mm |  |  | 20 | op. x 7 sztuk
| poz. 1-6 ten sam producent |  |  |  |  | Razem:
Pakiet 5- żywienie
L.p. | Nazwa materiału | Postać | Ilość | Jednostka | Cena brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
|  |  | A |  | B | A*B | C
1. | Preparat żywieniowy do podaży doustnej typu nutridrink, fresubin energy drink lub nutricomp drink plus | płyn do podaży doustnej | 1020 | 200ml
Razem:
Pakiet 6- błękit trypanowy
L.p. | Nazwa materiału | postać | Dawka | Ilość | Jednostka | Cena brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
|  |  |  | A |  | B | A*B | C
1. | błękit trypanowy | roztwór | 0,6mg/ml | 4 | op. = 5 fiolek po 1ml
Razem:
Pakiet 7- dexamethasone sodium phosphate
L.p. | Nazwa materiału | Postać | Dawka | Ilość | Jednostka | Cena brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
|  |  |  | A |  | B | A*B | C
1. | Dexamethasone sodium phosphate | inj. | 4mg/1ml | 250 | op. x 10 amp.
2. | Dexamethasone sodium phosphate | inj. | 8mg/2ml | 130 | op. x 10 amp.
Razem:
Pakiet 8- benzylpenicillin
L.p. | Nazwa materiału | Postać | Dawka | Ilość | Jednostka | Cena brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
|  |  |  | A |  | B | A*B | C
1. | Benzylpenicillin potasium | inj. | 3 mln j.m | 2180 | fiol.
2. | Benzylpenicillin potasium | inj. | 5 mln j.m | 10 | fiol.
Razem:
Pakiet 9- ioversolum
L.p. | Nazwa materiału | Postać | Dawka | Ilość | Jednostka | Cena brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
|  |  |  | A |  | B | A*B | C
1. | Ioversolum | roztw. do wstrz. i wlewu | 350/100ml | 150 | op.x 10 but.
2. | Ioversolum | roztw. do wstrz. i wlewu | 350/200ml | 1 | op.x 10 but.
Razem:
Pakiet 10- spirytus vini
L.p. | opis przedmiotu zamówienia | Średnia ilość sztuk | Jednostka miary | Cena brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
|  | a |  | b | a*b | c
1. | Alkohol etylowy czysty 96% -1 litr | 72 | szt.
Razem:
Pakiet 11- erytromycyna
L.p. | Nazwa materiału | Postać | Dawka | Ilość | Jednostka | Cena brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
|  |  |  | A |  | B | A*B | C
1. | Erythromycin | tabletki | 200mg | 20 | 16 tabletek
Razem: