# Zadanie nr 3 załącznik nr 4 do SWZ

# Załącznik nr 4

# do SWZ

Cena: ................................... zł netto..................................... zł brutto

Producent: ....................................................................................................................................

Typ aparatu: .................................................................................................................................

Kraj pochodzenia: ........................................................................................................................

Rok produkcji: .............................................................................................................................

Specyfikacja:  Rektoskop

| Lp. | Opis parametrów technicznych | Parametry minimalne w tym graniczne | TAK | PARAMETR OFEROWANY (podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Aparat |  |  |  |
| 1 | Gwarancja | Min. 24 miesięcy | Tak podać |  |
| 2 | Urządzenie | Rektoskop | Tak |  |
| 3 | Rok produkcji | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2023 | Tak podać |  |
| 4 | Certyfikaty | Wykonawca wraz z dostawą urządzenia a przed podpisaniem protokołu odbioru dostarczy deklarację zgodności i Certyfikat CE oferowanego urządzenia | Tak |  |
| 5 | Wymagania prawne | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2022.974) | Tak |  |
| 6 | Serwis | Czas reakcji serwisu 24 godz. w dni robocze | Tak |  |
| 7 | Serwis | Czas usunięcia usterki do 5 dni roboczych | Tak |  |
| II | Parametry i wymogi konieczne do spełnienia: |  |  |  |
| 8 |  | Zestaw rektoskopowy przenośny | Tak |  |
| 9 |  | Rękojeść akumulatorowa z żarówką halogenową 6V | Tak |  |
| 10 |  | Główka rektoskopowa - oświetlenie światłowodowe | Tak |  |
| 11 |  | Główka rektoskopowa - Lupka powiększająca 1,5x. | Tak |  |
| 12 |  | Główka rektoskopowa okienko wzierne z portem dla gruszki insuflacyjnej. | Tak |  |
|  |  | Odchylane okienko wzierne z portem dla gruszki insuflacyjnej. |  |  |
| 13 |  | Wykonana ze stali nierdzewnej. | Tak |  |
| 14 |  | Gruszka insuflacyjna : Bezlateksowa ze zbiornikiem wyrównawczym do pompowania powietrza. | Tak |  |

………………………………………………..

Podpis Wykonawcy