**Załącznik 1ł**

**Fantom podstawowy do nauki wykonywania badania USG**

Fantom przeznaczony do nauki podstawowego wykonywania USG powinien posiadać następujące cechy:

– min.10 różnych obiektów umieszczonych w modelu;  
– możliwość rozpoznawanie kształtu, echogeniczności i odległości, umieszczenie głowicy   
w pozycji poziomej.

Dzięki podstawowemu fantomowi student może osiągnąć umiejętności treningowe takie jak:

– określać wymiary pomiarowe i odległości;

– obsługiwać przetwornik w celu uzyskania dokładnego obrazu przekroju 2-D;  
– interpretować obrazy przekrojów 2-D na kształt obiektów wymiarowych 3-D;

- dopasowywać kompensację czasową wzmocnienia TGC w celu uzyskania odpowiedniej gęstości.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Proszę uzupełnić** |
|  | **Nazwa/typ/ model oferowanego produktu**  *(proszę rozpisać zgodnie ze sprzętem, urządzeniami)* |  |
|  | **Producent, rok produkcji**  *(proszę rozpisać zgodnie ze sprzętem, urządzeniami)* |  |
|  | **Parametry oferowane**  *(Proszę opisać lub wskazać poprzez zaznaczenie tak/nie)* |  |