## załącznik nr 1 opis przedmiotu
Pakiet 1
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Elektroda diagnostyczna do mapowania zatoki wieńcowej o zmiennej krzywiźnie
1 | producent | podać | -
2 | nazwa | podać | -
3 | numer katalogowy | podać | -
4 | elektroda diagnostyczna do mapowania zatoki wieńcowej o zmiennej krzywiźnie dwukierunkowa lub jednokierunkowa | TAK | -
5 | średnice elektrody 6 F i 7 F | TAK | -
6 | elektroda 4 i 10 polowa | TAK | -
7 | min. cztery różne odległości między pierścieniami w tym 2-5-2 | TAK | -
8 | dostępne, min. pięć różnych krzywizny | TAK, podać | jeden punkt za każdą krzywiznę
9 | długość elektrody 110 [cm] +/- 5[cm] | TAK, podać | -
Elektroda diagnostyczna 4 polowa o stałej krzywiźnie
1 | producent | podać | -
2 | nazwa | podać | -
3 | numer katalogowy | podać | -
4 | elektroda diagnostyczna 4 polowa o stałej krzywiźnie | TAK | -
5 | średnice elektrody 4 F i 6 F | TAK | -
6 | minimum 4 rodzaje spacingu | TAK | -
7 | dostępne , min. trzy różne krzywizny | TAK, podać | jeden punkt za każdą krzywiznę
8 | długość elektrody 120 [cm] | TAK | -
Elektroda diagnostyczna 20-polowa
1 | producent | podać | -
2 | nazwa | podać | -
3 | numer katalogowy | podać | -
4 | elektroda diagnostyczne 20-polowa typu Hallo | TAK | -
5 | średnica elektrody 7 F | TAK | -
6 | minimum 4 różne rozstawy pierścieni w tym 2-8-2-(60)-2-8-2 | TAK, podać | -
7 | dostępne, min. dwie różne krzywizny | TAK, podać | jeden punkt za każdą krzywiznę
8 | długość elektrody, min. 90 [cm] | TAK, podać | -
Igła wraz ze sztyletem do punkcji transseptalnej typu BRK
1 | producent | podać | -
2 | nazwa | podać | -
3 | numer katalogowy | podać | -
4 | igła wraz ze sztyletem do punkcji transseptalnej typu BRK | TAK | -
5 | dostępne, min. trzy różne długości | TAK, podać | jeden punkt za każdą długość
6 | dostępne, min. dwie różne krzywizny | TAK, podać | jeden punkt za każdą krzywiznę
7 | miniumum dwa rodzaje ostrości igły | TAK | -
Zestawy do nakłucia transseptalnego
1 | producent | podać | -
2 | nazwa | podać | -
3 | numer katalogowy | podać | -
4 | w zestawie, min. introducer z zastawką i portem bocznym, prowadnik, rozszerzacz | TAK, podać | -
5 | dostępne długości koszulek transseptalnych , min. 61[cm] i 81 [cm] | TAK, podać w [cm] | -
6 | dostępne średnice, min. 8 F i 8,5 F | TAK, podać w [F] | jeden punkt za średnicę
7 | dostępne 4 różne krzywizny do prawego i lewego przedsionka | TAK | -
Koszulka sterowalna do elektrod
1 | producent | podać | -
2 | nazwa | podać | -
3 | numer katalogowy | podać | -
4 | koszulka sterowalna do elektrod o średnicy min. 8,5F | TAK | -
5 | koszulka dwukierunkowa i asymetryczna | TAK | -
6 | koszulka dostępna w różnych długościach | TAK, podać | jeden punkt za każdą długość
Elektroda ablacyjna klasyczna
1 | producent | podać | -
2 | nazwa | podać | -
3 | numer katalogowy | podać | -
4 | elektroda ablacyjna jedno- lub dwukierunkowa klasyczna | TAK | -
5 | elektroda w rozmiarze 4 [mm] i 8 [mm] | TAK | -
6 | dostępne średnice 7 F | TAK | -
7 | długość elektrody, min. 110 [cm] | TAK, podać | -
8 | dwa różne rostawy elektrod | TAK | -
9 | min. trzy różne mechanizmy sterowania | TAK | -
Elektroda ablacyjna chłodzona jedno- lub dwukierunkowa
1 | producent | podać | -
2 | nazwa | podać | -
3 | numer katalogowy | podać | -
4 | elektroda ablacyjna chłodzona jedno- lub dwukierunkowa w rozmiarze 4 [mm] i spacingu 1-4-1 | TAK | -
5 | elektroda wyposażona w czujnik pola magnetycznego komaptybilne z posiadamym prze Zamawiającego systemem 3D EnSite X | TAK | -
6 | dostępna średnica 8 F | TAK | -
7 | długość elektrody min. 110 [cm] | TAK | -
8 | symetryczne i asymetryczne krzywizny | TAK | -
Elektroda ablacyjna chłodzona z pomiarem siły nacisku
1 | producent | podać | -
2 | nazwa | podać | -
3 | numer katalogowy | podać | -
4 | elektroda ablacyjna chłodzona z pomiarem siły nacisku dwukierunkowe | TAK | -
5 | średnica elektrody 8F | TAK | -
6 | długość elektrody min. 115 [cm] | TAK, podać | -
7 | końcówka elektrody 3,5 [mm] | TAK | -
8 | elektroda wyposażona w czujnik pola magnetycznego komaptybilne z posiadamym prze Zamawiającego systemem 3D EnSite X | TAK | -
Elektroda ablacyjna z czujnikami pola magnetycznego
1 | producent | podać | -
2 | nazwa | podać | -
3 | numer katalogowy | podać | -
4 | elektroda ablacyjna chłodzona z możliwością pomiaru siły nacisku wyposażona w dwa czujniki pola magnetycznego | TAK | -
5 | elektroda komaptybilna z posiadamym prze Zamawiającego systemem 3D EnSite X | TAK | -
6 | wyposażona w tip optymalizujący chłodzenie w trakcie zabiegu ablacji (13 ml/min) | TAK | -
7 | pomiar siły nacisku (CF) bazujący na metodzie załamania światła niezależny od temperatury otoczenia | TAK | -
8 | dostępna, min. średnica 8F | TAK, podać | jeden punkt za średnicę
9 | dostępna wersja jednokierunkowa, dwukierunkowa symetryczna i asymetryczna | TAK | -
10 | dostępne krzywizny D,F,J, | TAK | -
Kabel do elektrody ablacyjnej chłodzonej z możliwością pomiaru siły nacisku
1 | producent | podać | -
2 | nazwa | podać | -
3 | numer katalogowy | podać | -
4 | kabel łaczący elektrodę ablacyjną chłodzoną z możliwością pomiaru siły nacisku z posiadamym prze Zamawiającego systemem 3D EnSite X | TAK | -
5 | długość kabla, min. 90[cm] | TAK, podać | -
Elektroda diagnostyczna 12-polowa
1 | producent | podać | -
2 | nazwa | podać | -
3 | numer katalogowy | podać | -
4 | elektroda diagnostyczna 12-polowa | TAK | -
5 | średnica, min. 7 F | TAK, podać | jeden punkt za średnicę
6 | elektroda sterowalna jedno- i dwukierunkowa typu Lasso do mapowania żył płucnych | TAK | -
Kabel do elektrody diagnostycznej 12 polowej
1 | producent | podać | -
2 | nazwa | podać | -
3 | numer katalogowy | podać | -
4 | kabel łaczący elektrodę diagnostyczną 12 polową z posiadamym prze Zamawiającego systemem 3D EnSite X | TAK | -
5 | długość kabla, min. 90[cm] | TAK, podać | -
Elektroda spiralna typu lasso
1 | producent | podać | -
2 | nazwa | podać | -
3 | numer katalogowy | podać | -
4 | elektroda spiralna typu lasso komaptybilna z posiadamym prze Zamawiającego systemem 3D EnSite X | TAK | -
5 | elektroda wyposażona w czujnik pola magnetycznego | TAK | -
6 | średnica elektrody, min. 7,5 F | TAK, podać | jeden punkt za średnicę
7 | średnica pętli 4F | TAK | -
8 | dostępna wersja jednokierunkowa i dwukierunkowa asymetryczna | TAK | -
9 | zmienność pętli w zakresie 15 [mm]-25 [mm] | TAK | -
10 | dostępną opcja 12- lub 22-polowa | TAK | -
Kabel do elektrody spiralnej typu lasso
1 | producent | podać | -
2 | nazwa | podać | -
3 | numer katalogowy | podać | -
4 | kabel łaczący elektrodę spiralną typu lasso z posiadamym prze Zamawiającego systemem 3D EnSite X | TAK | -
5 | długość kabla, min. 90[cm] | TAK, podać | -
Elektroda diagnostyczna dwukierunkowa asymetryczna 18-polowa
1 | producent | podać | -
2 | nazwa | podać | -
3 | numer katalogowy | podać | -
4 | elektroda diagnostyczna dwukierunkowa asymetryczna 18-polowa do mapowania wysokiej rozdzielczości | TAK | -
5 | długość elektrody, min. 115 [cm] | tak, podać | -
6 | średnica 8 F | TAK | -
7 | elektroda umożliwiająca badanie prostopadłego wektora sygnału | TAK | -
Kabel do elektrody diagnostycznej dwukierunkowej asymetrycznej 18-polowej
1 | producent | podać | -
2 | nazwa | podać | -
3 | numer katalogowy | podać | -
4 | kabel do elektrody diagnostycznej dwukierunkowej asymetrycznej 18-polowej kompatybilny z systemem 3D EnSite X | TAK | -
5 | długość kabla, min. 90[cm] | TAK, podać | -
Elektrody do nawigacji 3D
1 | producent | podać | -
2 | nazwa | podać | -
3 | numer katalogowy | podać | -
4 | ilość elektrod nawigacyjnych min. 6 | TAK | -
5 | elektrody do nawigacji 3D kompatybilne z posiadamym prze Zamawiającego systemem 3D EnSite X | TAK | -
Kabel do elektrody ablacyjnej klasycznej
1 | producent | podać | -
2 | nazwa | podać | -
3 | numer katalogowy | podać | -
4 | kabel do elektrody ablacyjnej klasycznej kompatybilny z systemem 3D EnSite X | TAK | -
5 | długość kabla, min. 90 [cm] | TAK, podać | -
Kabl do elektrody diagnostycznej
1 | producent | podać | -
2 | nazwa | podać | -
3 | numer katalogowy | podać | -
5 | długość kabla, min. 90 [cm] | TAK, podać | -
4 | kabel do elektrody diagnostycznej kompatybilny z systemem 3D EnSite X | TAK | -
Kabel połączeniowy do elektrod 10 polowych
1 | producent | podać | -
2 | nazwa | podać | -
3 | numer katalogowy | podać | -
4 | długość kabla, min. 90 [cm] | TAK, podać | -
5 | kablel połączeniowy do systemu 3D Ensite X łączące elektrody 10 polowe kompatybilne z elektrodami ablacyjnymi oraz diagnostycznymi do wyboru | TAK | -
Kabel połączeniowy do elektrod 4 polowych
1 | producent | podać | -
2 | nazwa | podać | -
3 | numer katalogowy | podać | -
4 | długość kabla, min. 90 [cm] | TAK, podać | -
4 | kable połączeniowY do systemu 3D Ensite X łączące elektrody 4 polowe kompatybilne z elektrodami ablacyjnymi oraz diagnostycznymi do wyboru | TAK | -
Dren do pompy chłodzącej
1 | producent | podać | -
2 | nazwa | podać | -
3 | numer katalogowy | podać | -
4 | dren do pompy chłodzącej - przewód chłodzący do elektrod ablacyjnych | TAK | -
5 | dren wyposażony w dwa czujniki detekcji pęcherzyków powietrza | TAK | -
6 | dren wyposażony w czujnik ciśnienia | TAK | -
Kabel połączeniowy do elektrod 20 polowych
1 | producent | podać | -
2 | nazwa | podać | -
3 | numer katalogowy | podać | -
4 | długość kabla, min. 90 [cm] | TAK, podać | -
5 | kablel połączeniowy do systemu 3D Ensite X łączące elektrody 20 polowe kompatybilne z elektrodami ablacyjnymi oraz diagnostycznymi do wyboru | TAK | -
Elektroda referencyjna
1 | producent | podać | -
2 | nazwa | podać | -
3 | numer katalogowy | podać | -
4 | powierzchnia elektrody pokryta przewodzącym żelem absorbującym wilgoć | TAK | -
5 | elektroda referencyjna komaptybilna z posiadamym prze Zamawiającego systemem 3D EnSite X | TAK | -
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 2
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
KARDIOWERTER - DEFIBRYLATOR JEDNOJAMOWY ICD VR
1 | Nazwa | podać | -
2 | Producent | podać | -
3 | Numer katalogowy | podać | -
4 | Kardiowertery z gniazdem typu DF-1 oraz DF-4 | TAK | -
5 | Waga max. 90 [g] | TAK | -
6 | Energia defibrylacji min. 35 [J] | TAK | -
7 | Rozpoznawanie arytmii min.2 typy - VF i VT | TAK | -
8 | Algorytm wykorzystujący analizę morfologii zespołu QRS do różnicowania z częstoskurczu komorowego od nadkomorowego | TAK/NIE | 1/0
9 | Automatyczny pomiar parametrów baterii i elektrody | TAK | -
10 | Terapia antyarytmiczna min. 3 typy | TAK | -
11 | Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu | TAK/NIE | 1/0
wysokonapięciowego
12 | Żywotność przy 50% stymulacji w trybie VVI, 4 ładowania w ciągu roku przy nast.: 60 [ppm]; 500 Ohmów; 2,5 [V]; 0,4 [ms] - min. 5 lat | TAK, podać | -
13 | Możliwość zaprogramowania strefy FVT w strefie VF i VT | TAK/NIE | 1/0
14 | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej | TAK/NIE | 1/0
15 | Dostępne min. dwa pomiary trendów | TAK | _
16 | Możliwość dostarczenia terapii ATP w czasie ładowania kondensatorów w strefie VF | TAK/NIE | 1/0
17 | Bezprzewodowa komunikacja wszczepionego urządzenia z programatorem | TAK | -
18 | Możliwość programowego wyłączenia bieguna wysokonapięciowego SVC | TAK/NIE | 1/0
19 | Czas ładowania kondensatorów w całym okresie życia baterii poniżej 10 s | TAK/NIE | 1/0
20 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody | TAK/NIE | 2/0 | `
21 | Automatyczna sygnalizacja ERI | TAK/NIE | 1/0
22 | Urządzenie do użycia z MRI | TAK | -
KARDIOWERTER - DEFIBRYLATOR DWUJAMOWY ICD DR
1 | Nazwa | podać | -
2 | Producent | podać | -
3 | Numer katalogowy | podać | -
4 | Kardiowertery z gniazdem typu DF-1 oraz DF-4 | TAK | -
5 | Waga max. 90 [g] | TAK | -
6 | Energia defibrylacji min. 35 [J] | TAK | -
7 | Rozpoznawanie arytmii min.2 typy - VF i VT | TAK | -
8 | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego - min. 1 | TAK | -
9 | Algorytm wykorzystujący analizę zależności rytmu komorowego i przedsionkowego do różnicowania z częstoskurczu komorowego od nadkomorowego | TAK | -
10 | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody | TAK | -
11 | Terapia antyarytmiczna min. 3 typy | TAK | -
12 | Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego | TAK/NIE | 1/0
13 | Żywotność przy 50% pacing quarterly charges- min. 5 lat /nast.: 60 [ppm]; 500 ohms; 2,5 [V]; 0,4 [ms]./ min. 6 lat | TAK, podać | -
14 | Czas ładowania kondensatorów w całym okresie życia baterii poniżej 10 s | TAK/NIE | 1/0
15 | Możliwość zaprogramowania strefy FVT w strefie VF i VT | TAK/NIE | 1/0
16 | Możliwość różnicowania częstoskurczu komorowego od: AT/AF, częstoskurczu zatokowego, częstoskurczu z przewodzeniem 1:1 | TAK | -
17 | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej | TAK/NIE | 1/0
18 | Dostępne min. dwa pomiary trendów | TAK | _
19 | Możliwość dostarczenia terapii ATP w czasie ładowania kondensatorów w strefie VF | TAK/NIE | 1/0
20 | Przedsionkowy tryb pracy urządzenia z zabezpieczającą stymulacją komorową w przypadku wystąpienia zaburzeń przewodzenia A-V | TAK/NIE | 1/0
21 | Bezprzewodowa komunikacja wszczepionego urządzenia z programatorem | TAK | -
22 | Możliwość monitorowania częstoskurczy przedsionkowych | TAK/NIE | 1/0
23 | Możliwość programowego wyłączenia bieguna wysokonapięciowego SVC | TAK/NIE | 1/0
24 | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy generowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) | TAK/NIE | 1/0
25 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody | TAK/NIE | 1/0
26 | Długoczasowy zapis interwałów V-V (np. Flash back memory) | TAK/NIE | 1/0
27 | Zapis trendów fali P i R powyżej 18 miesięcy | TAK/NIE | 1/0
28 | Urządzenie do użycia z MRI | TAK | -
KARDIOWERTER - DEFIBRYLATOR RESYNCHRONIZUJĄCY CRT-D
1 | Nazwa | podać | -
2 | Producent | podać | -
3 | Numer katalogowy | podać | -
4 | Kardiowertery z gniazdem typu DF-1 oraz DF-4 | TAK | -
5 | Kardiowertery z gniazdem typu IS-1 oraz IS-4 | TAK
6 | Waga max. 90 [g] | TAK | -
7 | Energia defibrylacji min. 35 [J] | TAK | -
8 | Rozpoznawanie arytmii min. 2 typy - VF i VT | TAK | -
9 | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego - min. 1 | TAK | -
10 | Algorytm wykorzystujący analizę zależności rytmu komorowego i przedsionkowego do różnicowania z częstoskurczu komorowego od nadkomorowego | TAK | -
11 | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody | TAK | -
12 | Terapia antyarytmiczna min. 3 typy | TAK | -
13 | Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego | TAK/NIE | 1/0
14 | Algorytmy zapewniające terapię resynchronizującą w obecności: przedwczesnych pobudzeń komorowych | TAK | -
15 | Algorytm zapewniający terapię resynchronizującą w czasie trwania AF/AT | TAK/NIE | 1/0
16 | Możliwość zaprogramowania strefy FVT w strefie VF i VT | TAK/NIE | 1/0
17 | Możliwość różnicowania częstoskurczu komorowego od: AT/AF, częstoskurczu zatokowego, częstoskurczu z przewodzeniem 1:1 | TAK | -
18 | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej | TAK/NIE | 1/0
19 | Dostępne min. dwa pomiary trendów | TAK | _
20 | Możliwość dostarczenia terapii ATP w czasie ładowania kondensatorów w strefie VF | TAK/NIE | 1/0
21 | Możliwość monitorowania częstoskurczy przedsionkowych | TAK/NIE | 1/0
22 | Możliwość programowego wyłączenia bieguna wysokonapięciowego SVC | TAK/NIE | 1/0
23 | Bezprzewodowa komunikacja wszczepionego urządzenia z programatorem | TAK | -
24 | Automatyczna sygnalizacja ERI | TAK/NIE | 1/0
25 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody | TAK/NIE | 1/0
26 | Długoczasowy zapis interwałów V-V (np. Flash back memory) | TAK/NIE | 1/0
27 | Zapis trendów fali P i R powyżej 18 miesięcy | TAK/NIE | 1/0
28 | W ramach umowy Wykonawca zapewni na własny koszt i we własnym zakresie asystę aplikacyjną i techniczną przy każdorazowym wykonywaniu zabiegów implantacji elektrod do pęczka Hisa. Wykonawca zapewni pełną sprawność techniczną narzędzi wykorzystywanych przy ww. zabiegach i na żądanie Zamawiającego niezwłocznie dostarczy dokument potwierdzający ten fakt. | TAK | -
ELEKTRODA DEFIBRYLUJĄCA
1 | Nazwa | podać | -
2 | Producent | podać | -
3 | Numer katalogowy | podać | -
4 | Elektrody do defibrylacji aktywne , sterydowe, jedno i dwukoilowe typu DF-4 i DF-1 | TAK | -
5 | Dostępne min. dwie długości elektrod typu DF-1 | TAK, podać w [cm] | 1 pkt za każdą długość
6 | Dostępne min. dwie długości elektrod typu DF-4 | TAK, podać w [cm] | 1 pkt za każdą długość
ELEKTRODA STYMULUJĄCA
1 | Nazwa | podać | -
2 | Producent | podać | -
3 | Numer katalogowy | podać | -
4 | Elektroda sterydowa, aktywna, bipolarna | TAK | -
5 | Dostępne elektrody pasywne „J” | TAK/NIE | 1/0
6 | Dostępne min. dwie długości elektrod | TAK, podać w [cm] | 1 pkt za każdą długość
ELEKTRODA DO ZATOKI WIEŃCOWEJ
1 | Nazwa | podać | -
2 | Producent | podać | -
3 | Numer katalogowy | podać | -
4 | Elektroda sterydowa do CS typu "over the wire" czteropolowa i dwupolowa | TAK | -
5 | Dostępne min. dwie długości elektrod | TAK, podać w [cm] | 1 pkt za każdą długość
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 3
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
KARDIOWERTER - DEFIBRYLATOR WYSOKOENERGETYCZNY JEDNOJAMOWY ICD VR Z POMIAREM PŁYNU W TKANKACH
1 | Nazwa | podać | -
2 | Producent | podać | -
3 | Numer katalogowy | podać | -
4 | Kardiowertery z gniazdem typu DF-1 oraz DF-4 | TAK | -
5 | Waga max. 80 [g] | TAK | -
6 | Energia defibrylacji dostarczona min. 40 [J] | TAK | -
7 | Żywotność przy 25% stymulacji w trybie VVI, 3 ładowania w ciągu roku przy nast.: 60 [ppm]; 500 Ohmów; 2,5 [V]; 0,5 [ms] - min. 7 lat | TAK, podać | -
8 | Rozpoznawanie arytmii min. 3 typy - VF, VT-1, VT-2 | TAK | -
9 | Algorytm do różnicowania z częstoskurczu komorowego od nadkomorowego | TAK/NIE | 1/0
10 | Terapia antyarytmiczna min 3 typy | TAK/NIE | 2/0
11 | Ilość szoków w jednej interwencji 6 | TAK | -
12 | Możliwość zaprogramowania jednego ATP w strefie VF | TAK | -
13 | Możliwość programowania stałej szerokości impulsu defibrylacji dla obu faz | TAK | -
14 | Możliwość wyłączenia koila SVC | TAK | -
15 | Automatyczny pomiar progu stymulacji | TAK/NIE | 2/0
16 | Możliwość pomiaru gromadzenia się płynu w tkankach | TAK | -
17 | Dostępne min. dwa pomiary trendów | TAK | _
18 | Możliwość zmiany parametrów wyczuwania w kanale komorowym (min 4 parametry) | TAK | -
19 | Możliwość zapisu danych z kontroli | TAK/NIE | 2/0
w programatorze
20 | Automatyczny codzienny pomiar impedancji układu wysokoenergetycznego | TAK | -
21 | Automatyczna sygnalizacja ERI | TAK/NIE | 2/0
22 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody | TAK/NIE | 2/0
23 | Automatyczny pomiar parametrów baterii i elektrody | TAK | -
24 | Urządzenie dopuszczone do użycia z MRI (DF-4) | TAK | -
KARDIOWERTER - DEFIBRYLATOR WYSOKOENERGETYCZNY DWUJAMOWY ICD DR Z POMIAREM PŁYNU W TKANKACH
1 | Nazwa | podać | -
2 | Producent | podać | -
3 | Numer katalogowy | podać | -
4 | Kardiowertery z gniazdem typu DF-1 oraz DF-4 | TAK | -
5 | Waga max. 80 [g] | TAK | -
6 | Energia defibrylacji dostarczona 40 [J] | TAK | -
7 | Żywotność przy 25% stymulacji RV 3 ładowania w ciągu roku przy nast.: 60 [ppm]; 500 Ohmów; 2,5 [V]; 0,5 [ms] - min. 6 lat | TAK, podać | -
8 | Ilość stref detekcji - VT1, VT2, VF | TAK | -
9 | Terapia antyarytmiczna min. 3 typy | TAK | -
10 | Ilość szoków w jednej interwencji 6 | TAK | -
11 | Możliwość zaprogramowania jednego ATP w strefie VF | TAK | -
12 | Możliwość wyłączenia koila SVC | TAK/NIE | 2/0
13 | Możliwość programowania stałej szerokości impulsu defibrylacji dla obu faz | TAK | -
14 | Możliwość automatycznego pomiaru progów stymulacji w przedsionku i komorze | TAK | -
15 | Możliwość zmiany parametrów wyczuwania w kanale komorowym - min 4 parametry | TAK | -
16 | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody | TAK/NIE | 2/0
17 | Możliwość różnicowania częstoskurczu komorowego od: AT/AF, częstoskurczu zatokowego, częstoskurczu z przewodzeniem 1:1 | TAK | -
18 | Możliwość pomiaru gromadzenia się płynu w tkankach | TAK | -
19 | Dostępne min. dwa pomiary trendów | TAK | _
20 | Automatyczna sygnalizacja ERI | TAK/NIE | 2/0
21 | Bezprzewodowa komunikacja urządzenia z programatorem | TAK | -
22 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody | TAK/NIE | 2/0
23 | Urządzenie dopuszczone do użycia z MRI (DF-4) | TAK | -
KARDIOWERTER - DEFIBRYLATOR RESYNCHRONIZUJĄCY CRT-D Z POMIAREM PŁYNU W TKANKACH
1 | Nazwa | podać | -
2 | Producent | podać | -
3 | Numer katalogowy | podać | -
4 | Kardiowertery czteropolowe z gniazdem typu DF-4 | TAK | -
5 | Waga max. 85 [g] | TAK | -
6 | Energia defibrylacji dostarczona 40 [J] | TAK | -
7 | Żywotność przy 25% stymulacji RV 3 ładowania w ciągu roku przy nast.: 60 [ppm]; 500 Ohmów; 2,5 [V]; 0,5 [ms] - min. 6 lat | TAK, podać | -
8 | Ilość stref detekcji - VT1, VT2, VF | TAK | -
9 | Terapia antyarytmiczna min. 3 typy | TAK | -
10 | Ilość szoków w jednej interwencji min. 6 | TAK | -
11 | Możliwość zaprogramowania jednego ATP w strefie VF | TAK | -
12 | Możliwość programowania stałej szerokości impulsu defibrylacji dla obu faz | TAK | -
13 | Możliwość automatycznego pomiaru progów stymulacji w przedsionku i komorze | TAK | -
14 | Możliwość zmiany parametrów wyczuwania w kanale komorowym - min 4 parametry | TAK | -
15 | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody | TAK/NIE | 2/0
16 | Możliwość różnicowania częstoskurczu komorowego od: AT/AF, częstoskurczu zatokowego, częstoskurczu z przewodzeniem 1:1 | TAK | -
17 | Możliwość pomiaru gromadzenia się płynu w płucach | TAK | -
18 | Możliwość stymulacji wielopunktowej LV | TAK | -
19 | Automatyczna optymalizacja opóźnień A-V, V-V | TAK | -
20 | Automatyczna sygnalizacja ERI | TAK/NIE | 2/0
21 | Bezprzewodowa komunikacja urządzenia z programatorem | TAK | -
22 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody | TAK/NIE | 2/0
ELEKTRODA DO ZATOKI WIEŃCOWEJ
1 | Nazwa | podać | -
2 | Producent | podać | -
3 | Numer katalogowy | podać | -
4 | Elektroda czteropolowa do CS typu "over the wire" | TAK | -
5 | Dostępne min. dwie długości | TAK, podać w [cm] | 1 pkt za każdą długość
ELEKTRODA DEFIBRYLUJĄCA
1 | Nazwa | podać | -
2 | Producent | podać | -
3 | Numer katalogowy | podać | -
4 | Elektrody do defibrylacji aktywne sterydowe - typu DF-4 lub DF-1 | TAK | -
5 | Dostępne elektrody jedno i dwukoilowe | TAK | -
6 | Dostępne min. dwie długości | TAK, podać w [cm] | 1 pkt za każdą długość
ELEKTRODA STYMULUJĄCA
1 | Nazwa | podać | -
2 | Producent | podać | -
3 | Numer katalogowy | podać | -
4 | Elektroda do stymulacji bipolarna, sterydowa, aktywna | TAK | -
5 | Dostępne min. dwie długości | TAK, podać w [cm] | 1 pkt za każdą długość
6 | Dostępne elektrody pasywne „J” | TAK/NIE | 1/0
KOSZULKA DO SELEKTYWNEGO CEWNIKOWANIA ODGAŁĘZIEŃ ZATOKI WIEŃCOWEJ
1 | Nazwa | podać | -
2 | Producent | podać | -
3 | Numer katalogowy | podać | -
4 | Koszulka do selektywnego cewnikowania odgałęzień zatoki wieńcowej (umożliwiający wprowadzenie elektrody) | TAK | -
5 | Sterylna koszulki o różnych krzywiznach | TAK, wymienić dostępne rodzaje krzywizn | 1 pkt za każdą krzywiznę
CEWNIK Z BALONEM DO KONTRASTOWANIA ZATOKI WIEŃCOWEJ
1 | Nazwa | podać | -
2 | Producent | podać | -
3 | Numer katalogowy | podać | -
4 | Cewnik typu Swana-Ganza o długości 60 [cm] +/- 5 [cm], z balonem do kontrastowania zatoki wieńcowej i strzykawką | TAK | -
5 | Rozmiar zewnętrzny cewnika 6 F | TAK | -
6 | Maksymalna pojemność balonu - 5 [ml] | TAK/NIE | 1/0
7 | Typ over the wire | TAK/NIE | 1/0
PROWADNIK WIEŃCOWY DO ELEKTROD DO ZATOKI WIEŃCOWEJ
1 | Nazwa | podać | -
2 | Producent | podać | -
3 | Numer katalogowy | podać | -
4 | Sterylny prowadnik wieńcowy dedykowany do elektrod typu OTW lewokomorowych | TAK | -
5 | Prowadnik o średnicy 0,014" | TAK | -
6 | Prowadnik o długości w zakresie od 175 [cm] do 195 [cm] | TAK, podać | -
7 | Prowadnik hydrofilny | TAK/NIE | 1/0
KOSZULKA DO WPROWADZANIA ELEKTROD DO ZATOKI WIEŃCOWEJ
1 | Nazwa | podać | -
2 | Producent | podać | -
3 | Numer katalogowy | podać | -
4 | Koszulki o rożnych krzywiznach | wymienić dostępne rodzaje krzywizn | -
5 | Dostępne długości koszulek 47 [cm] i 54 [cm] | TAK | -
6 | Koszulki rozcinane, z dystalnym odcinkiem pochłaniającym promieniowanie RTG | TAK | -
NÓŻ DO ROZCINANIA KOSZULEK DO ZATOKI WIEŃCOWEJ
1 | Nazwa | podać | -
2 | Producent | podać | -
3 | Numer katalogowy | podać | -
4 | Nóż do rozcinania koszulek wprowadzających elektrody do zatoki wieńcowej | TAK | -
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 4
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
KARDIOWERTER - DEFIBRYLATOR JEDNOJAMOWY ICD VR
1 | Nazwa | podać | -
2 | Producent | podać | -
3 | Numer katalogowy | podać | -
4 | Kardiowertery z gniazdem typu DF-1 lub DF-4 | TAK | -
5 | Program MRI z możliwością automatycznego rozpoznania pola EM i przełączenia się w tryb MRI przez wszczepione urządzenie | TAK | -
6 | Waga max. 100 [g] | TAK | -
7 | Energia defibrylacji min. 35 [J] | TAK | -
8 | Żywotność - min. 6 lat przy nastawach nominalnych | TAK, podać | -
9 | Rozpoznawanie arytmii min. 3 typy - VF, VT-1, VT-2 | TAK | -
10 | Algorytm do różnicowania z częstoskurczu komorowego od nadkomorowego | TAK/NIE | 1/0
11 | Terapia antyarytmiczna min. 2 typy | TAK/NIE | 2/0
12 | Ilość szoków w jednej interwencji min.7 | TAK | -
13 | Możliwość zaprogramowania jednego ATP w strefie VF | TAK | -
14 | Możliwość programowania automatycznej zmiany polarności szoków w jednej interwencji | TAK | -
15 | Możliwość zapamiętywania ostatecznej skutecznej terapii ATP | TAK | -
16 | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej | TAK/NIE | 2/0
17 | Typy impulsu dwufazowego | TAK/NIE (jeśli "TAK" to podać) | 1 pkt dla każdego typu
18 | Dostępne min. dwa pomiary trendów | TAK | _
19 | Możliwość zmiany parametrów wyczuwania w kanale komorowym (min. 5 parametrów) | TAK | -
20 | Możliwość zapisu danych z kontroli w programatorze | TAK/NIE | 2/0
21 | Możliwość komunikacji bezprzewodowej z urządzeniem zewnętrznym | TAK/NIE | 2/0
22 | Możliwość dostarczenia zamiennie urządzenia jednojamowego z wykrywaniem pobudzeń przedsionkowych. | TAK | –
23 | Automatyczny pomiar parametrów baterii i elektrody | TAK | -
KARDIOWERTER - DEFIBRYLATOR DWUJAMOWY ICD DR
1 | Nazwa | podać | -
2 | Producent | podać | -
3 | Numer katalogowy | podać | -
4 | Kardiowertery z gniazdem typu DF-1 oraz DF-4 | TAK | -
5 | Program MRI z możliwością automatycznego rozpoznania pola EM i przełączenia się w tryb MRI przez wszczepione urządzenie | TAK | -
6 | Waga max. 100 [g] | TAK | -
7 | Energia defibrylacji min. 35 [J] | TAK | -
8 | Żywotność - min. 6 lat przy nastawach nominalnych | TAK, podać | -
9 | Ilość stref detekcji - VT1, VT2, VF | TAK | -
10 | Terapia antyarytmiczna min. 2 typy | TAK | -
11 | Ilość szoków w jednej interwencji min. 6 | TAK | -
12 | Możliwość zaprogramowania jednego ATP w strefie VF | TAK | -
13 | Możliwość zaprogramowania strefy FVT w strefie VF i VT | TAK/NIE | 2/0
14 | Możliwość programowania automatycznej zmiany polarności szoków w jednej interwencji | TAK | -
15 | Możliwość zapamiętywania ostatecznej skutecznej terapii ATP | TAK | -
16 | Możliwość zmiany parametrów wyczuwania w kanale komorowym – min. 5 parametrów | TAK | -
17 | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody | TAK/NIE | 2/0
18 | Możliwość różnicowania częstoskurczu komorowego od: AT/AF, częstoskurczu zatokowego, częstoskurczu z przewodzeniem 1:1 | TAK | -
19 | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej | TAK/NIE | 2/0
20 | Dostępne min. dwa pomiary trendów | TAK | _
21 | Kardiowerter- defibrylator posiadający funkcję umożliwiającą wykonanie pacjentom badania MRI | TAK/NIE | 2/0
22 | Automatyczna sygnalizacja ERI | TAK/NIE | 2/0
23 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody | TAK/NIE | 2/0
KARDIOWERTER - DEFIBRYLATOR RESYNCHRONIZUJĄCY CRT-D O ZWIĘKSZONEJ ILOŚCI WYŁADOWAŃ
1 | Nazwa | podać | -
2 | Producent | podać | -
3 | Numer katalogowy | podać | -
4 | Kardiowertery z gniazdem typu DF-1 oraz DF-4 | TAK | -
5 | Kardiowertery z gniazdem typu IS-1 oraz IS-4 | TAK | -
6 | Waga max. 100 [g] | TAK | -
7 | Program MRI z możliwością automatycznego rozpoznania pola EM i przełączenia się w tryb MRI przez wszczepione urządzenie | TAK | -
8 | Energia defibrylacji min. 35 [J] | TAK | -
9 | Żywotność przy nastawach nominalnych - min. 6 lat | TAK, podać | -
10 | Rozpoznawanie arytmii min. 3 typy - VF, VT-1, VT-2 | TAK | -
11 | Algorytm do różnicowania z częstoskurczu komorowego od nadkomorowego | TAK/NIE | 1/0
12 | Terapia antyarytmiczna min. 2 typy | TAK/NIE | 2/0
13 | ilość szoków w jednej interwencji min. 7 | TAK | -
14 | Możliwość zaprogramowania jednego ATP w strefie VF | TAK | -
15 | Możliwość programowania automatycznej zmiany polarności szoków w jednej interwencji | TAK | -
16 | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej | TAK/NIE | 2/0
17 | Typy impulsu dwufazowego | TAK/NIE (jeśli "TAK" to podać) | 1 pkt dla każdego typu
18 | Dostępne min. dwa pomiary trendów | TAK | _
19 | Możliwość zmiany parametrów wyczuwania w kanale komorowym (min. 5 parametrów) | TAK | -
20 | Możliwość zapisu danych z kontroli wprogramatorze | TAK/NIE | 2/0
21 | Możliwość komunikacji bezprzewodowej z urządzeniem zewnętrznym | TAK/NIE | 2/0
22 | Automatyczny pomiar parametrów baterii i elektrody | TAK | -
ELEKTRODA DEFIBRYLUJĄCA
1 | Nazwa | podać | -
2 | Producent | podać | -
3 | Numer katalogowy | podać | -
4 | Elektrody do defibrylacji aktywne sterydowe - typu DF-4 lub DF-1 | TAK | -
5 | Dostępne elektrody do defibrylacji jedno i dwukoilowe | TAK | -
6 | Dostępne min. dwie długości | TAK, podać w [cm] | 1 pkt za każdą długość
ELEKTRODA DO ZATOKI WIEŃCOWEJ
1 | Nazwa | podać | -
2 | Producent | podać | -
3 | Numer katalogowy | podać | -
4 | Elektroda do CS dwubiegunowa lub czterobiegunowa typu "over the wire" do użycia z MRI | TAK | -
5 | Dostępne min. dwie długości | TAK, podać w [cm] | 1 pkt za każdą długość
ELEKTRODA STYMULUJĄCA
1 | Nazwa | podać | -
2 | Producent | podać | -
3 | Numer katalogowy | podać | -
4 | Elektroda sterydowa o aktywnej fiksacji do użycia z MRI | TAK | -
5 | Dostępne min. dwie długości | TAK, podać w [cm] | 1 pkt za każdą długość
6 | Możliwość dostarczenia elektrody z pierścieniami przedsionkowymi sterydowej o aktywnej fiksacji do użycia z MRI | TAK | _
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 5
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu
KARDIOWERTER - DEFIBRYLATOR PODMOSTKOWY Z ELEKTRODĄ I ZESTAWEM DO TUNELOWANIA
1 | Nazwa | podać | –
2 | Producent | podać | –
3 | Numer katalogowy | podać | –
4 | Energia defibrylacji/kardiowersji min.35J | TAK | –
5 | Objętość urządzenia maksymalnie 33cm3 | TAK | -
6 | Rozpoznawanie arytmii min.2 typy - VF i VT | TAK
7 | Możliwość stosowania stymulacji typu ATP | TAK | -
8 | Algorytm wykorzystujący analizę morfologii zespołu QRS do różnicowania z częstoskurczu komorowego od nadkomorowego | TAK/NIE | 1/0
9 | Żywotność baterii min. 10 lat przy nastawach nominalnych | TAK, podać | -
10 | Urządzenie do użycia z MRI | TAK | -
11 | Elektroda podmostkowa w rozmairze 52 [cm] i 63 [cm] i zestaw do tunelowania z kardiowerterem | TAK | -
INTRODUCER DEDYKOWANY DO IMPLANTACJI ELEKTRODY PODMOSTKOWEJ
1 | Nazwa | podać | –
2 | Producent | podać | –
3 | Numer katalogowy | podać | –
4 | Introducer o przeznaczony do implantacji elektrodypodmostkowej | TAK | –
5 | Rozmiar 9F | TAK | –
6 | Introducer z zastawką hemostatyczną | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 6
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu
Zestaw: stymulator jednojamowy bezelektrodowy komorowy z introducerem oraz systemem wprowadzającym
1 | Nazwa | podać | -
2 | Producent | podać | -
3 | Numer katalogowy | podać | -
4 | Żywotność stymulatora minimum: | podać | -
Tryb DDD – 6 lat
Tryb VVI – 12 lat
5 | Waga max. 3 [g] | TAK | -
6 | Stymulator z aktywną fiksacją | TAK/NIE | 1/0
7 | Dopuszczony do badania MRI | TAK/NIE | 1/0
8 | W zestawie z układem do implantacji: introducer oraz cewnik wporwadzający | TAK | -
9 | Pojemność baterii co najmniej 240 mAh | TAK | -
Zestaw:stymulator jednojamowy bezelektrodowy przedsionkowy z introducerem oraz systemem wprowadzającym
1 | Nazwa | podać | -
2 | Producent | podać | -
3 | Numer katalogowy | podać | -
4 | Żywotność stymulatora minimum: | podać | -
Tryb DDD – 4 lata
Tryb AAI – 6 lat
5 | Waga max. 3 [g] | TAK | -
6 | Stymulator z aktywną fiksacją | TAK/NIE | 1/0
7 | Dopuszczony do badania MRI | TAK/NIE | 1/0
8 | W zestawie z układem do implantacji:introducer i cewnik wprowadzający | TAK | -
9 | Pojemność baterii co najmniej 170 mAh | TAK | -
ZESTAW DO USUWANIA STYMULATORA BEZELEKTRODOWEGO
1 | Nazwa | podać | -
2 | Producent | podać | -
3 | Numer katalogowy | podać | -
4 | Zestaw do usuwania stymulatora bezelektrodowego: | TAK | -
introducer o średnicy 25F, o długości 30cm i 50 cm
cewnik sterowalny z systemem potrójnej pętli do usunięcia stymulatora bezelektrodowego o aktywnej fiksacji
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 7
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu
INTRODUCER NACZYNIOWY Z ZASTAWKĄ HEMOSTATYCZNĄ
1 | Nazwa | podać | –
2 | Producent | podać | –
3 | Numer katalogowy | podać | –
4 | Introducer z zastawką hemostatyczną podwójnie uszczelnioną | TAK | –
5 | Dostępne różne długości | podać | –
6 | Dostępny introducer o rozmiarze min. 20F | TAK, podać | jeden punkt za każdy rozmiar
7 | Introducer z rozszerzadłem oraz prowadnikiem naczyniowym | TAK | –
NARZĘDZIE DO BLOKOWANIA SPIRALI ELEKTRODY STYMULUJĄCEJ
1 | Nazwa | podać | –
2 | Producent | podać | –
3 | Numer katalogowy | podać | –
4 | Kompatybilna z różnymi długościami elektrod | TAK | –
5 | Dwie strefy do podpięcia kabli pomiarowych | TAK | –
6 | Funkcja lejka ułatwiająca zakładanie mandrynu | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy