

UE-01/02/KPO/24 Balice, 05.02.2024 r.

**Do wykonawców biorących udział**

**w postępowaniu**

 Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, ul. Sarego 2, Zamawiający w postępowaniu na **„Zakup automatycznego mikroskopu w układzie prostym dla Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego”** informuje, iż na podstawie art. 137 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych dokonuje zmiany treści SWZ.

Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w **Załączniku nr 6 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia**, w zapisie tytułowanym **„Stacja sterująca”**, który otrzymuje brzmienie:

Urządzenie musi być dostarczone z jednostką sterującą o parametrach nie słabszych niż:

- Procesor o średniej wydajności w teście PassMark - CPU Mark Single Thread, minimum: 2,8 MOps/sec.

- Pamięć RAM min 8 GB

- Dysk SSD M.2 PCIe 256 GB

- dodatkowy dysk HDD o pojemności minimalnej 1TB

- z monitorem min. 30” 4K

- zewnętrzna karta graficzna min. 4GB

- klawiatura, mysz

**Mariusz Cichecki** …………………………

PodpisKierownika Zamawiającego
 lub osoby upoważnionej przez Dyrektora IZ-PIB