Opole, 23.12.2025 r.

**Sygnatura postępowania:** **D/78/2025**

**Numer sprawy: 43500.2720.30.2025**

**Uczestnicy postępowania   
o udzielenie zamówienia   
publicznego**

Dotyczy zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024 r. poz. 1320 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, pn.: **Zakup, dostawa i montaż sprzętu i systemów AV na potrzeby Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego.**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)**

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy, Zamawiający przekazuje treść pytania jakie wpłynęło w niniejszym postępowaniu wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

**Pytanie nr 1**

Dotyczy wzoru umowy, §4

1. Wnosimy o uwzględnienie w umowie możliwości płatności częściowych miesięcznych lub płatności po dostawie poszczególnych partii urządzeń.

Zakres zamówienia jest dosyć obszerny co do ilości prac i dostaw oraz kwot. Jedna płatność na koniec całej realizacji zwiększy wartości składanych ofert z uwagi na konieczność kredytowania inwestycji i uwzględnienia dodatkowych ryzyk.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania płatności częściowych, z częstotliwością nie większą niż jeden [ 1 ] raz w miesiącu. **Zmiana załącznika nr 3 do SWZ (wzoru umowy) – §4 ust. 9**.

**Pytanie nr 2**

1. W pliku D-78-2025 Załącznik nr 1.B. - specyfikacja asortymentowo-cenowa - cz. 2.xlsx Zadanie 1, pozycja 4 Zamawiający wskazuje "Monitor podglądu 65"". W dokumencie D-78-2025 Załącznik nr 1.2. OPZ - cz. 2.docx zaś, strona 4, tabela – pozycja 4, Zamawiający w kolumnie „Nazwa” również wskazał monitor podglądu 65’’, jednak w kolumnie „Parametry minimalne” wskazał wymaganą przekątną 85’’.

Wnosimy o wyjaśnienie czy dla tej pozycji Zamawiający oczekuje monitora o przekątnej 65’’ czy 85’’?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyjaśnia, iż wymaga monitora 65''.

Jednocześnie Zamawiający zmienia treść załącznika "D-78-2025 Załącznik nr 1.2. OPZ - cz. 2" na stronie 4, pozycja 4, kolumna "Parametry minimalne", poprzez zmianę treści tej pozycji na: „Monitor LCD LED, przekątna 65" (+/1"), rozdzielczość natywna: UHD 3840 x 2160, jasność min. 650 (cd/m²), obsługa trybu HDR, matowa matryca (haze min. 45 %) kontrast min. 6000:1, praca 24/7, wbudowane głośniki min. 2x 10W, interfejs wejściowy: USB 2.0 x2, HDMI x3, sterowanie: RS232 I/O, LAN, wbudowana aplikacja konfiguracyjna kompatybilna z środowiskiem programistycznym systemu sterowania AV, tryb konfiguracji pozwalający dostosować działanie monitora  i zablokować możliwość wprowadzania zmian konfiguracyjnych przez osoby nieuprawnione (w tym możliwość włączenia i wyłączenia obsługi przez pilota i możliwość dostosowania wyglądu menu głównego), możliwość automatycznego uruchomienia wskazanej aplikacji po uruchomieniu monitora".

**Pytanie nr 3**

1. Część 3, zadanie 3, pozycja 12 „System sterowania systemem AV, roletami, oświetleniem”.

Zamawiający w zestawieniu urządzeń i prac wskazuje w pozycji 19 „Oprawy oświetleniowe DALI”. Jednocześnie w pozycji 12 brak jest urządzeń do sterowania oprawami DALI.

Czy Zamawiający jest w posiadaniu sterowników DALI które może wykorzystać wykonawca, czy też należy je dostarczyć w ramach niniejszego Zamówienia?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dla każdej z sal wymaga jednego modułu DALI.

Jednocześnie Zamawiający zmienia treść załącznika "D-78-2025 Załącznik nr 1.3. OPZ - cz. 3" na stronie 8, pozycja 12, kolumna "Parametry minimalne" poprzez zmianę treści tej pozycji na: "System składający się z jednostki systemu sterowania: sterownik umożliwiający pracę do 10 niezależnych programów, minimum: SDRAM 2 GB, flash 8 GB, możliwość dołączenia dodatkowej karty SD do 32 GB, możliwość obsługi standardu BACnet umożliwiając integrację systemu AV z pozostałmi systemami teletechnicznymi obiektu, modularna technologia programowania, min. 2 porty RS232 oraz RS485/RS422, 8 portów przekaźnikowych, 8 portów I/O, 8 portów IR/serial, wsparcie dla SMTP email client, HTTPS web server. USB 2.0 x1, 1x port LAN, możliwość montażu urządzenia w szafie Rack, modułu przekaźnikowego: 8 przekaźników z obciążeniem do 10A każdy, 8 izolowanych wejść cyfrowych, port magistrali komunikacyjnej, diody LED wskazujące tryby pracy urządzenia, wejście na zewnętrzny sygnał kontaktowy, przystosowany do montażu na szynę DIN, port magistrali sterowniczej; modułu DALI z interfejsem sterowania oświetleniem DALI, pętla o możliwości wysterowania min. 64 balastów DALI, port LAN, zintegrowany zasilacz DALI, przystosowany do montażu na szybę DIN, zasilanie przez port magistrali sterowniczej lub PoE. Dodatkowo klawiatura systemu sterowania możliwość konfiguracji układu 4,6 lub 12 przycisków, możliwość dowolnego programowania funkcji klawiszy, dwa wejścia kontaktowe, wbudowany czujnik światła, możliwość grawerowania klawiszy, zasilanie przez port magistrali sterowniczej i panel dotykowy 10" ścienny przekątna: 10'', wielodotykowa technologia pojemnościowa, obsługa protokołu sterującego natywnego dla systemu sterowania, zasilanie PoE+, obsługa strumieni wideo H.265 i H.264, RTSP, rozdzielczość ekranu minimum WUXGA, minimum 5 wirtualnych przycisków, jasność panelu nie mniejsza niż 385 nitów, obsługa HTML5, Sterowanie głosowe, bluetootth, obsługa SIP  (wbudowany głośnik i mikrofon) oraz MP3, port USB, wbudowane WEB Server, Pamięć RAM 2GB, Pamięć aplikacji 16GB. W zestawie z modułem zasilacza magistrali: 6 portów magistrali sterowniczej, przystosowany do montażu na szynę DIN”.

**ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)**

Działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy, Zamawiający zmienia:

1. SWZ
2. Formularz ofertowy
3. Załącznik nr 1.2. – Opis przedmiotu zamówienia – dla części nr 2
4. Załącznik nr 1.3. – Opis przedmiotu zamówienia – dla części nr 3
5. Załącznik nr 1.A. – Specyfikację asortymentowo-cenową – dla części nr 1
6. Załącznik nr 1.B. – Specyfikację asortymentowo-cenową – dla części nr 2
7. Załącznik nr 1.C. – Specyfikację asortymentowo-cenową – dla części nr 3
8. Załącznik nr 3 – Projekt umowy

- poprzez modyfikację ich treści, przy czym zmiany wynikają zarówno z odpowiedzi na pytania wykonawców, jak i inne modyfikacje własne, które nie wynikają z zadanych pytań. Wszystkie wprowadzone zmiany zostały oznaczone kolorem i uwidocznione w załączonych dokumentach.

Zamawiający w szczególności zwraca uwagę na zmiany dokonane w SWZ polegające na:

a) zmianie terminu realizacji zamówienia – wyznaczono termin realizacji zamówienia na 20.03.2026r.

b) zmianie kryteriów oceny ofert w ten sposób, że zrezygnowano z kryterium „termin realizacji przedmiotu zamówienia” oraz nadano kryterium „okres gwarancji na przedmiot zamówienia” nową wagę – 40 pkt.

c) zmianę specyfikacji asortymetowo-cenowych dla części nr 1, części nr 2 i części nr 3 – poprawiono podsumowanie wierszy.

Zmiany w Opisie przedmiotu zamówienia oznaczono kolorem.

Uwzględniając powyższe zmiany, w nawiązaniu do art. 137 ust. 1, w związku z art. 137 ust. 6 ustawy Zamawiający zmienia (przedłuża) wskazane w Rozdziale I pkt.: 15.1, 17.1, 17.2 SWZ oraz w pkt. 2.1 i 5.1.12 Ogłoszenia o zamówieniu terminy:   
- przedłuża termin składania ofert do dnia **09.01.2026 r.** do godz. **10:00**,   
- przedłuża termin otwarcia ofert do dnia **09.01.2026 r.** do godz. **10:30**  
-zmienia termin związania ofertą do dnia **08.04.2026 r.**

Wskazane powyżej zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu nr 786790-2025 Opublikowanego w dniu 27.11.2025 r. w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, nr wydania Dz.U. S: 229/2025.

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 4 ustawy przekazał w dniu 22.12.2025 r. Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej zmianę Ogłoszenia o zamówieniu.

Zaktualizowana treść zmienionych dokumentów stanowi załącznik do niniejszego pisma. Zmiany oznaczono kolorem.

Zmiany SWZ są wiążące dla uczestników i należy je uwzględnić przy sporządzeniu oferty. Zgodnie z Rozdziałem I pkt. 12.11 SWZ jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

**Kanclerz UO**

mgr Joanna Kostuś

Załączniki:

D-78-2025 zmiana ogłoszenia o zamówieniu

D-78-2025 dokumentacja zamówienia