POROZUMIENIE HANDLOWE nr EZP/……./2020

zawarte w dniu …………. na czas określony – od 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021r., pomiędzy:

**Okręgowym Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.,** ul. Opata Hackiego 14,
81-213 Gdynia, nr identyfikacyjny NIP: 586 -10-42–91, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

**Piotra Surmę – Dyrektora Rozwoju, Prokurenta Spółki**

a

(nazwa Wykonawcy)

1. **Przedmiot negocjowanego zamówienia: Zawory bezpieczeństwa**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDEKS** | **NAZWA TOWARU** | **PLAN NA 2021 R.** | **J. M.** | **cena netto/szt.** | **Producent** |
|
| 11930 | ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA C. O. MEMBRANOWY, DN 20, 3 BAR, TEMPERATURA PRACY MAX 140 ST. C. | 2 | Szt. |   |   |
| 178933 | ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA C. O. MEMBRANOWY, DN 20, 5 BAR, TEMPERATURA PRACY MAX 140 ST. C.  | 5 | Szt. |   |   |
| 162232 | ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA C. O. MEMBRANOWY, DN 25, 3 BAR, TEMPERATURA PRACY MAX 140 ST. C. | 13 | Szt. |   |   |
| 165485 | ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA C. O. MEMBRANOWY, DN 25, 3,5 BAR, TEMPERATURA PRACY MAX 140 ST. C. | 3 | Szt. |   |   |
| 163537 | ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA C. O. MEMBRANOWY, DN 25, 4 BAR, TEMPERATURA PRACY MAX 140 ST. C. | 8 | Szt. |   |   |
| 164001 | ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA C. O. MEMBRANOWY, DN 25, 6 BAR, TEMPERATURA PRACY MAX 140 ST. C. | 60 | Szt. |   |   |
| 13074 | ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA C. O. MEMBRANOWY, DN 32, 3 BAR, TEMPERATURA PRACY MAX 140 ST. C. | 6 | Szt. |   |   |
| 162352 | ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA C. O. MEMBRANOWY, DN 32, 4 BAR, TEMPERATURA PRACY MAX 140 ST. C. | 20 | Szt. |   |   |
| 162345 | ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA C. O. MEMBRANOWY, DN 32, 5 BAR, TEMPERATURA PRACY MAX 140 ST. C. | 6 | Szt. |   |   |
| 162309 | ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA C. O. MEMBRANOWY, DN 32, 6 BAR, TEMPERATURA PRACY MAX 140 ST. C. | 3 | Szt. |   |   |
| 15635 | ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA C. O. MEMBRANOWY, DN 40, 6 BAR, TEMPERATURA PRACY MAX 140 ST. C. | 2 | Szt. |   |   |
| 11932 | ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA C. O. MEMBRANOWY, DN 50, 3 BAR, TEMPERATURA PRACY MAX 140 ST. C. | 1 | Szt. |   |   |
| 11929 | ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA C. W. U. MEMBRANOWY, DN 15, 6 BAR, TEMPERATURA PRACY MAX 110 ST. C., WYMAGANY ATEST PZH | 2 | Szt. |   |   |
| 11931 | ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA C. W. U. MEMBRANOWY, DN 20, 6 BAR, TEMPERATURA PRACY MAX 110 ST. C., WYMAGANY ATEST PZH | 2 | Szt. |   |   |
| 163584 | ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA C. W. U. MEMBRANOWY, DN 25, 6 BAR, TEMPERATURA PRACY MAX 110 ST. C., WYMAGANY ATEST PZH | 15 | Szt. |   |   |
| 167902 | ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA C. W. U. MEMBRANOWY, DN 25, 8 BAR, TEMPERATURA PRACY MAX 110 ST. C., WYMAGANY ATEST PZH | 1 | Szt. |   |   |
| 13075 | ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA C. W. U. MEMBRANOWY, DN 32, 4 BAR, TEMPERATURA PRACY MAX 110 ST. C., WYMAGANY ATEST PZH | 1 | Szt. |   |   |
| 14447 | ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA C. W. U. MEMBRANOWY, DN 32, 5 BAR, TEMPERATURA PRACY MAX 110 ST. C., WYMAGANY ATEST PZH | 1 | Szt. |   |   |
| 11927 | ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA C. W. U. MEMBRANOWY, DN 32, 6 BAR, TEMPERATURA PRACY MAX 110 ST. C., WYMAGANY ATEST PZH | 5 | Szt. |   |   |
| 11928 | ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA C. W. U. MEMBRANOWY, DN 32, 8 BAR, TEMPERATURA PRACY MAX 110 ST. C., WYMAGANY ATEST PZH | 1 | Szt. |   |   |
| 163246 | ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA C. W. U. MEMBRANOWY, DN 40, 6 BAR, TEMPERATURA PRACY MAX. 110 ST. C., WYMAGANY ATEST PZH | 3 | Szt. |   |   |
| 178288 | ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA FIRMY FLAMCO TYP PRESCOR B, DN 25, 10 BAR, TEMPERATURA ROBOCZA MIN./MAX. 0 ST. C / 95 ST. C, KRÓTKOTRWALE MAX. TEMP. 140 ST. C., NR KAT. 29007  | 1 | Szt. |   |   |
| 178286 | ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA FIRMY FLAMCO TYP PRESCOR B, DN 25, 6 BAR, TEMPERATURA ROBOCZA MIN./MAX. 0 ST. C / 95 ST. C, KRÓTKOTRWALE MAX. TEMP. 140 ST. C., NR KAT. 29005  | 1 | Szt. |   |   |
| 179779 | ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA FLAMCO PRESCOR S 700 1 1/4'' (DN32), 10 BAR, NR KATALOGOWY 29211  | 1 | Szt. |   |   |
| 171435 | ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA SYR 1915, DN 20, 4 BAR, TEMPERATURA PRACY MAX 140 ST. C. | 1 | Szt. |   |   |
| 168691 | ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA SYR 1915, DN 25, 5 BAR, TEMPERATURA PRACY MAX 140 ST. C. | 5 | Szt. |   |   |
| 165275 | ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA SYR 1915, DN 32, 2,5 BAR, TEMPERATURA PRACY MAX 140 ST. C. | 1 | Szt. |   |   |
| 14028 | ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA SYR 1915, DN 40, 4 BAR, TEMPERATURA PRACY MAX 140 ST. C. | 1 | Szt. |   |   |
| 179582 | ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA SYR 1915, DN 40, 6 BAR, TEMPERATURA PRACY MAX 140 ST. C.  | 3 | Szt. |   |   |
| 170411 | ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA SYR 2115, DN 20, 6 BAR | 7 | Szt. |   |   |
| 171331 | ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA SYR 2115, DN 25, 6 BAR | 75 | Szt. |   |   |
| 166398 | ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA SYR 2115, DN 25, 7 BAR | 2 | Szt. |   |   |
| 171556 | ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA SYR 2115, DN 32, 6 BAR | 5 | Szt. |   |   |

1. **Warunki realizacji zamówienia:**
2. Dopuszcza się możliwość nabycia dodatkowej ilości wymienionego asortymentu oraz asortymentu podobnego (zbieżnego) po wcześniejszym ustaleniu wysokości lub aktualności ceny.
3. Realizacja dostaw następować będzie sukcesywnie w terminie **od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.**
4. Warunki gwarancji: 12 miesięcy - na towary będące przedmiotem zamówienia.
5. Ilości wskazane w pkt. 1 oszacowane zostały z zachowaniem należytej staranności, nie stanowią one jednak zobowiązania Zamawiającego do nabycia asortymentu w takim wymiarze, a służyć winny jedynie ocenie skali przewidywanego zamówienia.
6. Nie zrealizowanie całości oraz ilości asortymentu określonego w pkt.1 nie wpływa na cenę towaru.
7. Ceny podane w pkt. 1 zawierają koszty transportu na miejsca wskazane w zamówieniach (magazyn OPEC Sp. z o.o.
ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia lub inne miejsce na terenie obsługiwanych miast: Gdynia, Rumia, Wejherowo, Reda oraz Kosakowo).
8. Wykonawca zobowiązuje się do:
* sukcesywnych dostaw na rzecz Zamawiającego wyrobów określonych w pkt. 1, na podstawie pisemnego zamówienia określającego: numer zamówienia, przedmiot zamówienia, j.m., ilość, cenę jednostkową, wartość netto i brutto;
* dostarczania towaru w terminie do 7 dni od daty otrzymania zamówienia dostawy;
* do jak najszybszej wymiany wyrobów wadliwych, których wady zostały stwierdzone w trakcie odbioru dostawy;
* dostarczenia Zamawiającemu kopii wymaganych deklaracji zgodności, świadectw i dopuszczeń tj. informacji lub innych dokumentów producenta wyrobu dotyczących parametrów oferowanych wyrobów umożliwiających identyfikację wyrobu.
1. Strony przyjmują, że skuteczną formą dostarczenia zamówienia jest wysłanie go faxem lub drogą elektroniczną na numer faxu lub adres poczty elektronicznej Wykonawcy.
2. Termin płatności: przelew do 30 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego. Warunkiem zapłaty jest zgodność dostarczonego asortymentu z treścią zamówienia.

Porozumienie może być przyjęte wyłącznie bez zastrzeżeń.

Niniejsze Porozumienie staje się wiążące dla Stron, jeśli zostanie podpisane przez Wykonawcę do dnia ………………. r.

Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Osoba do kontaktu: **Adam Bączkiewicz,** tel: (058) 627 38 19, mail: a.baczkiewicz@opecgdy.com.pl

 ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA