|  |
| --- |
| **Komenda Wojewódzka** **Państwowej Straży Pożarnej** **w Katowicach**  |
| **Wydział Kwatermistrzowski**WT-I.2370.19.2021 |
|  |

 Katowice, 01 października 2021 r.

**Odpowiedzi na pytania**

Działając na podstawie art. 284 ust 2 i 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych t.j. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 275 pkt 1 (trybie podstawowym bez negocjacji) o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych na realizację zadania p.n.: **Remont pomieszczeń II piętra w obiekcie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 3 w Ustroniu przy ul. Wczasowej 12**  – sprawa nr WT-I.2370.19.2021.

 **Pytanie 1.**Czy w ofercie należy uwzględnić wyniesienie oraz ponowne wniesienie po remoncie mebli z pomieszczeń? Jeżeli tak, to proszę o wskazania miejsca gromadzenia wyposażenia.

**Ad.1**. W ofercie nie należy uwzględnić wyniesienia oraz ponownego wniesienia po remoncie mebli. Przedstawiony zakres prac w gestii Zamawiającego.

**Pytanie 2.** W Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST3) Wykonaniu i Odbioru Robót Budowlanych mowa jest o reduktorze ciśnienia, zaworze antyskarzeniowym EA, zawór kulowy (...), których brak w przedmiarze. Czy przedmiotowe elementy instalacyjne należy uwzględnić w ofercie. Jeśli tak, to proszę o uzupełnienie przedmiaru, wskazanie miejsca wbudowania oraz uzupełnienie dokumentacji.

**Ad.2.** Wymienione przedmiotynie należy uwzględniać w ofercie.Oferta powinna opierać się naprzedstawionym w SWZ przedmiarze robót i pozycjach dodatkowych nr: 78 - 80 przedstawionych w Załączniku Nr 1 do SWZ – Opis Przedmiotu zamówienia.

**Pytanie 3.** W Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST1) Wykonaniu i Odbioru Robót Budowlanych mowa jest o wzmocnieniu powierzchni ścian i ościeży warstwą siatki z włókna szklanego. Czy należy uwzględnić w ofercie? Jeśli tak, to proszę o uzupełnienie przedmiaru.

**Ad.3.** Wymieniony zakres pracnie należy uwzględniać w ofercie.Oferta powinna opierać się naprzedstawionym w SWZ przedmiarze robót i pozycjach dodatkowych nr: 78 - 80 przedstawionych w Załączniku Nr 1 do SWZ – Opis Przedmiotu zamówienia.

**Pytanie 4.** W związku z chęcią poprawnego skalkulowania i przygotowania rzetelnej oferty zwracamy się z prośbą o możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej. Prosimy o udostępnienie niniejszej inwestycji i wyznaczenie terminu wizji lokalnej.

**Ad.4.** Wizyta na miejscu wykonania prac możliwa będzie po uprzednim uzgodnieniu terminu z  Zamawiającym (mł. bryg. Andrzej Rogóż tel.478515514) lub Zarządzającym (Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie ul. Chemików 16, 43-400 Cieszyn tel: 478517100).

**Dokonane wyjaśnienia treści SWZ wiążą Wykonawców z chwilą powzięcia do wiadomości.**

 Podpisał:

 Śląski Komendanta Wojewódzki

Państwowej Straży Pożarnej

 nadbryg. Jacek Kleszczewski