Znak: ZOZ.V.010/DZP/22/23 Sucha Beskidzka dnia 02.05.2023r.

Dotyczy: Postępowania na dostawę sprzętu dializacyjnego, dzierżawę aparatów dializacyjnych oraz zabezpieczenie serwisu technicznego Stacji Dializ.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytania:

Pytanie:

Czy w Zadaniu Koncentraty, pozycja 4 Koncentrat dwuwęglanowy płynny typu B a 10 litrów Zamawiający dopuści Koncentrat dwuwęglanowy płynny typu B o wyższym stężeniu i proporcji mieszania 1+44 w opakowaniach 7,8 litra?

Kanister 10 l koncentratu 1 + 34 = 350 l

Kanister 7,8 l koncentratu 1 + 44 = 351 l

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Z poważaniem:

