PYTANIA I ODPOWIEDZI CZĘŚĆ X
ZP/SJ/6/2022 DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU, MATERIAŁÓW DIAGNOSTYCZNYCH, MEDYCZNYCH ORAZ ODZIEŻY OCHRONNEJ I SERWET OPERACYJNYCH

Pytanie 180:
Czy Zamawiający dopuści w pozycji 4 w Zadaniu nr 40 serwety o chłonności 150%?
Pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie 181:
Zamawiający w Pakiecie 40 złożył zapotrzebowanie na asortyment przeznaczony na blok operacyjny zgodny z normą PN-EN 13795. Wymieniona norma opisuje wiele parametrów, które mają znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa użytkowania zarówno Personelu bloku operacyjnego jak i Pacjenta.
Czy Zamawiający wymaga, aby fartuchy operacyjne oraz odzież operacyjna z Pakietu 40 spełniały wszystkie parametry normy PN-EN 13795, tj. były zgodne z ww. normą w zakresie parametrów jak poniżej:
- pylenie (uwalnianie cząstek),
- czystość mikrobiologiczna,
- wytrzymałość na wypychanie na sucho,
- wytrzymałość na rozciąganie na sucho,
- odporność na przenikanie drobnoustrojów – na sucho,
a fartuchy dodatkowo:
- odporność na przenikanie cieczy,
- wytrzymałość na wypychanie na mokro
- wytrzymałość na rozciąganie na mokro,
- odporność na przenikanie drobnoustrojów – na mokro,
co będzie potwierdzone załączonymi do oferty lub na wezwanie Zamawiającego akredytowanymi wynikami badań wykonanych przez niezależne jednostki?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 182:
Zamawiający wymaga wyrobów opisanych szeregiem różnych parametrów. Aby mieć pewność, że oferowany przez Wykonawców asortyment spełnia wymogi, Zamawiający powinien wymagać załączenia do oferty dokumentów je potwierdzających.
Czy Zamawiający wymaga dla fartuchów z Pakietu 40 załączenia do oferty lub na wezwanie dokumentów wystawionych przez producentów tkanin lub przez niezależne jednostki badawcze, potwierdzających wymagane parametry, tj.: gramaturę i skład?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza , ale nie wymaga

Pytanie 183:
Czy Zamawiający wymaga dla fartuchów z Pakietu nr 40 załączenia do oferty lub na wezwanie dokumentów wystawionych przez niezależne jednostki badawcze potwierdzających wymaganą w SWZ odporność na przenikanie cieczy?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza , ale nie wymaga

Pytanie 184:
Czy Zamawiający wymaga dla odzieży operacyjnej z pozycji 2 i sukienek operacyjnych z pozycji 3 Pakietu nr 40 załączenia do oferty lub na wezwanie akredytowanych raportów z badań wykonanych przez niezależne jednostki badawcze potwierdzających skład chemiczny tkaniny oraz gramaturę?
Tylko akredytowane raporty mają znaczenie dla weryfikacji wyrobów, ponieważ wówczas laboratorium bierze odpowiedzialność za badaną tkaninę czy wyrób.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 185:
Czy Zamawiający wymaga w zakresie pozycji 1 – 3 Pakietu nr 40 załączenia do oferty lub na wezwanie dokumentów potwierdzających posiadanie przez Laboratorium Badawcze akredytacji na wykonywanie badań pełnego zakresu parametrów normy PN-EN 13795? Tylko dzięki akredytacji możliwe są wiarygodne i precyzyjne wyniki badań.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 186:
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 40 odzież wykonaną z tkaniny o składzie: 48% bawełna +/-3%, 52% poliester +/-3%, gramatura 130 g/m2 +/-3%? Proponowana odzież jest w pełni zgodna z normą.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 187:
Zamawiający jako jedno z kryteriów oceny ofert wyznaczył termin dostawy. Zamawiający w Pakiecie nr 40 złożył zamówienie na bieliznę operacyjną wielorazowego użytku produkowaną każdorazowo na podstawie złożonego zamówienia. W związku z tym najwyżej oceniany termin do 3 dni jest trudny do spełnienia przy jednoczesnym zachowaniu jakości. Ponadto obecnie na Rynku usług transportowych istnieje wiele czynników, które powodują znaczne opóźnienia w dostawach surowców, m. in. czynniki pogodowe, częściowe zamknięcia tras morskich, czy nadal trwający czas pandemii, powodujący przestoje w portach.
Czy Zamawiający, dbając o jakość dostaw, zmieni minimalny akceptowany termin dostawy dla Pakietu nr 40 na co najmniej 7 dni roboczych, natomiast maksymalny na 21 dni roboczych, i tym samym zmodyfikuje kryteria oceny ofert?
Odpowiedź: zgodnie z SWZ