**Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego**

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. **Przedmiotem zamówienia** **jest:**

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie przeglądu 5-cio letniego instalacji elektrycznej zgodnie z ***a*rt. 62 ust. 1 pkt 2** ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682). Przegląd dotyczy budynku zamieszkania zbiorowego **łącznie z poddaszem** należącego do Szkoły Policji w Pile.

Budynek zamieszkania zbiorowego składa się z 216 pokoi mieszkalnych połączonych ze sobą łazienką. Powierzchnia użytkowa akademika wraz z poddaszem użytkowym wynosi około 6 613,46m2.

1. **Lokalizacja**
2. Badanie należy przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego tj.: Szkoła Policji w Pile, Plac Staszica 7, 64-920 Piła.
3. **Na przedmiot zamówienia składa się w szczególności:**
4. Oględziny instalacji elektrycznej,
5. Pomiary rezystancji uziemienia – 14szt. ,
6. Pomiary oświetlenia awaryjnego – napięcie zasilania, natężenie, działanie zaniku dla: ( komunikacja, parter, piętra 1-3, korytarz przy środkowej klatce, klatki schodowe, węzeł cieplny, sala szkoleniowa na 4 piętrze, całe poddasze akademika),
7. Pomiary z działania wyłącznika przeciwpożarowego,
8. Pomiary urządzenia piorunochronnego,
9. Pomiary rezystancji izolacji instalacji (1f, 3f)– ok. 888 szt.,
10. Pomiary wyłączników przeciwporażeniowych (pomiar skuteczności samoczynnego wyłączenia) – ok. 664szt.,
11. Pomiar wyłączników różnicowoprądowych – ok. 274 szt.

Z każdego pomiaru musi zostać sporządzony protokół i podpisany przez osobę posiadającą stosowane uprawnienia. Załącznikiem do opisu przedmiotu zamówienia są rzuty kondygnacji budynku zamieszkania zbiorowego.

1. **Termin realizacji:**
2. Badanie należy przeprowadzić w terminie do : **26 marca 2024 r.**
3. **Informacje dodatkowe:**
4. Zamawiający dopuszcza możliwość zapoznania się z istniejącą instalacją w celu dokonania wyceny zadania.
5. W celu zapoznania się z instalacją wymagane jest poinformowanie Zamawiającego o zamiarze przyjazdu.
6. Wykonawcy zainteresowani zapoznaniem się z miejscem wykonywania prac będących przedmiotem zamówienia proszeni są o **zgłoszenie zamiaru dokonania wizji lokalnej** Pani Patrycji Sieg, tel. 47 774-22-44, w godz. 8-14. Termin zostanie ustalony na roboczo.