SPECYFIKACJA 
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych, sprzętu diagnostycznego oraz dzierżawa aparatów diagnostycznych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego 
w Łodzi

| Specyfikację zatwierdził: |  | ......................................................... |
| --- | --- | --- |
|  |  | dr n. med. Monika Domarecka Dyrektor Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi |
| ……………………………………….. Akceptacja SWZ przez Radcę Prawnego |  |  |

Sprawa nr ZP/185/2024

Łódź, dnia 2024-12-20

Spis treści

I.	NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ ORAZ STRONY INTERNETOWEJ PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA/ Art.  134. ust.1. pkt.  1) Pzp	4

II.	ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA/ Art.  134. ust.1. pkt.  2)-   https://miniportal.uzp.gov.pl/	4

III.	TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ Art.  134. ust.1. pkt.  3) Pzp	4

IV.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ Art.  134. ust.1. pkt.  4), Art.  134. ust.2. pkt.  2), Art.  134. ust.2. pkt.  3) Pzp	4

V.	INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH/ Art.  134. ust.1. pkt.  5) Pzp	7

VI.	TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA/ Art.  134. ust.1. pkt.  6) Pzp	8

VII.	PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 108/ Art.  134. ust.1. pkt.  7) Pzp i W ART. 7 ust.1. ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz w ART. 5 k rozporządzenia 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576	10

VIII.	INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA/ Art.  134. ust.1. pkt.  8) Pzp	10

IX.	WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH/ Art.  134. ust.1. pkt.  9) WRAZ Z INFORMACJĄ O UPRZEDNIEJ OCENIE OFERT, ZGODNIE Z ART. 139 /Art. 134. ust.2. pkt. 11) Pzp	13

IX.I.  Wykaz podmiotowych środków dowodowych załączanych do oferty	13

IX.II. Wykaz podmiotowych środków dowodowych składanych na wezwanie zamawiającego	14

X.	INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ/ Art.  134. ust.1. pkt.  10) Pzp  (nie dotyczy składania ofert i wniosków)	24

XI.	INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI W INNY SPOSÓB NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, W TYM W PRZYPADKU ZAISTNIENIA JEDNEJ Z SYTUACJI OKREŚLONYCH W ART. 65 UST. 1, ART. 66 I ART. 69/ Art.  134. ust.1. pkt.  11) Pzp -	24

XII.	OSOBY UPRAWNIONE DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI/ Art.  134. ust.1. pkt.  12) Pzp	25

XIII.	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ/ Art.  134. ust.1. pkt.  13) Pzp	26

XIV.	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY/ Art.  134. ust.1. pkt.  14) Pzp	26

XV.	SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT/ Art.  134. ust.1. pkt.  15) Pzp	27

XVI.	TERMIN OTWARCIA OFERT/ Art.  134. ust.1. pkt.  16) Pzp	29

XVII.	SPOSÓB OBLICZENIA CENY/ Art.  134. ust.1. pkt.  17) Pzp	30

XVIII.	OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT/ Art.  134. ust.1. pkt.  18) Pzp	30

XIX.	INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO/ Art.  134. ust.1. pkt.  19) Pzp	32

XX.	PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO/ Art.  134. ust.1. pkt.  20) Pzp	33

XXI.	POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY/ Art.  134. ust.1. pkt.  21) Pzp	33

XXII.	PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 109 UST. 1  / Art.  134. ust.2. pkt.  1) Pzp	33

XXIII.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM / Art.  134. ust.2. pkt.  4) Pzp	34

XXIV.	INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY / Art.  134. ust.2. pkt.  5) Pzp	37

XXV.	INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT WARIANTOWYCH, W TYM INFORMACJE O SPOSOBIE PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE  / Art.  134. ust.2. pkt.  6) Pzp	37

XXVI.	MAKSYMALNĄ LICZBĘ WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ / Art.  134. ust.2. pkt.  7) Pzp	37

XXVII.	INFORMACJĘ O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 214 UST. 1 PKT 7 I 8 / Art.  134. ust.2. pkt.  8) Pzp	37

XXVIII.	INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ WIZJI LOKALNEJ LUB SPRAWDZENIA PRZEZ NIEGO DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 131 UST. 2 / Art.  134. ust.2. pkt.  9) Pzp - NIE DOTYCZY	37

XXIX.	INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ / Art.  134. ust.2. pkt.  10) Pzp	37

XXX.	INFORMACJĘ O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z INFORMACJAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 230 / Art.  134. ust.2. pkt.  12) Pzp -	38

XXXI.	INFORMACJE DOTYCZĄCE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU / Art.  134. ust.2. pkt.  13) Pzp	38

XXXII.	WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY, W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 95 / Art.  134. ust.2. pkt.  14) Pzp -  NIE DOTYCZY	38

XXXIII.	WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W ART. 96 UST. 2 PKT 2 / Art.  134. ust.2. pkt.  15) Pzp	38

XXXIV.	INFORMACJĘ O ZASTRZEŻENIU MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA WYŁĄCZNIE PRZEZ WYKONAWCÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 94,  / Art.  134. ust.2. pkt.  16) Pzp	38

XXXV.	INFORMACJĘ O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ KLUCZOWYCH ZADAŃ / Art.  134. ust.2. pkt.  17) Pzp	38

XXXVI.	WYMÓG LUB MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA OFERT W POSTACI KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH LUB DOŁĄCZENIA KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH DO OFERTY, W SYTUACJI OKREŚLONEJ W ART. 93/ Art.  134. ust.2. pkt.  18) Pzp	38

XXXVII.	OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z ART. 13 RODO W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY FIZYCZNEJ, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.	38

XXXVIII.	USTALENIA KOŃCOWE	40

XXXIX.	ZAŁĄCZNIKI DO SWZ	40

# NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ ORAZ STRONY INTERNETOWEJ PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA/ Art.  134. ust.1. pkt.  1) Pzp

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

tel. (42) 675 74 89,

NIP: 728-22-46-128, REGON: 472147559

Skrzynka ePUAP Zamawiającego: /cskumedlodz/SkrytkaESP

Adres strony internetowej Zamawiającego: www.csk.umed.pl

Adres poczty elektronicznej Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Medycznego: zam.publ@csk.umed.pl

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/csk_umed

# ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA/ Art.  134. ust.1. pkt.  2)-   https://platformazakupowa.pl/pn/csk_umed

# TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ Art.  134. ust.1. pkt.  3) Pzp

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2024 poz. 1320) , zwanej dalej „Ustawą” lub „Pzp”, wg procedury powyżej 143 000 euro.

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ Art.  134. ust.1. pkt.  4), Art.  134. ust.2. pkt.  2), Art.  134. ust.2. pkt.  3) Pzp

- Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa odczynników, materiałów zużywalnych, sprzętu diagnostycznego oraz dzierżawa aparatów diagnostycznych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

- Nomenklatura – Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

33696300-0 Odczynniki chemiczne

33696500-0 Odczynniki laboratoryjne

33100000-1 Urządzenia medyczne

38500000-0 Aparatura kontrolna i badawcza

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa Formularz asortymentowo-cenowy- załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

- Zamówienie obejmuje 16 pakietów.

Nazwa i nr pakietu

Pakiet 1- Odczynniki do badań genetycznych1

Pakiet 2- Odczynniki do badań genetycznych2

Pakiet 3- Odczynniki do badań genetycznych3

Pakiet 4- Odczynniki do badań genetycznych4 wraz z dzierżawą aparatu do ilościowej amplifikacji, detekcji i analizy kwasów nukleinowych.

Pakiet 5- Odczynniki do badań genetycznych5

Pakiet 6- Odczynniki do badań genetycznych6

Pakiet 7- Odczynniki do badań genetycznych7

Pakiet 8- Miniwirówka dla Medycznego Laboratorium Toksykologicznego

Pakiet 9- Materiały zużywalne dla Medycznego Laboratorium Toksykologicznego

Pakiet 10- Testy kasetkowe dla Medycznego Laboratorium Toksykologicznego

Pakiet 11- Odczynniki do diagnostyki manualnej dla pracowni mykologicznej i parazatylogicznej w Medycznym Laboratorium Mikrobiologicznym, ZDL CSK UM W ŁODZI

Pakiet 12- Mikroskop stereoskopowy dla pracowni mykologicznej w Medycznym Laboratorium Mikrobiologicznym, ZDL CSK UM W ŁODZI

Pakiet 13- Odczynniki chemiczne do diagnostyki dla pracowni mykologicznej i parazatylogicznej w Medycznym Laboratorium Mikrobiologicznym, ZDL CSK UM W ŁODZI

Pakiet 14- Odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne wraz z dzierżawą dwóch automatycznych analizatorów parametrów krytycznych oraz urządzeń i programów wspomagających, dla OIOM oraz SOR SP ZOZ CSK- Uniwersyteckie Centrum Pediatrii w Łodzi

Pakiet 15- Odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne wraz z dzierżawą jednego automatycznego analizatora parametrów krytycznych oraz urządzeń i programów wspomagających, dla Pracowni Badań Pilnych Medycznego Laboratorium Pediatrycznego CSK UM w Łodzi w lokalizacji przy ul. Sterlinga 13

Pakiet 16- Odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne wraz z dzierżawą ( okres 36 miesięcy) dwóch automatycznych analizatorów parametrów krytycznych ("podstawowego" i "zastępczego") oraz urządzeń i programów wspomagających, dla medycznego laboratorium pediatrycznego CSK UM w Łodzi

Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na jedną lub więcej części pod warunkiem wypełnienia wszystkich pozycji w Formularzu asortymentowo-cenowym- załączniku nr 2 (w wybranym pakiecie lub pakietach) i podaniu kwoty ostatecznej za cały przedmiot zamówienia – pakiet. Brak wyceny na daną pozycję pakietu spowoduje odrzucenie oferty. Maksymalna liczba części, na które może być złożona oferta przez jednego Wykonawcę to wszystkie części.

W tym:

3.1. 	Pakiet nr 1.2.3,5,6,7 - sprzedaż i dostawa produktów określonych w formularzu asortymentowo– cenowym w okresie 24 miesięcy od zawarcia umowy,

3.2. Pakiet nr 4- sprzedaż i dostawa produktów określonych w formularzu asortymentowo– cenowym w okresie 24 miesięcy od zawarcia umowy wraz z dzierżawą aparatu do ilościowej amplifikacji, detekcji i analizy kwasów nukleinowych,

Po zweryfikowaniu dostarczonych produktów zostanie podpisany protokół zdawczo-odbiorczy.

3.3. Pakiet 8- Miniwirówka  dla Medycznego Laboratorium Toksykologicznego- sprzedaż i dostawa produktów określonych w formularzu asortymentowo– cenowym- dostawa jednorazowa,

3.4. Pakiet nr 9,10 - sprzedaż i dostawa produktów określonych w formularzu asortymentowo– cenowym w okresie 12 miesięcy od zawarcia umowy,

3.5. Pakiet nr 11,13 - sprzedaż i dostawa produktów określonych w formularzu asortymentowo– cenowym w okresie 36 miesięcy od zawarcia umowy,

3.6. Pakiet 12-  Mikroskop stereoskopowy dla pracowni mykologicznej w Medycznym Laboratorium Mikrobiologicznym, ZDL CSK UM W ŁODZI- sprzedaż i dostawa produktów określonych w formularzu asortymentowo– cenowym- dostawa jednorazowa,

3.7. Pakiet nr 14,15,16- sprzedaż i dostawa produktów określonych w formularzu asortymentowo– cenowym wraz z dzierżawą automatycznych analizatorów parametrów krytycznych, w okresie 36 miesięcy od zawarcia umowy.

- W przypadku wątpliwości i zastrzeżeń wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego 
o wyjaśnienie przed terminem składania ofert.

- Zamówienia będą realizowane na podstawie częściowych zapotrzebowań zgłaszanych w miarę bieżących potrzeb w okresie obowiązywania umowy.

- Wymagany termin dostaw: szczegółowo określony w Formularzu asortymentowo-cenowym (termin dostawy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, opisanych szczegółowo w części XVIII),

- Reklamacje (ilościowe i jakościowe) będą realizowane w terminie szczegółowo określonym w Formularzu asortymentowo-cenowym (termin wykonania reklamacji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, opisanych szczegółowo w części XVIII).

- Termin płatności za dostarczony towar: min. 45 dni – max 60 dni (termin płatności stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, opisanych szczegółowo w części XVIII).

- Termin przydatności do użycia dostarczonego przedmiotu zamówienia: szczegółowo określony w Formularzu asortymentowo-cenowym przez Zamawiającego bądź wskazany przez Wykonawcę.

- Podane ilości wyrobów są wartościami szacunkowymi  i nie mogą stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę  pełnej realizacji określonych wielkości i ilości dostaw podanych w SWZ przez Zamawiającego. Ilość zamawianego produktu, w ramach realizacji umowy może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w ramach poszczególnych pozycji asortymentowych w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.

- W zakresie Pakietów 1-7, 9-11 i 13-16 Zamawiający zgodnie z art. 441 ust. 1 korzysta z prawa opcji, w związku z czym precyzuje:

  - Zamawiający może z przedmiotowego prawa skorzystać w całości lub w części, w szczególności w sytuacji zmian organizacyjnych po stronie Zamawiającego, utworzenia, przenoszenia oddziałów, klinik, liczby planowanych zabiegów czy hospitalizowanych pacjentów, tj. zwiększyć zamówienie o dodatkowe 80% ilości produktów  przedstawionych w SWZ. W takim przypadku warunki realizacji pozostają bez zmian.

  - Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, dlatego też nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji bądź skorzystanie w niepełnej wielkości nie stanowi podstawy dla Wykonawcy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

  - Zamówienie objęte prawem opcji Wykonawca będzie zobowiązany wykonać po uprzednim otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiającego o woli skorzystania z prawa opcji.

  - W przypadku udzielenia zamówienia jednemu Wykonawcy na kilka części zamówienia, prawo opcji stosuje się do każdej z nich osobno.

- powyższe nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy w wysokości minimalnej 50% wartości brutto umowy.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wystawiał do jednego zamówienia - o określonym numerze systemowym - jedną fakturę VAT na cały dostarczony z danego zamówienia asortyment.

- Zaoferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia musi posiadać ważne dokumenty pozwalające na dopuszczenie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i używanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz.U.2024 poz.1620) i sposobem klasyfikowania na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych (Dz. U. 2010 Nr 215 poz. 1416),  jeżeli dotyczy (wyroby medyczne).

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów potwierdzających dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i użytkowania na terytorium RP (oryginał lub kopia  poświadczona za zgodność z oryginałem) na każde żądanie Zamawiającego w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie ( dotyczy wszystkich oferowanych produktów).

- Wykonawca, w przypadku wystąpienia incydentu medycznego, jest odpowiedzialny w zakresie opisanym ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz.U.2024 poz. 1620) (dotyczy towarów będących wyrobami medycznymi) za niedopełnienie obowiązków przewidzianych ww. ustawą.

- Wykonawca, zobowiązuje się bez wezwania, przy każdorazowej zmianie stanu prawnego związanego z dopuszczeniem do obrotu jak i użytkowania na terytorium RP, dostarczanych Zamawiającemu w ramach zawartej umowy, wyrobów medycznych niezwłocznie poinformować Zamawiającego o jakiejkolwiek zmianie, pod rygorem całkowitej odpowiedzialności firmy za wszystkie mogące wystąpić dla Zamawiającego negatywne skutki powstałe w wyniku braku przekazania mu takich informacji.

- Przedmiot zamówienia został opisany zgodnie z art. 101 ust. 1 pkt. 1 Ustawy. przez określenie wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, w tym wymagań środowiskowych, podane parametry są dostatecznie precyzyjne, aby umożliwić wykonawcom ustalenie przedmiotu zamówienia a zamawiającemu udzielenie zamówienia.

- Opisując natomiast przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust.1 pkt 2 oraz ust. 3 Ustawy, zamawiający wskazuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

- W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w produktu lub równoważnego. Niespełnienie choćby jednego z wymogów norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych określających minimalne wymagane parametry przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

- Zamawiający nie odrzuci oferty tylko dlatego, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi  nie są zgodne z normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do których opis przedmiotu zamówienia się odnosi, pod warunkiem że wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

- Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.

Jeżeli Wykonawca zaoferuje asortyment firmy innej niż producenta urządzenia, z którym zaoferowany asortyment musi być kompatybilny, zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że produkty te są w pełni kompatybilne z urządzeniem wskazanym przez Zamawiającego, nie spowodują usterek w jego działaniu, uszkodzeń, utraty gwarancji lub uprawnień z rękojmi i zobowiązuje się do poniesienia konsekwencji wszelkich szkód powstałych na skutek zastosowania produktu zamiennego (nieoryginalnego), a w szczególności: wszelkich kosztów związanych z udokumentowaniem przyczyny uszkodzenia powstałego w wyniku zastosowania zaoferowanego asortymentu; wszelkich kosztów wynikających z uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia posiadanego urządzenia powstałego przez zastosowanie zaoferowanego asortymentu; kosztów wynikających z wszelkich roszczeń pacjentów, którzy ponieśli uszczerbek na zdrowiu.

- Przedsiębiorcy prowadzący obrót hurtowy produktami leczniczymi zobowiązani są do przestrzegania wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1287) w tym wymogów dotyczących transportu produktów leczniczych w odpowiedniej temperaturze, zgodnie z zaleceniami producenta. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek udokumentowania, że transport produktów leczniczych przebiegał w wymaganej temperaturze. Pomiar temperatury winien być dokonywany przy użyciu urządzeń poddanych kalibracji /jeżeli dotyczy/.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzania kontroli, mających na celu sprawdzenie czy zamówione produkty lecznicze przewożone są w odpowiedniej temperaturze, poprzez zażądanie wydruku z urządzenia rejestrującego temperaturę podczas transportu.

Zamawiający uzna wskazania urządzenia za prawidłowe, jeżeli urządzenie służące do monitorowania temperatury będzie posiadać dokument potwierdzający poprawność jego wskazań (dokument potwierdzający jego kalibrację) /jeżeli dotyczy/.

# INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH/ Art.  134. ust.1. pkt.  5) Pzp

- W  celu potwierdzenia zgodności oferowanych robót budowlanych, dostaw lub usług z wymaganymi cechami zgodnie  z art. 104-106 Ustawy, Zamawiający określa następujące przedmiotowe środki dowodowe, jakie mają dostarczyć Wykonawcy wraz z ofertą:

| Lp. | Opis wymagań Zamawiającego | Wykaz przedmiotowych środków dowodowych, jakie mają dostarczyć Wykonawcy wraz z ofertą, w celu potwierdzenia że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 104-106 Ustawy |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Żądanie dołączenia etykiety/ art. 104 Pzp Przez etykietę, o której mowa w art. 104. ust. 1 Ustawy, należy rozumieć każdy dokument, w tym zaświadczenie lub poświadczenie, który potwierdza, że obiekt budowlany, produkt, usługa, proces lub procedura spełniają wymagania konieczne do uzyskania etykiety. |  | Nie dotyczy |
|  | Żądanie złożenia certyfikatu/ art. 105 Pzp, wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę. - Przez jednostkę oceniającą zgodność rozumie się jednostkę wykonującą działania z zakresu oceny zgodności, w tym kalibrację, testy, certyfikację i kontrolę, akredytowaną zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30). - Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. - Zamawiający akceptuje inne przedmiotowe środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymagania, cechy lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia lub kryteriów oceny ofert, lub wymagania związane z realizacją zamówienia |  | Nie dotyczy |
|  | Żądanie innych przedmiotowych środków dowodowych/ art. 106 Pzp Dokumenty opisujące specyfikę wyrobu |  | Oświadczenie (Załącznik nr 7) potwierdzające dopuszczenie do obrotu na rynek polski oferowanych produktów. |
|  |  |  | Dokument potwierdzający opis przedmiotu zamówienia pochodzący od producenta/ wytwórcy/ autoryzowanego przedstawiciela lub informacja wygenerowana elektronicznie z oficjalnego portalu /strony producenta. Należy dołączyć kartę katalogową / dokument informacyjny dotyczący przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza zaoferować, umożliwiający weryfikację zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami zamawiającego określonymi w SWZ wraz z podaniem nr Pakietu i nr pozycji, którego dotyczy. |

- Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe okażą się niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

4.  Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

# TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA/ Art.  134. ust.1. pkt.  6) Pzp

- Termin realizacji zamówienia.

| Nazwa i nr pakietu | Termin realizacji zamówienia |
| --- | --- |
| Pakiet 1- Odczynniki do badań genetycznych1 | 24 miesiące od dnia zawarcia umowy |
| Pakiet 2- Odczynniki do badań genetycznych2 | 24 miesiące od dnia zawarcia umowy |
| Pakiet 3- Odczynniki do badań genetycznych3 | 24 miesiące od dnia zawarcia umowy |
| Pakiet 4- Odczynniki do badań genetycznych4 wraz z dzierżawą aparatu do ilościowej amplifikacji, detekcji i analizy kwasów nukleinowych. | 24 miesiące od dnia zawarcia umowy |
| Pakiet 5- Odczynniki do badań genetycznych5 | 24 miesiące od dnia zawarcia umowy |
| Pakiet 6- Odczynniki do badań genetycznych6 | 24 miesiące od dnia zawarcia umowy |
| Pakiet 7- Odczynniki do badań genetycznych7 | 24 miesiące od dnia zawarcia umowy |
| Pakiet 8- Miniwirówka dla Medycznego Laboratorium Toksykologicznego | w zadeklarowanym przez Wykonawcę terminie (od 1 do max. 30 dni w dni robocze (pon. – pt.) od zawarcia umowy) |
| Pakiet 9- Materiały zużywalne dla Medycznego Laboratorium Toksykologicznego | 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy |
| Pakiet 10- Testy kasetkowe dla Medycznego Laboratorium Toksykologicznego | 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy |
| Pakiet 11- Odczynniki do diagnostyki manualnej dla pracowni mykologicznej i parazatylogicznej w Medycznym Laboratorium Mikrobiologicznym, ZDL CSK UM W ŁODZI | 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy |
| Pakiet 12- Mikroskop stereoskopowy dla pracowni mykologicznej w Medycznym Laboratorium Mikrobiologicznym, ZDL CSK UM W ŁODZI | w zadeklarowanym przez Wykonawcę terminie (od 1 do max. 5 tygodni od zawarcia umowy) |
| Pakiet 13- Odczynniki chemiczne do diagnostyki dla pracowni mykologicznej i parazatylogicznej w Medycznym Laboratorium Mikrobiologicznym, ZDL CSK UM W ŁODZI | 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy |
| Pakiet 14- Odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne wraz z dzierżawą dwóch automatycznych analizatorów parametrów krytycznych oraz urządzeń i programów wspomagających, dla OIOM oraz SOR SP ZOZ CSK- Uniwersyteckie Centrum Pediatrii w Łodzi | 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy |
| Pakiet 15- Odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne wraz z dzierżawą jednego automatycznego analizatora parametrów krytycznych oraz urządzeń i programów wspomagających, dla Pracowni Badań Pilnych Medycznego Laboratorium Pediatrycznego CSK UM w Łodzi w lokalizacji przy ul. Sterlinga 13 | 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy |
| Pakiet 16- Odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne wraz z dzierżawą ( okres 36 miesięcy) dwóch automatycznych analizatorów parametrów krytycznych ("podstawowego" i "zastępczego") oraz urządzeń i programów wspomagających, dla medycznego laboratorium pediatrycznego CSK UM w Łodzi | 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy |

- Miejsce wykonania zamówienia.

  - Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania przedmiotu zamówienia do magazynów Zamawiającego:

| Nazwa i nr pakietu | Miejsce wykonania dostawy /adres, komórka organizacyjna/ | Osoba do kontaktu /tel., e-mail/ |
| --- | --- | --- |
| Pakiet 1- Odczynniki do badań genetycznych1 |  |  |
| Pakiet 2- Odczynniki do badań genetycznych2 |  |  |
| Pakiet 3- Odczynniki do badań genetycznych3 |  |  |
| Pakiet 4- Odczynniki do badań genetycznych4 wraz z dzierżawą aparatu do ilościowej amplifikacji, detekcji i analizy kwasów nukleinowych. |  |  |
| Pakiet 5- Odczynniki do badań genetycznych5 |  |  |
| Pakiet 6- Odczynniki do badań genetycznych6 |  |  |
| Pakiet 7- Odczynniki do badań genetycznych7 |  |  |
| Pakiet 8- Miniwirówka dla Medycznego Laboratorium Toksykologicznego |  |  |
| Pakiet 9- Materiały zużywalne dla Medycznego Laboratorium Toksykologicznego |  |  |
| Pakiet 10- Testy kasetkowe dla Medycznego Laboratorium Toksykologicznego |  |  |
| Pakiet 11- Odczynniki do diagnostyki manualnej dla pracowni mykologicznej i parazatylogicznej w Medycznym Laboratorium Mikrobiologicznym, ZDL CSK UM W ŁODZI |  |  |
| Pakiet 12- Mikroskop stereoskopowy dla pracowni mykologicznej w Medycznym Laboratorium Mikrobiologicznym, ZDL CSK UM W ŁODZI |  |  |
| Pakiet 13- Odczynniki chemiczne do diagnostyki dla pracowni mykologicznej i parazatylogicznej w Medycznym Laboratorium Mikrobiologicznym, ZDL CSK UM W ŁODZI |  |  |
| Pakiet 14- Odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne wraz z dzierżawą dwóch automatycznych analizatorów parametrów krytycznych oraz urządzeń i programów wspomagających, dla OIOM oraz SOR SP ZOZ CSK- Uniwersyteckie Centrum Pediatrii w Łodzi |  |  |
| Pakiet 15- Odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne wraz z dzierżawą jednego automatycznego analizatora parametrów krytycznych oraz urządzeń i programów wspomagających, dla Pracowni Badań Pilnych Medycznego Laboratorium Pediatrycznego CSK UM w Łodzi w lokalizacji przy ul. Sterlinga 13 |  |  |
| Pakiet 16- Odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne wraz z dzierżawą ( okres 36 miesięcy) dwóch automatycznych analizatorów parametrów krytycznych ("podstawowego" i "zastępczego") oraz urządzeń i programów wspomagających, dla medycznego laboratorium pediatrycznego CSK UM w Łodzi |  |  |

transportem Wykonawcy lub za pośrednictwem firmy kurierskiej.

  - Transport i rozładowanie towaru do magazynów Szpitala będzie się odbywało na koszt i ryzyko Wykonawcy.

  - Dostawy towaru mogą odbywać się w godzinach: 8:00 – 14:00 w dni robocze pn-pt.

# PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 108/ Art.  134. ust.1. pkt.  7) Pzp i W ART. 7 ust.1. ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz w ART. 5 k rozporządzenia 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576

Przesłanki obligatoryjnego wykluczenia wykonawców z postępowania.

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:

  - będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

  - udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

  - handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

  - o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46–48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054 i 2142) lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 463, 583 i 974),

  - finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

  - o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

  - powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1745),

  - przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

  - o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

  - jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

  - wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

  - wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

  - jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

  - jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Z postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku zamówienia o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty dla robót budowlanych – 20 000 000 euro, a dla dostaw lub usług – 10 000 000 euro, wyklucza się wykonawcę, który udaremnia lub utrudnia stwierdzenie przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywa ich pochodzenie, w związku z brakiem możliwości ustalenia beneficjenta rzeczywistego, w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593, 655 i 835).

- Z postepowania o udzielnie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy Wykonawców, o których mowa art. 7. ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( t.j. Dz.U. 2024 poz. 507).

- art. 7. ust. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124, 1285, 1723 i 1843) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295 i 1598) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

- art. 7. ust. 2. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 1.

- art. 7.ust. 3. W przypadku wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie ust. 1, zamawiający odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego lub ofertę takiego wykonawcy lub uczestnika konkursu, nie zaprasza go do złożenia oferty wstępnej, oferty podlegającej negocjacjom, oferty dodatkowej, oferty lub oferty ostatecznej, nie zaprasza go do negocjacji lub dialogu, a także nie prowadzi z takim wykonawcą negocjacji lub dialogu, odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie, nie zaprasza do złożenia pracy konkursowej lub nie przeprowadza oceny pracy konkursowej, odpowiednio do trybu stosowanego do udzielenia zamówienia publicznego oraz etapu prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- art. 7. ust. 4. Kontrola udzielania zamówień publicznych w zakresie zgodności z ust. 1 jest wykonywana zgodnie z art. 596 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

- ust. 5. Przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego lub dopuszczenie do udziału w konkursie rozumie się odpowiednio złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, złożenie oferty, przystąpienie do negocjacji lub złożenie pracy konkursowej. Dziennik Ustaw – 11 – Poz. 507.

- art. 7. ust. 6. Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie ust. 1, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub dopuszczenie do udziału w konkursie lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie, podlegają karze pieniężnej.

- art. 7. ust. 7. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 6, nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł.

- art. 7. ust. 8. Wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w ust. 6, stanowią dochód budżetu państwa.

- Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców na podstawie art. 5 k rozporządzenia 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 w przypadku, gdy zamówienie publiczne mogłoby być wykonywane na rzecz lub z udziałem:

      - obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

      - osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub;

      - osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

# INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA/ Art.  134. ust.1. pkt.  8) Pzp

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania i spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

4) zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków udziału w postępowaniu.

- Sposób spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia / o ile dotyczy /:

  - Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

  - W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

  - W przypadku, o którym mowa w ust. 2.1. i 2.2., Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych / o ile dotyczy/:

  - W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

  - Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

3.2.1. Ww. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

  - Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 Ustawy, oraz, jeżeli to dotyczy, kryteriów selekcji, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.

  - Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

  - Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

  - Zamawiający nie będzie żądał od wykonawcy przedstawienia podmiotowych środków dowodowych / jednolitych dokumentów, dotyczących podwykonawcy, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu,  któremu wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, udostępniającym zasoby na zasadach określonych w art. 118 Ustawy.

  - Zamawiający będzie żądał OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE ART. 5 K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 Z DNIA 31 LIPCA 2014 R. DOTYCZĄCEGO ŚRODKÓW OGRANICZAJĄCYCH W ZWIĄZKU Z DZIAŁANIAMI ROSJI DESTABILIZUJĄCYMI SYTUACJĘ NA UKRAINIE (DZ. URZ. UE NR L 229 Z 31.7.2014, STR. 1) W BRZMIENIU NADANYM ROZPORZĄDZENIEM 2022/576– Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.

Dokument zobowiązani są złożyć podwykonawcy, dostawcy lub podmioty, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

# WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH/ Art.  134. ust.1. pkt.  9) WRAZ Z INFORMACJĄ O UPRZEDNIEJ OCENIE OFERT, ZGODNIE Z ART. 139 /Art. 134. ust.2. pkt. 11) Pzp

# IX.I.  Wykaz podmiotowych środków dowodowych załączanych do oferty

- Zamawiający przewiduje odwróconą kolejność oceny, w związku z czym Zamawiający informuje  o uprzedniej ocenie ofert, zgodnie z art.139 ustawy Pzp.

- Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu, spełnieniu warunków udziału w postępowaniu , o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy/Oświadczenie złożone na wezwanie musi być zgodne na dzień złożenia oferty/.

- Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

- Jeżeli wobec wykonawcy, o którym mowa w ust. 3, zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca ten nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, nie składa podmiotowych środków dowodowych lub oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zamawiający dokonuje ponownego badania i oceny ofert pozostałych wykonawców, a następnie dokonuje kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

- Zamawiający kontynuuje procedurę ponownego badania i oceny ofert, o której mowa w ust. 4, w odniesieniu do ofert wykonawców pozostałych w postępowaniu, a następnie dokonuje kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, do momentu wyboru najkorzystniejszej oferty albo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia.

# IX.II. Wykaz podmiotowych środków dowodowych składanych na wezwanie zamawiającego

- Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

- Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania, w tym na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub niezwłocznie po ich złożeniu, wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.

- Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.

- Warunki udziału w postępowaniu mogą dotyczyć:

Art. 112 ust. 2 pkt. 1-4 Ustawy: 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 4) zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający nie określa szczegółowych warunków udziału w postępowaniu, jakie mają spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 108 i 109 Ustawy oraz w związku z art. 139 Ustawy, Zamawiający żąda złożenia następujących oświadczeń i dokumentów, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII z dnia 23 grudnia 2020 r. (D.U. Poz. 2415) w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz w art. 7. ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz.U. 2024 poz. 507) a także okoliczności określonych w art. 5 k rozporządzenia 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie 
(Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576:

| Lp. |  | Z postępowania u udzielenie Zamówienia wyklucza się: | Wykaz oświadczeń / dokumentów, jakie mają dostarczyć na wezwanie zamawiającego wykonawcy, których oferta została najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert zgodnie z art. 126 ust.1 Ustawy w związku z art. 139 ust. 2 | Termin wystawienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Przesłanki obligatoryjnego wykluczenia wykonawców z postępowania |  |  |  |  |
| 1. | art. 108 ust. 1 pkt 1 | Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46–48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054 i 2142) lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 463, 583 i 974), d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa, f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1745), g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego.. | Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp | Sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem. |
| 2. | art. 108 ust. 1 pkt 2 | Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1. | Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp | Sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem. |
| 3. | art. 108 ust. 1 pkt 3 | Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. | Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego, na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16) http://espd.uzp.gov.pl +instrukcja https://www.gov.pl/attachment/7f2018a8-0141-4f62-9fb7-410ecc53d61f lub https://www.gov.pl/web/uzp/jednolity-europejski-dokument-zamowienia Edytowalna wersja formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ). | Zgodne na dzień złożenia oferty |
| 4. | art. 108 ust. 1 pkt 4 | Wykonawcę, wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne. W zakresie dotyczącym orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego | Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp | Sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem. |
|  |  | Wykonawcę, wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne. W zakresie dotyczącym orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego | Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego, na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16) http://espd.uzp.gov.pl +instrukcja https://www.gov.pl/attachment/7f2018a8-0141-4f62-9fb7-410ecc53d61f lub https://www.gov.pl/web/uzp/jednolity-europejski-dokument-zamowienia Edytowalna wersja formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ). | Zgodne na dzień złożenia oferty |
| 5. | art. 108 ust. 1 pkt 5 | Wykonawcę, (jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek), który zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie. W zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2024 poz. 1616), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę. | Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2024 poz. 1616), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Załącznik nr 6 do SWZ. | Zgodne na dzień złożenia |
|  |  | Wykonawcę, (jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek), który zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie. Dotyczy zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji | Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego, na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16) http://espd.uzp.gov.pl +instrukcja https://www.gov.pl/attachment/7f2018a8-0141-4f62-9fb7-410ecc53d61f lub https://www.gov.pl/web/uzp/jednolity-europejski-dokument-zamowienia Edytowalna wersja formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ). | Zgodne na dzień złożenia oferty |
| 6. | art. 108 ust. 1 pkt 6 | Jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 Ustawy, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. | Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego, na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16) http://espd.uzp.gov.pl +instrukcja https://www.gov.pl/attachment/7f2018a8-0141-4f62-9fb7-410ecc53d61f lub https://www.gov.pl/web/uzp/jednolity-europejski-dokument-zamowienia Edytowalna wersja formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ). | Zgodne na dzień złożenia oferty |
| 7. | art. 108 ust. 2 | Z postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku zamówienia o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty dla robót budowlanych – 20 000 000 euro, a dla dostaw lub usług – 10 000 000 euro, wyklucza się wykonawcę, który udaremnia lub utrudnia stwierdzenie przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywa ich pochodzenie, w związku z brakiem możliwości ustalenia beneficjenta rzeczywistego, w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593, 655 i 835). | Informacja z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, w zakresie art. 108 ust. 2 ustawy, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do tego rejestru, sporządzonej nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem. (w przypadku zamówienia o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty dla robót budowlanych - 20 000 000 euro, a dla dostaw lub usług - 10 000 000 euro) | Sporządzona nie wcześniej niż 3 miesięcy przed jej złożeniem NIE DOTYCZY PRZEDMIOTOWEGO ZAMÓWIENIA |
| 8. | art. 7. ust. 1 pkt.1) | Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3; | Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego, na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16) http://espd.uzp.gov.pl +instrukcja https://www.gov.pl/attachment/7f2018a8-0141-4f62-9fb7-410ecc53d61f lub https://www.gov.pl/web/uzp/jednolity-europejski-dokument-zamowienia Edytowalna wersja formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ). | Zgodne na dzień złożenia oferty |
| 9. | art. 7. ust. 1 pkt.2) | Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3; | Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego, na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16) http://espd.uzp.gov.pl +instrukcja https://www.gov.pl/attachment/7f2018a8-0141-4f62-9fb7-410ecc53d61f lub https://www.gov.pl/web/uzp/jednolity-europejski-dokument-zamowienia Edytowalna wersja formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ). | Zgodne na dzień złożenia oferty |
| 10. | art. 7. Ust. 1 pkt.3) | Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3. | Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego, na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16) http://espd.uzp.gov.pl +instrukcja https://www.gov.pl/attachment/7f2018a8-0141-4f62-9fb7-410ecc53d61f lub https://www.gov.pl/web/uzp/jednolity-europejski-dokument-zamowienia Edytowalna wersja formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ). | Zgodne na dzień złożenia oferty |
| 11. | art. 5 k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 | Wykonawcę w przypadku, gdy zamówienie publiczne mogłoby być wykonywane na rzecz lub z udziałem: a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji; b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub; c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia. | Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego – Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do SWZ. Dokument zobowiązani są złożyć również podwykonawcy, dostawcy lub podmioty, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia. | Zgodne na dzień złożenia |
| Przesłanki fakultatywnego wykluczenia wykonawców z postępowania |  |  |  |  |
| 12. | art. 109 ust. 1 pkt 1 | Wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. | Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności. | Sporządzone nie wcześniej niż 3 miesięcy przed jego złożeniem |
|  |  |  | Zaświadczenie albo innego dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; | Sporządzone nie wcześniej niż 3 miesięcy przed jego złożeniem |
|  |  | Wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. Dotyczy naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170), | Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego, na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16) http://espd.uzp.gov.pl +instrukcja https://www.gov.pl/attachment/7f2018a8-0141-4f62-9fb7-410ecc53d61f lub https://www.gov.pl/web/uzp/jednolity-europejski-dokument-zamowienia Edytowalna wersja formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ). | Zgodne na dzień złożenia oferty |
| 13. | art. 109 ust. 1 pkt 2 | Wykonawcę, który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub prawa pracy: a) będącego osobą fizyczną skazanego prawomocnie za przestępstwo przeciwko środowisku, o którym mowa w rozdziale XXII Kodeksu karnego lub za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, o którym mowa w rozdziale XXVIII Kodeksu karnego, lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego, b) będącego osobą fizyczną prawomocnie ukaranego za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny Dotyczy ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu | Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 109 ust. 1 pkt ,2 ppkt. a i b ustawy Pzp | Sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem. |
|  |  | Wykonawcę, który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub prawa pracy: b) będącego osobą fizyczną prawomocnie ukaranego za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny Dotyczy ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny | Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego, na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16) http://espd.uzp.gov.pl +instrukcja https://www.gov.pl/attachment/7f2018a8-0141-4f62-9fb7-410ecc53d61f lub https://www.gov.pl/web/uzp/jednolity-europejski-dokument-zamowienia Edytowalna wersja formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ). | Zgodne na dzień złożenia oferty |
|  |  | Wykonawcę, który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub prawa pracy: c) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska, prawa pracy lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną. | Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego, na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16) http://espd.uzp.gov.pl +instrukcja https://www.gov.pl/attachment/7f2018a8-0141-4f62-9fb7-410ecc53d61f lub https://www.gov.pl/web/uzp/jednolity-europejski-dokument-zamowienia Edytowalna wersja formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ). | Zgodne na dzień złożenia oferty |
| 14. | art. 109 ust. 1 pkt 3 | Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo lub ukarano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 2 lit. a lub b. Dotyczy ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny | Informacja z Kraowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp | Sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem. |
|  |  | Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo lub ukarano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 2 lit. a lub b. Dotyczy ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę ograniczenia wolności ub karę grzywny | Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego, na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16) http://espd.uzp.gov.pl +instrukcja https://www.gov.pl/attachment/7f2018a8-0141-4f62-9fb7-410ecc53d61f lub https://www.gov.pl/web/uzp/jednolity-europejski-dokument-zamowienia Edytowalna wersja formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ). | Zgodne na dzień złożenia oferty |
| 15. | art. 109 ust. 1 pkt 4 | Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. | Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. | Sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. |
| 16. | art. 109 ust. 1 pkt 5 | Wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów.. | Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego, na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16) http://espd.uzp.gov.pl +instrukcja https://www.gov.pl/attachment/7f2018a8-0141-4f62-9fb7-410ecc53d61f lub https://www.gov.pl/web/uzp/jednolity-europejski-dokument-zamowienia Edytowalna wersja formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ). | Zgodne na dzień złożenia oferty |
| 17. | art. 109 ust. 1 pkt 6 | Jeżeli występuje konflikt interesów w rozumieniu art. 56 ust. 2, którego nie można skutecznie wyeliminować w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy. | Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego, na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16) http://espd.uzp.gov.pl +instrukcja https://www.gov.pl/attachment/7f2018a8-0141-4f62-9fb7-410ecc53d61f lub https://www.gov.pl/web/uzp/jednolity-europejski-dokument-zamowienia Edytowalna wersja formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ). | Zgodne na dzień złożenia oferty |
| 18. | art. 109 ust. 1 pkt 7 | Wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady. | Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego, na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16) http://espd.uzp.gov.pl +instrukcja https://www.gov.pl/attachment/7f2018a8-0141-4f62-9fb7-410ecc53d61f lub https://www.gov.pl/web/uzp/jednolity-europejski-dokument-zamowienia Edytowalna wersja formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ). | Zgodne na dzień złożenia oferty |
| 19. | art. 109 ust. 1 pkt 8 | Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych. | Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego, na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16) http://espd.uzp.gov.pl +instrukcja https://www.gov.pl/attachment/7f2018a8-0141-4f62-9fb7-410ecc53d61f lub https://www.gov.pl/web/uzp/jednolity-europejski-dokument-zamowienia Edytowalna wersja formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ). | Zgodne na dzień złożenia oferty |
| 20. | art. 109 ust. 1 pkt 9 | Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia. | Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego, na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16) http://espd.uzp.gov.pl +instrukcja https://www.gov.pl/attachment/7f2018a8-0141-4f62-9fb7-410ecc53d61f lub https://www.gov.pl/web/uzp/jednolity-europejski-dokument-zamowienia Edytowalna wersja formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ). | Zgodne na dzień złożenia oferty |
| 21. | art. 109 ust. 1 pkt 10 | Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. | Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego, na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16) http://espd.uzp.gov.pl +instrukcja https://www.gov.pl/attachment/7f2018a8-0141-4f62-9fb7-410ecc53d61f lub https://www.gov.pl/web/uzp/jednolity-europejski-dokument-zamowienia Edytowalna wersja formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ). | Zgodne na dzień złożenia oferty |
| 22. | 1. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2‒5 i 7‒10, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki: 1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne; 2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym; 3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności: a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy, b) zreorganizował personel, c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów, e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 3. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę. |  |  |  |
| Wspólne ubieganie się wykonawców o udzielenie zamówienia |  |  |  |  |
| 23. | - W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji. - Zgodnie z Art. 125 ust. 4 ustawy Pzp zapisy SWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. - Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. |  |  |  |
| Ponowne wykorzystanie informacji zawartych w innym jednolitym dokumencie |  |  |  |  |
| 24. | Wykonawca może wykorzystać jednolity dokument złożony w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeżeli potwierdzi, że informacje w nim zawarte pozostają prawidłowe, zgodnie z art. 125 ust. 6 ustawy Pzp. |  |  |  |
| Siedziba lub miejsce zamieszkania Wykonawcy poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej |  |  |  |  |
| 25. | Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej: - zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego o której mowa w: pkt. 1, 2, 4, 13 a, b, 14 –składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w wymaganym zakresie; wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem. - zamiast informacji o której mowa w pkt. 7 –informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych – składa informację z odpowiedniego rejestru zawierającego informacje o jego beneficjentach rzeczywistych albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, określający jego beneficjentów rzeczywistych; - zamiast zaświadczenia o którym mowa w pkt. 12 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokumenty, o których mowa w pkt 2 i 3, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis o czasie wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio. |  |  |  |
| 26. | Jeżeli złożone przez wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów. |  |  |  |
| 27. | - Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: 1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków; 2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1. 2. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. - W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych lub pełnomocnictw, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. - W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego, korzysta on z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. - Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII z dnia 23 grudnia 2020 r. (D.U. Poz. 2415) w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. |  |  |  |

# INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ/ Art.  134. ust.1. pkt.  10) Pzp  (nie dotyczy składania ofert i wniosków)

- Komunikacja w postępowaniu w szczególności składanie dokumentów, oświadczeń, wniosków (innych niż wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu), zawiadomień, zapytań oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl, i formularza Wyślij wiadomość.

- Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania oraz odbierania dokumentów elektronicznych, kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w regulaminie na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl, pod linkiem  w zakładce „Regulamin"  oraz w Instrukcji dla wykonawców na stronie internetowej pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

- Sposób  sporządzenia  dokumentów elektronicznych  musi  być  zgody  z  wymaganiami  określonymi  w    rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia  30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania  informacji  oraz  wymagań  technicznych  dla  dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra  Rozwoju,  Pracy  i Technologii  z  dnia  23  grudnia  2020  r.  w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

  - Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na https://platformazakupowa.pl, tj.:

    - stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,

    - komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

    - zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,

    - włączona obsługa JavaScript,

    - zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,

    - Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.

    - Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

- We wszelkiej  korespondencji  związanej  z  niniejszym  postępowaniem  Zamawiający  i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania).

- Komunikacja poprzez Wyślij wiadomość umożliwia dodanie do treści wysyłanej wiadomości plików lub spakowanego katalogu (załączników). Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej sumarycznej wielkości 500 MB.

- W sytuacji awaryjnej, tj. w przypadku niedziałania https://platformazakupowa.pl, zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej. Adres poczty email Zamawiającego: k.dopierala@csk.umed.pl. Łączny rozmiar załączników przesyłanych na  pocztę e-mail Zamawiającego nie może przekroczyć 25MB.

- Dla wygody dodatkowo Wykonawca może otrzymywać powiadomienia tj. wiadomość email dotyczące komunikatów w sytuacji, gdy zamawiający opublikuje informacje publiczne (komunikat publiczny) lub spersonalizowaną wiadomość zwaną prywatną korespondencją.

- Warunkiem otrzymania powiadomień systemowych https://platformazakupowa.pl, jest zaobserwowanie postępowania przez wykonawcę (poprzez zaznaczenie gwiazdki), złożenie oferty/wniosku lub wystosowanie wiadomości do zamawiającego przez wykonawcę w obrębie postępowania.

- Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania bezpośrednio w systemie informacji publicznych oraz prywatnych przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

- Za datę przekazania składanych dokumentów, oświadczeń, wniosków (innych niż wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu), zawiadomień, zapytań oraz przekazywanie informacji uznaje się kliknięcie przycisku Wyślij wiadomość po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.

- Wyjaśnienia treści SWZ:

  - Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

  - Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert albo nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert w przypadku, o którym mowa w art. 138 ust. 2 pkt 2, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na odpowiednio 14 albo 7 dni przed upływem terminu składania ofert.

  - Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminach, o których mowa w ust. 11.2, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.

  - Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ, o którym mowa w ust. 11.2.

  - W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 11.2, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.

  - Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania, a w przypadkach, o których mowa w art. 133 ust. 2 i 3, przekazuje wykonawcom, którym przekazał SWZ, bez ujawniania źródła zapytania.

  - Dla usprawnienia udzielania odpowiedzi Zamawiający prosi o przesłanie pytań w wersji  umożliwiającej edycję tekstu / nie jest to wymóg/.

# INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI W INNY SPOSÓB NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, W TYM W PRZYPADKU ZAISTNIENIA JEDNEJ Z SYTUACJI OKREŚLONYCH W ART. 65 UST. 1, ART. 66 I ART. 69/ Art.  134. ust.1. pkt.  11) Pzp -

Zamawiający nie przewiduje innego sposobu komunikowania się niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

# OSOBY UPRAWNIONE DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI/ Art.  134. ust.1. pkt.  12) Pzp

- Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:

w sprawach proceduralnych –

Krzysztof Dopierała – tel. 42 675 74 89; e-mail: k.dopierala@csk.umed.lodz.pl

- Zgodnie z art. 20 ust. 1 Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków

przewidzianych w Pzp, prowadzi się pisemnie.

- Komunikacja, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub

oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w

Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

- Komunikacja ustna zg. z art. 61 ust. 2. Ustawy Pzp. dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub SWZ, a także ofert.

# TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ/ Art.  134. ust.1. pkt.  13) Pzp

      - Wykonawca będzie związany ofertą przez 90 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert, zgodnie z art. 220 ust. 1 Ustawy, tj. do dnia 2025-04-19 przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

      - W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający przed upływem, terminu związania ofertą, zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.

      - Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

      - W przypadku gdy zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

# OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY/ Art.  134. ust.1. pkt.  14) Pzp

- Każdy Wykonawca może przedłożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę, z wyjątkiem przypadków określonych w Ustawie (jeden komplet dokumentów, składający się na ofertę, zgodnie z SWZ) sam lub jako upoważniony reprezentant firmy.

- Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia.

- Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.

- Do upływu terminu składania ofert wykonawca może wycofać ofertę.

- Ofertę sporządza się w języku polskim, w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności.

- Wskazane, aby każdy elektroniczny dokument (plik) był podpisany osobno.

Zaleca się aby załączone pliki zawierały nr postępowania, oznaczenie Wykonawcy oraz nazwę identyfikującą dany dokument.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Wszystkie załączniki do SWZ wymagane w ofercie (formularze, oświadczenia) muszą być przedłożone na drukach zaproponowanych przez Zamawiającego, bądź na drukach Wykonawcy, zgodnych pod względem treści z drukami załączonymi do SWZ. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione, a w szczególności zawierać wszystkie wymagane informacje i dane.

- Jeśli jakiś z dokumentów wymaganych nie dotyczy Wykonawcy, do oferty należy załączyć oświadczenie z informacją na ten temat.

- Wykonawca musi zapoznać się i zaakceptować wszystkie warunki przedmiotowej SWZ.

- Wykonawca zaproponuje cenę, w której zawierać się będą wszystkie koszty, jakie musi ponieść, aby wykonać dostawę, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

XIV.1. Wymagane dokumenty i oświadczenia, które należy złożyć wraz z ofertą.

      - „FORMULARZ OFERTOWY” – Załącznik nr 1 do SWZ;

      - „FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY – Załącznik nr 2 do SWZ;

      - „PARMETRY TECHNICZNE I WYMOGI GRANICZNE” - Załącznik nr 3 do SWZ (do pakietu nr 11, 12, 14, 15 i 16);

      - UDOSTĘPNIENIE ZASOBÓW,  na podstawie art. 118 ustawy Prawo zamówień publicznych(o ile dotyczy) - Załącznik nr 4 do SWZ;.

Uwaga: Jeżeli Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że będzie dysponował niezbędnymi zasobami podmiotów w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

      - „PEŁNOMOCNICTWO” do reprezentowania Wykonawcy osoby /osób, podpisującej/ podpisujących ofertę, dokumenty lub oświadczenia załączone do oferty (o ile dotyczy).

  - Uprawnienie musi bezpośrednio wynikać z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej). Jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób wskazanych w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy (odpisie z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) lub notarialnie poświadczoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym kopię pełnomocnictwa tj. podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza.

  - Jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, ofertę wraz z załącznikami podpisują wszystkie te osoby.

  - Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez wszystkich tych Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne, którzy ustanawiają pełnomocnika. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Dokument pełnomocnictwa należy przedstawić w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym - oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. Oferta winna być podpisana przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub upoważnionego pełnomocnika.

  - Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych podmiotów.

      - PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE wskazane w Rozdziale V SWZ.

# SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT/ Art.  134. ust.1. pkt.  15) Pzp

XV.I.  Złożenie oferty/wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

            - Wykonawca składa ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, za pośrednictwem Formularzu składania oferty lub wniosku dostępnego na https://platformazakupowa.pl, pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/csk_umed w konkretnym postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.

            - Zaleca się, aby przed rozpoczęciem wypełniania Formularzu składania oferty lub wniosku wykonawca zalogował się do systemu, a jeżeli nie posiada konta, założył bezpłatne konto. W przeciwnym wypadku wykonawca będzie miał ograniczone funkcjonalności, np. brak widoku wiadomości prywatnych od zamawiającego w systemie lub wycofania oferty lub wniosku bez kontaktu z Centrum Wsparcia Klienta.

            - Jeżeli zamawiający w Ogłoszeniu o zamówieniu, SWZ lub zaproszeniu do składania ofert nie zaznaczył inaczej wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. 2022 poz. 1233), które wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać załączone w osobnym miejscu w kroku 1 składania oferty przeznaczonym na zamieszczenie tajemnicy przedsiębiorstwa.

            - Zgodnie z § 4. ust 1. ROZPORZĄDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie wymaga się, aby dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca przekazał w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.

            - Do oferty lub wniosku należy dołączyć wszystkie wymagane w Ogłoszeniu, SWZ lub zaproszeniu do składania ofert dokumenty - w tym np. przedmiotowe środki dowodowe w postaci elektronicznej.

            - Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i załadowaniu wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk Przejdź do podsumowania.

            - Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem w przypadku zamówień o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, w przypadku zamówień o wartości niższej od progów unijnych Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny wykonawca może złożyć bezpośrednio na dokumencie przesłanym do systemu (opcja rekomendowana przez platformazakupowa.pl) oraz dodatkowo dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 Formularza składania oferty lub wniosku (po kliknięciu w przycisk Przejdź do podsumowania).

            - W związku z różnymi opiniami nt. tego, czy podpis złożony na całej paczce dokumentów (skompresowanym pliku) jest zgodny z obowiązującym prawem, zalecamy stosowanie ścieżki opisanej w punkcie 9 i podpisanie każdego załączanego pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust. 1 oraz ust. 2 Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

            - Szczegółowa ścieżka podpisu znajduje się w Instrukcji dla wykonawców na stronie internetowej pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

            - Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę lub wniosek za pośrednictwem Formularza składania oferty lub wniosku.

            - Z uwagi na to, że oferta lub wniosek wykonawcy są zaszyfrowane nie można ich edytować. Przez zmianę oferty lub wniosku rozumie się złożenie nowej oferty i wycofanie poprzedniej, jednak należy to zrobić przed upływem terminu zakończenia składania ofert w postępowaniu.

            - Złożenie nowej oferty lub wniosku i wycofanie poprzedniej w postępowaniu w którym zamawiający dopuszcza złożenie tylko jednej oferty lub wniosku przed upływem terminu zakończenia składania ofert w postępowaniu powoduje wycofanie oferty poprzednio złożonej.

            - Jeśli wykonawca składający ofertę lub wniosek jest zautoryzowany (zalogowany), to wycofanie oferty lub wniosku następuje od razu po złożeniu nowej oferty.

            - Jeżeli oferta lub wniosek składana jest przez niezautoryzowanego wykonawcę (niezalogowany lub nieposiadający konta) to wycofanie oferty musi być przez niego potwierdzone:

14.1. przez kliknięcie w link wysłany w wiadomości email, który musi być zgodny z adres email podanym podczas pierwotnego składania oferty lub

14.2. zalogowanie i kliknięcie w przycisk Potwierdź ofertę.

            - Potwierdzeniem wycofania oferty lub wniosku w przypadku ust. 14.1 jest data potwierdzenie akcji przez kliknięcia w przycisk Wycofaj ofertę.

            - Wycofanie oferty lub wniosku możliwe jest do zakończeniu terminu składania ofert lub wniosków w postępowaniu.

            - Wycofanie złożonej oferty powoduje, że zamawiający nie będzie miał możliwości zapoznania się z nią po upływie terminu zakończenia składania ofert w postępowaniu.

            - Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może dokonać zmiany złożonej oferty lub wniosku.

            - Wykonawca może złożyć ofertę lub wniosek po terminie składania ofert lub wniosku poprzez kliknięcie przycisku Odblokuj formularz.

            - Po złożeniu oferty lub wniosku wykonawca otrzymuje automatyczny komunikat dotyczący tego, że oferta została złożona po terminie.

            - Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona po terminie składania ofert.

            - Wykonawca ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

            - Zgodnie z “OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych” (Dz.U. 2017 poz. 2247) Zamawiający rekomenduje:

  - wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf

  - W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:

a)     .zip ; b)     .7Z

  - Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.

  - Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.

  - Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf  i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.

  - Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.

  - Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.

  - Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.

  - Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.

  - Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosków.

  - Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.

  - Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.

  - Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.

  - Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.

XV.II.  Termin składania ofert upływa dnia 2025-01-20 o godz. 10:00.

- Zmawiający na podstawie z art. 138 ust. 4  Ustawy, skraca termin składania ofert do 30 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, gdyż składanie ofert odbywa się w całości przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w art. 63 ust. 1 Ustawy.

- Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.

# TERMIN OTWARCIA OFERT/ Art.  134. ust.1. pkt.  16) Pzp

XVI.I. Informacje ogólne

- Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

- Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

- Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

- Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

  - nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

  - cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania w sekcji ,,Komunikaty” .

- W przypadku ofert, które podlegają negocjacjom, zamawiający udostępni informacje, o których mowa w ust. 5 pkt 2, niezwłocznie po otwarciu ofert ostatecznych albo unieważnieniu postępowania. Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert w sposób jawny z udziałem wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line a ma jedynie takie uprawnienie.

XVI.II. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2025-01-20 o godz. 10:15

# SPOSÓB OBLICZENIA CENY/ Art.  134. ust.1. pkt.  17) Pzp

      - Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają wymaganiom zawartym w SWZ.

Oceniając oferty zamawiający określi cenę ofertową dokonując korekty błędów.

- Wykonawca określając cenę zobowiązany jest uwzględnić wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SWZ oraz wszelkie koszty, cła, podatki i inne należności, jakie poniesie Wykonawca z tytułu zaoferowanej realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnej z wymaganiami Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami prawa.

- W celu dokonania obliczenia ceny oferty na druku „Formularz asortymentowo - cenowy” dla każdego pakietu oddzielnie należy postępować zgodnie z zaleceniami zawartymi w „Formularzu asortymentowo-cenowym dla danego pakietu.

Obliczenie wartości netto: cena jednostkowa netto za 1 „j.m”. x ilość = wartość netto

Obliczenie wartości brutto: wartość netto + (wartość netto * stawka podatku VAT) = wartość brutto.

Suma wartości brutto poszczególnych pozycji składowych, w każdym pakiecie oddzielnie, będzie ceną oferty danego pakietu. Formularz zawiera formuły ułatwiające sporządzenie oferty wraz z instrukcją postępowania.

- Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. 2024 poz. 361, dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

# OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT/ Art.  134. ust.1. pkt.  18) Pzp

XVIII.I. Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów wyboru określonych zgodnie z Rozdziałem 7 Ustawy (art. 239-253).

Łączna liczba punktów przyznana ofercie jest sumą punktów uzyskanych w poniższych kryteriach:

- Cena   -   60%

Każda oferta otrzymuje punkty wg wzoru:

Wartość punktowa ceny C = Cmin / Cn x 100 pkt x 60%

gdzie: Cmin – cena minimalna, Cn – cena badanej oferty.

Zamawiający przyjmie do oceny podane przez wykonawców ceny brutto.

- Termin dostawy zamówień – 20%

- Wartość punktowa termin TD =  TD min / TDb  x 100 pkt x 20%

- gdzie:  TD min - wartość pkt. za minimalny termin  dostawy zamówień,  TDb - wartość pkt. za termin dostawy zamówień oferty badanej.

Termin dostawy zamówień został szczegółowo określony w Formularzu asortymentowo-cenowym na oferowany przedmiot zamówienia.

Brak podania przez Wykonawcę terminu dostawy w formularzu asortymentowo-cenowym lub podanie terminu poza określonym zakresem, będzie skutkować odrzuceniem oferty na podstawie  art. 226 ust. 1 pkt 5 z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2024 poz. 1320)

- Termin wykonania reklamacji - 15 %

- Wartość punktowa termin wykonania reklamacji TR= TR min / TRb x 100 pkt x 15%

- gdzie: TR min - wartość pkt. za termin minimalny, TRb - wartość pkt. za termin badanej oferty.

Czas wykonania został szczegółowo określony w Formularzu asortymentowo-cenowym na oferowany przedmiot zamówienia.

Brak podania przez Wykonawcę terminu reklamacji w formularzu asortymentowo-cenowym lub podanie terminu reklamacji poza określonym zakresem, spowoduje odrzucenie oferty na podstawie  art. 226 ust. 1 pkt 5 z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2024 poz. 1320)

- Termin płatności – 5%

Termin płatności – obliczany jest wg wzoru:

TP = (TPb / TP max) x 100 x 5%

TPb– termin płatności oferty badanej (w dniach), TP max – maksymalny termin płatności (w dniach)

Do obliczeń kryterium terminu płatności Zamawiający przyjmie minimalnie 45 dni, maksymalnie 60 dni.

Brak podania terminu płatności w formularzu asortymentowo-ceowym lub podanie terminu poza określonym zakresem tj. min. 45 dni, maks. 60 dni, będzie skutkować odrzuceniem oferty na podstawie  art. 226 ust. 1 pkt 5 z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2024 poz. 1320)

5.	Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska największą ilość punktów wagowych   (X) , według formuły: X = C+TD+TR+TP

(gdzie: C - punkty wagowe w kryterium cena, TD – punkty wagowe w kryterium termin dostawy, TR – punkty wagowe w kryterium termin wykonania reklamacji, TP - punkty wagowe w kryterium  termin płatności).

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku.

Jeżeli zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

XVIII.II. Zgodnie z art. 226 Ustawy, zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

- została złożona po terminie składania ofert;

- została złożona przez wykonawcę:

  - podlegającego wykluczeniu z postępowania lub

  - niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, lub

  - który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego, lub innych dokumentów lub oświadczeń;

- jest niezgodna z przepisami ustawy;

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;

- jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia;

- nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego;

- została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

- zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;

- została złożona przez wykonawcę niezaproszonego do składania ofert;

- zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;

- wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3;

- wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;

- wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu związania ofertą;

- wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3;

- oferta wariantowa nie została złożona lub nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez zamawiającego, w przypadku gdy zamawiający wymagał jej złożenia;

- jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób;

- obejmuje ona urządzenia informatyczne lub oprogramowanie wskazane w rekomendacji, o której mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa 
(Dz. U. poz. 1560), stwierdzającej ich negatywny wpływ na bezpieczeństwo publiczne lub bezpieczeństwo narodowe;

- została złożona bez odbycia wizji lokalnej lub bez sprawdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego, w przypadku gdy zamawiający tego wymagał w dokumentach zamówienia.

Do oferty wariantowej stosuje się ww. przepisy, z tym że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawy lub usługi oferta wariantowa nie podlega odrzuceniu tylko z tego powodu, że jej wybór prowadziłby do udzielenia zamówienia na usługi w miejsce zamówienia na dostawy albo do udzielenia zamówienia na dostawy w miejsce zamówienia na usługi.

# INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO/ Art.  134. ust.1. pkt.  19) Pzp

      - Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 Ustawy, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

      - Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli:

  - w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie:

- przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę,

- przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego oraz partnerstwa innowacyjnego złożono tylko jeden wniosek albo złożono tylko jedną ofertę i upłynął termin do wniesienia odwołania na czynność odrzucenia wniosku albo w następstwie wniesienia odwołania Krajowa Izba Odwoławcza ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze;

  - umowa w sprawie zamówienia publicznego dotyczy zamówienia udzielanego w trybie negocjacji bez ogłoszenia, w ramach dynamicznego systemu zakupów albo na podstawie umowy ramowej.

      - Zawiadomienie Wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem do zawarcia umowy.

      - Zawiadomienie o wyborze oferty zostanie dokonane na podstawie art. 264 Ustawy.

      - Wykonawca, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie może stawić się w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania umowy pocztą na pisemny wniosek Wykonawcy.

# PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO/ Art.  134. ust.1. pkt.  20) Pzp

- Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do pisemnego zawarcia umowy z Zamawiającym na realizację zamówienia na warunkach określonych w SWZ.

- Warunki umowy wymagane od Wykonawców stanowi „ Wzór umowy”.

# POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY/ Art.  134. ust.1. pkt.  21) Pzp

- Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX Ustawy.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Ustawy, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

# PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 109 UST. 1 
/ Art.  134. ust.2. pkt.  1) Pzp

- Przesłanki fakultatywnego wykluczenia wykonawców z postępowania

1.  Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę:

1) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

2) który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub prawa pracy:

a) będącego osobą fizyczną skazanego prawomocnie za przestępstwo przeciwko środowisku, o którym mowa w rozdziale XXII Kodeksu karnego lub za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, o którym mowa w rozdziale XXVIII Kodeksu karnego, lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego,

b) będącego osobą fizyczną prawomocnie ukaranego za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny,

c) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska, prawa pracy lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną;

3) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo lub ukarano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 2 lit. a lub b;

4) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

5) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;

6) jeżeli występuje konflikt interesów w rozumieniu art. 56 ust. 2, którego nie można skutecznie wyeliminować w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy;

7) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;

8) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych;

9) który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

10) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2.  Jeżeli zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie ust. 1, wskazuje podstawy wykluczenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia.

3.  W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5 lub 7, zamawiający może nie wykluczać wykonawcy, jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne, w szczególności gdy kwota zaległych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest niewielka albo sytuacja ekonomiczna lub finansowa wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, jest wystarczająca do wykonania zamówienia.

- Negatywne przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania

1.  Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

2.  Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 lub art. 109 ust. 1 pkt 2-10, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

a)  zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,

b)   zreorganizował personel,

c)   wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

3.  Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM / Art.  134. ust.2. pkt.  4) Pzp

XXIII.I. Wniesienie wadium

- Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości       99 453,00 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy złote 00/100) dla całości zamówienia lub w wysokości uzależnionej od części zamówienia.

- Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości nie większej niż 3% wartości zamówienia.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych lub udziela zamówienia w częściach. Zamawiający określa kwotę wadium dla każdej z części. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

| Nazwa i nr pakietu | WADIUM |
| --- | --- |
| Pakiet 1- Odczynniki do badań genetycznych1 | 1 573,00 zł |
| Pakiet 2- Odczynniki do badań genetycznych2 | 26 865,00 zł |
| Pakiet 3- Odczynniki do badań genetycznych3 | 1 199,00 zł |
| Pakiet 4- Odczynniki do badań genetycznych4 wraz z dzierżawą aparatu do ilościowej amplifikacji, detekcji i analizy kwasów nukleinowych. | 14 651,00 zł |
| Pakiet 5- Odczynniki do badań genetycznych5 | 4 798,00 zł |
| Pakiet 6- Odczynniki do badań genetycznych6 | 116,00 zł |
| Pakiet 7- Odczynniki do badań genetycznych7 | 47,00 zł |
| Pakiet 8- Miniwirówka dla Medycznego Laboratorium Toksykologicznego | 180,00 zł |
| Pakiet 9- Materiały zużywalne dla Medycznego Laboratorium Toksykologicznego | 856,00 zł |
| Pakiet 10- Testy kasetkowe dla Medycznego Laboratorium Toksykologicznego | 6 175,00 zł |
| Pakiet 11- Odczynniki do diagnostyki manualnej dla pracowni mykologicznej i parazatylogicznej w Medycznym Laboratorium Mikrobiologicznym, ZDL CSK UM W ŁODZI | 6 425,00 zł |
| Pakiet 12- Mikroskop stereoskopowy dla pracowni mykologicznej w Medycznym Laboratorium Mikrobiologicznym, ZDL CSK UM W ŁODZI | 65,00 zł |
| Pakiet 13- Odczynniki chemiczne do diagnostyki dla pracowni mykologicznej i parazatylogicznej w Medycznym Laboratorium Mikrobiologicznym, ZDL CSK UM W ŁODZI | 83,00 zł |
| Pakiet 14- Odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne wraz z dzierżawą dwóch automatycznych analizatorów parametrów krytycznych oraz urządzeń i programów wspomagających, dla OIOM oraz SOR SP ZOZ CSK- Uniwersyteckie Centrum Pediatrii w Łodzi | 12 652,00 zł |
| Pakiet 15- Odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne wraz z dzierżawą jednego automatycznego analizatora parametrów krytycznych oraz urządzeń i programów wspomagających, dla Pracowni Badań Pilnych Medycznego Laboratorium Pediatrycznego CSK UM w Łodzi w lokalizacji przy ul. Sterlinga 13 | 6 960,00 zł |
| Pakiet 16- Odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne wraz z dzierżawą ( okres 36 miesięcy) dwóch automatycznych analizatorów parametrów krytycznych ("podstawowego" i "zastępczego") oraz urządzeń i programów wspomagających, dla medycznego laboratorium pediatrycznego CSK UM w Łodzi | 16 808,00 zł |

W przypadku składania oferty na kilka pakietów należy wnieść wadium w kwocie równej sumie kwot właściwych dla poszczególnych części zamówienia.

- Jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 lub art. 388 pkt 2 lit. b i c, lub art. 415 ust. 2 pkt 5 i 6, określa kwotę wadium dla wartości zamówienia podstawowego.

- Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Ustawy.

- Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

- Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

      - pieniądzu;

      - gwarancjach bankowych;

      - gwarancjach ubezpieczeniowych;

      - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).

- Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego:

BGK nr 59 1130 1163 0014 7148 0720 0005 z dopiskiem: Sprawa nr ZP/185/2024 – WADIUM.

8.1.	W przypadku przelewu międzynarodowego: BIC (SWIFT) – GOSKPLPW oraz międzynarodowy format numeru rachunku bankowego (identyfikator kraju): IBAN – PL i nr rachunku.

- Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

- Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 7 pkt 2-4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

  - Oznacza to, iż skuteczne wniesienie wadium w ww. formie wymaga złożenia dokumentu sporządzonego w postaci elektronicznej zaopatrzonego w kwalifikowany podpis elektroniczny pracownika instytucji udzielającej poręczenia lub gwarancji, upoważnionego do sporządzenia i wydania dokumentu. Wadium w niniejszej formie wnoszone jest poprzez załączenie pliku do oferty / nie dotyczy SWIFT/BIC /.

  - Zamawiający zastrzega, aby treść poręczenia lub gwarancji nie zawierała postanowienia: „Niniejsza gwarancja wygasa całkowicie w przypadku zwrócenia do Banku oryginału niniejszej gwarancji przed upływem Terminu ważności gwarancji” / nie dotyczy SWIFT/BIC /.

  - Zamawiający prosi, aby w treści gwarancji lub poręczenia wskazać adres poczty elektronicznej lub adres fizyczny gwaranta, na który zamawiający będzie mógł złożyć oświadczenie o zwolnieniu wadium.

- Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Ustawy, podlega odrzuceniu.

XXIII.II. Zwrot wadium

- Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:

  - upływu terminu związania ofertą;

  - zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

  - unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.

- Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:

      - który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;

      - którego oferta została odrzucona;

      - po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;

      - po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.

- Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w ust. 2, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX.

- Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

- Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:

      - wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;

      - wykonawca, którego oferta została wybrana:

  - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

  - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

      - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.

# INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
/ Art.  134. ust.2. pkt.  5) Pzp

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

# INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT WARIANTOWYCH, W TYM INFORMACJE O SPOSOBIE PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE 
/ Art.  134. ust.2. pkt.  6) Pzp

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

# MAKSYMALNĄ LICZBĘ WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ / Art.  134. ust.2. pkt.  7) Pzp

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

# INFORMACJĘ O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 214 UST. 1 PKT 7 I 8 / Art.  134. ust.2. pkt.  8) Pzp

Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8.

# INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ WIZJI LOKALNEJ LUB SPRAWDZENIA PRZEZ NIEGO DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 131 UST. 2 / Art.  134. ust.2. pkt.  9) Pzp - NIE DOTYCZY

# INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ / Art.  134. ust.2. pkt.  10) Pzp

- Zamawiający nie wyraża zgody na prowadzenie rozliczeń między stronami w walutach obcych. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą związane z realizacją zamówienia dokonywane będą w złotych polskich (PLN).

- Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski na dzień opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

- Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej NBP nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w którym zostanie on opublikowany.

# INFORMACJĘ O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z INFORMACJAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 230 / Art.  134. ust.2. pkt.  12) Pzp -

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

# INFORMACJE DOTYCZĄCE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU / Art.  134. ust.2. pkt.  13) Pzp

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

# WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY, W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 95 / Art.  134. ust.2. pkt.  14) Pzp - 
NIE DOTYCZY

Zamawiający nie wymaga zatrudnienia osób na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach o których mowa w art. 95 Ustawy.

# WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W ART. 96 UST. 2 PKT 2 / Art.  134. ust.2. pkt.  15) Pzp

Zamawiający nie wymaga zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt.2 Ustawy.

# INFORMACJĘ O ZASTRZEŻENIU MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA WYŁĄCZNIE PRZEZ WYKONAWCÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 94, 
/ Art.  134. ust.2. pkt.  16) Pzp

Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia o możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 Ustawy.

# INFORMACJĘ O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ KLUCZOWYCH ZADAŃ / Art.  134. ust.2. pkt.  17) Pzp

Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań, zgodnie z art. 60 i art. 121 Ustawy.

# WYMÓG LUB MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA OFERT W POSTACI KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH LUB DOŁĄCZENIA KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH DO OFERTY, W SYTUACJI OKREŚLONEJ W ART. 93/ Art.  134. ust.2. pkt.  18) Pzp

Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Zamawiający dopuszcza dołączenie katalogu elektronicznego do składanej oferty.

# OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z ART. 13 RODO W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY FIZYCZNEJ, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

- Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - zwane dalej RODO), pragniemy Państwa poinformować, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (92-213 Łódź, ul. Pomorska 251, KRS: 0000149790, NIP: 728-22-46-128).

- Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251, pok. 328,  email: inspektor.odo@csk.umed.pl; tel. 42 675 76 22.

- Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i inne ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (z późniejszymi zmianami), dalej zwana „Pzp”, a także podmiotom uprawnionym – na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych (w szczególności podmiotom wspierających administratora w organizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego).

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, uwzględniając okres rękojmi i gwarancji oraz okres przedawnienia roszczeń.

- Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

- Posiada Pani/Pan:

  - prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (art. 15 RODO);

  - prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (art. 16 RODO) – przy czym skorzystanie z prawa sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;

  - prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO) – z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, to jest prawa do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;

  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

- Nie przysługuje Pani/Panu:

  - prawo do usunięcia danych osobowych (w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO);

  - prawo do przenoszenia danych osobowych (o którym mowa w art. 20 RODO);

  - prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych (na podstawie art. 21 RODO), gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- W przypadku gdy osoba, której dane dotyczą wnosi do Administratora o:

  - potwierdzenie, czy przetwarzane są dane jej dotyczące;

  - uzyskanie dostępu do danych jej dotyczących oraz informacji o:

    - celach przetwarzania;

    - kategoriach odnośnych danych osobowych;

    - informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione (w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych);

    - planowanym okresie przechowywania danych lub kryteriach ustalania tego okresu;

    - prawie do żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą̨, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

    - prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;

    - źródle danych osobowych jeżeli nie zostały one zebrane od osoby, której dane dotyczą;

    - zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz istotnych zasadach ich podejmowania;

  - uzyskanie informacji o odpowiednich zabezpieczeniach (o których mowa w art. 46 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), związanych z przekazaniem, jeżeli dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,

  - dostarczenie kopii danych podlegających przetwarzaniu; a wykonanie powyższych obowiązków wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ewentualnie wskazania nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

- W przypadku wystąpienia przez osobę, której dane dotyczą do Administratora z żądaniem ograniczenia przetwarzania, żądanie to nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

Wymóg złożenia oświadczenia:

- Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu.

- Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).

- Ponadto Wykonawca musi wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

- W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu, wymaga się od  Wykonawcy złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia zawartego w treści Formularza oferty-Załącznik nr 1 do SWZ o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

# USTALENIA KOŃCOWE

W sprawach nie uregulowanych  niniejszą  specyfikacją warunków zamówienia  zastosowanie  będą  miały  właściwe  przepisy  prawa  polskiego,  w  szczególności przepisy  Kodeksu  cywilnego  oraz  ustawy  z  dnia   11 września 2019 r.  -  Prawo  zamówień  publicznych  ( t.j. Dz. U. 2024 poz. 1320).

# ZAŁĄCZNIKI DO SWZ

- Formularz ofertowy.

- Formularz asortymentowo-cenowy.

- PARMETRY TECHNICZNE I WYMOGI GRANICZNE - (do pakietu nr 11, 12, 14, 15 i 16).

- Udostępnienie zasobów,  na podstawie art. 118 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wzór umowy.

- Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.

- Oświadczenie o dopuszczeniu do obrotu.

- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie art. 5 k rozporządzenia 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

Załącznik nr 1

Sprawa nr  ZP/185/2024

|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Łódź, ul. Pomorska 251 |
| --- | --- |

FORMULARZ OFERTOWY

- Nazwa i siedziba Wykonawcy

.....................................................................................................................................................

Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym (imię, nazwisko, stanowisko, tel. kontaktowy, email):

.....................................................................................................................................................

nr telefonu…………………………………………..….……., nr faksu………………………….………………………………...,

email:..............................................................@...........................................................................

Regon:............................................................................NIP:.........................................................

Województwo..................................................................Powiat……................................................

Jesteśmy przedsiębiorstwem mikro*, małym*, średnim* inny rodzaj* (zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 r. j.t., Dz.U. 2024 poz. 236)

Oświadczamy, że niniejszy numer rachunku bankowego: …………………………………………………………………………….………,  jest taki sam jak numer rachunku na białej liście podatników VAT.  Wyżej wskazany nr rachunku bankowego będzie zgodny z podanym na fakturze Vat Wykonawcy.

W przypadku zmiany numeru ww. rachunku informacje o zmianie przekażemy niezwłocznie do Działu Księgowości Zamawiającego

- Nazwa i adres Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie  w składzie:

……………………………………………………………………………………………………………………………….……*

Oświadczam/-y, że:

- Zgłaszamy udział w przedmiotowym postępowaniu,

- Jesteśmy przedsiębiorstwem mikro*, małym*, średnim* inny rodzaj* (zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 r. j.t., Dz.U. 2024 poz. 236)

- Pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie  uprawnionym do reprezentowania  Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w postępowaniu jest …………………………………………………………………………………………………… dotyczy*/ nie dotyczy*.

- Osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- W przypadku, jeśli działalność prowadzona jest w formie spółki cywilnej – Zamawiający może zażądać w wyznaczonym terminie złożenia umowy tej spółki.*

- W przypadku, złożenia oferty przez dwóch lub więcej wykonawców – Zamawiający może zażądać w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.*

- Szczegóły oferty.

- Oferujemy dostawę asortymentu, zgodnie z opisem i wymogami zawartymi w SWZ w cenie i terminach szczegółowo określonych w Formularzu asortymentowo – cenowym, w Pakiecie nr ………….  stanowiącym załącznik do niniejszego Formularza ofertowego.

- W podanej cenie zawierają się wszystkie koszty, jakie musimy ponieść, aby spełnić wymagania Zamawiającego, zgodne z opisem i warunkami określonymi w SWZ.

- Zmiany cen będą każdorazowo uzgodnione między stronami w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w przypadkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

- Termin realizacji zamówienia*:

| Nazwa i nr pakietu | Termin realizacji zamówienia |
| --- | --- |
| Pakiet 1- Odczynniki do badań genetycznych1 | 24 miesiące od dnia zawarcia umowy |
| Pakiet 2- Odczynniki do badań genetycznych2 | 24 miesiące od dnia zawarcia umowy |
| Pakiet 3- Odczynniki do badań genetycznych3 | 24 miesiące od dnia zawarcia umowy |
| Pakiet 4- Odczynniki do badań genetycznych4 wraz z dzierżawą aparatu do ilościowej amplifikacji, detekcji i analizy kwasów nukleinowych. | 24 miesiące od dnia zawarcia umowy |
| Pakiet 5- Odczynniki do badań genetycznych5 | 24 miesiące od dnia zawarcia umowy |
| Pakiet 6- Odczynniki do badań genetycznych6 | 24 miesiące od dnia zawarcia umowy |
| Pakiet 7- Odczynniki do badań genetycznych7 | 24 miesiące od dnia zawarcia umowy |
| Pakiet 8- Miniwirówka dla Medycznego Laboratorium Toksykologicznego | w zadeklarowanym przez Wykonawcę terminie (od 1 do max. 30 dni w dni robocze (pon. – pt.) od zawarcia umowy) |
| Pakiet 9- Materiały zużywalne dla Medycznego Laboratorium Toksykologicznego | 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy |
| Pakiet 10- Testy kasetkowe dla Medycznego Laboratorium Toksykologicznego | 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy |
| Pakiet 11- Odczynniki do diagnostyki manualnej dla pracowni mykologicznej i parazatylogicznej w Medycznym Laboratorium Mikrobiologicznym, ZDL CSK UM W ŁODZI | 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy |
| Pakiet 12- Mikroskop stereoskopowy dla pracowni mykologicznej w Medycznym Laboratorium Mikrobiologicznym, ZDL CSK UM W ŁODZI | w zadeklarowanym przez Wykonawcę terminie (od 1 do max. 5 tygodni od zawarcia umowy) |
| Pakiet 13- Odczynniki chemiczne do diagnostyki dla pracowni mykologicznej i parazatylogicznej w Medycznym Laboratorium Mikrobiologicznym, ZDL CSK UM W ŁODZI | 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy |
| Pakiet 14- Odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne wraz z dzierżawą dwóch automatycznych analizatorów parametrów krytycznych oraz urządzeń i programów wspomagających, dla OIOM oraz SOR SP ZOZ CSK- Uniwersyteckie Centrum Pediatrii w Łodzi | 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy |
| Pakiet 15- Odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne wraz z dzierżawą jednego automatycznego analizatora parametrów krytycznych oraz urządzeń i programów wspomagających, dla Pracowni Badań Pilnych Medycznego Laboratorium Pediatrycznego CSK UM w Łodzi w lokalizacji przy ul. Sterlinga 13 | 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy |
| Pakiet 16- Odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne wraz z dzierżawą ( okres 36 miesięcy) dwóch automatycznych analizatorów parametrów krytycznych ("podstawowego" i "zastępczego") oraz urządzeń i programów wspomagających, dla medycznego laboratorium pediatrycznego CSK UM w Łodzi | 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy |

- Oświadczamy, że zamierzamy*/ nie zamierzamy* powierzyć podwykonawcom wykonanie

następujących części zamówienia:..................................................................................................................

-  opis części zamówienia powierzonej podwykonawcom: ………………................................................................

- Zgodnie z art. 225 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy, że dostawa przez nas oferowana w ramach przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzi* / nie prowadzi* w przypadku wyboru naszej oferty, do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towaru i usług.

Niżej wymieniona dostawa, oferowana w ramach niniejszego postępowania przetargowego prowadzi w przypadku wyboru naszej oferty, do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego:

- ............................................................................................................................................

(należy podać nazwę (rodzaj) dostawy oraz wskazać jej wartość bez kwoty podatku, wskazać stawkę podatku od towaru i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie)

W przypadku nie podania / nie wpisania informacji, Zamawiający przyjmuje, że wybór oferty Wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towaru i usług.

- Oświadczamy, że:

  - wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu;

  - posiadamy podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

  - ponadto, oświadczamy że powierzone przez Zamawiającego dane osobowe pracowników uczestniczących w przygotowaniu i realizacji niniejszego postępowania będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego o ochronie danych osobowych w szczególności z przepisami RODO.

- Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz.U. 2024 poz. 507).

- Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5 k rozporządzenia 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576, tj. że przedmiotowe zamówienie publiczne w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą i zawarcia umowy,  nie będzie wykonywane na rzecz lub z udziałem:

      - obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

      - osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub;

      - osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ – 
90 dni od terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zawarte w SWZ postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2024 poz. 1320) zastrzegamy, iż wymienione niżej dokumenty składające się na ofertę nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania: - .....................................................................................................................................

- W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą i zawarcia umowy, osobą uprawnioną do reprezentowania nas w kwestiach dotyczących realizacji postanowień Umowy,  będzie:

p. ……………………………………………… , funkcja: ………………………… , tel. ………………………… , fax. ……………………………… , e-mail: ………………………………………………

  - Wszelkie usterki i nieprawidłowości, z którymi wiąże się liczenie terminów reakcji serwisu należy zgłaszać  na nr tel/fax/e-mail ……………………………………………………………………………*

- Oferujemy w ramach złożonej oferty dzierżawę/szkolenie personelu dla wymaganego przez Zamawiającego urządzenia:*

| PAKIET/URZĄDZENIE | TYP/MODEL/ROK PRODUKCJI | WARTOŚĆ BRUTTO OFEROWANYCH URZĄDZEŃ |
| --- | --- | --- |
| PAKIET NR 4- Dzierżawa 1 szt. aparatu do ilościowej amplifikacji, detekcji i analizy kwasów nukleinowych |  |  |
| PAKIET NR 14- Dzierżawa 2 szt. analizatorów badań parametrów krytycznych /wraz z urządzeniami wspomagającymi: UPS-em, oprogramowaniem, zintegrowanych ze szpitalnym systemem informatycznym |  |  |
| PAKIET NR 15- Dzierżawa 1 szt. analizatora badań parametrów krytycznych /wraz z urządzeniami wspomagającymi: UPS-em, oprogramowaniem, zintegrowanych ze szpitalnym systemem informatycznym |  |  |
| PAKIET NR 16- Dzierżawa analizatorów badań parametrów krytycznych /wraz z urządzeniami wspomagającymi: UPS-em, oprogramowaniem systemu Marcel wraz z adaptacją pomieszczenia, np. stoły laboratoryjne pod analizatory (Dzierżawa analizatora parametrów krytycznych"podstawowego" i „zastępczego” |  |  |

  - Oświadczamy, że jesteśmy jedynym właścicielem przedmiotu dzierżawy i że przedmiot ten nie jest obciążony żadnym prawem na rzecz osób trzecich.* lub

  - Oświadczamy, że przysługuje nam pełne prawo rozporządzania przedmiotem użyczenia/dzierżawy, w tym prawo do zawarcia umowy oraz, że na każde wezwanie Zamawiającego przedłożymy potwierdzające dokumenty.*

- Oświadczamy, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

*niepotrzebne skreślić

kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 3

Sprawa nr  ZP/185/2024

Nazwa Wykonawcy:

................................................................................................................................................................

Siedziba Wykonawcy:

................................................................................................................................................................

PARMETRY TECHNICZNE I WYMOGI GRANICZNE

- PAKIET 11-  ODCZYNNIKI DO DIAGNOSTYKI MANUALNEJ DLA PRACOWNI MYKOLOGICZNEJ I PARAZATYLOGICZNEJ W MEDYCZNYM LABORATORIUM MIKROBIOLOGICZNYM, ZDL CSK UM W ŁODZI

| Lp. | Pozycja | Specyfikacja minimalna* | Parametry oferowanego komponentu** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Poz. 1. Płytka do oznaczania MIC grzybów metodą mikrorozcieńczeń | • Zamawiający wymaga, aby zestawy testowe spełniały wymogi wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro (IVD). • Zamawiający wymaga, aby zestawy testowe, odczynniki posiadały instrukcje w języku polskim. • Test do oznaczenia MIC grzybów metodą mikrorozcieńczeniową wraz z potrzebnymi akcesoriami - wymagany zestaw mikotyków, z minimum 7 rozcieńczeniami danego antymykotyku: amfoterycyna B, anidulofungina, mikafungina, kaspofungina, flukonazol, worykonazol, itrakonazol, posakonazol, 5-fluorocytozyna. |  |
|  | Poz. 4-10 Podłoża do hodowli, izolacji i identyfikacji drobnoustrojów oraz do oznaczania wartości MIC. | Zamawiający wymaga: • dołączenia certyfikatu kontroli jakości potwierdzającego kontrolę przeprowadzoną ze szczepami wzorcowymi ATCC oraz parametrów fizyko-chemicznych do każdej dostawy, dla otrzymanej serii i rodzaju podłoży. • zachowania należytej jakości podłoży przez cały okres obowiązywania terminu ważności oferowanych produktów • podłóż posiadających pozytywną opinię KORLD (potwierdzenie jakości otrzymywanych podłóż oraz ich bezpieczeństwa stosowania w procesie diagnostycznym) • dokumentów walidacyjnych od producenta płytek, potwierdzających brak wpływu warunków transportu na jakość podłoża (na wezwanie zamawiającego) • warunków przechowywania podłóż potwierdzonych dokumentem walidacji (na wezwanie zamawiającego) • płytek z podłożami z czytelnym nadrukiem z nazwą podłoża, datą ważności, numerem serii • płytek (podłóż stałych) pakowanych nie więcej niż po 20 sztuk |  |

*Nie spełnienie parametrów minimalnych spowoduje odrzucenie oferty

**Kolumnę Parametry oferowanego komponentu należy wypełnić

kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 3

Sprawa nr  ZP/185/2024

Nazwa Wykonawcy:

................................................................................................................................................................

Siedziba Wykonawcy:

................................................................................................................................................................

PARMETRY TECHNICZNE I WYMOGI GRANICZNE

- PAKIET 12-  MIKROSKOP STEREOSKOPOWY DLA PRACOWNI MYKOLOGICZNEJ W MEDYCZNYM LABORATORIUM MIKROBIOLOGICZNYM, ZDL CSK UM W ŁODZI

| Lp. | Pozycja | Specyfikacja minimalna* | Parametry oferowanego komponentu** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Poz. 1 Mikroskop stereoskopowy | • głowica binokularowa z systemem optyki Greenough • współczynnik zoom 6:1 z układem zapadkowym Click-Stop • zakres powiększeń standard 7.5x – 45x • dystans roboczy WD=100 mm • tubusy okularowe nachylone pod kątem 45° • regulacja rozstawu międzyźrenicowego 50 - 75 mm • dwa okulary WF10X o numerze pola FN20 z regulacją dioptrii w zakresie ±5D w tubusach okularowych • muszle oczne • możliwość instalacji mikrometru okularowego • uchwyt głowicy mikroskopu, z regulacją ostrości 43 mm • statyw z pilastrem fi25 mm • bez wbudowanego oświetlacza • gniazdo na płytkę stolikową • czarno-biała płytka • pokrowiec • wymiary 237x170x398 mm • instrukcja w języku polskim |  |
|  | Poz. 2 Oświetlacz pierścieniowy do mikroskopu z poz. 1. | • oświetlacz pierścieniowy z płynną regulacją intensywności oświetlenia • temperatura barwowa 6800K • kompatybilny do mikroskopu z poz. 1 |  |

*Nie spełnienie parametrów minimalnych spowoduje odrzucenie oferty

**Kolumnę Parametry oferowanego komponentu należy wypełnić

kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 3

Sprawa nr  ZP/185/2024

Nazwa Wykonawcy:

................................................................................................................................................................

Siedziba Wykonawcy:

................................................................................................................................................................

PARMETRY TECHNICZNE I WYMOGI GRANICZNE

- PAKIET 14-  ODCZYNNIKI, KALIBRATORY, MATERIAŁY KONTROLNE WRAZ Z DZIERŻAWĄ DWÓCH AUTOMATYCZNYCH ANALIZATORÓW PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH ORAZ URZĄDZEŃ I PROGRAMÓW WSPOMAGAJĄCYCH, DLA OIOM  ORAZ SOR  SP ZOZ CSK- UNIWERSYTECKIE CENTRUM PEDIATRII W ŁODZI

| Lp. | Parametry wymagane* | Wymagana odpowiedź Tak/ Nie | Opis parametrów oferowanych** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparaty (2 szt.) sprawne po przeglądzie, nie starsze niż rok produkcji 2021 |  |  |
| 2 | Automatyczne analizatory parametrów krytycznych pracujący w systemie ciągłym, umożliwiający jednoczesną analizę poniższych parametrów krytycznych wraz z możliwością dopasowania do indywidualnych potrzeb: pH, pCO2, pO2, Hb całk, MetHb, O2Hb, HHb, COHb, FHbF, sO2, cNa+, cK+, cCa++, cCl-, glukoza, mleczany, bilirubina całkowita |  |  |
| 3 | Możliwość rozszerzenia panelu oznaczeń analizatorów o pomiar kreatyniny i mocznika |  |  |
| 4 | Analizator wyposażony w czytnik kodów kreskowych. |  |  |
| 5 | Automatyczne mieszanie próbki badanej przed pobraniem – wbudowany mieszalnik próbek. |  |  |
| 6 | Zakres pomiarowy dla wapnia zjonizowanego od 0,1 mmol/l do 9,9 mmol/l |  |  |
| 7 | System pracujący w oparciu o wymienne kasety zawierające sensory oraz kasety zawierające odczynniki, kalibratory umożliwiające wielokrotne pomiary. |  |  |
| 8 | System kaset dający możliwość doboru wielkości kasety w zależności od natężenia wykonywanych oznaczeń. |  |  |
| 9 | Trwałość kaset od momentu zainstalowania w aparacie min 30 dni. |  |  |
| 10 | Możliwość ponownej instalacji tego samego pakietu odczynnikowego i kasety sensorowej bez utraty pozostałych testów. |  |  |
| 11 | Odczynniki zintegrowane z pojemnikiem ściekowym. |  |  |
| 12 | Możliwość wyłączania aparatu bez utraty testów w kasecie sensorowej |  |  |
| 13 | Możliwość aspiracji badanej próbki: z kapilary, ze strzykawki lub z probówki. |  |  |
| 14 | Możliwość wykonania pełnego panelu oznaczeń zarówno z kapilary jak i strzykawki (gazometria, oksymetria, metabolity, elektrolity) z próbki o objętości nie większej niż 70μl dla pełnego panelu. |  |  |
| 15 | Czas do uzyskania wyniku nie dłuższy niż 40 sek. |  |  |
| 16 | Korekcja temperaturowa parametrów mierzonych i wyliczanych. |  |  |
| 17 | Pomiar wszystkich parametrów z krwi pacjenta oraz materiału kontrolnego w jednym torze pomiarowym z użyciem jednej elektrody referencyjnej. |  |  |
| 18 | Termin ważności kaset minimum 3 miesiące od daty dostarczenia do Zamawiającego. |  |  |
| 19 | Automatyczna kalibracja jedno i dwupunktowa bez konieczności ingerencji użytkownika. |  |  |
| 20 | Brak konieczności kalibracji po każdym oznaczeniu. |  |  |
| 21 | Maksymalny czas dobowych kalibracji i kontroli jakości nie dłuższy niż 30 min. |  |  |
| 22 | Brak konieczności wykonywania dodatkowych manualnych czynności przy instalacji pakietów / kaset testowych i odczynnikowych, automatyczna inicjalizacja kaset bez konieczności walidacji zewnętrznymi roztworami. |  |  |
| 23 | Wbudowany system oceny kontroli jakości: automatyczna, wewnętrzna kontrola jakości z osobnych, niezależnych płynów kontrolnych na trzech poziomach wykonywana codziennie, wbudowana w pakiet odczynnikowy. |  |  |
| 24 | Oprogramowanie analizatora w języku polskim. |  |  |
| 25 | Wszystkie parametry i wartości podane w tabeli Oferenta musza być poparte załączoną do oferty instrukcją obsługi oferowanego analizatora w języku polskim. Dopuszcza się możliwość dołączenia do oferty instrukcji w formie elektronicznej. |  |  |
| 26 | Deklaracja zgodności CE aparatu |  |  |
| 27 | Analizator wyposażony w zewnętrzny system podtrzymywania (UPS o mocy stosownej do oferowanego aparatu) |  |  |
| 28 | Analizator umożliwiający dwukierunkową transmisję danych (złącze do komunikacji z komputerem zewnętrznym i transmisją danych). |  |  |
| 29 | Zapewnienie przez cały okres trwania dzierżawy bezpłatnego serwisu wraz z przeglądami okresowymi wg. zaleceń producenta. |  |  |
| 30 | Zapewnienie możliwości całodobowego przyjmowania zgłoszeń o awarii |  |  |
| 31 | Czas reakcji serwisu do 24 h od momentu zgłoszenia usterki. |  |  |
| 32 | Całkowite usunięcie uszkodzenia do 48 godzin od zgłoszenia awarii, w przypadku dłuższej awarii konieczność dostarczenia analizatora zastępczego. |  |  |
| 33 | W przypadku trzykrotnej awarii tego samego zespołu /podzespołu/ systemu w okresie obowiązywania umowy – wymiana systemu na nowy o tych samych parametrach na koszt Wykonawcy umowy |  |  |
| 34 | Dodatkowo zdalny nadzór serwisowy z funkcją zdalnej diagnostyki usterki |  |  |
| 35 | Podłączenie analizatora do systemu do zdalnego nadzorowania/ monitoringu analizatorów POCT |  |  |
| 36 | Zapewnienie uczestnictwa w kontroli zewnatrzlaboratoryjnej/międzynarodowej wszystkich parametrów na koszt Wykonawcy (preferowane Labquality) 2 razy w roku |  |  |

*Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty

**Kolumnę „Opis parametrów oferowanych należy wypełnić”

kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 3

Sprawa nr  ZP/185/2024

Nazwa Wykonawcy:

................................................................................................................................................................

Siedziba Wykonawcy:

................................................................................................................................................................

- PAKIET 15-  ODCZYNNIKI, KALIBRATORY, MATERIAŁY KONTROLNE WRAZ Z DZIERŻAWĄ JEDNEGO AUTOMATYCZNEGO ANALIZATORA PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH ORAZ URZĄDZEŃ I PROGRAMÓW WSPOMAGAJĄCYCH, DLA PRACOWNI BADAŃ PILNYCH MEDYCZNEGO LABORATORIUM PEDIATRYCZNEGO CSK UM W ŁODZI  W LOKALIZACJI PRZY UL. STERLINGA 13

| Lp. | Parametry wymagane* | Wymagana odpowiedź Tak/ Nie | Opis parametrów oferowanych** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat (1 szt.) sprawny po przeglądzie, nie starsze niż rok produkcji 2021 |  |  |
| 2 | Automatyczne analizatory parametrów krytycznych pracujący w systemie ciągłym, umożliwiający jednoczesną analizę poniższych parametrów krytycznych wraz z możliwością dopasowania do indywidualnych potrzeb: pH, pCO2, pO2, Hb całk, MetHb, O2Hb, HHb, COHb, FHbF, sO2, cNa+, cK+, cCa++, cCl-, glukoza, mleczany, bilirubina całkowita |  |  |
| 3 | Możliwość rozszerzenia panelu oznaczeń analizatorów o pomiar kreatyniny i mocznika |  |  |
| 4 | Analizator wyposażony w czytnik kodów kreskowych. |  |  |
| 5 | Automatyczne mieszanie próbki badanej przed pobraniem – wbudowany mieszalnik próbek. |  |  |
| 6 | Zakres pomiarowy dla wapnia zjonizowanego od 0,1 mmol/l do 9,9 mmol/l |  |  |
| 7 | System pracujący w oparciu o wymienne kasety zawierające sensory oraz kasety zawierające odczynniki, kalibratory umożliwiające wielokrotne pomiary. |  |  |
| 8 | System kaset dający możliwość doboru wielkości kasety w zależności od natężenia wykonywanych oznaczeń. |  |  |
| 9 | Trwałość kaset od momentu zainstalowania w aparacie min 30 dni. |  |  |
| 10 | Możliwość ponownej instalacji tego samego pakietu odczynnikowego i kasety sensorowej bez utraty pozostałych testów. |  |  |
| 11 | Odczynniki zintegrowane z pojemnikiem ściekowym. |  |  |
| 12 | Możliwość wyłączania aparatu bez utraty testów w kasecie sensorowej |  |  |
| 13 | Możliwość aspiracji badanej próbki: z kapilary, ze strzykawki lub z probówki. |  |  |
| 14 | Możliwość wykonania pełnego panelu oznaczeń zarówno z kapilary jak i strzykawki (gazometria, oksymetria, metabolity, elektrolity) z próbki o objętości nie większej niż 70μl dla pełnego panelu. |  |  |
| 15 | Czas do uzyskania wyniku nie dłuższy niż 40 sek. |  |  |
| 16 | Korekcja temperaturowa parametrów mierzonych i wyliczanych. |  |  |
| 17 | Pomiar wszystkich parametrów z krwi pacjenta oraz materiału kontrolnego w jednym torze pomiarowym z użyciem jednej elektrody referencyjnej. |  |  |
| 18 | Termin ważności kaset minimum 3 miesiące od daty dostarczenia do Zamawiającego. |  |  |
| 19 | Automatyczna kalibracja jedno i dwupunktowa bez konieczności ingerencji użytkownika. |  |  |
| 20 | Brak konieczności kalibracji po każdym oznaczeniu. |  |  |
| 21 | Maksymalny czas dobowych kalibracji i kontroli jakości nie dłuższy niż 30 min. |  |  |
| 22 | Brak konieczności wykonywania dodatkowych manualnych czynności przy instalacji pakietów / kaset testowych i odczynnikowych, automatyczna inicjalizacja kaset bez konieczności walidacji zewnętrznymi roztworami. |  |  |
| 23 | Wbudowany system oceny kontroli jakości: automatyczna, wewnętrzna kontrola jakości z osobnych, niezależnych płynów kontrolnych na trzech poziomach wykonywana codziennie, wbudowana w pakiet odczynnikowy. |  |  |
| 24 | Oprogramowanie analizatora w języku polskim. |  |  |
| 25 | Wszystkie parametry i wartości podane w tabeli Oferenta musza być poparte załączoną do oferty instrukcją obsługi oferowanego analizatora w języku polskim. Dopuszcza się możliwość dołączenia do oferty instrukcji w formie elektronicznej. |  |  |
| 26 | Deklaracja zgodności CE aparatu |  |  |
| 27 | Analizator wyposażony w zewnętrzny system podtrzymywania (UPS o mocy stosownej do oferowanego aparatu) |  |  |
| 28 | Analizator umożliwiający dwukierunkową transmisję danych (złącze do komunikacji z komputerem zewnętrznym i transmisją danych). |  |  |
| 29 | Zapewnienie przez cały okres trwania dzierżawy bezpłatnego serwisu wraz z przeglądami okresowymi wg. zaleceń producenta. |  |  |
| 30 | Zapewnienie możliwości całodobowego przyjmowania zgłoszeń o awarii |  |  |
| 31 | Czas reakcji serwisu do 24 h od momentu zgłoszenia usterki. |  |  |
| 32 | Całkowite usunięcie uszkodzenia do 48 godzin od zgłoszenia awarii, w przypadku dłuższej awarii konieczność dostarczenia analizatora zastępczego. |  |  |
| 33 | W przypadku trzykrotnej awarii tego samego zespołu /podzespołu/ systemu w okresie obowiązywania umowy – wymiana systemu na nowy o tych samych parametrach na koszt Wykonawcy umowy |  |  |
| 34 | Dodatkowo zdalny nadzór serwisowy z funkcją zdalnej diagnostyki usterki |  |  |
| 35 | Podłączenie analizatora do systemu do zdalnego nadzorowania/ monitoringu analizatorów POCT |  |  |
| 36 | Zapewnienie uczestnictwa w kontroli zewnatrzlaboratoryjnej/międzynarodowej wszystkich parametrów na koszt Wykonawcy (preferowane Labquality) 2 razy w roku |  |  |

*Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty

**Kolumnę „Opis parametrów oferowanych należy wypełnić”

kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 3

Sprawa nr  ZP/185/2024

Nazwa Wykonawcy:

................................................................................................................................................................

Siedziba Wykonawcy:

................................................................................................................................................................

- PAKIET 16-  ODCZYNNIKI, KALIBRATORY, MATERIAŁY KONTROLNE WRAZ Z DZIERŻAWĄ ( OKRES 36 MIESIĘCY) DWÓCH AUTOMATYCZNYCH ANALIZATORÓW PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH ("PODSTAWOWEGO" I "ZASTĘPCZEGO") ORAZ URZĄDZEŃ I PROGRAMÓW WSPOMAGAJĄCYCH, DLA MEDYCZNEGO LABORATORIUM PEDIATRYCZNEGO CSK UM W ŁODZI

| Lp. | Parametry wymagane* | Wymagana odpowiedź Tak/ Nie | Opis parametrów oferowanych** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 analizatory (podstawowy i zastępczy) nie starsze niż rok produkcji 2021 po gruntownym przeglądzie i z gwarancją na okres trwania dzierżawy. W przypadku trzykrotnie powtarzających się awarii tego samego podzespołu – wymiana na nowy na koszt Wykonawcy umowy. |  |  |
| 2 | Oprogramowanie w języku polskim |  |  |
| 3 | Analizator podstawowy i zastępczy oznaczające następujące parametry: pH, pCO2, pO2, Hb całk, MetHb, O2Hb, HHb, COHb, FHbF, sO2, cNa+, cK+, cCa++, cCl-, glukoza, mleczany, bilirubina całkowita. |  |  |
| 4 | Analizator z możliwością rozszerzenia panelu oznaczeń analizatorów o pomiar kreatyniny |  |  |
| 5 | Konfiguracja parametrów wg potrzeb operatora; analizator modułowy z możliwością pomniejszenia lub powiększania panelu dostępnych parametrów. |  |  |
| 6 | Pomiar parametrów w następującym rodzaju próbek: krew żylna, krew tętnicza, krew kapilarna, osocze, płyny fizjologiczne. |  |  |
| 7 | Analizator umożliwiający podawanie próbki za pomocą kapilar, jaki i probówko-strzykawek i ampułek |  |  |
| 8 | Analizator z wbudowanym modułem automatycznego podawania kontroli wewnątrzlaboratoryjnej z osobnych, niezależnych płynów kontrolnych przewidziany dla czterech poziomów |  |  |
| 9 | Możliwość wyposażenia analizatora w podajnik próbek z funkcją automatycznego mieszania i skanowania kodów kreskowych ze strzykawek z materiałem badanym |  |  |
| 10 | Objętość próbki podawanej do analizy od 35-195 µl |  |  |
| 11 | Maksymalna objętość próbki w trybie mikro dla wszystkich parametrów - 95 µl |  |  |
| 12 | Pomiar o czasie maksymalnym 2,5 minuty |  |  |
| 13 | Automatyczne skanowanie numerów identyfikacyjnych próbek za pomocą skanera (zewnętrznego lub wbudowanego w analizator) |  |  |
| 14 | Analizator z dwukierunkową transmisją danych współpracujący z zewnętrznym oprogramowaniem informatycznym Centrum f-my Marcel (podłączenie stacji roboczych do laboratoryjnego systemu informatycznego (LIS) (Centrum firmy Marcel) na koszt Wykonawcy umowy) |  |  |
| 15 | Pomiar parametrów z krwi pacjenta i z materiałów kontrolnych w jednym torze pomiarowym z wykorzystaniem jednej elektrody referencyjnej. |  |  |
| 16 | Łączny czas kalibracji na dobę do 60 min z wykorzystaniem gazów kalibracyjnych. |  |  |
| 17 | Elektrody zabezpieczone przed mikroskrzepami za pomocą membran |  |  |
| 18 | Przerywanie (w razie potrzeby) kalibracji w celu wykonania badania ”citowego” z gwarancją uzyskania na wyniku pełnego panelu oznaczeń |  |  |
| 19 | Odczynniki wymieniane pojedynczo (jeden roztwór jeden pojemnik.) |  |  |
| 20 | Opakowania odczynnikowe zaopatrzone w kody kreskowe do automatycznego wczytywania na pokład analizatora |  |  |
| 21 | Możliwość monitorowania dostępnych na pokładzie analizatora odczynników i odpadów w czasie rzeczywistym. |  |  |
| 22 | Minimalna pojemność pamięci – 90 000 wyników badań z możliwością automatycznego przeszukiwania bazy danych |  |  |
| 23 | Drukarka połączona z aparatem do wydruku kontroli z niezbędnymi materiałami eksploatacyjnymi zagwarantowanymi na czas okresu trwania dzierżawy (dopuszczamy zarówno zewnętrzną jaki i wbudowaną w analizator) |  |  |
| 24 | Wbudowany system oceny kontroli jakości (codziennej i skumulowanej) liczbowe i graficzne przedstawienie wyników w oparciu o swobodny dobór reguł interpretacyjnych: Levey-Jenningsa, Westgarda. |  |  |
| 25 | Analizatory i odczynniki muszą spełniać wymogi produktów dopuszczonych do obrotu w krajach UE-CE |  |  |
| 26 | Podtrzymywanie pracy analizatorów w przypadku awarii zasilania min. 20 min – UPS po 1 szt. dla każdego z analizatorów |  |  |
| 28 | Firma dostarcza do Laboratorium zaświadczenia, certyfikaty ISO, lub inny wydany przez jednostkę certyfikującą, CE, karty charakterystyk odczynników i inne dotyczące oferty po rozstrzygnięciu postępowania, przy pierwszej dostawie |  |  |
| 29 | Gwarancja na analizatory przez okres trwania dzierżawy |  |  |
| 30 | Wszelkie naprawy, przeglądy, konserwacje analizatorów wraz ze stacjami roboczymi, monitorów, drukarek, UPS, listwy antyprzepięciowej, stołów laboratoryjnych, klimatyzacji, lodówki świadczone będą na koszt Wykonawcy umowy w okresie obowiązywania umowy |  |  |
| 31 | Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim wbudowana w analizator oraz papierowa dostarczona w dniu instalacji analizatora. |  |  |
| 32 | Szkolenie personelu MLP w zakresie obsługi analizatora i interpretacji wyników wraz z opieką merytoryczną w czasie trwania umowy |  |  |
| 35 | Zapewnienie uczestnictwa w kontroli zewnatrzlaboratoryjnej / międzynarodowej wszystkich parametrów na koszt Wykonawcy (Labquality) 2 razy w roku |  |  |
| 36 | Zapewnienie możliwości całodobowego przyjmowania zgłoszeń o awarii, 7 dni w tygodniu |  |  |
| 37 | Czas reakcji serwisu do 24 h od momentu zgłoszenia usterki |  |  |
| 38 | Termin usunięcia zgłoszonej awarii max 48h |  |  |
| 39 | W przypadku trzykrotnej awarii tego samego zespołu /podzespołu/ systemu w okresie obowiązywania umowy – wymiana systemu na nowy o tych samych parametrach na koszt Wykonawcy umowy. |  |  |
| 40 | Wymagany jest nadzór autorski techniczny z możliwością zdalnej diagnostyki systemu, pracy analizatorów i serwisu oprogramowania dla analizatorów z zapewnieniem wytycznych zawartych w rozporządzeniu dotyczącym ochrony danych osobowych. |  |  |
| 41 | Zapewnienie systemu do zdalnego nadzorowania, monitoringu, autoryzacji i przesyłania wyników badań z analizatorów POCT (po zakończeniu umowy system przechodzi na własność Zamawiającego). |  |  |
| 42 | Analizator wyposażony w system / złącze umożliwiające komunikację dwukierunkową z systemem do zdalnego nadzorowania, monitoringu, autoryzacji i przesyłania wyników badań z systemem |  |  |

*Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty

**Kolumnę „Opis parametrów oferowanych należy wypełnić”

kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 4

Sprawa nr  ZP/185/2024

Nazwa Wykonawcy:

....................................................................................................................................................................

Siedziba Wykonawcy:

....................................................................................................................................................................

UDOSTĘPNIENIE ZASOBÓW (o ile dotyczy)

na podstawie art. 118 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r.

(t.j. Dz. U. 2024 poz. 1320)

DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Nazwa i adres: Wykonawcy /lub Wykonawców (w przypadku, gdy: wniosek składany jest przez podmioty występujące wspólnie lub w przypadku spółki cywilnej należy podać nazwy /firmy/ i dokładne adresy wszystkich podmiotów, włącznie z Pełnomocnikiem. Zgodnie z art. 43 (4) kc firmą wykonawcy będącego osobą fizyczną jest jej imię i nazwisko)

Nazwa Wykonawcy          .............................................................................................................

adres /ulica/Nr/kod pocztowy/: .....................................................................................................

Nr telefonu/faks ............................................................................................................................

NIP ..................................................... REGON ...........................................................................

PODMIOT ODDJĄCY DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY ZASOBY:

1. ZDOLNOŚCI TECHNICZNYCH LUB ZAWODOWYCH

2. SYTUACJI EKONOMICZNEJ LUB FINANSOWEJ *

Nazwa Podmiotu .........................................................................................................................

adres /ulica/Nr/kod pocztowy/: ....................................................................................................

Nr telefonu/faks ...........................................................................................................................

NIP ..................................................... REGON ..........................................................................

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Zobowiązujemy się do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów, tj:

.................................................................................................................................................... .

.................................................................................................................................................... .

.................................................................................................................................................... .

Jednocześnie przedstawiam poniższe informacje dotyczące:

- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu

.......................................................................................................................................................

- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia

.......................................................................................................................................................

- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia

......................................................................................................................................................

d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

.......................................................................................................................................................

Będziemy / nie będziemy* realizowali część zamówienia poprzez jego wykonanie w ramach podwykonawstwa.

Uwaga:

Wykonawca załącza dokumenty podmiotu zobowiązującego się do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ.

*niepotrzebne skreślić.

Data: .....................................

- kwalifikowany podpis elektroniczny podmiotu udzielającego niezbędnych zasobów

- kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 5

Sprawa nr  ZP/185/2024

Nazwa Wykonawcy:

...................................................................................................................................................................

Siedziba Wykonawcy:

....................................................................................................................................................................

WZÓR – UMOWA NR ZP_185_…_2024

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2024 poz. 1320) - art. art. 132
w dniu ................................ r. w Łodzi zawarto umowę pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Centralnym Szpitalem Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000149790, NIP 728-22-46-128

reprezentowanym przez:

Dyrektor – dr n. med. Monika Domarecka,

zwanym dalej Zamawiającym,

a firmą …………………………………………………………………………………………………………………………………..…….

siedziba:  …………………………, kod: …………………….  miejsc. …………………..,  woj. ………………….……………

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ………………………, NIP ……………………., REGON …………………….., kapitał zakładowy …………………………..

reprezentowaną przez:

1.……………………………………….. - ……………………………………………………………………………………………….…..

2.……………………………………….. - ………………………………………………………………………………………………..…..

zwaną dalej Wykonawcą,*

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2024 poz. 1320)- art. art. 132 zawarto umowę w formie elektronicznej z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Centralnym Szpitalem Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000149790, NIP 728-22-46-128

reprezentowanym przez:

Dyrektor – dr n. med. Monika Domarecka,

zwanym dalej Zamawiającym,

a firmą …………………………………………………………………………………………………………………………………..…….

siedziba:  …………………………, kod: …………………….  miejsc. …………………..,  woj. ………………….……………

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ………………………, NIP ……………………., REGON …………………….., kapitał zakładowy …………………………..

zwaną dalej Wykonawcą,*

o następującej treści:

§ 1.

- Wykonawca sprzedaje i dostarcza Zamawiającemu asortyment, zgodnie z zamówieniem wyszczególnionym w Formularzu asortymentowo-cenowym- załączniku nr 2 do umowy – pakiet nr .............. oraz ze złożoną ofertą przetargową.

- Podane ilości produktu są wartościami szacunkowymi  i nie mogą stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę  pełnej realizacji określonych wielkości i ilości dostaw podanych w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Ilość zamawianego produktu, w ramach realizacji umowy może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w ramach poszczególnych pozycji asortymentowych w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.

- W zakresie Pakietów 1-7, 9-11 i 13-16* Zamawiający zgodnie z art. 441 ust. 1 korzysta z prawa opcji, w związku z czym precyzuje:

  - Zamawiający może z przedmiotowego prawa skorzystać w całości lub w części, w szczególności w sytuacji zmian organizacyjnych po stronie Zamawiającego, utworzenia, przenoszenia oddziałów, klinik, liczby planowanych zabiegów czy hospitalizowanych pacjentów, tj. zwiększyć zamówienie o dodatkowe 80% ilości produktów  przedstawionych w SWZ. W takim przypadku warunki realizacji pozostają bez zmian.

  - Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, dlatego też nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji bądź skorzystanie w niepełnej wielkości nie stanowi podstawy dla Wykonawcy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

  - Zamówienie objęte prawem opcji Wykonawca będzie zobowiązany wykonać po uprzednim otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiającego o woli skorzystania z prawa opcji.

  - W przypadku udzielenia zamówienia jednemu Wykonawcy na kilka części zamówienia, prawo opcji stosuje się do każdej z nich osobno.

- powyższe nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy.

Zamawiający zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy w wysokości minimalnej 50% wartości brutto umowy.

§ 2

  - Towar będzie dostarczany przez Wykonawcę do magazynów Zamawiającego zlokalizowanych w Łodzi, transportem Wykonawcy lub za pośrednictwem firmy kurierskiej, odpowiadającym rygorom sanitarnym i zapewniającym wymaganą jakość przewożonego towaru. Transport i rozładowanie towaru do magazynów Zamawiającego będą się odbywały na koszt i ryzyko Wykonawcy.  Dostawy towaru mogą odbywać się w godzinach: 8:00 – 14:00 w dni robocze pn-pt.

  - Dostarczenie towaru następować będzie partiami stosownie do potrzeb Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy ( nie dotyczy Pakiet nr 8 i 12- dostawa jednorazowa).

  - Wielkość i termin dostarczenia każdej partii towaru wynikać będzie z jednostronnych telefonicznych 
lub przesyłanych faxem bądź mailem zamówień.

  - Termin przydatności do użycia dostarczonego przedmiotu zamówienia- zgodnie z zapisami w Formularzu asortymentowo-cenowym.

  - Za jakość i tożsamość dostarczonego towaru odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Na każdym pojedynczym opakowaniu musi znajdować się nazwa, data produkcji i data ważności.

  - Wykonawca zobowiązuje się do dostawy zamówień cząstkowych- zgodnie z zapisami w Formularzu asortymentowo-cenowym.

  - Strony będą uwzględniać protokoły reklamacyjne związane z omyłkami Wykonawcy i Zamawiającego.

  - W przypadku stwierdzenia wad jakościowych lub braków ilościowych w dostawie Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym pisemnie Wykonawcę, który wykona reklamację - zgodnie z zapisami w Formularzu asortymentowo-cenowym.

  - Wykonawca zobowiązuje się w sytuacji, gdy nie może z jakiejkolwiek przyczyny zapewnić terminowej dostawy przedmiotu umowy, do niezwłocznego pisemnego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego i dostarczenia po uzyskaniu zgody Zamawiającego tzw. zamiennika tj. asortymentu równoważnego, pod warunkiem, że spełni on wszystkie wymogi Zamawiającego, w tym również cenę jednostkową netto i brutto.

  - W przypadku nie wyrażenia zgody przez Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zakupu u innego dostawcy a w przypadku ceny wyższej, Wykonawca zostanie obarczony różnicą kwotową.

§ 3.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest dopuszczony do stosowania i obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i posiada aktualne dokumenty, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz.U.2024.1620) i sposobem klasyfikowania na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych (Dz. U. 2010 Nr 215 poz. 1416), jeżeli dotyczy (wyroby medyczne).

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów potwierdzających dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i użytkowania na terytorium RP (oryginał lub kopia  poświadczona za zgodność z oryginałem) na każde żądanie Zamawiającego w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie ( dotyczy wszystkich oferowanych produktów).

- Wykonawca, w przypadku wystąpienia incydentu medycznego, jest odpowiedzialny w zakresie opisanym ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz.U.2024.1620) (dotyczy towarów będących wyrobami medycznymi) za niedopełnienie obowiązków przewidzianych ww. ustawą.

- Wykonawca, zobowiązuje się bez wezwania, przy każdorazowej zmianie stanu prawnego związanego z dopuszczeniem do obrotu jak i użytkowania na terytorium RP, dostarczanych Zamawiającemu w ramach zawartej umowy, wyrobów medycznych niezwłocznie poinformować Zamawiającego o jakiejkolwiek zmianie, pod rygorem całkowitej odpowiedzialności firmy za wszystkie mogące wystąpić dla Zamawiającego negatywne skutki powstałe w wyniku braku przekazania mu takich informacji.

- Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy będzie odpowiadać standardom jakościowym i technicznym, wynikającym z funkcji i przeznaczenia, będzie wolny od wad materiałowych, konstrukcyjnych, fizycznych i prawnych.

- Przedsiębiorcy prowadzący obrót hurtowy produktami leczniczymi zobowiązani są do przestrzegania wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1287) w tym wymogów dotyczących transportu produktów leczniczych w odpowiedniej temperaturze, zgodnie z zaleceniami producenta. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek udokumentowania, że transport produktów leczniczych przebiegał w wymaganej temperaturze. Pomiar temperatury winien być dokonywany przy użyciu urządzeń poddanych kalibracji /jeżeli dotyczy/.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzania kontroli, mających na celu sprawdzenie czy zamówione produkty lecznicze przewożone są w odpowiedniej temperaturze, poprzez zażądanie wydruku z urządzenia rejestrującego temperaturę podczas transportu.

7.1. Zamawiający uzna wskazania urządzenia za prawidłowe, jeżeli urządzenie służące do monitorowania temperatury będzie posiadać dokument potwierdzający poprawność jego wskazań (dokument potwierdzający jego kalibrację) /jeżeli dotyczy/.

§ 4.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za dostawę przedmiotu dostawy na podstawie faktury VAT wystawianej przez Wykonawcę w oparciu o ceny jednostkowe przedstawione w ofercie przetargowej 
i dołączone do umowy w postaci załącznika.

- Ustalone ceny jednostkowe mogą ulec wzrostowi wyłącznie na skutek przyczyn niezależnych od Wykonawcy takich jak: urzędowa podwyżka cen/ jeżeli dotyczy/, ustawowa zmiana stawek podatku VAT.

- Nowa cena obowiązuje od dnia wejścia w życie przepisów ją wprowadzających.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie płatne przelewem na konto bankowe Wykonawcy podane na fakturze.

- Należność za dostawę zostanie uregulowana przez Zamawiającego nie później niż (min. 45 dni - max 60 dni), ………... dni od dnia otrzymania faktury VAT.

- Wykonawca wystawi do jednego przedmiotu dostawy - o określonym numerze systemowym - jedną fakturę VAT na cały dostarczony z danego zamówienia asortyment.

- Wykonawca zobowiązuje się nie przekazywać wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody organu założycielskiego Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do nieprzyjmowania od osób trzecich żadnych zabezpieczeń wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego.

- Złożenie faktury następuje w formie pisemnej lub elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kancelaria@csk.umed.pl

- W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z możliwości przesłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, wówczas zobowiązany jest do skorzystania z Platformy Elektronicznego Fakturowania udostępnionej na stronie internetowej https://efaktura.gov.pl

- Szczegółowe zasady związane z wysyłaniem ustrukturyzowanych faktur  elektronicznych i innych ustrukturyzowanych dokumentów określa ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz akty wykonawcze.

- Zamawiający udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o wysyłaniu faktur na Platformie Elektronicznego Fakturowania na poniższego e-maila: kancelaria@csk.umed.pl

- Wykonawca oświadcza, że niniejszy numer rachunku bankowego: ………………………………………………,  jest taki sam jak numer rachunku na białej liście podatników VAT i będzie zgodny z podanym na fakturze Vat Wykonawcy.

W przypadku zmiany numeru ww. rachunku informacje o zmianie Wykonawca przekaże niezwłocznie do Działu Księgowości Zamawiającego.

§ 5*.

W odniesieniu do asortymentu określonego w Załączniku nr 2 do umowy jako Pakiet nr 4,14,15,16 Wykonawca w zadeklarowanym terminie, odda w dzierżawę Zamawiającemu urządzenie kompatybilne z oferowanym przedmiotem zamówienia na okres trwania umowy, co zostanie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez strony bez zastrzeżeń *:

| PAKIET/URZĄDZENIE | TYP/MODEL/ROK PRODUKCJI | WARTOŚĆ BRUTTO OFEROWANYCH URZĄDZEŃ |
| --- | --- | --- |
| PAKIET NR 4- Dzierżawa 1 szt. aparatu do ilościowej amplifikacji, detekcji i analizy kwasów nukleinowych |  | …………………………… słownie zł brutto: ……………………………………….. |
| PAKIET NR 14- Dzierżawa 2 szt. analizatorów badań parametrów krytycznych /wraz z urządzeniami wspomagającymi: UPS-em, oprogramowaniem, zintegrowanych ze szpitalnym systemem informatycznym |  | …………………………… słownie zł brutto: ……………………………………….. |
| PAKIET NR 15- Dzierżawa 1 szt. analizatora badań parametrów krytycznych /wraz z urządzeniami wspomagającymi: UPS-em, oprogramowaniem, zintegrowanych ze szpitalnym systemem informatycznym |  | …………………………… słownie zł brutto: ……………………………………….. |
| PAKIET NR 16- Dzierżawa analizatorów badań parametrów krytycznych /wraz z urządzeniami wspomagającymi: UPS-em, oprogramowaniem systemu Marcel wraz z adaptacją pomieszczenia, np. stoły laboratoryjne pod analizatory (Dzierżawa analizatora parametrów krytycznych "podstawowego" i „zastępczego” |  | …………………………… słownie zł brutto: ……………………………………….. |

- Koszty i ryzyko transportu urządzenia ponosi Wykonawca.

- Wykonawca oświadcza, że jest jedynym właścicielem przedmiotu dzierżawy i że przedmiot ten nie jest obciążony żadnym prawem na rzecz osób trzecich.*

- Wykonawca oświadcza, że przysługuje mu pełne prawo rozporządzania przedmiotem dzierżawy, w tym prawo do zawarcia niniejszej umowy oraz, że na każde wezwanie Zamawiającego przedłoży potwierdzające dokumenty.*

- Jako początek okresu obowiązywania opłacania czynszu za dzierżawę przyjmuje się termin przekazania urządzenia do użytkowania, przez który strony rozumieją dostarczenie urządzenia, dokonanie jego  instalacji, uruchomienie, wstępne przeszkolenie personelu, co zostanie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez przedstawicieli obu stron, zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku Nr 4 do niniejszej umowy, który jest jej integralną częścią.

- Przedmiot użyczenia zostanie przekazany do użytkowania w wymaganym terminie, przez co strony rozumieją dostarczenie urządzenia, dokonanie jego  instalacji, uruchomienie, wstępne przeszkolenie personelu, co zostanie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez przedstawicieli obu stron, zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku Nr 4 do niniejszej umowy, który jest jej integralną częścią.

- Oferowane do dzierżawienia urządzenie dopuszczone jest do obrotu na rynku polskim i w wymaganym zakresie posiada wymagane prawem świadectwa i atesty stwierdzające jej dopuszczenie do obrotu i do używania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U.2024 poz. 1620)

- W okresie obowiązywania umowy urządzenie pozostaje własnością Wykonawcy i nie może być udostępniana osobom trzecim.

- Zamawiający- użytkownik zobowiązany jest użytkować urządzenie zgodnie z jego przeznaczeniem i wymogami prawidłowej eksploatacji zawartymi w instrukcji obsługi.

- Najpóźniej w dniu przekazania urządzenia do użytkowania, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia instrukcji obsługi oraz metodyki pracy w języku polskim.

- W czasie trwania umowy dzierżawy urządzenia wszelkie naprawy umożliwiające jego prawidłowe użytkowanie, a nie wynikające z winy Zamawiającego, świadczone będą bezpłatnie przez serwis Wykonawcy.

- Termin wykonania zgłoszonej naprawy awarii strony ustalają zgodnie z Załącznikiem nr 3- PARMETRY TECHNICZNE I WYMOGI GRANICZNE.

- Wykonawca zobowiązuje się do dokonania ewentualnych przeglądów technicznych  urządzenia, nieodpłatnie, przez wskazany przez Wykonawcę serwis, zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia. Odpłatność za ww. czynności winna być wliczona w ratę czynszu dzierżawnego.

- Zamawiający zobowiązuje się zabezpieczyć urządzenie przed kradzieżą i niepożądanym działaniem osób trzecich.

- Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt ubezpieczy na okres trwania umowy przedmiot użyczenia/dzierżawy od wszelkich ryzyk.

- W przypadku, gdy konieczność dokonania naprawy powstanie z winy Zamawiającego na skutek nieprawidłowej eksploatacji przedmiotu użyczenia/dzierżawy, wówczas koszty napraw i części zamiennych pokrywa Zamawiający.

- Wszelkie usterki i nieprawidłowości, z którymi wiąże się liczenie terminów reakcji serwisu będą zgłaszane  na kontakt wskazany przez Wykonawcę.

- Odbiór przedmiotu dzierżawy, będzie potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez przedstawicieli obu stron, zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku Nr 3 do niniejszej umowy, który jest jej integralną częścią. Uwagi nie wpływające na użytkowania przedmiotu umowy, nie stanowią podstaw do odmowy podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego.

- Po zakończeniu umowy lub po wcześniejszej, całkowitej realizacji przedmiotu zamówienia asortyment użyczony, dzierżawiony podlega protokolarnemu zwrotowi do Wykonawcy - na jego koszt, w uzgodnionym terminie- nie dłużej niż 14 dni od daty zakończenia umowy lub wcześniejszej, całkowitej realizacji przedmiotu zamówienia- nie kolidującym z obowiązkami Zamawiającego, chyba, że strony uzgodnią zwrot na innych zasadach.

§ 6.

Strony ustalają wartość przedmiotu umowy na kwotę:

| PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | SŁOWNIE BRUTTO: |
| --- | --- | --- | --- |
| PAKIET Nr ………………………. |  |  |  |
| WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO: |  |  |  |
| WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA UWZGLĘDNIAJĄCA PRAWO OPCJI:* |  |  |  |

§ 7.

Strony ustalają odpowiedzialność w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy w formie kar umownych płatnych w następujących przypadkach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

                - za niedostarczenie towaru będącego przedmiotem umowy (dostawy sukcesywne) w terminie o którym mowa w § 2 ust. 6 w wysokości 0,2 % wartości  netto zamówionego i niedostarczonego w terminie towaru, za każdy dzień zwłoki.

- W przypadku trzykrotnego przekroczenia terminu  dostaw sukcesywnych o 5 dni Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym, z winy Wykonawcy, bez wyznaczania dodatkowego terminu.

                - za zwłokę w wykonaniu reklamacji, w wymianie towaru na wolny od wad lub uzupełnienie braku  Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,2% wartości netto nie wymienionego towaru lub braku uzupełnienia, za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na wymianę o którym mowa w § 2 ust.8,

- W przypadku przekroczenia terminu  dostaw urządzeń o których mowa w Pakiecie nr 8 i 12 Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym, z winy Wykonawcy, bez wyznaczania dodatkowego terminu*.

- W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy lub jej rozwiązania z  powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca lub też w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10 % niezrealizowanej wartości netto umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od  umowy z powodu okoliczności, za które winę ponosi Zamawiający w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części umowy.

- Łączna maksymalna wysokość wszystkich kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości netto umowy. Strony niezależnie od kar umownych mogą dochodzić odszkodowania  przewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych prawa cywilnego.

- Zamawiający jest uprawniony do miarkowania wysokości  kar umownych w zależności od charakteru uchybienia Wykonawcy obowiązkom umownym. Decyzja w zakresie ewentualnego miarkowania kar umownych lub odstąpienia od ich naliczania jest podejmowana indywidulanie przez Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie z tego tytułu.

- W przypadku niedotrzymania terminu płatności Wykonawca ma prawo żądać  zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.

- Zamawiający nie będzie naliczał kar umownych w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności siły wyższej na, którą Wykonawca nie miał wpływu (w takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie udowodnić fakt jej wystąpienia i uzasadnić (udokumentować) w formie pisemnej jej wpływ na  prawidłową realizację zamówienia).

§ 8.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okolicznosci o których mowa w art. 455 z zachowaniem zasad o których mowa w art. 454 i 455 ustawy Pzp.

- Zgodnie z art.  455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp ustawy Zamawiający przewiduje zmianę postanowień zawartej umowy oraz określa warunki tych zmian poprzez wprowadzenie do zawartej umowy możliwosci zmian:

- w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów – w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego,

- zmiany umówionego terminu wykonania zamówienia z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

- dopuszczenie powierzenie części zamówienia podwykonawcy w przypadku, gdy oferta wykonawcy realizujący dostawy nie zawierała  wskazania  części, którą  na  etapie realizacji zamówienia zamierza  powierzyć podwykonawcy. Powierzenie części zamówienia podwykonawcy możliwe jest w przypadku wykazania przez wykonawcę, że proponowana zmiana jest korzystna dla zamawiającego lub konieczna dla prawidłowego lub terminowego wykonania dostaw,

- zmiany wielkości opakowania towaru objętego umową przetargową z możliwością przeliczenia ceny nie przekraczającej ceny zaoferowanej w ofercie przetargowej,

- zmiany poszczególnego asortymentu, będącego przedmiotem umowy w przypadku  braku dostępności towaru, wstrzymania lub zakończenia produkcji na produkty o parametrach nie gorszych niż oferowane, w cenach nie przewyższających cen zawartych w ofercie przetargowej,

6) wprowadzenia cen promocyjnych lub obniżenie cen dla produktu wskazanego w Formularzu asortymentowo-cenowym,

- Zamawiający przewiduje możliwość waloryzacji wynagrodzenia (nie dotyczy umów do Pakietu nr 8 i 12*) na następujących zasadach:

      - zmiana wynagrodzenia może odbyć się nie częściej niż raz na 6 miesięcy z zastrzeżeniem, iż pierwsza zmiana wynagrodzenia nie może się odbyć wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy oraz z zastrzeżeniem treści art. 439 ust. 3 ustawy Pzp,

      - zmiana wynagrodzenia będzie możliwa, jeśli cena materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia zmieni się o min. 5 %, Strona wnioskująca o zmianę wynagrodzenia będzie zobowiązana udokumentować zmianę kosztów i cen w odniesieniu do okresów, o których mowa w pkt. c),

      - podstawą waloryzacji będą wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) za okres od dnia podpisania umowy do dnia z wystąpienia z wnioskiem o waloryzację (odpowiednio od dnia podpisania aneksu do umowy do dnia wystąpienia z wnioskiem o waloryzację), ogłaszane w tabelach Głównego Urzędu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym GUS dla poszczególnych grup towarów objętych umową,

      - zmiana cen materiałów lub kosztów mających wpływ na wykonanie zamówienia co najmniej o wartość, o której mowa w pkt. b), spowoduje zmianę wynagrodzenia Wykonawcy w wysokości połowy wartości  ustalonej, faktycznej zmiany cen ww. materiałów i kosztów,

      - dopuszcza się zmianę całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z umowy o maks. 50%.

- Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu obowiązywania umowy w przypadku niezrealizowania  wartości umowy w terminie z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, w zależności od przebiegu leczenia pacjentów, na okres do wyczerpania ilości przedmiotu zamówienia, określonego w załączniku nr 2 nie dłużej jednak niż 3 miesiące.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w zakresie określonym art. 436 pkt 4) ppkt b) ustawy Pzp, tj.  postanowień określających zasady wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w umowie zawartej na okres dłuższy niż 12 miesięcy*, w przypadku zmiany:

- stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego (obowiązuje od dnia wejścia w życie przepisów ją wprowadzających),

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 oraz z 2022 r. poz. 1079)

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W  celu  dokonania  zmian  zapisów  umowy  wnioskowanych  przez  Stronę,  zobowiązana  jest  ona  pisemnie  wystąpić  z  propozycją  zmiany  warunków  umowy  wraz  z  ich  uzasadnieniem.

§ 9.

- Zamawiający może odstąpić od umowy:

- w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;

- jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

  - dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p.,

  - Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 p.z.p.,

  - Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

- W przypadku odstąpienia z powodu dokonania zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p., Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.

- W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Zamawiającemu przysługuje także prawo odstąpienia od umowy w przypadku określonym w § 7 ust. 1 a) tiret1 oraz § 7 ust. 2 (o ile dotyczy).

§ 10.

Wykonawca przy realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie jej obowiązywania, jak i po jej ustaniu zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym w dalszej części RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego z zakresu ochrony danych osobowych.

§ 11.

- Strony  zobowiązują  się  dołożyć  starań  w  celu  polubownego  załatwiania  wszelkich  sporów  mogących  wyniknąć  w  trakcie  realizacji  umowy.

- W  przypadku  braku  porozumienia (zawarcia ugody) w terminie 14 dni od momentu wystąpienia przez jedną ze stron z propozycją polubownego rozstrzygnięcia sporu, każda ze stron może dochodzić swoich praw przed właściwym  rzeczowo  sądem  w Łodzi.

- W sprawach nie uregulowanych  niniejszą  umową  zastosowanie  będą  miały  właściwe  przepisy  prawa  polskiego,  w  szczególności przepisy  Kodeksu  cywilnego (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1061)   oraz  ustawy  z  dnia   11 września 2019 r.  -  Prawo  zamówień  publicznych  (t.j. Dz. U. 2024 poz. 1320).

§ 12.

- Osoby odpowiedzialne za odbiór przedmiotu zamówienia ze strony Zamawiającego*:

| Nazwa i nr pakietu | Miejsce wykonania dostawy /adres, komórka organizacyjna/ | Osoba do kontaktu /tel., e-mail/ |
| --- | --- | --- |
| Pakiet 1- Odczynniki do badań genetycznych1 | Medyczne Laboratorium Genetyczne bud A1 poz. 9 ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź | Beata Skoczylas 42 272 57 70; 798 407 411 beata.skoczylas@umed.lodz.pl |
| Pakiet 2- Odczynniki do badań genetycznych2 | Medyczne Laboratorium Genetyczne bud A1 poz. 9 ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź | Beata Skoczylas 42 272 57 70; 798 407 411 beata.skoczylas@umed.lodz.pl |
| Pakiet 3- Odczynniki do badań genetycznych3 | Medyczne Laboratorium Genetyczne bud A1 poz. 9 ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź | Beata Skoczylas 42 272 57 70; 798 407 411 beata.skoczylas@umed.lodz.pl |
| Pakiet 4- Odczynniki do badań genetycznych4 wraz z dzierżawą aparatu do ilościowej amplifikacji, detekcji i analizy kwasów nukleinowych. | Medyczne Laboratorium Genetyczne bud A1 poz. 9 ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź | Beata Skoczylas 42 272 57 70; 798 407 411 beata.skoczylas@umed.lodz.pl |
| Pakiet 5- Odczynniki do badań genetycznych5 | Medyczne Laboratorium Genetyczne bud A1 poz. 9 ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź | Beata Skoczylas 42 272 57 70; 798 407 411 beata.skoczylas@umed.lodz.pl |
| Pakiet 6- Odczynniki do badań genetycznych6 | Medyczne Laboratorium Genetyczne bud A1 poz. 9 ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź | Beata Skoczylas 42 272 57 70; 798 407 411 beata.skoczylas@umed.lodz.pl |
| Pakiet 7- Odczynniki do badań genetycznych7 | Medyczne Laboratorium Genetyczne bud A1 poz. 9 ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź | Beata Skoczylas 42 272 57 70; 798 407 411 beata.skoczylas@umed.lodz.pl |
| Pakiet 8- Miniwirówka dla Medycznego Laboratorium Toksykologicznego | Medyczne Laboratorium Toksykologiczne (budynek A2, poziom -1) 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251 | Ewa Nowak 42 279 24 10 e.nowak@csk.umed.lodz.pl |
| Pakiet 9- Materiały zużywalne dla Medycznego Laboratorium Toksykologicznego | Medyczne Laboratorium Toksykologiczne (budynek A2, poziom -1) 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251 | Ewa Nowak 42 279 24 10 e.nowak@csk.umed.lodz.pl |
| Pakiet 10- Testy kasetkowe dla Medycznego Laboratorium Toksykologicznego | Medyczne Laboratorium Toksykologiczne (budynek A2, poziom -1) 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251 | Ewa Nowak 42 279 24 10 e.nowak@csk.umed.lodz.pl |
| Pakiet 11- Odczynniki do diagnostyki manualnej dla pracowni mykologicznej i parazatylogicznej w Medycznym Laboratorium Mikrobiologicznym, ZDL CSK UM W ŁODZI | Medyczne Laboratorium Mikrobiologiczne Budynek A2 ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź | Adrian Bekier 534 960 055 42 279 24 44 Adrian.bekier@umed.lodz.pl |
| Pakiet 12- Mikroskop stereoskopowy dla pracowni mykologicznej w Medycznym Laboratorium Mikrobiologicznym, ZDL CSK UM W ŁODZI | Medyczne Laboratorium Mikrobiologiczne Budynek A2 ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź | Adrian Bekier 534 960 055 42 279 24 44 Adrian.bekier@umed.lodz.pl |
| Pakiet 13- Odczynniki chemiczne do diagnostyki dla pracowni mykologicznej i parazatylogicznej w Medycznym Laboratorium Mikrobiologicznym, ZDL CSK UM W ŁODZI | Medyczne Laboratorium Mikrobiologiczne Budynek A2 ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź | Adrian Bekier 534 960 055 42 279 24 44 Adrian.bekier@umed.lodz.pl |
| Pakiet 14- Odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne wraz z dzierżawą dwóch automatycznych analizatorów parametrów krytycznych oraz urządzeń i programów wspomagających, dla OIOM oraz SOR SP ZOZ CSK- Uniwersyteckie Centrum Pediatrii w Łodzi | Medyczne Laboratorium Pediatryczne ul. Pankiewicza 16, 91-738 Łódź | Marcin Sawicki 600 699 792 m.sawicki@csk.umed.pl |
| Pakiet 15- Odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne wraz z dzierżawą jednego automatycznego analizatora parametrów krytycznych oraz urządzeń i programów wspomagających, dla Pracowni Badań Pilnych Medycznego Laboratorium Pediatrycznego CSK UM w Łodzi w lokalizacji przy ul. Sterlinga 13 | Medyczne Laboratorium Pediatryczne ul. Pankiewicza 16, 91-738 Łódź | Marcin Sawicki 600 699 792 m.sawicki@csk.umed.pl |
| Pakiet 16- Odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne wraz z dzierżawą ( okres 36 miesięcy) dwóch automatycznych analizatorów parametrów krytycznych ("podstawowego" i "zastępczego") oraz urządzeń i programów wspomagających, dla medycznego laboratorium pediatrycznego CSK UM w Łodzi | Medyczne Laboratorium Pediatryczne ul. Pankiewicza 16, 91-738 Łódź | Marcin Sawicki 600 699 792 m.sawicki@csk.umed.pl |

- Osobą odpowiedzialną za realizację postanowień niniejszej umowy ze strony Wykonawcy 
jest: ………………………………………….……… , funkcja: ………..…… , tel. ……………….. , fax. ………………. , e-mail: ……………………………….…

  - Wszelkie usterki i nieprawidłowości, z którymi wiąże się liczenie terminów reakcji serwisu należy zgłaszać  na nr tel/fax/e-mail ……………………………………………………………………………*

- Informacja o zmianie osób odpowiedzialnych za realizację niniejszej umowy nie stanowi zmiany umowy.

§ 13.

Umowa obowiązuje strony przez okres*:

| Nazwa i nr pakietu | Termin realizacji umowy |
| --- | --- |
| Pakiet 1- Odczynniki do badań genetycznych1 | 24 miesiące od dnia zawarcia umowy |
| Pakiet 2- Odczynniki do badań genetycznych2 | 24 miesiące od dnia zawarcia umowy |
| Pakiet 3- Odczynniki do badań genetycznych3 | 24 miesiące od dnia zawarcia umowy |
| Pakiet 4- Odczynniki do badań genetycznych4 wraz z dzierżawą aparatu do ilościowej amplifikacji, detekcji i analizy kwasów nukleinowych. | 24 miesiące od dnia zawarcia umowy |
| Pakiet 5- Odczynniki do badań genetycznych5 | 24 miesiące od dnia zawarcia umowy |
| Pakiet 6- Odczynniki do badań genetycznych6 | 24 miesiące od dnia zawarcia umowy |
| Pakiet 7- Odczynniki do badań genetycznych7 | 24 miesiące od dnia zawarcia umowy |
| Pakiet 8- Miniwirówka dla Medycznego Laboratorium Toksykologicznego | w zadeklarowanym przez Wykonawcę terminie (od 1 do max. 30 dni w dni robocze (pon. – pt.) od zawarcia umowy) |
| Pakiet 9- Materiały zużywalne dla Medycznego Laboratorium Toksykologicznego | 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy |
| Pakiet 10- Testy kasetkowe dla Medycznego Laboratorium Toksykologicznego | 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy |
| Pakiet 11- Odczynniki do diagnostyki manualnej dla pracowni mykologicznej i parazatylogicznej w Medycznym Laboratorium Mikrobiologicznym, ZDL CSK UM W ŁODZI | 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy |
| Pakiet 12- Mikroskop stereoskopowy dla pracowni mykologicznej w Medycznym Laboratorium Mikrobiologicznym, ZDL CSK UM W ŁODZI | w zadeklarowanym przez Wykonawcę terminie (od 1 do max. 5 tygodni od zawarcia umowy) |
| Pakiet 13- Odczynniki chemiczne do diagnostyki dla pracowni mykologicznej i parazatylogicznej w Medycznym Laboratorium Mikrobiologicznym, ZDL CSK UM W ŁODZI | 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy |
| Pakiet 14- Odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne wraz z dzierżawą dwóch automatycznych analizatorów parametrów krytycznych oraz urządzeń i programów wspomagających, dla OIOM oraz SOR SP ZOZ CSK- Uniwersyteckie Centrum Pediatrii w Łodzi | 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy |
| Pakiet 15- Odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne wraz z dzierżawą jednego automatycznego analizatora parametrów krytycznych oraz urządzeń i programów wspomagających, dla Pracowni Badań Pilnych Medycznego Laboratorium Pediatrycznego CSK UM w Łodzi w lokalizacji przy ul. Sterlinga 13 | 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy |
| Pakiet 16- Odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne wraz z dzierżawą ( okres 36 miesięcy) dwóch automatycznych analizatorów parametrów krytycznych ("podstawowego" i "zastępczego") oraz urządzeń i programów wspomagających, dla medycznego laboratorium pediatrycznego CSK UM w Łodzi | 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy |

§ 14.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.*

Umowa zostanie sporządzona w jednym elektronicznym egzemplarzu. Każda ze stron ma prawo do tworzenia  nieograniczonej liczby obrazów niniejszej umowy. Dla skuteczności dokonania zmiany niniejszej umowy, wystarczy zachowanie formy dokumentowej bądź zastosowanie formy elektronicznej z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.*

*niepotrzebne zostanie usunięte

Załączniki do umowy:

- Formularz ofertowy.

- Formularz asortymentowo-cenowy.

- Protokół zdawczo-odbiorczy ( o ile dotyczy).

Wykonawca :						Zamawiający

Załącznik nr 6

Sprawa nr  ZP/185/2024

Nazwa Wykonawcy:

...................................................................................................................................................................

Siedziba Wykonawcy:

....................................................................................................................................................................

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY, W ZAKRESIE ART. 108 UST. 1 PKT 5 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz. U. 2024 poz. 1320),
o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1689 ze zm.) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

Przystępując jako Wykonawca do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy ZP/185/2024, po zapoznaniu się z zamieszczoną na stronie internetowej informacją, o której mowa w art. 108 ust. 5  ustawy Pzp,  niniejszym informujemy, że:

* 1) nie należymy do żadnej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r., o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1689 ze zm.).

* 2) z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie należymy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r., o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1689 ze zm.).

* 3) należymy do tej samej grupy kapitałowej łącznie z nw. Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia**:

1) ………………………………………………………………………………………….

2) ………………………………………………………………………………………….

3) ………………………………………………………………………………………….

...................................................................

…………………………… , dnia ……………………………………………

/miejscowość/                                                            /data/

*niepotrzebne skreślić

** Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 7

Sprawa nr  ZP/185/2024

Nazwa Wykonawcy:

....................................................................................................................................................................

Siedziba Wykonawcy:

....................................................................................................................................................................

OŚWIADCZENIE

o dopuszczeniu do obrotu na rynek polski oferowanych produktów

Przystępując jako Wykonawca do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę odczynników, materiałów zużywalnych, sprzętu diagnostycznego oraz dzierżawa aparatów diagnostycznych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi niniejszym oświadczam, że wszystkie oferowane przez nas produkty/urządzenia posiadają aktualne dopuszczenia do obrotu i użytkowania na rynek polski zgodnie z prawem polskim w szczególności są zgodne z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz.U.2024.1620) i sposobem klasyfikowania na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych (Dz. U. 2010 Nr 215 poz. 1416), jeżeli dotyczy (wyroby medyczne).

W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do przedłożenia dokumentów potwierdzających dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i użytkowania na terytorium RP (oryginał lub kopia  poświadczona za zgodność z oryginałem) na każde żądanie Zamawiającego w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie ( dotyczy wszystkich oferowanych produktów) oraz oświadczam, że ponoszę pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe u Zamawiającego w związku z zastosowaniem dostarczonego asortymentu, niespełniającego przedmiotowych wymogów.

W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się bez wezwania, przy każdorazowej zmianie stanu prawnego związanego z dopuszczeniem do obrotu jak i użytkowania na terytorium RP, dostarczanych Zamawiającemu w ramach zawartej umowy, wyrobów medycznych niezwłocznie poinformować Zamawiającego o jakiejkolwiek zmianie, pod rygorem całkowitej odpowiedzialności firmy za wszystkie mogące wystąpić dla Zamawiającego negatywne skutki powstałe w wyniku braku przekazania mu takich informacji.

kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 8

Sprawa nr  ZP/185/2024

Nazwa Wykonawcy:

....................................................................................................................................................................

Siedziba Wykonawcy:

....................................................................................................................................................................

OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE ART. 5 K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 Z DNIA 
31 LIPCA 2014 R. DOTYCZĄCEGO ŚRODKÓW OGRANICZAJĄCYCH W ZWIĄZKU Z DZIAŁANIAMI ROSJI DESTABILIZUJĄCYMI SYTUACJĘ NA UKRAINIE (DZ. URZ. UE NR L 229 Z 31.7.2014, STR. 1) W BRZMIENIU NADANYM ROZPORZĄDZENIEM 2022/576

Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5 k rozporządzenia 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576, tj. że przedmiotowe zamówienie publiczne nie będzie wykonywane na rzecz lub z udziałem:

      - obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

      - osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub;

      - osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

kwalifikowany podpis elektroniczny:

- przedstawiciela Wykonawcy*,

- podwykonawcy,*

- dostawcy*

- podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych*,

w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 4 do Umowy

Łódź, dn. ………………… r.

Odbierający:

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Centralnym Szpitalem Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,

92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

Przekazujący:

Nazwa i adres Wykonawcy

…………………………………….…………………………………………………………………..………

PROJEKT

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

(zgodnie z umową Nr…………………………………..  z dnia ……………..……..)

Niniejszym przekazujemy urządzenie medyczne:

……………………… …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….………

ilości sztuk …………………………………………………………………………………………..………

nr seryjne………………………………………………………………………………………….…..……..

producent……………….…………………………………………………………………………………...

rok produkcji…………………………………………………………………………………………….…..

Uwagi:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Podpis  i pieczęć Przedstawiciela	                      Podpis  i pieczęć Przedstawiciela

WYKONAWCY					      ZAMAWIAJĄCEGO