 [image: image1.png]| \J | UNIWERSYTET
| A | vl WARMINSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE





Dział Inwestycji i Nadzoru Budowlanego
Nr postępowania:      798/2024/DIiNB 
ZAPYTANIE OFERTOWE
Nazwa zamówienia:

Wykonanie: roczny przegląd serwisowy 2025 agregatu próżniowego Tepro AVA 250 M-DUO w Szpitalu Uniwersyteckim ul. Warszawska 30/31 ,UWM Olsztyn.
Nazwa oraz adres Zamawiającego:

UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE

10 – 719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 2

Tel. (089 ) 523 3370 / (089) 523 3390 

                                                               Fax : (089) 523 37 69                  
                                                  REGON : 510884205, NIP : 739 30 33 097

I. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego:
Art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z dnia 25.06.2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm. ) – postępowanie poniżej 30 tys. euro.
II. Opis przedmiotu zamówienia: 
Przegląd okresowy roczny serwisowy agregatu próżniowego  TEPRO AVA 250 M-DUO Szpitala Uniwersyteckiego UWM Olsztyn, przy ul.Warszawskiej 30/31:

1/.przegląd okresowy roczny agregatu próżniowego i zbiornika ciśnieniowego do agregatu - 1 kpl.

2/.wymiana elementów: 6 kpl. filtrów mgły olejowej, 2 kpl. wkładu filtru przeciwbakteryjnego, 3 kpl. filtru olejowego,

3/.wymiana oleju dla pomp próżniowych agregatu próżniowego,

4/. Uruchomienie ponowne agregatu próżniowego po przeglądzie serwisowym

Dokonać przeglądy wg. DTR Producenta urządzeń i wykonanie docelowego ich rozruchu, przeszkolić w ich obsłudze Użytkownika.

Zamawiający informuje, że wymaga od oferentów przedstawienia dokumentów poświadczających autoryzację producenta firmy do wykonywania prac serwisowych w agregatach próżni , których producentem jest firma „TEPRO”.
Wykonawca dostarcza wszystkie niezbędne materiały do wykonania zamówienia udzielając gwarancji niezawodności  min. 12 miesięcy.

Docelowy rozruch zespołów urządzeń wykonać w obecności inspektora Szpitala, przeszkolić w jego obsłudze Użytkownika.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z należyta starannością ,zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa ,zasadami wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót.
Warunki dodatkowe:

- przed złożeniem oferty dokonać wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac,

- Zamawiający wyklucza możliwość roszczeń z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pomięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z należyta starannością ,zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robot
III. Termin wykonania zamówienia:
Termin realizacji zamówienia wynosi: od dnia zawarcia umowy 30 dni.
IV. Informacje o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć Wykonawcy:

Formularz ofertowy sporządzony wg Załącznika nr 1 do niniejszego zaproszenia.
 Zamawiający informuje, że wymaga od oferentów przedstawienia dokumentów poświadczających autoryzację producenta urządzenia firmy ‘TEPRO” do wykonywania prac serwisowych w agregatach medycznych próżni..
V. Termin składania ofert:
Ofertę należy przesłać do dnia: 07.05.2025 r.godz.12.00 na adres :
Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

Dział Inwestycji i Nadzoru Budowlanego
ul. Heweliusza  8, Olsztyn 10 – 724, pok. 2, lub mail: emil.sowka@uwm.edu.pl lub przez platformę zakupową, na której znajduje się ogłoszenie.
tel: 89/ 523-44-49  / 453 053 581
fax: 089/ 523-37-69

VI.
Opis sposobu obliczenia ceny oferty

1.
Wykonawca określi cenę zamówienia w PLN cyfrowo i słownie uwzględniając należny podatek VAT.

2.

Cena podana przez Wykonawcę musi zawierać wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia oraz ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę.

3.
Wszystkie ceny określone przez oferenta zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.

VII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

1.
Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższym kryterium: cena – 100%

2.
Maksymalną liczbę punktów (100) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą cenę za realizację zamówienia, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:


[image: image2.wmf]100

 

C

 

C

OB

N

x

P

=


gdzie:

CN - najniższa zaoferowana cena,





COB – Cena zaoferowana w ofercie badanej

VIII. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1.
Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w zapytaniu.

2.
Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana, o planowanym terminie 
i miejscu podpisania umowy.

IX.
 Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

1.
Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest: Pan Emil Sówka  tel.: (89) 523-44-49 / 453 053 581, e-mail: emil.sowka@uwm.edu.pl








…………………..………………….









      Podpis osoby uprawnionej
Załączniki: 

Załącznik nr 1: Formularz ofertowy – wzór
3

