OFERTA

NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ: ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 1678K RABA WYŻNA -PODWILK W M. PODSARNIE

ZNAK PZD-ZP.261.10.2023

# UWAGA:

W celu ewentualnej kompresji przekazywanych danych Wykonawca musi wykorzystać, pod rygorem odrzucenia na podstawie art.226 ust.1 pkt 6 ustawy, jeden z następujących formatów danych: .zip;.7Z;.tar;.gz (.gzip). Zamawiający nie dopuszcza stosowania innych formatów danych służących kompresji, niż wskazane w zdaniu poprzednim.

1. Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa (pełna nazwa zgodna z aktem rejestrowym): …………………………………………………………………………………..……

Nr NIP: ………………………………….…

Nr REGON: ………………..…………………

Adres pocztowy (ulica, nr lokalu/domu, kod pocztowy): …………………………………………..

Miejscowość: ………………...…………………………………………………………….…

Województwo: */ .………………………………………………………….…………………

Kraj: …………………………………………………………. Skrót lit.: ……………….

Adres e-mail: ..………………………….……

reprezentowany przez:

……………….………………………………

……………….………………………………

(podstawa do reprezentacji)

# 2. Dane dotyczące Zamawiającego:

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

Adres:

34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

3.  Zobowiązania Wykonawcy:

Zobowiązujemy się wykonać całość zamówienia pn. Rozbudowa drogi powiatowej 1678K Raba Wyżna -Podwilk w m. Podsarnie zgodnie z wymogami Specyfikacji warunków zamówienia znak: PZD-ZP.261.10.2023 i na warunkach tam określonych za cenę:

Tabela elementów rozliczeniowych

| Lp. | Podstawa | Nr spec. techn. | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] f × g = h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| BRANŻA DROGOWA |  |  |  |  |  |  |  |
| - Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | kalk. indywi | D-M.01.01.01 | Pełna kompleksowa obsługa geodezyjna inwestycji | kpl. | 1 |  |  |
| 1.2 | kalk. indywi | D-M.01.01.01 | Zapewnienie ciągłości ruchu na czas prowadzenia robót poprzez opracowanie tymczasowej organizacji ruchu wraz z jej wykonaniem oraz budową i utrzymaniem ewentualnych obiektów i dróg objazdowych - wykonanie tymczasowej przeprawy na czas budowy obiektu mostowego dla pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej do 10 ton | kpl. | 1 |  |  |
| - Roboty rozbiórkowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | KNNR 6 0808-07 | D.01.02.04 | Demontaż balustrad mostowych z odwozem na miejsce wskazane przez inwestora | m | 34,5 |  |  |
| 2.2 | KNR 4-04 0603-04 | D.01.02.04 | Burzenie ścian, ław, filarów z betonu o grubości ponad 40 cm przy użyciu młotów pneumatycznych - rozbiórka konstrukcji istniejącego mostu km 11+439,50 | m3 | 175 |  |  |
| 2.3 | KNR 4-04 0604-02 | D.01.02.04 | Burzenie ścian, ław, stóp fundamentowych, filarów żelbetowych zbrojonych normalnie o grubości 20-30 cm przy użyciu młotów pneumatycznych - rozbiórka ścianek czołowych przepustów | m3 | 22,87 |  |  |
| 2.4 | KNNR 6 0808-08 | D.01.02.04 | Rozebranie znaków drogowych | szt. | 5 |  |  |
| 2.5 | KNNR 6 0808-07 | D.01.02.04 | Rozebranie barier drogowych stalowych | m | 55 |  |  |
| 2.6 | KNNR 6 0806-02 | D-01.02.04 | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m | 45 |  |  |
| 2.7 | KNR 2-31 0816-03 analogia | D.01.02.04 | Rozebranie przepustów rurowych i kanalizacji - rury betonowe | m | 14 |  |  |
| 2.8 | KNR AT-03 0102-04 | D-01.02.04 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 20 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 25 km | m2 | 718,2 |  |  |
| 2.9 | KNR AT-03 0101-02 | D-01.02.04 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 10-20 cm | m | 16 |  |  |
| 2.10 | KNR 2-01 0103-07 | D.01.02.04 | Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 66-75 cm) | szt. | 4 |  |  |
| 2.11 | KNR 2-01 0105-07 | D.01.02.04 | Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm) | szt. | 4 |  |  |
| 2.12 | KNR 2-21 0311-06 | D.01.02.04 | Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m - nasadzenia zastępcze | szt. | 18 |  |  |
| - Wykonanie studni żelbetowej w km 11+405,30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | KNR 2-01 0217-06 | D.02.01.01 | Wykopy wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem podłoża koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w gruncie kat. III z załadunkiem i odwozem na koszt wykonawcy. | m3 | 9,52 |  |  |
| 3.2 | KNR 2-02 1916-02 | M.13.02.00 | Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu C12/15 | m3 | 0,65 |  |  |
| 3.3 | KNR 2-33 0204-01 | M.13.01.00 | Deskowanie płytami ze sklejki bakelizowanej - podpory masywne,ściany oporowe i ściany maskujące o wys.do 4 m | m2 | 25,2 |  |  |
| 3.4 | KNR 2-33 0207-06 analogia | M.12.01.00 | Przygotowanie zbrojenia na budowie podpory słupowe i przyczółki, skrzydełka - pręty o śr. 10-14 mm | t | 0,265 |  |  |
| 3.5 | KNR 2-33 0208-06 analogia | M.12.01.00 | Montaż zbrojenia podpory słupowe i przyczółki, skrzydełka - pręty o śr. 10-14 mm | t | 0,27 |  |  |
| 3.6 | KNR 2-33 0210-05 | M.13.00.00 | Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - podpory, ściany oporowe i mury pachwinowe C30/37 z wykonaniem dylatacji od strony zasypowej 9,0m i widocznej 9,0m | m3 | 2,65 |  |  |
| 3.7 | KNR 2-33 0712-02 | M.15.01.02 | Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementów mostów pod izolacje - ręczne oczyszczenie powierzchni | m2 | 11,6 |  |  |
| 3.8 | KNR 2-33 0713-18 | M.15.01.02 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do 100 m2 | m2 | 11,6 |  |  |
| 3.9 | KNR 2-33 0713-22 | M.15.01.02 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do 100 m2 Krotność = 2 | m2 | 11,6 |  |  |
| 3.10 | kalkulacja indywidualna | D.07.05.01 | Wykonanie krat zabezpieczających na studni wlotowej z profilu zamkniętego 70x70 zgodnie z projektem | m2 | 1,44 |  |  |
| 3.11 | KNR 2-02 1916-02 | M.13.02.00 | Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu C16/20 pod korytko | m3 | 2,34 |  |  |
| 3.12 | KNR 2-01 0515-04 analogia | D-08.05.06.a | Ułożenie ścieków drogowych - korytko bet. typu górskie 550x650/440x310 mm (gł. koryt. 24 cm) | m | 26 |  |  |
| - Wykonanie studni żelbetowej wylot W3 w km 11+446,93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | KNR 2-01 0217-06 | D.02.02.01 | Wykopy wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem podłoża koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w gruncie kat. III z załadunkiem i odwozem na koszt wykonawcy. | m3 | 19 |  |  |
| 4.2 | KNR 2-02 1916-02 | M.13.02.00 | Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu C16/20 | m3 | 1,25 |  |  |
| 4.3 | KNR 2-33 0204-01 | M.13.01.00 | Deskowanie płytami ze sklejki bakelizowanej - podpory masywne,ściany oporowe i ściany maskujące o wys.do 4 m | m2 | 17,5 |  |  |
| 4.4 | KNR 2-33 0207-06 analogia | M.12.01.00 | Przygotowanie zbrojenia na budowie podpory słupowe i przyczółki, skrzydełka - pręty o śr. 10-14 mm | t | 0,245 |  |  |
| 4.5 | KNR 2-33 0208-06 analogia | M.12.01.00 | Montaż zbrojenia podpory słupowe i przyczółki, skrzydełka - pręty o śr. 10-14 mm | t | 0,25 |  |  |
| 4.6 | KNR 2-33 0210-05 | M.13.01.00 | Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - podpory,ściany oporowe i mury pachwinowe C30/37 z wykonaniem dylatacji od strony zasypowej 9,0m i widocznej 9,0m | m3 | 2,45 |  |  |
| 4.7 | KNR 2-33 0712-02 | M.15.01.02 | Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementów mostów pod izolacje - ręczne oczyszczenie powierzchni | m2 | 9,5 |  |  |
| 4.8 | KNR 2-33 0713-18 | M.15.01.02 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do 100 m2 | m2 | 9,5 |  |  |
| 4.9 | KNR 2-33 0713-22 | M.15.01.02 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do 100 m2 Krotność = 2 | m2 | 9,5 |  |  |
| 4.10 | kalkulacja indywidualna Uproszczona | D.07.05.01 | Wykonanie krat zabezpieczających na studni wlotowej z profilu zamkniętego 70x70 zgodnie z projektem | m2 | 1,44 |  |  |
| 4.11 | KSNR 4 0210-04 | D.08.05.01 | Montaż klapy zwrotnej prostej PEHD fi500 | szt. | 1 |  |  |
| - Budowa mostu km 11+439,80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | KNNR 1 0113-01 | D.01.02.02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą koparkoładowarek | m2 | 420 |  |  |
| 5.1.2 | KNR 2-01 0217-06 | D-02.02.01 | Wykopy pod fundamenty przyczółków | m3 | 1 140 |  |  |
| 5.1.3 | KNR-W 4-01 0109-06 | D.04.01.01 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. III i IV) | m3 | 114 |  |  |
| 5.1.4 | KNR-W 4-01 0109-08 | D.04.01.01 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 5 | m3 | 1 140 |  |  |
| 5.1.5 | KNR 2-01 0118-03 | D.02.02.01 | Mechaniczne odspojenie skał w wykopach i przekopach kat.gr.VII | m3 | 400 |  |  |
| 5.1.6 | KNNR 1 0206-03 | D.04.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi - dowóz materiału na nasyp | m3 | 542 |  |  |
| 5.1.7 | KNNR 1 0315-01 | D.04.01.01 | Umocnienie ścian wykopów balami drewnianymi na głębokość do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką | m2 | 1 240 |  |  |
| 5.1.8 | KNNR 1 0208-02 | D.04.01.01 | Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km - dowóz materiału na nasyp Krotność = 20 | m3 | 542 |  |  |
| 5.1.9 | KNR 2-01 0230-01 analogia | D.11.01.04 | Zasypywanie wykopów za przyczółkami dowiezionym materiałem żwirowym zgodnie z wymaganiami projektu | m3 | 542 |  |  |
| 5.1.10 | KNR 2-01 0235-02 z.sz. 2.5.2. 9907 analogia | D.02.03.01 | Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00(materiał wykonawcy) | m3 | 542 |  |  |
| 5.2 Wykonanie pali fundamentowych dla przyczółków P1 i P2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | KNR 2-10 0409-10 z.o.2.7. 9901-01 analogia | M.13.01.00 | Wykonanie pali CFA (średnica 800 mm); beton C30/37- 48,80m3, stal zbrojeniowa - 5,812Mg | m | 96 |  |  |
| 5.3 Wykonanie stopy fundamentowej - przyczółek prawy P1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | KNR 2-02 1916-02 | M.13.02.00 | Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu C12/15 | m3 | 7,95 |  |  |
| 5.3.2 | KNR 2-33 0205-09 | M.13.01.00 | Deskowanie systemowe U-Form - stopa fundamentowa | m2 | 53 |  |  |
| 5.3.3 | KNR 2-33 0207-01 | M.12.01.00 | Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty podpór - pręty o śr. do 14 mm | t | 0,248 |  |  |
| 5.3.4 | KNR 2-33 0208-01 | M.12.01.00 | Montaż zbrojenia - fundamenty podpór - pręty o śr. do 14 mm | t | 0,248 |  |  |
| 5.3.5 | KNR 2-33 0207-02 | M.12.01.00 | Przygotowanie zbrojenia na budowie fundamenty podpór - pręty o śr. do 16-20 mm | t | 3,936 |  |  |
| 5.3.6 | KNR 2-33 0208-02 | M.12.01.00 | Montaż zbrojenia fundamenty podpór - pręty o śr. do 16-20 mm | t | 3,936 |  |  |
| 5.3.7 | KNR 2-33 0210-02 | M.13.01.00 | Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie betonem C30/37 | m3 | 72,1 |  |  |
| 5.3.8 | KNR 2-33 0712-02 | M.15.01.02 | Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementów mostów pod izolacje - ręczne oczyszczenie powierzchni | m2 | 102,47 |  |  |
| 5.3.9 | KNR 2-33 0713-18 | M.15.01.02 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do 100 m2 | m2 | 48,05 |  |  |
| 5.3.10 | KNR 2-33 0713-22 | M.15.01.02 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do 100 m2 Krotność = 2 | m2 | 48,05 |  |  |
| 5.3.11 | KNR 2-33 0713-02 | M.15.01.02 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - poziome z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do 100 m2 | m2 | 54,42 |  |  |
| 5.3.12 | KNR 2-33 0713-06 | M.15.01.02 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - poziome z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do 100 m2 Krotność = 2 | m2 | 54,42 |  |  |
| 5.4 Wykonanie stopy fundamentowej - przyczółek lewy P2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1 | KNR 2-02 1916-02 | M.13.02.00 | Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu C12/15 | m3 | 7,25 |  |  |
| 5.4.2 | KNR 2-33 0205-09 | M.13.01.00 | Deskowanie systemowe U-Form - stopa fundamentowa | m2 | 44,65 |  |  |
| 5.4.3 | KNR 2-33 0207-01 | M.12.01.00 | Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty podpór - pręty o śr. do 14 mm | t | 0,208 |  |  |
| 5.4.4 | KNR 2-33 0208-01 | M.12.01.00 | Montaż zbrojenia - fundamenty podpór - pręty o śr. do 14 mm | t | 0,21 |  |  |
| 5.4.5 | KNR 2-33 0207-02 | M.12.01.00 | Przygotowanie zbrojenia na budowie fundamenty podpór - pręty o śr. do 16-20 mm | t | 3,936 |  |  |
| 5.4.6 | KNR 2-33 0208-02 | M.12.01.00 | Montaż zbrojenia fundamenty podpór - pręty o śr. do 16-20 mm | t | 3,94 |  |  |
| 5.4.7 | KNR 2-33 0210-02 | M.13.01.00 | Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie betonem C30/37 | m3 | 72,1 |  |  |
| 5.4.8 | KNR 2-33 0712-02 | M.15.01.02 | Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementów mostów pod izolacje - ręczne oczyszczenie powierzchni | m2 | 102,57 |  |  |
| 5.4.9 | KNR 2-33 0713-18 | M.15.01.02 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do 100 m2 | m2 | 48,05 |  |  |
| 5.4.10 | KNR 2-33 0713-22 | M.15.01.02 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do 100 m2 Krotność = 2 | m2 | 48,05 |  |  |
| 5.4.11 | KNR 2-33 0713-02 | M.15.01.02 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - poziome z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do 100 m2 | m2 | 54,52 |  |  |
| 5.4.12 | KNR 2-33 0713-06 | M.15.01.02 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - poziome z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do 100 m2 Krotność = 2 | m2 | 54,52 |  |  |
| 5.5 Wykonanie korpusu - przyczółek prawy P1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.1 | KNR 2-33 0204-01 | M.13.01.00 | Deskowanie płytami ze sklejki bakelizowanej - podpory masywne,ściany oporowe i ściany maskujące o wys.do 4 m | m2 | 301,4 |  |  |
| 5.5.2 | KNR 2-33 0207-06 analogia | M.12.01.00 | Przygotowanie zbrojenia na budowie podpory słupowe i przyczółki, skrzydełka - pręty o śr. 10-14 mm | t | 0,19 |  |  |
| 5.5.3 | KNR 2-33 0208-06 analogia | M.12.01.00 | Montaż zbrojenia podpory słupowe i przyczółki, skrzydełka - pręty o śr. 10-14 mm | t | 0,19 |  |  |
| 5.5.4 | KNR 2-33 0207-07 analogia | M.12.01.00 | Przygotowanie zbrojenia na budowie podpory słupowe i przyczółki, skrzydełka - pręty o śr. 16-20 mm | t | 9,415 |  |  |
| 5.5.5 | KNR 2-33 0208-07 analogia | D.12.01.00 | Montaż zbrojenia podpory słupowe i przyczółki, skrzydełka - pręty o śr. 16-20 mm | t | 9,415 |  |  |
| 5.5.6 | KNR 2-33 0210-05 | M.13.00.00 | Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - podpory,ściany oporowe i mury pachwinowe C30/37 | m3 | 101,4 |  |  |
| 5.5.7 | KNR 2-33 0712-02 | M.15.01.02 | Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementów mostów pod izolacje - ręczne oczyszczenie powierzchni | m2 | 144,3 |  |  |
| 5.5.8 | KNR 2-33 0713-18 | M.15.01.02 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do 100 m2 | m2 | 136,7 |  |  |
| 5.5.9 | KNR 2-33 0713-22 | M.15.01.02 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do 100 m2 Krotność = 2 | m2 | 136,7 |  |  |
| 5.5.10 | KNR 2-33 0713-02 | M.15.01.02 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - poziome z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do 20 m2 | m2 | 7,6 |  |  |
| 5.5.11 | KNR 2-33 0713-06 | M.15.01.02 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - poziome z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do 20 m2 Krotność = 2 | m2 | 7,6 |  |  |
| 5.5.12 | kalk. indywid. | M.20.01.08 | Zabezpieczenia antykorozyjne powierzchni betonowych - malowanie | m2 | 137,4 |  |  |
| 5.6 Wykonanie korpusu - przyczółek lewy P2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.1 | KNR 2-33 0204-01 | D-M.13.01.00 | Deskowanie płytami ze sklejki bakelizowanej - podpory masywne,ściany oporowe i ściany maskujące o wys.do 4 m | m2 | 287,1 |  |  |
| 5.6.2 | KNR 2-33 0207-06 analogia | M.12.01.00 | Przygotowanie zbrojenia na budowie podpory słupowe i przyczółki, skrzydełka - pręty o śr. 10-14 mm | t | 0,087 |  |  |
| 5.6.3 | KNR 2-33 0208-06 analogia | M.12.01.00 | Montaż zbrojenia podpory słupowe i przyczółki, skrzydełka - pręty o śr. 10-14 mm | t | 0,09 |  |  |
| 5.6.4 | KNR 2-33 0207-07 analogia | M.12.01.00 | Przygotowanie zbrojenia na budowie podpory słupowe i przyczółki, skrzydełka - pręty o śr. 16-20 mm | t | 8,936 |  |  |
| 5.6.5 | KNR 2-33 0208-07 analogia | M.12.01.00 | Montaż zbrojenia podpory słupowe i przyczółki, skrzydełka - pręty o śr. 16-20 mm | t | 8,94 |  |  |
| 5.6.6 | KNR 2-33 0210-05 | M.13.01.00 | Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - podpory,ściany oporowe i mury pachwinowe C30/37 | m3 | 95,8 |  |  |
| 5.6.7 | KNR 2-33 0712-02 | M.15.01.02 | Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementów mostów pod izolacje - ręczne oczyszczenie powierzchni | m2 | 138,85 |  |  |
| 5.6.8 | KNR 2-33 0713-18 | M.15.01.02 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do 100 m2 | m2 | 131,25 |  |  |
| 5.6.9 | KNR 2-33 0713-22 | M.15.01.02 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do 100 m2 Krotność = 2 | m2 | 131,25 |  |  |
| 5.6.10 | KNR 2-33 0713-02 | M.15.01.02 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - poziome z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do 20 m2 | m2 | 7,6 |  |  |
| 5.6.11 | KNR 2-33 0713-06 | M.15.01.02 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - poziome z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do 20 m2 Krotność = 2 | m2 | 7,6 |  |  |
| 5.6.12 | kalk. indywid. | M.20.01.08 | Zabezpieczenia antykorozyjne powierzchni betonowych - malowanie | m2 | 129,75 |  |  |
| 5.7 Wykonanie ciosów podłożyskowych przyczółek P1 i P2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7.1 | KNR 2-33 0204-01 | M.13.01.00 | Deskowanie płytami ze sklejki bakelizowanej - podpory masywne,ściany oporowe i ściany maskujące o wys.do 4 m | m2 | 85 |  |  |
| 5.7.2 | KNR 2-33 0207-06 analogia | M.12.01.00 | Przygotowanie zbrojenia na budowie podpory słupowe i przyczółki, skrzydełka - pręty o śr. 10-14 mm | t | 0,585 |  |  |
| 5.7.3 | KNR 2-33 0208-06 analogia | M.12.01.00 | Montaż zbrojenia podpory słupowe i przyczółki, skrzydełka - pręty o śr. 10-14 mm | t | 0,59 |  |  |
| 5.7.4 | KNR 2-33 0210-05 | M.13.01.00 | Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - podpory,ściany oporowe i mury pachwinowe C40/50 | m3 | 1,5 |  |  |
| 5.8 Wykonanie konstrukcji nośnej płytowo-belkowej mostu |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8.1 | KNR 2-33 0204-01 analogia | M.13.01.00 | Deskowanie płytami ze sklejki bakelizowanej | m2 | 324,85 |  |  |
| 5.8.2 | KNR 2-33 0207-11 | M.12.01.00 | Przygotowanie zbrojenia na budowie dzwigary i płyta pręty o śr.16-20 mm z kosztami pozyskania prefabrykatów zbrojarskich | t | 4,105 |  |  |
| 5.8.3 | KNR 2-33 0208-11 | M.12.01.00 | Montaż zbrojenia na budowie dzwigary i płyta pręty o śr. 16-20 mm | t | 4,105 |  |  |
| 5.8.4 | KNR 2-33 0207-07 analogia | M.12.01.00 | Przygotowanie zbrojenia na budowie dżwigary i płyta - pręty o śr. 16-20 mm | t | 18,369 |  |  |
| 5.8.5 | KNR 2-33 0208-07 analogia | M.12.01.00 | Montaż zbrojenia dżwigary i płyta - pręty o śr. 16-20 mm | t | 18,369 |  |  |
| 5.8.6 | KNR 2-33 0409-01 analogia | M.13.01.00 | Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie płyt ustrojów niosących beton C40/50 | m3 | 133,5 |  |  |
| 5.8.7 | KNR 2-33 0712-02 | M.15.01.02 | Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementów mostów pod izolacje - ręczne oczyszczenie powierzchni | m2 | 187 |  |  |
| 5.8.8 | KNR 2-33 0715-04 | M.15.02.03 | Izolacje przeciwwilgociowe z papy termozgrzewalnej - powłoki poziome - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu ponad 100 m2 | m2 | 187 |  |  |
| 5.8.9 | KNNR 6 0311-02 analogia | M.15.03.01 | Nawierzchnie z mieszanki asfaltu twardolanego - MA 11 grubości 4,50 cm (warstwa wiążąca) | m2 | 120,65 |  |  |
| 5.8.10 | KNNR 6 0309-02 analogia | D.05.03.05a | Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11S asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) - projektowana grubość 4 cm | m2 | 120,65 |  |  |
| 5.8.11 | KNR 2-33 0406-11 analogia | M.12.02.01 | Przygotowanie i montaż kabli sprężających linowych z zakotwieniem stożkowym 12 L 15.5/7 śr. 5 mm przy długości między czołami zakotwień 15 m - kable 15T15 15 splotów 15,7mm ze stali Y1860S7 | szt. | 9 |  |  |
| 5.8.12 | KNR 2-33 0416-01 analogia | M.12.02.01 | Jednostronne sprężanie podłużne kabli linowych z zakotwieniem stożkowym 7 L 15.5/7 śr. 5 mm/ o długości do 15 m - kable 15T15 15 splotów 15,7mm ze stali Y1860S7 | szt. | 9 |  |  |
| 5.8.13 | KNR 2-33 0417-09 analogia | M.12.02.01 | Iniekcja kabli sprężających linowych z zakotwieniem stożkowym 7 L 15.5/7 śr. 5 mm/ o długości do 15 m emulsją cementową - kable 15T15, 15 splotów 15,7mm ze stali Y1860S7 | szt. | 9 |  |  |
| 5.8.14 | kalk. indywid. | M.16.01.03a | Odwodnienie izolacji płyty pomostu - drenaż | m | 70,06 |  |  |
| 5.9 Montaż łożysk |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9.1 | KNR 2-33 0211-02 analogia | M.17.01.01 | Montaż łożysk garnkowych stałych wg. dokumentacji | szt. | 1 |  |  |
| 5.9.2 | KNR 2-33 0211-02 analogia | M.17.01.01 | Montaż łożysk garnkowych stałych wg. dokumentacji | szt. | 3 |  |  |
| 5.9.3 | KNR 2-33 0211-02 analogia | M.17.01.01 | Montaż łożysk garnkowych wielokierunkowych wg.dokumentacji | szt. | 2 |  |  |
| 5.10 Wykonanie płyty przejściowej - strona prawa P1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10.1 | KNR 2-02 1916-02 | M.13.02.00 | Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu C12/15 | m3 | 11,6 |  |  |
| 5.10.2 | KNR 2-33 0204-01 analogia | M.13.01.00 | Deskowanie płytami ze sklejki bakelizowanej | m2 | 106,57 |  |  |
| 5.10.3 | KNR 2-33 0207-10 | M.12.01.00 | Przygotowanie zbrojenia na budowie dzwigary i płyta pręty o śr. do 14 mm z kosztami pozyskania prefabrykatów zbrojarskich | t | 0,971 |  |  |
| 5.10.4 | KNR 2-33 0208-10 | M.12.01.00 | Montaż zbrojenia na budowie pręty o śr. do 14 mm | t | 0,97 |  |  |
| 5.10.5 | KNR 2-33 0409-01 analogia | M.13.00.00 | Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - beton C40/50 | m3 | 10,8 |  |  |
| 5.10.6 | KNR 2-33 0712-02 | M.15.01.02 | Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementów mostów pod izolacje - ręczne oczyszczenie powierzchni | m2 | 36 |  |  |
| 5.10.7 | KNR 2-33 0715-03 | M.15.02.03 | Izolacje przeciwwilgociowe z papy na lepiku asfaltowym na gorąco - powłoki poziome - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do 100 m2 | m2 | 36 |  |  |
| 5.10.8 | KNNR 6 0601-05 | D.03.03.01 | Sączki w gruncie kat. III podłużne z kruszywa łamanego - drenaż francuski wraz z rurą drenarską z PVC karbowanych z otworami Dn 100 m | m | 21 |  |  |
| 5.10.9 | KNR 2-02 1916-02 | M.13.02.00 | Wykonanie warstwy ochronnej z betonu C12/15 | m3 | 11,6 |  |  |
| 5.11 Wykonanie płyty przejściowej - strona prawa P2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.11.1 | KNR 2-02 1916-02 | M.13.02.00 | Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu C12/15 | m3 | 11,6 |  |  |
| 5.11.2 | KNR 2-33 0204-01 analogia | M.13.01.00 | Deskowanie płytami ze sklejki bakelizowanej | m2 | 104 |  |  |
| 5.11.3 | KNR 2-33 0207-10 | M.12.01.00 | Przygotowanie zbrojenia na budowie dzwigary i płyta pręty o śr. do 14 mm z kosztami pozyskania prefabrykatów zbrojarskich | t | 0,976 |  |  |
| 5.11.4 | KNR 2-33 0208-10 | M.12.01.00 | Montaż zbrojenia na budowie pręty o śr. do 14 mm | t | 0,98 |  |  |
| 5.11.5 | KNR 2-33 0409-01 analogia | M.13.00.00 | Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - beton C40/50 | m3 | 10,8 |  |  |
| 5.11.6 | KNR 2-33 0712-02 | M.15.01.02 | Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementów mostów pod izolacje - ręczne oczyszczenie powierzchni | m2 | 36 |  |  |
| 5.11.7 | KNR 2-33 0715-03 | M.15.02.03 | Izolacje przeciwwilgociowe z papy na lepiku asfaltowym na gorąco - powłoki poziome - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do 100 m2 | m2 | 36 |  |  |
| 5.11.8 | KNNR 6 0601-05 | D.03.03.01 | Sączki w gruncie kat. III podłużne z kruszywa łamanego - drenaż francuski wraz z rurą drenarską z PVC karbowanych z otworami Dn 100 m | m | 24 |  |  |
| 5.11.9 | KNR 2-02 1916-02 | M.13.02.00 | Wykonanie warstwy ochronnej z betonu C12/15 | m3 | 11,6 |  |  |
| 5.12 Wykonanie kapy chodnikowej |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.12.1 | KNR 2-33 0706-01 | M.19.01.01 | Montaż granitowych krawężników mostowych 20x20 na podlewce z grysu otoczonego kompozyją żywicy. Uszczelnienie uszczelką poliuretanową pomiędzy krawężnikiem a kapą chodnikową | m | 48,61 |  |  |
| 5.12.2 | KNR 2-33 0706-01 | M.19.01.01 | Montaż granitowych krawężników 20x30 ławie betonowej | m | 39,7 |  |  |
| 5.12.3 | KNR 2-31 0402-04 | D-08.01.01. | Ława pod krawężniki i ściek z oporem - beton C16/20 | m3 | 5,4 |  |  |
| 5.12.4 | kalkulacja indywidualna | M.19.01.01 | Elementy kotwiące kapę chodnikową - kotwy wklejane | szt | 68 |  |  |
| 5.12.5 | kalkulacja indywidualna | M.19.01.01 | Montaż desek gzymsowych | m | 48,65 |  |  |
| 5.12.6 | KNR 2-33 0207-10 | M.12.01.00 | Przygotowanie zbrojenia na budowie dzwigary i płyta pręty o śr. do 14 mm z kosztami pozyskania prefabrykatów zbrojarskich | t | 0,146 |  |  |
| 5.12.7 | KNR 2-33 0208-10 | M.12.01.00 | Montaż zbrojenia na budowie dzwigary i płyta pręty o śr. do 14 mm | t | 0,146 |  |  |
| 5.12.8 | KNR 2-33 0207-11 | M.12.01.00 | Przygotowanie zbrojenia na budowie dzwigary i płyta pręty o śr. 16-20 mm z kosztami pozyskania prefabrykatów zbrojarskich | t | 2,22 |  |  |
| 5.12.9 | KNR 2-33 0208-11 | M.12.01.00 | Montaż zbrojenia na budowie dzwigary i płyta pręty o śr. 16-20 mm | t | 2,22 |  |  |
| 5.12.10 | KNR 2-33 0210-02 | M.13.02.00 | Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - beton wyrównawczy poza przęsłem obiektu - beton C12/15 | m3 | 8 |  |  |
| 5.12.11 | KNR 2-33 0409-01 | M.13.01.00 | Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie chodników C40/50 | m3 | 20,5 |  |  |
| 5.12.12 | KNR 2-33 0712-02 | M.19.01.01 | Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementów mostów pod izolacje - ręczne oczyszczenie powierzchni | m2 | 84,25 |  |  |
| 5.12.13 | kalkulacja indywidualna | M.19.01.01 | Izolacjo-nawierzchnia kap chodnikowych przy użyciu emulsji asfaltowej i zatopionego w niej kruszywa wykonywana przez podwójne powierzchniowe utrwalenie | m2 | 84,25 |  |  |
| 5.12.14 | kalkulacja indywidualna | M.16.01.02b | Montaż rur osłonowych w kapie chodnikowej 110/6,3 mm | m | 53,1 |  |  |
| 5.13 Wykonanie elementów odwodnienia mostu |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.13.1 | KNNR 4 0207-10 analogia | M.16.01.02b | Wykonanie kolektora podwieszonego z rur HDPE fi 250 | m | 98,8 |  |  |
| 5.13.2 | KNNR 4 0207-10 analogia | M.16.01.02b | Wykonanie kolektora podwieszonego z rur HDPE fi 200 | m | 47,7 |  |  |
| 5.13.3 | KNNR 4 0207-10 analogia | M.16.01.02b | Wykonanie kolektora podwieszonego z rur HDPE fi 75 | m | 2,5 |  |  |
| 5.13.4 | KNR 2-33 0705-01 analogia | M-16.01.03a | Wykonanie elementów odwodnienia ustrojów niosących - sączki odwadniające | elem. | 8 |  |  |
| 5.13.5 | KNR 2-33 0705-02 analogia | M.16.01.01a | Wykonanie elementów odwodnienia ustrojów niosących - wpusty | elem. | 4 |  |  |
| 5.14 Montaż elementów zabezpieczających most |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.14.1 | KNR 2-33 0702-04 analogia | M.19.01.07 | Montaż bariero-poręczy mostowej H1W1 - słupki kotwione 24 szt. w rozstawie 1,00m, słupki wbijane w rozstawie 1,00m - 22szt. Zakończenia bariery 3 szt. | m | 85 |  |  |
| 5.15 Montaż urządzeń dylatacyjnych |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.15.1 | KNR 2-33 0701-08 analogia | M.18.01.01a | Wykonanie dylatacji szczelnych bitumicznych przesuw +/- 50mm | m | 31,4 |  |  |
| 5.16 Wykonanie schodów skarpowych od strony P1 i P2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.16.1 | KNR 2-31 0402-02 | D-08.01.01 | Ława pod stopnie z kruszywa | m3 | 2,4 |  |  |
| 5.16.2 | KNR 2-31 0403-04 | D.08.01.01 | Montaż stopni z betonowych elementów prefabrykowanych 20x37x80cm | szt | 34 |  |  |
| 5.16.3 | KNNR 6 0404-03 | D.08.01.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m | 20,78 |  |  |
| 5.16.4 | KNR 2-31 0402-04 | D.08.01.01 | Ława pod obrzeże z oporem - beton C16/20 | m3 | 1,66 |  |  |
| 5.16.5 | KNR 2-31 0402-04 | D.08.01.01 | Wykonanie ławy betonowej z betonu C30/37 pod słupki oraz ostatni stopień | m3 | 3 |  |  |
| 5.16.6 | KNR 2-31 0701-03 | D.08.01.01 | Wykonanie poręczy na schodach | m | 10,5 |  |  |
| 5.17 Wykonanie obrukowania stożków |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.17.1 | KNR 2-02 1916-02 | M.20.01.11g | Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu C12/15 | m3 | 80,3 |  |  |
| 5.17.2 | KNR 2-11 0404-05 | M.20.01.11g | Wykonanie podsypki cementowo piaskowej o grubości 5 cm | m2 | 80,3 |  |  |
| 5.17.3 | KNR 2-11 0404-06 | M.20.01.11g | Wykonanie podsypki cementowo piaskowej - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości | m2 | 80,3 |  |  |
| 5.17.4 | KNR 2-11 0406-03 | M.20.01.11g | Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, średniego na skarpach o wysokości do 4 m o powierzchniach sferycznych . Grubość bruku 25 cm | m2 | 80,3 |  |  |
| 5.17.5 | KNR 2-11 0412-03 | M.20.01.11g | Spoinowanie bruku kamiennego o grubości 25 cm | m2 | 80,3 |  |  |
| 5.18 Zabezpieczenie brzegów potoku w obrębie mostu |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.18.1 | KNR 2-01 0217-06 | D.02.01.01 | Wykopy | m3 | 250 |  |  |
| 5.18.2 | KNNR 10 0401-02 analogia | M.20.01.11 | Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego | m3 | 170 |  |  |
| 5.18.3 | KNR 2-01 0230-01 analogia | M.11.01.04 | Zasypywanie wykopów za przyczółkami dowiezionym materiałem żwirowym zgodnie z wymaganiami projektu | m3 | 84 |  |  |
| - Wykonanie przepustu w km 11+497,57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | KNR 2-01 0217-06 | D.02.01.01 | Wykopy wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem podłoża koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w gruncie kat. III z załadunkiem i odwozem na koszt wykonawcy. | m3 | 92 |  |  |
| 6.2 | KNR 2-02 1916-02 | M.13.02.00 | Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu C16/20 - część przelotowa przepustu | m3 | 3,3 |  |  |
| 6.3 | KNR 2-33 0601-03 | D.03.01.01 | Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur o śr. 100 cm | m | 14,3 |  |  |
| 6.4 | KNR 2-02 1916-02 | M.13.02.00 | Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu C16/20 - ścianki czołowe | m3 | 3,3 |  |  |
| 6.5 | KNR 2-33 0204-01 | M.13.01.00 | Deskowanie płytami ze sklejki bakelizowanej - podpory masywne,ściany oporowe i ściany maskujące o wys.do 4 m - ścianki czołowe | m2 | 91,25 |  |  |
| 6.6 | KNR 2-33 0207-06 analogia | M.12.01.00 | Przygotowanie zbrojenia na budowie podpory słupowe i przyczółki, skrzydełka - pręty o śr. 10-14 mm | t | 0,156 |  |  |
| 6.7 | KNR 2-33 0208-06 analogia | M.12.01.00 | Montaż zbrojenia podpory słupowe i przyczółki, skrzydełka - pręty o śr. 10-14 mm | t | 0,16 |  |  |
| 6.8 | KNR 2-33 0207-07 analogia | M.12.01.00 | Przygotowanie zbrojenia na budowie podpory słupowe i przyczółki, skrzydełka - pręty o śr. 16-20 mm | t | 1,05 |  |  |
| 6.9 | KNR 2-33 0208-07 analogia | M.12.01.00 | Montaż zbrojenia podpory słupowe i przyczółki, skrzydełka - pręty o śr. 16-20 mm | t | 1,05 |  |  |
| 6.10 | KNR 2-33 0210-05 | M.13.00.00 | Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - podpory,ściany oporowe i mury pachwinowe C30/37- ścianki czołowe | m3 | 14,55 |  |  |
| 6.11 | KNR 2-33 0712-02 | M.15.01.02 | Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementów mostów pod izolacje - ręczne oczyszczenie powierzchni | m2 | 67,65 |  |  |
| 6.12 | KNR 2-33 0713-18 | M.15.01.02 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do 100 m2 | m2 | 67,65 |  |  |
| 6.13 | KNR 2-33 0713-22 | M.15.01.02 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do 100 m2 Krotność = 2 | m2 | 67,65 |  |  |
| 6.14 | kalk. indywid. | M.20.01.08 | Zabezpieczenia antykorozyjne powierzchni betonowych - malowanie | m2 | 10,6 |  |  |
| 6.15 | KNNR 10 0401-02 analogia | M.20.01.11 | Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego gr. 0,50m | m3 | 4,45 |  |  |
| 6.16 | KNR 2-01 0230-01 analogia | M.11.01.04 | Zasypywanie wykopów materiałem żwirowym zgodnie z wymaganiami projektu | m3 | 45 |  |  |
| 7. Rozbudowa drogi |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 Roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | KNNR 1 0113-01 | M.01.02.02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą koparkoładowarek | m2 | 630 |  |  |
| 7.1.2 | KNR 2-01 0217-06 | D.02.01.01 | Wykopy w zakresie korytowania pod konstrukcję nawierzchni, kanalizację deszczową oraz kanał technologiczny | m3 | 580 |  |  |
| 7.1.3 | KNR-W 4-01 0109-06 | D.04.01.01 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. III i IV) | m3 | 580 |  |  |
| 7.1.4 | KNR-W 4-01 0109-08 | D.04.01.01 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 5 | m3 | 580 |  |  |
| 7.1.5 | KNNR 1 0206-03 | D.04.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi - dowóz materiału na nasyp | m3 | 375 |  |  |
| 7.1.6 | KNNR 1 0208-02 | D.04.01.01 | Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km - dowóz materiału na nasyp Krotność = 20 | m3 | 375 |  |  |
| 7.1.7 | KNR 2-01 0235-02 z.sz. 2.5.2. 9907 analogia | D.02.03.01 | Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00(materiał wykonawcy) | m3 | 375 |  |  |
| 7.2 Budowa kanalizacji deszczowej |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | KNNR 1 0315-01 | D.03.02.01 | Umocnienie ścian wykopów balami drewnianymi na głębokość do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką | m2 | 504 |  |  |
| 7.2.2 | KNNR 11 0501-05 | D.03.02.01 | Podłoża, obsypki z piasku dowiezionego Js = 0,98 | m3 | 94,3 |  |  |
| 7.2.3 | KNNR 4 1308-03 | D.03.02.01 | Kanały z rur PVC-U SN 8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm | m | 14 |  |  |
| 7.2.4 | KNNR 4 1308-05 | D.03.02.01 | Kanały z rur PP SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 500 mm | m | 142 |  |  |
| 7.2.5 | KNNR 4 1424-02 | D.03.02.01 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu, oraz koszem osadczym, na zawiasach, wpust jezdniowy z rusztem klasy D400 | szt. | 6 |  |  |
| 7.2.6 | KNNR 4 1414-05 | D.03.02.01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm wykonywane w gruncie kat.III - głębokość 3 m | stud | 6 |  |  |
| 7.2.7 | KNNR 4 1416-01 | D.03.02.01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 1500 mm wykonywane metodą studniarską w gruncie kat.I-II - głębokość 3 m | stud | 1 |  |  |
| 7.2.8 | KNNR 6 0606-03 | D.08.05.01 | Odwodnienie liniowe z rusztem D400 i studzienką osadnikowo - odpływową. Wymiar korpusu korytka w świetle: szer. min. 400mm, wys. min. 425 mm | m | 9 |  |  |
| 7.3 Budowa chodnika |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.1 | KNR 2-31 0402-04 | D.08.01.01 | Ława pod krawężniki i ściek z oporem - beton C16/20 | m3 | 17,6 |  |  |
| 7.3.2 | KNR 2-31 0403-04 | D.08.01.01b | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 126 |  |  |
| 7.3.3 | KNR 2-31 0511-03 analogia | D.08.05.06a | Ściek przykrawężnikowy z kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm na przygotowanej ławie betonowej | m2 | 25,2 |  |  |
| 7.3.4 | KNR 2-31 0402-04 | D.08.03.01 | Ława pod obrzeże z oporem - beton C16/20 | m3 | 5,1 |  |  |
| 7.3.5 | KNNR 6 0404-03 | D.08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m | 136 |  |  |
| 7.3.6 | KNNR 6 0112-01 analogia | D.04.04.02b | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 252 |  |  |
| 7.3.7 | KNNR 6 0113-05 | D.04.04.02b | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 252 |  |  |
| 7.3.8 | KNNR 6 0502-01 | D.05.03.23a | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce grys 2-8mm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 252 |  |  |
| 7.4 Rozbudowa jezdni i poboczy |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.1 | KNR AT-03 0201-01 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-02 analogia | D.04.05.00 | Stabilizacja podłoża przy użyciu zespołu do stabilizacji - grunt rodzimy do grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 76-130 pojazdów na godzinę (50 MPa) - proj. grubość warstwy 25 cm Krotność = 1,25 | m2 | 882 |  |  |
| 7.4.2 | KNNR 6 0112-01 analogia | D.04.04.02b | Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego (kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie), CBR > 35%, proj. grubość 28cm ( 100 MPa) Krotność = 1,4 | m2 | 882 |  |  |
| 7.4.3 | KNNR 6 0113-05 analogia | D.04.04.02b | Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej (kruszywo C50/30 stabilizowane mechanicznie), proj. gr. 22cm (160 MPa) Krotność = 2,2 | m2 | 882 |  |  |
| 7.4.4 | KNR AT-03 0202-01 | D.04.03.01a | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2 | m2 | 882 |  |  |
| 7.4.5 | KNNR 6 0110-02 | D.04.07.01a | Podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P o grubości po zagęszczeniu 6 cm - proj. gr. 7 cm Krotność = 1,16 | m2 | 805 |  |  |
| 7.4.6 | KNR AT-03 0202-02 | D.04.03.01a | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 | m2 | 805 |  |  |
| 7.4.7 | KNNR 6 0308-02 | D.05.03.05b | Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 16W o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) - proj. grubość 5 cm | m2 | 805 |  |  |
| 7.4.8 | KNR AT-03 0202-02 | D.04.03.01a | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 | m2 | 805 |  |  |
| 7.4.9 | KNNR 6 0309-02 | D.05.03.05a | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) AC 11S - proj gr. 4 cm | m2 | 805 |  |  |
| 7.4.10 | KNNR 6 0204-05 | D.04.04.02 | Nawierzchnie z mieszanki niezwiązanej 0-31,5 - warstwa gr. 10 cm - pobocza | m2 | 146 |  |  |
| 7.5 Umocnienia rowów i skarp |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.1 | KNR 2-01 0516-04 | D.06.01.01 | Umocnienie skarp i dna rowów płytami betonowymi o wym. 60x40x8 cm na ławie betonowej gr. 10 cm | m2 | 150 |  |  |
| 7.5.2 | KNNR 4 1411-05 | D.06.01.01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich z dodatkiem cementu grubości 14 cm | m3 | 21 |  |  |
| 7.5.3 | KNNR 1 0507-01 | D.06.01.01 | Zabezpieczenia skarp poprzez stabilizację warstwą humusu gr. 5cm wraz z obsianiem | m2 | 1890 |  |  |
| 7.5.4 | KNNR 1 0507-02 | D.06.01.01 | Humusowanie skarp z obsianiem; dodatek za każdy dalszy 1 cm humusu. Krotność = 5 | m2 | 1 890 |  |  |
| 7.6 Elementy bezpieczeństwa, Oznakowania. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6.1 | KNNR 6 0705-03 | D.07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane mechanicznie. | m2 | 9,63 |  |  |
| 7.6.2 | KNNR 6 0705-02 | D.07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie | m2 | 77,42 |  |  |
| 7.6.3 | KNNR 6 0702-01 | D.07.02.01 | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych | szt. | 7 |  |  |
| 7.6.4 | KNNR 6 0702-05 | D.07.02.01 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne | szt. | 7 |  |  |
| 7.6.5 | KNR 2-31 0701-03 | D.19.01.03 | Poręcze ochronne sztywne typ U11a | m | 61 |  |  |
| 7.6.6 | KNR 2-31 0704-01 | D.07.05.01 | Bariery ochronne stalowe jednostronne H1W5A (SP-09/2) | m | 96 |  |  |
| 8. Budowa kanału technologicznego |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | KNR 5-01 0107-02 | T.01.01.01 | Budowa kanalizacji kablowej z rury osłonowej pustej RO - DVK 110 T(H) czarnej, rury osłonowej pierwotnej RO - DVK 110 T (H) czarnej oraz trzech rur światłowodowych RS - OPTO 40/3,7, czarnych z paskami w kolorach czerwonym, niebieskim i zielonym + taśma ostrzegawcza | m | 184 |  |  |
| 8.2 | KNNR 4 1418-01 analogia | T.01.01.01 | Studnie kablowe PE DN 600 | szt | 4 |  |  |
| 8.3 | KNNR 11 0501-05 | D.03.02.01 | Podłoża, obsypki i zasypki z kruszyw naturalnych dowiezionych Js = 0,98 | m3 | 37,8 |  |  |
| BRANŻA ENERGETYCZNA |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Budowa oświetlenia drogowego |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | KNR-W 2-01 0113-08 | STWIORB Wymagania szczegółowe pkt. 1-10 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym / analogia - tyczenie geodezyjne linii kablowej oświetlenia ulicznego. | km | 0,262 |  |  |
| 9.2 | KNNR 5 0701-03 | STWIORB Wymagania szczegółowe pkt. 1-10 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV | m3 | 3,84 |  |  |
| 9.3 | KNNR 5 0701-05 | STWIORB Wymagania szczegółowe pkt. 1-10 | Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV | m3 | 80 |  |  |
| 9.4 | KNNR 5 0706-01 | STWIORB Wymagania szczegółowe pkt. 1-10 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m Krotność = 2 | m | 262 |  |  |
| 9.5 | KNNR 5 0705-01 | STWIORB Wymagania szczegółowe pkt. 1-10 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm/ Rura HDPE-75 | m | 255 |  |  |
| 9.6 | KNNR 5 0705-01 | STWIORB Wymagania szczegółowe pkt. 1-10 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm/ Rura HDPE-110 | m | 32 |  |  |
| 9.7 | KNNR 5 0717-06 | STWIORB Wymagania szczegółowe pkt. 1-10 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych / Rura BE50 , kabel YAKXs 4x35 mm2 / | m | 3 |  |  |
| 9.8 | KNP 18 0415-01.01 | STWIORB Wymagania szczegółowe pkt. 1-10 | Uszczelnienie przepustu lub pustaka w rowie / MD III - 218 szt/ | szt. | 6 |  |  |
| 9.9 | KNR 5-08 0608-07 | STWIORB Wymagania szczegółowe pkt. 1-10 | Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2 / Fe/Zn 30x4 mm | m | 262 |  |  |
| 9.10 | KNNR 5 0611-01 | STWIORB Wymagania szczegółowe pkt. 1-10 | Łączenie przewodów uziemiających z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie / spawanie | szt. | 7 |  |  |
| 9.11 | KNR 5-10 0103-02 | STWIORB Wymagania szczegółowe pkt. 1-10 | Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych/YAKXS 4x35 mm2 | m | 4 |  |  |
| 9.12 | KNR 5-10 0114-02 | STWIORB Wymagania szczegółowe pkt. 1-10 | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych / kabel YAKXS 4x35 mm2 | m | 294 |  |  |
| 9.13 | KNNR 5 0702-05 | STWIORB Wymagania szczegółowe pkt. 1-10 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV | m3 | 62,88 |  |  |
| 9.14 | KNR 2-01 0207-02 | STWIORB Wymagania szczegółowe pkt. 1-10 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km / wywiezienie nadmiaru ziemi z kopanych rowów | m3 | 20,96 |  |  |
| 9.15 | KNR 5-10 0114-02 | STWIORB Wymagania szczegółowe pkt. 1-10 | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych / YAKXS 4x35 mm2 / w słupie ośw. - 6 szt x2m = 12m | m | 12 |  |  |
| 9.16 | KNP 18 0415-01.16 | STWIORB Wymagania szczegółowe pkt. 1-10 | Ustawienie gotowych pomostów lub kładek nad wykopem (przejście dla pieszych) łącznie z ich zdjęciem | m2 | 24 |  |  |
| 9.17 | KNP 18 0415-01.15 | STWIORB Wymagania szczegółowe pkt. 1-10 | Ustawienie barierek wzdłuż wykopu łącznie z rozebraniem / taśmy ochronne Krotność = 2 | m | 262 |  |  |
| 9.18 | KNNR 5 1001-01 | STWIORB Wymagania szczegółowe pkt. 1-10 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg / Słup oświetleniowy S-60 PC-4 O70 – wyposażony w złącza IZK | szt. | 7 |  |  |
| 9.19 | KNNR 5 1002-02 | STWIORB Wymagania szczegółowe pkt. 1-10 | Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie / Wysięgnik W NT 2,0 ST 1r/1,0m/5st./ O60 montaż na O70 | szt. | 7 |  |  |
| 9.20 | KNNR 5 1004-02 | STWIORB Wymagania szczegółowe pkt. 1-10 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku / Oprawa oświetleniowa 20 LED 1000 mA 65, W | szt. | 7 |  |  |
| 9.21 | KNR 5-10 0603-07 | STWIORB Wymagania szczegółowe pkt. 1-10 | Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Al 4-żyłowego o przekr.do 50 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 16 |  |  |
| 9.22 | KNR 5-10 1004-01 | STWIORB Wymagania szczegółowe pkt. 1-10 | Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury osłonowe / YDY 3x2,5 mm2 | m | 63 |  |  |
| 9.23 | KNR 5-08 0813-01 | STWIORB Wymagania szczegółowe pkt. 1-10 | Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2) | szt. | 21 |  |  |
| 9.24 | KNNR 5 0403-03 | STWIORB Wymagania szczegółowe pkt. 1-10 | Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefabrykowanym / Skrzynia SKO wyposażona + fundament | szt. | 1 |  |  |
| 9.25 | kalk. własna | STWIORB Wymagania szczegółowe pkt. 1-10 | Namiary geodezyjne powykonawcze linii kablowej i słupów oświetlenia ulicznego | kpl. | 1 |  |  |
| 9.26 | kalk. własna | STWIORB Wymagania szczegółowe pkt. 1-10 | Dopuszczenie do prac na czynnej sieci oświetlenia ulicznego przez pogotowie ZE | kpl. | 2 |  |  |
| 9.27 | KNNR 5 1302-03 | STWIORB Wymagania szczegółowe pkt. 1-10 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy | odc. | 8 |  |  |
| 9.28 | KNNR 5 1301-01 | STWIORB Wymagania szczegółowe pkt. 1-10 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 7 |  |  |
| 9.29 | KNNR 5 1304-01 | STWIORB Wymagania szczegółowe pkt. 1-10 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 4 |  |  |
| 9.30 | KNNR 5 1304-02 | STWIORB Wymagania szczegółowe pkt. 1-10 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) | szt. | 8 |  |  |
| 9.31 | KNNR 5 1304-05 | STWIORB Wymagania szczegółowe pkt. 1-10 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) | szt. | 1 |  |  |
| 9.32 | KNNR 5 1304-06 | STWIORB Wymagania szczegółowe pkt. 1-10 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) | szt. | 7 |  |  |
| 9.33 | KNNR 5 1301-02 | STWIORB Wymagania szczegółowe pkt. 1-10 | Pomiary natężenia oświetlenia p.a. / 36 szt/ jedną scenę ( krotnośc 3 scen oświetleniowych). Krotność = 3 | pomiar | 28 |  |  |
| 10. Wymiana oświetlenia drogowego na istniejących słupach sieci nN |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | KNNR 9 1002-02 | STWIORB Wymagania szczegółowe pkt. 1-10 | Wymiana wysięgników rurowych o ciężarze 15-30 kg mocowanych na słupie / Wysięgnik oprawy oświetlenia ulicznego w=1 m | szt | 2 |  |  |
| 10.2 | KNNR 9 1002-02 | STWIORB Wymagania szczegółowe pkt. 1-10 | Wymiana wysięgników rurowych o ciężarze 15-30 kg mocowanych na słupie/ Wysięgnik oprawy oświetlenia ulicznego w=1,5 m | szt | 1 |  |  |
| 10.3 | KNNR 9 1005-01 | STWIORB Wymagania szczegółowe pkt. 1-10 | Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku / Oprawa oświetleniowa 20 LED 1000 mA 65, W | kpl. | 3 |  |  |
| 10.4 | KNNR 9 1006-02 | STWIORB Wymagania szczegółowe pkt. 1-10 | Wymiana tabliczek bezpiecznikowych / Oprawa bezpiecznikowa SV 29.253 | szt | 3 |  |  |
| 10.5 | KNNR 5 1003-03 | STWIORB Wymagania szczegółowe pkt. 1-10 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m / Przewód izolowany LgYc 2,5 mm2 | kpl.przew. | 3 |  |  |
| 10.6 | KNNR 5 1301-01 | STWIORB Wymagania szczegółowe pkt. 1-10 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 3 |  |  |
| 10.7 | KNNR 5 1304-05 | STWIORB Wymagania szczegółowe pkt. 1-10 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) | szt. | 3 |  |  |
| 10.8 | kalk. własna | STWIORB Wymagania szczegółowe pkt. 1-10 | Dopuszczenie do prac na czynnej sieci oświetlenia ulicznego przez pogotowie ZE | kpl. | 2 |  |  |
| BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Przebudowa sieci Orange Polska |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | ZN-97/TP S.A.-040 0301-03 | STWIORB - I i II | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -1 w gruncie kategorii IV. | szt. | 2 |  |  |
| 11.2 | ZN-97/TP S.A.-040 0313-03 | STWIORB - I i II | Budowa studni kablowych rozdzielczych SKR z bloczków betonowych ,budowa studni SKR-1 w gruncie kategorii IV. | szt. | 4 |  |  |
| 11.3 | KNR 5-01 0306-03 | STWIORB - I i II | Budowa gardeł dodatkowych z gotowej mieszanki betonowej w gr.kat.IV | gard. | 2 |  |  |
| 11.4 | ZN-97/TP S.A.-040 0103-01 | STWIORB - I i II | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur RHDPE 110/6,3mm liczba otworów 1. | m | 142 |  |  |
| 11.5 | ZN-97/TP S.A.-040 0103-01 | STWIORB - I | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur trudnopalnych RHDPEt 110/6,3mm liczba otworów 1. | m | 17 |  |  |
| 11.6 | kalk. własna | STWIORB - I | Montaż tymczasowej konstrukcji do podwieszenia kabli nad potokiem | kpl. | 1 |  |  |
| 11.7 | KNR 2-01 0701-0603 | STWIORB - III | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 1.0 m i szer. dna do 0.6 m w gruncie kat. IV | m | 31 |  |  |
| 11.8 | KNR 5-10 0303-02 | STWIORB - III | Układanie rur ochronnych dwudzielnych160 mm w wykopie na kablach | m | 31 |  |  |
| 11.9 | KNR 5-10 0303-02 | STWIORB - III | Układanie rur ochronnych RHDPE 125/11,4mm w wykopie | m | 18 |  |  |
| 11.10 | KNR 2-01 0704-0604 | STWIORB - III | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 1.0 m i szer. dna do 0.6 m w gruncie kat. IV | m | 31 |  |  |
| 11.11 | ZN-97/TP S.A.-040 0503-07 | STWIORB - I | Wciąganie kabla XzTKMXpw 35x4x0,5 o kanalizacji kablowej (dwa odcinki) | m | 147 |  |  |
| 11.12 | KNR 5-01 0608-01 | STWIORB - I | Wyciąganie kabla 70p z kanalizacji | m | 62 |  |  |
| 11.13 | ZN-97/TP S.A.-040 0503-07 | STWIORB - I | Wciąganie ręczne kabla 70p do kanalizacji kablowej - kabel istniejący | m | 62 |  |  |
| 11.14 | ZN-97/TP S.A.-040 0702-05 | STWIORB - I | Montaż złączy przelotowych na kablu o liczbie par równej 70 | złącz. | 6 |  |  |
| 11.15 | KNR 5-01 1310-07 | STWIORB - I | Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 70 parach | odc. | 1 |  |  |
| 11.16 | KNR 5-01 1311-07 | STWIORB - I | Pomiary tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości kabla o 70 parach | odc. | 1 |  |  |
| 11.17 | KNR 5-01 1312-07 | STWIORB - I | Pomiary tłumienności zbliżno- i zdalnoprzenikowej przy jednej częstotliwości kabla o 70 parach | odc. | 1 |  |  |
| 11.18 | ZN-97/TP S.A.-039 0202-02 | STWIORB - I | Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej w otwór wolny - rury śr. 32 mm w zwojach (2 szt.) | m | 195 |  |  |
| 11.19 | ZN-97/TP S.A.-039 0204-01 | STWIORB - I | Montaż złączy rur polietylenowych w kanalizacji, rury HDPE o śr.32/40 mm ,złączki skręcane | szt | 6 |  |  |
| 11.20 | ZN-97/TP S.A.-039 0206-01 | STWIORB - I | Badanie szczelności odcinków kanalizacji wtórnej sprężarką | odc. | 2 |  |  |
| 11.21 | KNR 5-01 0608-01 | STWIORB - I | Wyciąganie kabla OTK 8J (rurociąg 40 mm) - analogia | m | 401 |  |  |
| 11.22 | ZN-97/TP S.A.-039 0501-03 | STWIORB - II | Wciąganie kabli światłowod.do kanal.wtórnej z rur z warstwą poślizg.bez linki wciagarką mechan.z rejestratorem siły - kabel w odcinkach o dł. 2 km - kabel istniejący 8J | km | 0,401 |  |  |
| 11.23 | ZN-97/TP S.A.-039 0601-01 | STWIORB - II | Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w kanalizacji kablowej /mufa termokurczliwa /1 spajany światłow. | złącz. | 2 |  |  |
| 11.24 | ZN-97/TP S.A.-039 0601-02 | STWIORB - II | Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w kanalizacji kablowej /mufa termokurczliwa /każdy nast.spajany światłow. | złącz. | 14 |  |  |
| 11.25 | ZN-97/TP S.A.-039 0901-03 | STWIORB - II | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z przełącznicy (1 zmierz.światłow.) | odc. | 2 |  |  |
| 11.26 | ZN-97/TP S.A.-039 0901-04 | STWIORB - II | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z przełącznicy (każdy nast. zmierz.światłow.) | odc. | 14 |  |  |
| 11.27 | ZN-97/TP S.A.-039 0901-07 | STWIORB - II | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych końcowe z przełącznicy /odc.regenerat. /1 zmierz.światłow. | odc. | 2 |  |  |
| 11.28 | ZN-97/TP S.A.-039 0901-08 | STWIORB - II | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych końcowe z przełącznicy /odc.regenerat. /każdy nast. zmierz.światłow. | odc. | 14 |  |  |
| 11.29 | ZN-97/TP S.A.-039 0902-03 | STWIORB - II | Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z innymi pomiarami /1 zmierzony światłow. | odc. | 2 |  |  |
| 11.30 | ZN-97/TP S.A.-039 0902-04 | STWIORB - II | Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z innymi pomiarami /każdy nast.zmierzony światłow. | odc. | 14 |  |  |
| 11.31 | ZN-97/TP S.A.-039 0613-01 | STWIORB - II | Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych w studni | szt. | 1 |  |  |
| 11.32 | kalk. własna | STWIORB - II | Wykonanie dokumentacji powykonawczej i pomiarowej kabla światłowodowego | kpl. | 1 |  |  |
| 11.33 | KNR 5-01 0118-01 | STWIORB - I | Demontaż rurociągu 2x40mm - analogia | m | 138 |  |  |
| 11.34 | KNR 5-01 0118-01 | STWIORB - I | Demontaż kabla ziemnego 70p - analogia | m | 138 |  |  |
| 11.35 | kalk. własna | STWIORB - I | Demontaż tymczasowej konstrukcji do podwieszenia kabli nad potokiem | kpl. | 1 |  |  |
| 11.36 | kalk. własna | STWIORB - I, II, III | Nadzór właściciela sieci telekomunikacyjnej | kpl. | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Ogółem netto |  |  |  |
|  |  |  |  | Stawka podatku VAT [%] |  |  |  |
|  |  |  |  | Podatek VAT [zł] |  |  |  |
|  |  |  |  | Cena oferty brutto [zł] |  |  |  |

4. Oświadczenia Wykonawcy:

- Wydłużamy okres gwarancji jakości w stosunku do minimalnego okresu gwarancji jakości przewidzianego przez Zamawiającego w SWZ (należy podać o ile lat Wykonawca przedłuży gwarancję ponad trzyletni okres obowiązkowy) o ………………… rok/lata.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia pn. Rozbudowa drogi powiatowej 1678K Raba Wyżna - Podwilk w m. Podsarnie i z projektowanymi postanowieniami umowy (załącznik nr 3), które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia oraz że przyjmujemy ich treść bez żadnych zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia.

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni począwszy od dnia otwarcia ofert.

- Poświadczamy wniesienie wadium w wysokości: 50 000,00 zł w formie:

………………..………………………………………....................………………

- Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu pn. Rozbudowa drogi powiatowej 1678K Raba Wyżna -Podwilk w m. Podsarnie (oświadczenie to ma zastosowanie w przypadku, gdy Wykonawca przekazuje w toku niniejszego postępowania dane osobowe osób trzecich).

- W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego, nie będziemy zgłaszać roszczeń do wniesionego wadium.

- Do oferty dołączamy następujące dokumenty: (zgodnie z rozdziałem XXII ust.3 SWZ)

…………………………………………………………………………………………………

# 5. Informacja czy wybór niniejszej oferty Wykonawcy będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. (jeśli dotyczy)*:

……………………………………………….……………………………………………

5.1.Wskazanie nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego:

………………………………………….…………………………………………………

5.2.Wskazanie wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku:

…………………………………………….………………………………………………

5.3.Wskazanie stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie:

…………………………………………….………………………………………………

# 6. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w rozdziale XIII ust.2 pkt … Specyfikacji warunków zamówienia pn. Rozbudowa drogi powiatowej 1678K Raba Wyżna - Podwilk w m. Podsarnie znak PZD-ZP.261.10.2023 Wykonawca:

# nie polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby/*

# polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby/*

# UWAGA:

# W przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby w zakresie doświadczenia, podmioty te muszą zrealizować roboty,, do realizacji których te zdolności są wymagane – wykonane.

# W przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą złożyć zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

# Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby:

# 7. Wskazanie części zamówienia, której/których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy/podwykonawcom i nazwy (firmy) podwykonawców, o ile podwykonawcy są już znani (jeśli dotyczy; w przypadku polegania na podmiocie udostępniającym zasoby w zakresie doświadczenia, podmioty te muszą zrealizować roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane):

…………………………………………….…………………………………………………

8. Informacja dot. rodzaju Wykonawcy (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy wypełnić odrębnie dla każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się):

- Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem/*,

(Przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EURO).

- Wykonawca jest małym przedsiębiorstwem/*,

(Przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i katorgo roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO).

- Wykonawca jest średnim przedsiębiorstwem/*,

(Przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR. lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EURO).

(szczegółowe wyjaśnienia w powyższej kwestii znajdują się w rozdziale XXX ust.5 pkt 7 SWZ)

- Wykonawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą/*,

- Wykonawca (osoba fizyczna) nieprowadzący działalności gospodarczej/*,

- Wykonawca posiada inny status/*.

9. Uzasadnienie zastrzeżenia dokumentów jako tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust.4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jeżeli dotyczy)*:

…………………………………………………………………………………………………

10. Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy)*:

Wykaz Wykonawców składających wspólnie ofertę: …………………………………………………………………………………………………

11. Pełnomocnik (jeśli dotyczy)*:

Nazwisko, imię / Podmiot ……………………………………………………………………

Telefon: …...............………………… e-mail: ……...........…………………...……….…….

Zakres umocowania :

………………………………………………………………………………………………

# 12. Inne informacje Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………

# 13. Wykonawca informuje, iż w celu potwierdzenia, że osoba działająca: (jeśli dotyczy)*

# w jego imieniu jest umocowana do jego reprezentowania nie dołącza następujących podmiotowych środków dowodowych: (wymienić jakich)

………………………………………………………..…………

# gdyż Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, tj.: (wskazać dane umożliwiające dostęp do tych środków, np. nr KRS; jeśli dotyczy)*

………………………………………………………..…………

# w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jest umocowana do ich reprezentowania nie dołącza następujących podmiotowych środków dowodowych: (wymienić jakich)

………………………………………………………..…………

# gdyż Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, tj.: (wskazać dane umożliwiające dostęp do tych środków, np. nr KRS; jeśli dotyczy)*

………………………………………………………..…………

# w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w rozdziale XIV SWZ (art.118 ustawy) jest umocowana do jego reprezentowania nie dołącza następujących podmiotowych środków dowodowych: (wymienić jakich)

………………………………………………………..…………

# gdyż Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, tj.: (wskazać dane umożliwiające dostęp do tych środków, np. nr KRS; jeśli dotyczy)*

………………………………………………………..…………

14. Zwrotu wadium prosimy dokonać na rachunek: (w przypadku, gdy zwrotu należy dokonać na inne konto, niż konto, z którego wadium zostało wniesione,  jeżeli dotyczy)*

Bank: ....................................................................................................................................

Nr rachunku: ........................................................................................................................

15. Oświadczenie o zwolnieniu wadium należy przesłać na adres poczty elektronicznej gwaranta/poręczyciela: (jeżeli dotyczy)*

e-mail: ........................................................................................................................

Ofertę należy opatrzyć podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym osoby uprawnionej do złożenia oferty w imieniu Wykonawcy