

 **Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach**
 ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice

 www.zzozwadowice.pl, email: sekretariat@zzozwadowice.pl

***Załącznik nr 1***

***Opis przedmiotu zamówienia***

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamawiania asortymentu w sztukach, a nie w opakowaniach zbiorczych – *jeśli dotyczy*
2. Gwarancja: minimum 12 miesięcy
3. Podany asortyment oraz jego ilości są danymi planowanymi przez Zamawiającego, w związku z czym nie są wiążące podczas realizacji umowy dotyczącej w/w zamówienia, a mają na celu jedynie zobrazowanie wielkości zamówienia, która może być pomocna podczas ustalenia cen za wykonanie dostaw objętych zamówieniem.
4. Bezpłatne przeszkolenie pracowników w terminie uzgodnionym wcześniej z osobą realizującą umowę.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa asortymentu** | **jm.** | **Ilość** |
| 1 | Cement kostny z antybiotykiem – gentamycyną.Pakowany 1x40g, kontrastowany dwutlenkiem cyrkonii, barwiony chlorofilem, sterylizowany tlenkiem etylenu.  | op. | 160 |
| 2 | Cement kostny z antybiotykiem – gentamycyną.Pakowany 2x40g, kontrastowany dwutlenkiem cyrkonii, barwiony chlorofilem, sterylizowany tlenkiem etylenu.  | op. | 5 |
| 3 | 1 x system do próżniowego mieszania i ciśnieniowego podawania cementu kostnego dostosowany do opakowania 1x40g i 2x 40g.Zestaw pojedynczy do jednego zabiegu powinien zawierać : jeden pojemnik do mieszania próżniowego i podawania cementu do kanału szpikowego wraz z długą dyszą podającąI do panewki wraz z krótką dyszą, dociskacz krętarzowy do sprężania cementu w kanale szpikowym, filtr ochronny do pochłaniania szkodliwych gazów polimeryzacyjnych. | szt. | 60 |

**Wymagania dodatkowe:**

Zamawiający wymaga nieodpłatnego użyczenia kompletu wszystkich urządzeń umożliwiających uruchomienie
i odpowiednie wykorzystanie całego systemu zawierającego: 2 x pistolet do podawania cementu z mieszalników
w miejsce implantacji, pompę próżniową, rękojeść pistoletową do ciśnieniowego płukania wraz z przeszkoleniem
w zakresie obsługi.

***Niespełnienie jakiegokolwiek parametru będzie skutkowało odrzuceniem oferty.***