ZALĄCZNIK DO POSTĘPOWANIA NA WYMIANE DRZWI WEJŚCIOWYCH w KMP Łomża

Opis przedmiotu zamówienia:

# Wymiar drzwi : 1430x2100 + naświetle górne : 1430x350

# drzwi dwuskrzydłowe, otwierane na zewnątrz , skrzydło robocze lewe.

# System IMPERIAL 800 + profile: z przegrodą termiczną , trzykomorowe o grubości  65 mm., kolor ciemnobrązowy RAL8019

# szklenie: na dole:  panel brązowy o grubości 50 mm. ( blacha + styrodur +blacha) na górze i w naświetlu : pakiety  ze szkłem podwójnym , obustronnie bezpiecznym , z szybami 33.1, wyposażenie:  2 zamki z gałko - klamką , elektrozaczep , samozamykacz GEZE , z podwójną regulacją.

# Usługa obejmuje demontaż dotychczasowych drzwi oraz montaż nowych, bez obróbek tynkarskich.