Bydgoszcz, dnia 11.10. 2021 r.

L.dz. GZ/KAN/2730/21

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej w prowadzonym zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest : ***„Wymiana uszkodzonych rur spustowych z dachu stacji segregacji odpadów do kanalizacji deszczowej wraz z montażem czyszczaków kanalizacyjnych, pomalowanie wymienionych rur w kolorze niebieskim”.***

1. Przedmiot zamówienia:
2. Przedmiotem zamówienia jest wymiana uszkodzonych rur spustowych z dachu stacji segregacji odpadów do kanalizacji deszczowej wraz z montażem czyszczaków kanalizacyjnych, pomalowanie wymienionych rur w kolorze niebieskim. Do wymiany przewidziane są 4 sztuki rur spustowych wraz z czyszczakami. Długość rur spustowych od dachu do spływu wynosi 13,5 mb, średnica rury Փ120, wykonane z tworzywa sztucznego, połączenie rur obejmami do ściany wykonanej z blachy trapezowej. Miejsce realizacji zadania ul. Prądocińska 28 w Bydgoszczy.
3. Wizja lokalna: Zamawiający przewiduje możliwość odbycia przez Wykonawców wizji lokalnej we wcześniej uzgodnionym terminie.
4. Termin realizacji: do 30.10.2021r.
5. Kryterium oceny oferty: cena 100%
6. Forma płatności: przelew 14 dni.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt za pośrednictwem platformy zakupowej dedykowanej temu zamówieniu.

Oferty prosimy złożyć do 18.10.2021r. do godz. 10:00 na platformie zakupowej Zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/mkuo\_pronatura/aukcje. **Oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym załączniki do niniejszego zapytania.**

UWAGA: Składając ofertę należy dołączyć dokument ofertowy w postaci pliku PDF.

**Na platformie prosimy o podanie ceny ryczałtowej za całość przedmiotu zamówienia (komplet).**

FORMULARZ OFERTY

W imieniu firmy……………………………………………………………………………………………………………………

NIP …………………………………………………….

oferuję wymianę 4 sztuk uszkodzonych rur spustowych wraz z czyszczakami z dachu stacji segregacji odpadów do kanalizacji deszczowej wraz z montażem czyszczaków kanalizacyjnych, pomalowanie wymienionych rur w kolorze niebieskim.

na warunkach zawartych w zapytaniu ofertowym umowy za cenę:

……………………………………………….. netto

……………………………………………….. brutto

*Data:……………………………….*

*Podpis……………………………………*