1. Przedmiotem zamówienia jest montaż folii przeciwsłonecznej w budynku przy ul. Lubelskiej 26 w Warszawie. Montaż foli należy wykonać na: 32 szybach okno fix o wymiarach ok 81 cmx122cm oraz 64 szybach okien rozwieralnych o wymiarach ok 67cmx111cm.

2. Parametry jakie powinna spełniać folia na czystej szybie 3mm. (na szybach podwójnych 4-16-4)

Przepuszczalność promieni UV 1 %

Przepuszczalność światła widzialnego 32 %

Odbicie światła widzialnego - zew. 41 %

Odbicie światła widzialnego - wew. 41 %

Redukcja energii słonecznej TSER 69 %

Redukcja energii słonecznej TSER 2 74 %

Współczynnik słoneczny :

Refleks 46 %

Absorpcja 25 %

Transmisja 29 %

Redukcja rażenia słonecznego 68 %

współczynnik g 0.31

współczynnik u 5.8

Współczynnik zacienienia 0.3

3. Gwarancja na folie powinna wynosić co najmniej 7 lat.

4. Wykonawca udziela 3-letniej gwarancji jakości na wykonane roboty, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót bez uwag.

5. Wykonawca w ramach zamówienia, we własnym zakresie zapewni wszystkie materiały, urządzenia oraz sprzęt niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia.

6. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności w zakresie jak wyżej, będą posiadali aktualne orzeczenia lekarskie o zdolności do wykonywania pracy na wysokości.

7. Pracownicy Wykonawcy będą posiadać jednakowe ubrania robocze oznakowane logiem Wykonawcy.

8. Wykonawca pokryje Zamawiającemu, a także osobom trzecim koszty ewentualnych szkód, które wynikną w trakcie realizacji zamówienia, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

9. Wykonawca jest wytwórcą odpadów i postępuje z nimi zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 21 ze zm.).

10. Wykonawca przez okres obowiązywania zamówienia zobowiązany jest do posiadania opłaconej polisy OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem umowy, na kwotę co najmniej **250 000,00** zł.

11. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia robót w dni robocze w godzinach od 16:00 do godziny 19:00. W sobotę i niedzielę dopuszcza się prowadzenie robót od 7 do 19.