**Załącznik nr 1 dla Części nr 1**

**Nr postępowania 2/2024/ZO/DZP**

**FORMULARZ OFERTOWY**

Tytuł zamówienia: ***Dostawa sukcesywna specjalistycznych podłoży i jednorazowa dostawa odczynnika chemicznego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.***

**Dane dotyczące Wykonawcy:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa** |  |
| **Adres siedziby** |  |
| **Adres do korespondencji** *(jeżeli jest inny niż adres siedziby)* |  |
| **Nr telefonu** |  |
| **E-mail główny Wykonawcy** |  |
| **NIP** |  |
| **REGON** |  |
| **Numer KRS**  *(jeśli dotyczy)* |  |
| **Podstawa prawna do reprezentacji** (wpis do KRS, CEiDG, pełnomocnictwo) |  |

Ja niżej podpisany(a), ...................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz .......................................................................................................................

w odpowiedzi na przedmiotowe ogłoszenie o udzielanym zamówieniu***,*** w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że oferuję:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Podłoża do izolacji i identyfikacji wybranych bakterii CARBA+ i ESBL+**  **około 600 sztuk płytek jednostkowych CARBA+ oraz 400 ESBL+ sztuk płytek jednostkowych - podłoża stałe na płytce (średnica 90 mm), gotowe do użycia,**  **opakowania pakowane po max. 10 szt.** | | |
| **Lp.** | * 1. **Opis parametrów** | **Parametry techniczne wymagane** |
| 1. | Podłoże stałe na płytce, gotowe do użycia do izolacji i identyfikacji bakterii CARBA+ | Podłoże chromogenne do jakościowego wykrywania i selektywnej izolacji Enterobacterales produkujących karbapenemazy (CPE, Carbapenemase Producing Enterobacterales) w próbkach materiałów klinicznych pochodzących od człowieka oraz innych próbkach.  Podłoże powinno zawierać czynniki wzrostowe stymulujące wzrost pałeczek Gram-ujemnych umożliwiając wykrycie bakterii CPE+ oraz zawierać czynniki selektywnie hamujące wzrost większości bakterii Gram-dodatnich i bakterii Gram-ujemnych innych niż CPE+.  Podłoże powinno również posiadać składniki pozwalające na różnicowanie izolowanych Gram-ujemnych bakterii wytwarzających szerokie spektrum karbapenemaz, tj. KPC; NDM; IMP, MBL i OXA włączając OXA48. |
| 2. | Podłoża do izolacji i identyfikacji bakterii ESBL+ | Podłoże chromogenne do jakościowego wykrywania i selektywnej izolacji Gram–ujemnych bakterii produkujących beta-laktamazy o rozszerzonym spektrum działania (ESBL, Extended Spectrum β-Lactamases) w próbkach materiałów klinicznych pochodzących od człowieka oraz innych próbkach zawierających inhibitory, np. ścieki.  Podłoże powinno zawierać czynniki hamujące wzrost większości bakterii obecnych w badanej próbce innych niż Gram-ujemne pałeczki posiadające enzymy ESBL.  Podłoże powinno również posiadać składniki pozwalające na wykrywanie i różnicowanie izolowanych Gram-ujemnych bakterii produkujących beta-laktamazy o rozszerzonym spektrum działania. |
| **Wymagania dodatkowe:**  *(np. okres gwarancji, certyfikaty, itp.)* | | |
| 1. | Podłoże stałe na płytce, gotowe do użycia do izolacji i identyfikacji bakterii CARBA+ | Podłoże przechowywane w temperaturze 2–12ºC zachowuje swoje właściwości minimum 30 dni od daty produkcji. |
| 2. | Podłoża do izolacji i identyfikacji bakterii ESBL+ | Podłoże przechowywane w temperaturze 2–12ºC zachowuje swoje właściwości minimum 30 dni od daty produkcji. |

za cenę brutto w PLN:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Nazwa producenta** | **Numer katalogowy o ile istnieje** | **Opakowanie o pojemności** | **Ilość** | **Cena jednostkowa brutto** |
| 1 | Podłoże stałe na płytce, gotowe do użycia do izolacji i identyfikacji bakterii CARBA+ |  |  | Opakowane = 10 sztuk | 1 |  |
| 2 | Podłoża do izolacji i identyfikacji bakterii ESBL+ |  |  | Opakowane = 10 sztuk | 1 |  |
| **Razem wartość brutto:** | | | | | |  |

Ponadto oświadczamy, że:

1. **podlegam/nie podlegam** \* wykluczeniu na podstawie art. 7 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1497, 1859 zwanej dalej „ustawa sankcyjna”) z niniejszego postępowania zmierzającego do udzielenia zamówienia publicznego oraz, iż niniejsze oświadczenie należy traktować jako aktualne na każdym etapie postępowania zmierzającego do udzielenia zamówienia publicznego i w chwili ewentualnego udzielania zamówienia. Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego, jeżeli w trakcie prowadzenia postępowania lub w chwili udzielania zamówienia nastąpi zmiana w zakresie aktualności tego oświadczenia,
2. zawarta w ofercie cena uwzględnia wszystkie koszty realizacji przyszłego świadczenia umownego;
3. powierzone nam zamówienie stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy w sposób określony przez Zamawiającego i w terminie wymaganym przez Zamawiającego,
4. zaoferowane produkty będą dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta, opakowania będą nienaruszone i będą posiadały zabezpieczenia zastosowane przez producenta oraz znaki identyfikujące produkt, a szczególności znak towarowy produktu lub markę producenta;
5. zaoferowane produkty będą pochodziły z bieżącej produkcji i będą posiadały wszelkie wymagane prawem atesty i świadectwa dopuszczające je do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które zobowiązujemy się przedstawić, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy prawa polskiego lub zażąda tego zamawiająca jednostka organizacyjna wraz z dostawą;
6. zlecenie sukcesywnej dostawy będzie zrealizowane w terminie wymaganym przez Zamawiającego, po uprzednim wysłaniu zamówienia na adres e-mail: …………………..
7. przedmiot zamówienia zamierzamy:

WYKONAĆ SAMODZIELNIE\* /ZLECIĆ PODWYKONAWCOM**\***

CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓREJ WYKONANIE ZAMIERZAMY POWIERZYĆ PODWYKONAWCY:

*Należy wskazać części zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom*

|  |  |
| --- | --- |
| Części zamówienia, które zostaną powierzone podwykonawcy lub podwykonawcom, zgodnie z podziałem dokonanym przez wykonawcę | Firmy podwykonawców o ile są oni znani w dniu składania ofert. |
|  |  |
|  |  |

1. pozostajemy związani niniejszą ofertą na okres **30 dni** licząc od ostatecznego terminu składania ofert;
2. wypełniamy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*\*\*
3. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

Niniejsza oferta zawiera na stronach nr od \_\_\_\_\_\_\_\_\_ do \_\_\_\_\_\_\_\_\_ informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa\* w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233) i nie mogą być udostępniane. Na okoliczność tego wykazuję skuteczność takiego zastrzeżenia w oparciu o przepisy art. 11 ust. 4 ww. ustawy, w oparciu o następujące uzasadnienie:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Dane osób wskazanych przez Wykonawcę:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za realizację umowy / Przedstawiciel Zamawiającego \* | Numer telefonu\* | Adres e-mail\* |
|  |  |  |
|  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(podpis Wykonawcy zgodny z wymaganiami Zamawiającego)

*\*) niepotrzebne skreślić lub wpisać właściwe*