## Zakres 1
Załącznik do formularza ofertowego
Izba Administracji Skarbowej w Zielona Góra 65-454 Zielona Góra ul. Gen.Władysława Sikorskiego | lp. | lp. | PRODUCENT | TYP URZĄDZENIA | MODEL | INFORMACJE DODATKOWE | LOKALIZACJA | czynnik | Liczba przeglądów w okresie trwania umowy
| 1 | 1 | Daikin | Klimatyzator ścienny | R71FUV1 | jed.wew.+ zew. | Pom. biurowe nr 108 (serwerownia) | R410A | 1
| 2 | 2 | Fuji Electric | Klimatyzator ścienny | RYA30LB | jed.wew.+ zew. | Pom. biurowe nr 108 (serwerownia) | R410A | 1
Pierwszy Urząd Skarbowy w Zielonej Górze 65-054 Zielona Góra, ul. dr Pieniężnego 24 | 1 | 3 | Sinclair | klimatyzator kasetonowy | FC-E18AI | jed. wew.+ zew | pom.biurowe 8L | R410A | 1
| 2 | 4 | Sinclair | klimatyzator kasetonowy | FC-E18AI | jed. wew.+ zew | pom.biurowe 7L | R410A | 1
| 3 | 5 | Sinclair | klimatyzator ścienny | FC-E18AI | jed. wew.+ zew | pom.biurowe 1L | R410A | 1
| 4 | 6 | Sinclair | klimatyzator ścienny | FC-E18AI | jed. wew.+ zew | pom.biurowe 6L | R410A | 1
| 5 | 7 | Sinclair | klimatyzator ścienny | FC-E18AI | jed. wew.+ zew | pom.biurowe 3L | R410A | 1
| 6 | 8 | Sinclair | klimatyzator ścienny | FC-E18AI | jed. wew. | pom.biurowe 2L | R410A | 1
| 7 | 9 | Sinclair | klimatyzator ścienny | FC-E18AI | jed. wew. | pom.biurowe 4L | R410A | 1
| 8 | 10 | Sinclair | klimatyzator ścienny | FC-E18AI | jed. wew. | pom.biurowe 5L | R410A | 1
| 9 | 11 | Fujitsu | klimatyzator ścienny | ASY7USBCW | jed. wew.+ zew | Centrum obsługi (boczne pomieszczenie) | R410A | 1
| 10 | 12 | Fujitsu | klimatyzator ścienny | ABY45TBA3W | jed. wew.+zew. | Centrum obsługi | R407C | 1
| 11 | 13 | Fujitsu | klimatyzator ścienny | ABY45TBA3W | jed. wew.+zew. | Centrum obsługi | R407C | 1
| 12 | 14 | Fujitsu | klimatyzator ścienny | ASY12USCCW | jed. wew.+zew. | Centrum obsługi | R410A | 1
| 13 | 15 | Fujitsu | klimatyzator ścienny | ASY12USCCW | jed. wew.+zew. | Centrum obsługi | R410A | 1
| 14 | 16 | Fujitsu | klimatyzator ścienny | ASY7USBC | jed. wew.+zew. | Centrum obsługi | R410A | 1
| 15 | 17 | Fujitsu | klimatyzator ścienny | ASY7USBC | jed. wew.+zew. | Centrum obsługi | R410A | 1
| 16 | 18 | Fujitsu | klimatyzator ścienny | ASY18UBBN | jed. wew.+zew. | Pokój nr 401 (serwerownia) | R410A | 1
| 17 | 19 | Fujitsu | klimatyzator ścienny | ASY18UBBN | jed. wew.+zew. | Pokój nr 401 (serwerownia) | R410A | 1
Lubuski Urząd Skarbowy w Zielonej Górze 65- 054 Zielona Góra, ul. dr. Pieniężnego 24 | 1 | 20 | Fujitsu | klimatyzator ścienny | ASY 12 USCCW | jed.wew. + zew. | Pokój 210 | R410A | 1
| 2 | 21 | Toshiba | klimatyzator ścienny | RAS-18GKHP-ES2 | jed.wew. + zew. | Pokój 216 | R410A | 1
| 3 | 22 | Toshiba | klimatyzator ścienny | RAS-18UKHP-ES3 | jed.wew. + zew. | Pokój 216 | R410A | 1
| 4 | 23 | Toshiba | klimatyzator ścienny | RAS-13GKHP-ES2 | jed.wew. + zew. | Pokój 114 | R22 | 1
| 5 | 24 | Fuji Electric | klimatyzator ścienny | RSA 09 LGC | jed.wew. + zew. | Pokój 313 | R410A | 1
Urząd Skarbowy w Gorzowie Wlkp. 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Jagiellończyka 10 | 1 | 25 | Mitsubishi DAIYA | klimatyzator ścienny | PCA-RP100GA | jed. wew.+zew | Pokój nr 344 (serwerownia) | R410A | 1
| 2 | 26 | Mitsubishi Electric | klimatyzator ścienny | FDE254EN | jed. wew.+zew | Pokój nr 236 | R22 | 1
| 3 | 27 | FujitsuGeneral | klimatyzator ścienny | ASG9UFADR | jed. wew.+zew | Pokój nr 201 | R410A | 1
| 4 | 28 | FujitsuGeneral | klimatyzator ścienny | ASG9UFADR | jed. wew.+zew | Pokój nr 201 | R410A | 1
| 5 | 29 | FujitsuGeneral | Klimatyzator kasetonowy | AU18UFAAR | jed. wew.+zew | Pokój nr 201 | R410A | 1
| 6 | 30 | FujitsuGeneral | Klimatyzator kasetonowy | AU18UFAAR | jed. wew.+zew | Pokój nr 201 | R410A | 1
| 7 | 31 | FujitsuGeneral | Klimatyzator kasetonowy | AU25UFARR | jed. wew.+zew | Pokój nr 201 | R410A | 1
Lubuski Urząd Celno - Skarbowy w Gorzowie Wlkp.66-400 Gorzowów Wlkp. ul. Kazimierza Wielkiego 65 | 1 | 32 | Viessmann | klimatyzator ścienny | Vitoclima 200-S/HE W 2053MH | jed.wew.+ zew. | Pokój nr 224 (serwerownia) | R410A | 1
| 2 | 33 | Toshiba | klimatyzator ścienny | RAS-16SKV-E | jed.wew.+ zew. | Pokój nr 413 (serwerownia) | R410A | 1
| 3 | 34 | Toshiba | klimatyzator ścienny | RAS-137SKV-E6 | jed.wew.+ zew. | Pokój 101-102 | R410A | 1
| 4 | 35 | Toshiba | klimatyzator ścienny | RAS-137SKV-E5 | jed.wew.+ zew. | Pokój nr 103 | R410A | 1
| 5 | 36 | Toshiba | klimatyzator ścienny | RAS-137SKV-E6 | jed.wew.+ zew. | Pokój nr 121 | R410A | 1
Urzad Skarbowy w Krośnie Odrzańskim ul. Słubicka 3 | 1 | 37 | Fujitsu DC inventer | klimatyzator ścienny | ASYA14LGC | jed.wew. + zew. | Pokój nr 117 (serwerownia) | R410A | 1
| 2 | 38 | Fuji Electric | klimatyzator ścienny | RS-12UC | jed.wew. + zew. | Pokój nr 33 | R410A | 1
| 3 | 39 | Fuji Electric | klimatyzator ścienny | RS-12UC | jed.wew. + zew. | Pokój nr 34 | R410A | 1
| 4 | 40 | Fuji Electric | klimatyzator ścienny | RS-12UC | jed.wew. + zew. | Pokój nr 35 | R410A | 1
| 5 | 41 | Fuji Electric | klimatyzator ścienny | RS-12UC | jed.wew. + zew. | Pokój nr 36 | R410A | 1
| 6 | 42 | Samsung | klimatyzator ścienny | AQ09TSBN | jed.wew. + zew. | Pokój nr 106 | R410A | 1
| 7 | 43 | Samsung | klimatyzator ścienny | AQ09TSBN | jed.wew. + zew. | Pokój nr 107 | R410A | 1
| 8 | 44 | Fijitsu | klimatyzator kasetonowy |  | jed.wew. + zew. | Pokój nr 305 | R22 | 1
| 9 | 45 | Fijitsu | klimatyzator kasetonowy |  | jed.wew. + zew. | Pokój nr 305 | R22 | 1
| 10 | 46 | Fijitsu | klimatyzator kasetonowy |  | jed.wew. + zew. | Pokój nr 305 | R22 | 1
| 11 | 47 | Fijitsu | klimatyzator kasetonowy | AUY25RCC-W | jed.wew. + zew. | Sala obsługi | R32 | 1
| 12 | 48 | Fijitsu | klimatyzator kasetonowy | AUY25RCC-W | jed.wew. + zew. | Sala obsługi | R32 | 1
| 13 | 49 | Fijitsu | klimatyzator kasetonowy | AUY25RCC-W | jed.wew. + zew. | Sala obsługi | R32 | 1
Urzad Skarbowy w Międzyrzeczu 66-300 Międzyrzecz, ul. Rynek 3 | 1 | 50 | Daikin | klimatyzator kasetonowy | FFQ50B7V1B | jed. wew.+ zew | Sala obsługi | R410A | 1
| 2 | 51 | Daikin | klimatyzator kasetonowy | FFQ50B7V1B | jed. wew.+ zew | Sala obsługi | R410A | 1
| 3 | 52 | Daikin | klimatyzator kasetonowy | FFQ60B7V1B | jed. wew.+ zew | Sala obsługi | R410A | 1
| 4 | 53 | Fuji Electric | klimatyzator ścienny | RS-18UB | jed. wew.+ zew | Pokój nr 19 (serwerownia) | R410A | 1
| 5 | 54 | Fuji Electric | klimatyzator ścienny | RS-12UD | jed. wew.+ zew | Pokój nr 19 (serwerownia) | R410A | 1
Urząd Skarbowy w Nowej Sóli | 1 | 55 | Daikin | klimatyzator ścienny | FHQ50BW | jed.wew.+ zew. | Pokój nr 704 (serwerownia) | R410A | 1
67-100 Nowa Sól,ul. Staszica 1 | 2 | 56 | Fuji Electric | klimatyzator ścienny | RSG09LMCA | jed.wew.+ zew. | Pokój 203 (serwerownia) | R410A | 1
Urząd Skarbowy w Słubicach 69-100 Słubice, ul. Wojska Polskiego 155 | 1 | 57 | GREE | klimatyzator ścienny | GWHN12EBNK3A2A/I | jed. wew.+ zew. | Pokój nr 302 | R410A | 1
| 2 | 58 | GREE | klimatyzator ścienny | GWHN12A3NK3BA/I | jed. wew.+ zew. | Pokój nr 301 | R410A | 1
| 3 | 59 | GREE | klimatyzator ścienny | GWHN12A3NK3BA/I | jed. wew.+ zew. | Pokój nr 303 | R410A | 1
| 4 | 60 | GREE | klimatyzator ścienny | GWHN12A3NK3BA/I | jed. wew.+ zew. | Pokój nr 304 | R410A | 1
| 5 | 61 | GREE | klimatyzator ścienny | GWHN09EANK3A2A/I | jed. wew.+ zew. | Pokój nr 101 | R410A | 1
| 6 | 62 | GREE | klimatyzator ścienny | GWHN09EANK3A2A/I | jed. wew.+ zew. | Pokój nr 105 | R410A | 1
| 7 | 63 | GREE | klimatyzator ścienny | GWHN09EANK3A2A/I | jed. wew.+ zew. | Pokój nr 203 | R410A | 1
| 8 | 64 | GREE | klimatyzator ścienny | GWHN09EANK3A2A/I | jed. wew.+ zew. | Pokój nr 206 | R410A | 1
| 9 | 65 | GREE | klimatyzator ścienny | GWHN09EANK3A2A/I | jed. wew.+ zew. | Pokój nr 207 | R410A | 1
| 11 | 66 | GREE | klimatyzator ścienny | GWHN09EANK3A2A/I | jed. wew.+ zew. | Pokój nr 305 | R410A | 1
| 12 | 67 | GREE | klimatyzator ścienny | GWHN09EANK3A2A/I | jed. wew.+ zew. | Pokój nr 306 | R410A | 1
| 13 | 68 | GREE | klimatyzator ścienny | GWHN09EANK3A2A/I | jed. wew.+ zew. | Pokój nr 307 | R410A | 1
| 14 | 69 | GREE | klimatyzator ścienny | GWHN09EANK3A2A/I | jed. wew.+ zew. | Pokój nr 308 | R410A | 1
| 15 | 70 | Panasonic | klimatyzator ścienny | CS-E18PKEA | jed. wew.+ zew. | Pokój nr 108 (serwerownia) | R410A | 1
Urząd Skarbowy w Świebodzinie 66-200 Świebodzin, ul. Sobieskiego 6 | 1 | 71 | Daikin | klimatyzator ścienny | FHQ71BW1B | jed.wew.+zew. | Pokój nr 107 serwerownia | R410A | 1
| 2 | 72 | Samsung | klimatyzator ścienny | AC071FBRDEH/EU |  | Pokój nr 107 serwerownia | R410A | 1
Urząd Skarbowy w Żaganiu 68-100 Żagań, ul. Skarbowa 26 | 1 | 73 | Fuji Electri | klimatyzator ścienny | RS-12FC | jed.wew.+ zew. | Pokój nr 207 | R410A | 1
| 2 | 74 | Fuji Electric | klimatyzator ścienny | RS-12FC | jed.wew.+ zew. | Pokój nr 211 | R410A | 1
| 3 | 75 | Fuji Electric | klimatyzator ścienny | RS-7FC | jed.wew.+ zew. | Pokój nr 203 | R410A | 1
| 4 | 76 | Fuji Electric | klimatyzator ścienny | RS-7FC | jed.wew.+ zew. | Pokój nr 208 | R410A | 1
| 5 | 77 | Fuji Electric | klimatyzator ścienny | RS-7FC | jed.wew.+ zew. | Pokój nr 206 | R410A | 1
| 6 | 78 | Fuji Electric | klimatyzator ścienny | RS-7FC | jed.wew.+ zew. | Pokój nr 202 | R410A | 1
| 7 | 79 | Fuji Electric | klimatyzator ścienny | RS-7FC | jed.wew.+ zew. | Pokój nr 205 | R410A | 1
| 8 | 80 | Fuji Electric | klimatyzator ścienny | RS-7FC | jed.wew.+ zew. | Pokój nr 201 | R410A | 1
| 9 | 81 | Fuji Electric | klimatyzator ścienny | RS-7FC | jed.wew.+ zew. | Pokój nr 209 | R410A | 1
| 10 | 82 | Fuji Electric | klimatyzator ścienny | RS-7FC | jed.wew.+ zew. | Pokój nr 210 | R410A | 1
| 11 | 83 | Fuji Electric | klimatyzator ścienny | RS-7FC | jed.wew.+ zew. | Pokój nr 204 | R410A | 1
| 12 | 84 | RCOOL | klimatyzator ścienny | TAC-09 | jed.wew.+ zew. | Pokój nr 206A | R410A | 1
| 13 | 85 | Sushima | klimatyzator ścienny | KFR-34WIC | jed.wew.+ zew. | Pokój nr 107 | R407C | 1
| 14 | 86 | SEVRA | klimatyzator ścienny | SEV-12 | jed.wew.+ zew. | Pokój nr 111 | R32 | 1
| 15 | 87 | CHIGO | klimatyzator ścienny | CS/CU25H3A-V84 | jed.wew.+ zew. | Pokój nr 110 | R410A | 1
| 16 | 88 | VIVAX | klimatyzator ścienny | ACP-09CH25GEF | jed.wew.+ zew. | Pokój nr 109 | R410A | 1
| 17 | 89 | VIVAX | klimatyzator ścienny | ACP-09CH25GEF | jed.wew.+ zew. | Pokój nr 108 | R410A | 1
| 18 | 90 | CHIGO | klimatyzator ścienny | CS-25M3A-1187AY1A | jed.wew.+ zew. | Pokój nr 104 | R410A | 1
| 19 | 91 | VIVAX | klimatyzator ścienny | ACP-09CH25GEF | jed.wew.+ zew. | Pokój nr 11 | R410A | 1
| 20 | 92 | CHIGO | klimatyzator ścienny | MSR-09HRN-1 | jed.wew.+ zew. | Pokój nr 113 | R410A | 1
| 21 | 93 | CHIGO | klimatyzator ścienny | CS-25H3AM87AY17 | jed.wew.+ zew. | Pokój nr 114 | R410A | 1
| 22 | 94 | CHIGO | klimatyzator ścienny | CS-25H3AM87AY1A | jed.wew.+ zew. | Pokój nr 4 | R410A | 1
| 23 | 95 | CHIGO | klimatyzator ścienny | CS-25H3AM87AY1A | jed.wew.+ zew. | pokój nr 1 | R410A | 1
| 24 | 96 | VIVAX | klimatyzator ścienny | ACP-12CH35C-EF/1 | jed.wew.+ zew. | Pokój nr 3 | R410A | 1
| 25 | 97 | VESSER | klimatyzator kasetowy | CG-U48E | jed.wew.+ zew. | Centrum obsługi-parter | R410A | 1
| 26 | 98 | MIDEA | klimatyzator ścienny | MSR-12HRV1 | jed.wew.+ zew. | Pokój nr 103 | R410A | 1
| 27 | 99 | MIDEA | klimatyzator ścienny | MSR-12HRNI | jed.wew.+ zew. | Pokój nr 112 | R410A | 1
| 28 | 100 | AUX Basic | klimatyzator ścienny | ASW-H12A4/FAR1D | jed.wew.+ zew. | Pokój nr 2 | R410A | 1
| 29 | 101 | Fuji | klimatyzator ścienny | RSG12LMCA | jed.wew.+ zew. | Pokój nr 101 (serwerownia) | R410A | 1
| 30 | 102 | VIVAX | klimatyzator ścienny | ACP-09CH25GEF | jed.wew.+ zew. | Pokój nr 6 | R410A | 1
| 31 | 103 | VIVAX | klimatyzator ścienny | ACP-09CH25GEF | jed.wew.+ zew. | Pokój nr 7 | R410A | 1
Urząd Skarbowy w Żarach 68-200 Żary, ul. Osadników Wojskowych 3, 4 | 1 | 104 | Fujitsu | klimatyzator ścienny | ASY-14USBCW | jed. wew. + zew. | ul. Osadników Wojskowych nr 3 pokój nr 121A (serwerownia) | R410A | 1
| 2 | 105 | Multi Clima | agregat wody lodowej | MCLC18.2.ZCH | kontrola szczelności układu | ul. Osadników Wojskowych nr 4 poddasze | R407C | 1
| 3 | 106 | Multi Clima | agregat wody lodowej | MCLC18.2.ZCH | kontrola szczelności układu | ul. Osadników Wojskowych nr 4 poddasze | R407C | 1
| 4 | 107 | SWEGON | Centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna GOLD | GOLD 05C1121 | Konserwacja i przegląd serwisowy centrali w tym wymiana kompletów filtrów powietrza | ul.Osadników Wojskowych nr 4 piwnica |  | 1
| 5 | 108 | SWEGON | Centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna GOLD | GOLF 20C1121 | Konserwacja i przegląd serwisowy centrali w tym wymiana kompletów filtrów powietrza | ul.Osadników Wojskowych nr 4 poddasze |  | 1
Urząd Skarbowy w Sulęcinie 69-200 Sulęcin, ul. Daszyńskiego 47 | 1 | 109 | AIRFORCE | klimatyzator ścienny | GWHN09AZNK2AA/I | jed. wew.+ zew. | Pokój nr 101 | R407C | 1
| 2 | 110 | AIRFORCE | klimatyzator ścienny | GWHN09AZNK2AA/I | jed. wew.+ zew. | Pokój nr 102 | R407C | 1
| 3 | 111 | AIRFORCE | klimatyzator ścienny | GWHN09AZNK2AA/I | jed. wew.+ zew. | Pokój nr 103 | R407C | 1
| 4 | 112 | AIRFORCE | klimatyzator ścienny | GWHN09AZNK2AA/I | jed. wew.+ zew. | Pokój nr 1 | R407C | 1
| 5 | 113 | AIRFORCE | klimatyzator ścienny | GWHN09AZNK2AA/I | jed. wew.+ zew. | Pokój nr 2 | R407C | 1
| 6 | 114 | AIRFORCE | klimatyzator ścienny | GWHN09AZNK2AA/I | jed. wew.+ zew. | Pokój nr 3 | R407C | 1
| 7 | 115 | AIRFORCE | klimatyzator ścienny | GWHN09AZNK2AA/I | jed. wew.+ zew. | Pokój nr 115 | R407C | 1
| 8 | 116 | Fuji Electric | klimatyzator ścienny | ASYA 18LCC | jed. wew.+ zew. | Pokój nr 114 (serwerownia) | R410A | 1
| 9 | 117 | VIVAX | klimatyzator podsufitowy | Blue-24HRF-C8 | jed. wew.+ zew. | Sala obsługi | R410A | 1
| 10 | 118 | XIDECO | klimatyzator ścienny | XD-XE 900HM | jed. wew.+ zew. | Pokój nr 116 | R407C | 1
| 11 | 119 | GRRE | klimatyzator ścienny | GWH09NA-K3NNB3A/I | jed. wew.+ zew. | Pokoj nr 5 | R410A | 1
| 12 | 120 | GRRE | klimatyzator ścienny | GWH09NA-K3NNB3A/I | jed. wew.+ zew. | Pokój nr 6 | R410A | 1
| 13 | 121 | Fujiaire | klimatyzator ścienny | RS-09RA/RS | jed. wew.+ zew. | Pokój nr 104 | R410A | 1
| 14 | 122 | Fujiaire | klimatyzator ścienny | RS-09RA/RS | jed. wew.+ zew. | Pokoj nr 106 | R410A | 1
| 15 | 123 | Fujiaire | klimatyzator ścienny | RS-09RA/RS | jed. wew.+ zew. | Pokój nr 107 | R410A | 1
| 16 | 124 | Fujiaire | klimatyzator ścienny | RS-09RA/RS | jed. wew.+ zew. | Pokój nr 108 | R410A | 1
| 17 | 125 | Fujiaire | klimatyzator ścienny | RS-09RA/RS | jed. wew.+ zew. | Pokój nr 109 | R410A | 1
| 18 | 126 | Fujiaire | klimatyzator ścienny | RS-09RA/RS | jed. wew.+ zew. | Pokój nr 110 | R410A | 1
| 19 | 127 | Hyundai | klimatyzator ścienny | HAC-GS12HRCL | jed. wew.+ zew. | Pokój nr 105 | R407C | 1
| 20 | 128 | SINCLAIR | klimatyzator ścienny | ASH-09BIV | jed. wew.+ zew. | Pokój nr 8 | R32 | 1
| 21 | 129 | SINCLAIR | klimatyzator ścienny | ASH-09BIV | jed. wew.+ zew. | Pokój nr 9 | R32 | 1
Urząd Skarbowy w Drezdenku 66-530 Drezdenko, ul. Pierwszej Brygidy 21, | 1 | 130 | Fujiaire | ścienny | RS-24RA/R5 | jed. wew.+ zew. | Pokój nr 101 | R410A | 1
| 2 | 131 | Argo Spring | ścienny | S.C. 60W | jed. wew.+ zew. | Pokój nr 101 | R22 | 1
| 3 | 132 | ATC | ścienny | AS-12HR4NM | jed. wew.+ zew. | Pokój nr 119 | R407C | 1
| 4 | 133 | Rotenso | ścienny | U35Vi | jed. wew.+ zew. | serwerownia | R410A | 1
Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze 65-082 Zielona Góra, ul.Batorego 18 | 1 | 134 | Viessman | klimatyzator ścienny | Vitoclima-200 S/HE | jedn. wew.+ zew. | Pokój nr 210 | R410A | 1
| 2 | 135 | Viessman | klimatyzator ścienny | Vitoclima-200 S/HE | jedn. wew. | Pokój nr 211 | R410A | 1
| 3 | 136 | Viessman | klimatyzator ścienny | Vitoclima-200 S/HE | jedn. wew. | Pokój nr 209 | R410A | 1
| 4 | 137 | Samsung | klimatyzator ścienny | AR12HSFSAWKN Classic+ | jedn.wew. + zew. | Pokój nr 208 | R410A | 1
| 5 | 138 | Fuji Electric | klimatyzator ścienny | RYA30LB | jedn.wew. + zew. | Pokój nr 212 (serwerownia) | R410A | 1
| 6 | 139 | Samsung | klimatyzator ścienny | AR09FSTKWQNZE | jedn.wew. + zew. | Pokój nr 109 | R410A | 1
| 7 | 140 | Samsung | klimatyzator ścienny | AR09FSTKWQNZE | jedn.wew. + zew. | pokój nr 108 | R410A | 1
| 8 | 141 | Samsung | klimatyzator ścienny | AQV09PWCX | jedn.wew. + zew. | Sekretariat piętro I | R410A | 1
| 9 | 142 | Fuji | klimatyzator sufitowy | DC Inwerter | jedn.wew. + zew. | Sala konferencyjna, parter | R410A | 1
| 10 | 143 | Samsung | klimatyzator sufitowy | DC Inwerter | jedn.wew. | Sala konferencyjna, parter | R410A | 1
LUC-S Zielona Góra Oddział Celny w Świecku,Przejście graniczne 69-100 Słubice, Świecko 37 | 1 | 144 | Toshiba | klimatyzator ścienny | RAS-18SKV2-E | jed. wew. + zew | Pokój nr 39 (serwerownia) | R410A | 1
| 2 | 145 | Toshiba | klimatyzator ścienny | RAS-24OKHP-ES3 | jed. wew. + zew | Pokój nr 42 - Antresola | R410A | 1
Delegatura Lubuskiego Urzędu Celno Skarbowego w Rzepinie 69-110 Rzepin ul. Dworcowa 5, | 1 | 146 | Daikin | klimatyzator ścienny | FTKS71FV1B | jed. wew.+ zew. | Parter serwerownia pokój nr 12 | R22 | 1
| 2 | 147 | Daikin | klimatyzator ścienny | FTKS71FV1B | jed. wew.+ zew. | Parter serwerownia pokój nr 12 | R22 | 1
| 3 | 148 | Fuji Electric | klimatyzator ścienny | RSG18KMTA | jed. wew.+ zew. | Parter serwerownia pokój nr 12 | R32 | 1
| 4 | 149 | Daikin | klimatyzator ścienny | FT45GAV1B | jed. wew.+ zew. | Parter serwerownia pokój nr 12 | R22 | 1
| 5 | 150 | Daikin | klimatyzator ścienny | FTKS71BVMB | jed. wew.+ zew. | Piętro II serwerownia pokój nr 212 | R410A | 1
| 6 | 151 | VIVAX | klimatyzator ścienny | ACP-09CH25AEQI | jed. wew.+ zew. | Pokój nr 307 | R32 | 1
| 7 | 152 | VIVAX | klimatyzator ścienny | ACP-09CH25AEQI | jed. wew.+ zew. | Pokój nr 310 | R32 | 1
| 8 | 153 | VIVAX | klimatyzator ścienny | ACP-12CH35AULI | jed. wew.+ zew. | Pokój nr 314 | R32 | 1
| 9 | 154 | Samsung | klimatyzator kasetonowy | AC052MNADKH/EU | jed. wew.+ zew. | UPS pokój nr 10 piwnica | R410A | 1
| 10 | 155 | Daikin | klimatyzator ścienny | FTKS50EV1B | jed. wew.+ zew. | Pokój nr 113b | R410A | 1
| 11 | 156 | Daikin | klimatyzator ścienny | ATXB35C5V1B | jed. wew.+ zew. | Pokój nr 10b | R410A | 1
| 12 | 157 | Daikin | klimatyzator ścienny | ATXB35C5V1B | jed. wew.+ zew. | Pokój nr 10a | R410A | 1
Delegatura Lubuskiego Urzędu Celno Skarbowego w Rzepinie 69-110 Rzepin ul. Zachodnia 1 | 1 | 158 | DAIKIN | klimatyzator ścienny | FTX20G2V1B | jed.wew.+zew. | Pomieszczenie UPS CMM | R410A | 1
| 2 | 159 | DAIKIN | klimatyzator ścienny | FTXS25G2V1B | jed.wew.+zew. | Pomieszczenie UPS CMM | R410A | 1
| 3 | 160 | DAIKIN | klimatyzator ścienny | FTKS50EV1B | jed.wew.+zew. | Pomieszczenie UPS | R410A | 1
| 4 | 161 | BEKO | klimatyzator ścienny | BK190XA | jed.wew.+zew. | Magazyn mundurowy | R410A | 1
Odzdiał Celny w Olszynie 68-217 Olszyna - Terminal | 1 | 162 | Fuji Electric | klimatyzator ścienny | RSA 18LEC | jed. Wew+ zew. | Bud. 27, pokój nr 111 (serwerownia) | R410A | 1
Delegatura Lubuskiego Urzędu Celno - Skarbowego w Zielonej Górze 65-127 Zielona Góra, ul.Kostrzyńska 14 | 1 | 163 | VTS Euroheat | kurtyna powietrzna | DEFENDER 100 |  | Drzwi wejściowe (od ulicy) | R410A | 1
| 2 | 164 | VTS Euroheat | kurtyna powietrzna | DEFENDER 100 |  | Drzwi wejściowe (od placu) | R410A | 1
| 3 | 165 | VTS Euroheat | kurtyna powietrzna | DEFENDER 100 |  | Bud. B drzwi zewnętrzne wejściowe do grupy mobilnej | R410A | 1
| 4 | 166 | LG | klimatyzator ścienny | V P18RK NSC |  | Pomiesczenie techniczne UPS bud.A | R410A | 1
| 5 | 167 | LG | klimatyzator ścienny | V P18RK NSC |  | Pomiesczenie techniczne UPS, bud.A | R410A | 1
| 6 | 168 | LG | klimatyzator ścienny | V P18RK NSC |  | Pomiesczenie techniczne bud. B | R410A | 1
| 7 | 169 | LG | Klimatyzator kasetonowy | ARNU07 |  | Bud.A parter/wysokie skrzydło-pokój 1 | R410A | 1
| 8 | 170 | LG | Klimatyzator kasetonowy | ARNU07 |  | Bud.A parter/wysokie skrzydło-pokój 1 | R410A | 1
| 9 | 171 | LG | Klimatyzator kasetonowy | ARNU07 |  | Bud.A parter/wysokie skrzydło-pokój 3 | R410A | 1
| 10 | 172 | LG | Klimatyzator kasetonowy | ARNU07 |  | Bud.A parter/wysokie skrzydło-pokój 005 | R410A | 1
| 11 | 173 | LG | Klimatyzator kasetonowy | ARNU15 |  | Bud.A parter/wysokie skrzydło-pokój 006 | R410A | 1
| 12 | 174 | LG | Klimatyzator kasetonowy | ARNU09 |  | Bud.A parter/wysokie skrzydło-pokój 007 | R410A | 1
| 13 | 175 | LG | Klimatyzator kasetonowy | ARNU09 |  | Bud.A parter/wysokie skrzydło-pokój 008 | R410A | 1
| 14 | 176 | LG | Klimatyzator kasetonowy | ARNU07 |  | Bud.A parter/wysokie skrzydło-pokój 009 | R410A | 1
| 15 | 177 | LG | Klimatyzator kasetonowy | ARNU07 |  | Bud.A parter/wysokie skrzydło-pokój 010 | R410A | 1
| 16 | 178 | LG | Klimatyzator kasetonowy | ARNU07 |  | Bud.A parter/wysokie skrzydło-pokój 011 | R410A | 1
| 17 | 179 | LG | Klimatyzator kasetonowy | ARNU07 |  | Bud.A parter/wysokie skrzydło-pokój 012 | R410A | 1
| 18 | 180 | LG | Klimatyzator kasetonowy | ARNU07 |  | Bud.A parter/wysokie skrzydło-pokój 013 | R410A | 1
| 19 | 181 | LG | Klimatyzator kasetonowy | ARNU07 |  | Bud.A parter/wysokie skrzydło-pokój 014 | R410A | 1
| 20 | 182 | LG | Klimatyzator kasetonowy | ARNU07 |  | Bud.A parter/wysokie skrzydło-pokój 015 | R410A | 1
| 21 | 183 | LG | Klimatyzator kasetonowy | ARNU07 |  | Bud.A parter/wysokie skrzydło-kuchnia 1 | R410A | 1
| 22 | 184 | LG | Klimatyzator kasetonowy | ARNU07 |  | Bud.A parter/wysokie skrzydło-kuchnia 1 | R410A | 1
| 23 | 185 | LG | Klimatyzator kasetonowy | ARNU07 |  | Bud.A parter/wysokie skrzydło-pokój 018 | R410A | 1
| 24 | 186 | LG | Klimatyzator kasetonowy | ARNU07 |  | Bud.A parter/wysokie skrzydło-pokój 020 | R410A | 1
| 25 | 187 | LG | Klimatyzator kasetonowy | ARNU07 |  | Bud.A parter/wysokie skrzydło-pokój 021 | R410A | 1
| 26 | 188 | LG | Klimatyzator kasetonowy | ARNU07 |  | Bud.A parter/wysokie skrzydło-pokój 022 | R410A | 1
| 27 | 189 | LG | Klimatyzator kasetonowy | ARNU07 |  | Bud.A parter/wysokie skrzydło-pokój 024 | R410A | 1
| 28 | 190 | LG | Klimatyzator kasetonowy | ARNU12 |  | Bud.A parter/wysokie skrzydło- kuchnia 2 | R410A | 1
| 29 | 191 | LG | Klimatyzator ścienny | ARNU24 |  | Bud.A półpiętro-parter/1 piętro wysokie skrzydło- klatka schodowa wewnętrzna | R410A | 1
| 30 | 192 | LG | Klimatyzator ścienny | ARNU24 |  | Bud.A parter/ wysokie skrzydło- klatka schodowa wewnętrzna od strony garaży | R410A | 1
| 31 | 193 | LG | Klimatyzator kasetonowy | ARNU48 |  | Bud.A parter/łącznik-hol z portiernią | R410A | 1
| 32 | 194 | LG | Klimatyzator kasetonowy | ARNU07 |  | Bud.A parter/niskie skrzydło- pomieszczenie kasowe przy sali odpraw | R410A | 1
| 33 | 195 | LG | Klimatyzator kasetonowy | ARNU15 - 3 szt. |  | Bud.A parter/niskie skrzydło- sala odpraw | R410A | 1
| 34 | 196 | LG | Klimatyzator kasetonowy | ARNU07 |  | Bud.A parter/niskie skrzydło- pokój 008 przy sali odpraw | R410A | 1
| 35 | 197 | LG | Klimatyzator kasetonowy | ARNU12 |  | Bud.A parter/niskie skrzydło- kuchnia | R410A | 1
| 36 | 198 | LG | Klimatyzator kasetonowy | ARNU07 |  | Bud.A parter/niskie skrzydło- pokój 004 | R410A | 1
| 37 | 199 | LG | Klimatyzator kasetonowy | ARNU07 |  | Bud.A parter/niskie skrzydło- pokój 003 | R410A | 1
| 38 | 200 | LG | Klimatyzator kasetonowy | ARNU07 |  | Bud.A parter/niskie skrzydło- pokój 002 | R410A | 1
| 39 | 201 | LG | Klimatyzator kasetonowy | ARNU07 |  | Bud.A parter/niskie skrzydło- pokój 001 | R410A | 1
| 40 | 202 | LG | Klimatyzator kasetonowy | ARNU36 - 2 szt. |  | Bud.A parter/niskie skrzydło- poczekalnia przed salą odpraw | R410A | 1
| 41 | 203 | LG | Klimatyzator kasetonowy | ARNU07 |  | Bud.A parter/niskie skrzydło- pokój dla osób przesłuchiwanych | R410A | 1
| 42 | 204 | LG | Klimatyzator kasetonowy | ARNU07 |  | Bud.A 1 piętro/ wysokie skrzydło-pokój 102 | R410A | 1
| 44 | 205 | LG | Klimatyzator kasetonowy | ARNU07 |  | Bud.A 1 piętro/ wysokie skrzydło-pokój 104 | R410A | 1
| 45 | 206 | LG | Klimatyzator kasetonowy | ARNU07 |  | Bud.A 1 piętro/ wysokie skrzydło-pokój 105 | R410A | 1
| 48 | 207 | LG | Klimatyzator kasetonowy | ARNU07 |  | Bud.A 1 piętro/ wysokie skrzydło-pokój 108 | R410A | 1
| 49 | 208 | LG | Klimatyzator kasetonowy | ARNU07 |  | Bud.A 1 piętro/ wysokie skrzydło-pokój 109 | R410A | 1
| 50 | 209 | LG | Klimatyzator kasetonowy | ARNU07 |  | Bud.A 1 piętro/ wysokie skrzydło-pokój 110 | R410A | 1
| 51 | 210 | LG | Klimatyzator kasetonowy | ARNU07 |  | Bud.A 1 piętro/ wysokie skrzydło-pokój 111 | R410A | 1
| 52 | 211 | LG | Klimatyzator kasetonowy | ARNU07 |  | Bud.A 1 piętro/ wysokie skrzydło-pokój 112 | R410A | 1
| 54 | 212 | LG | Klimatyzator kasetonowy | ARNU07 |  | Bud.A 1 piętro/ wysokie skrzydło-pokój 114 | R410A | 1
| 55 | 213 | LG | Klimatyzator kasetonowy | ARNU07 |  | Bud.A 1 piętro/ wysokie skrzydło-pokój 115 | R410A | 1
| 56 | 214 | LG | Klimatyzator kasetonowy | ARNU07 |  | Bud.A 1 piętro/ wysokie skrzydło-pokój 116 | R410A | 1
| 57 | 215 | LG | Klimatyzator kasetonowy | ARNU07 |  | Bud.A 1 piętro/ wysokie skrzydło-pokój 117 | R410A | 1
| 59 | 216 | LG | Klimatyzator kasetonowy | ARNU07 |  | Bud.A 1 piętro/ wysokie skrzydło-pokój kuchnia | R410A | 1
| 60 | 217 | LG | Klimatyzator kasetonowy | ARNU07 |  | Bud.A 1 piętro/ wysokie skrzydło-pokój 122 | R410A | 1
| 61 | 218 | LG | Klimatyzator kasetonowy | ARNU07 |  | Bud.A 1 piętro/ wysokie skrzydło-pokój 121 wejście przez pokój 122 | R410A | 1
| 62 | 219 | LG | Klimatyzator kasetonowy | ARNU07 |  | Bud.A 1 piętro/ wysokie skrzydło-pokój 125 | R410A | 1
| 64 | 220 | LG | Klimatyzator ścienny | ARNU24 |  | Bud.A półpiętro-1 piętro/2 piętro wysokie skrzydło- klatka schodowa wewnętrzna | R410A | 1
| 65 | 221 |  | Klimatyzator ścienny | ARNU24 |  | Bud.A 1 piętro/ wysokie skrzydło- klatka schodowa wewnętrzna od strony garaży | R410A | 1
| 66 | 222 | LG | Klimatyzator kasetonowy | ARNU48 |  | Bud.A 1 piętro/łącznik z niskim skrzydłem | R410A | 1
| 67 | 223 | LG | Klimatyzator kasetonowy | ARNU15 - 4 szt. |  | Bud.A 1 piętro/niskie skrzydło - sala szkoleniowa - wejście nr 1,2,3,4 | R410A | 1
| 70 | 224 | LG | Klimatyzator kasetonowy | ARNU07 |  | Bud.A 1 piętro/niskie skrzydło-pokój 13 | R410A | 1
| 72 | 225 | LG | Klimatyzator kasetonowy | ARNU07 |  | Bud.A 1 piętro/niskie skrzydło-pokój 15 | R410A | 1
| 73 | 226 | LG | Klimatyzator kasetonowy | ARNU07 |  | Bud.A 1 piętro/niskie skrzydło-pokój 16 | R410A | 1
| 74 | 227 | LG | Klimatyzator kasetonowy | ARNU07 |  | Bud.A 1 piętro/niskie skrzydło-pokój 17 | R410A | 1
| 75 | 228 | LG | Klimatyzator kasetonowy | ARNU07 |  | Bud.A 1 piętro/niskie skrzydło-pokój 18 | R410A | 1
| 79 | 229 | LG | Klimatyzator kasetonowy | ARNU07 |  | Bud.A 1 piętro/niskie skrzydło-kuchnia | R410A | 1
| 80 | 230 | LG | Klimatyzator kasetonowy | ARNU09 |  | Bud.A 2 piętro/ wysokie skrzydło-pokój 201 | R410A | 1
| 81 | 231 | LG | Klimatyzator kasetonowy | ARNU12 |  | Bud.A 2 piętro/ wysokie skrzydło-pokój 202 | R410A | 1
| 82 | 232 | LG | Klimatyzator kasetonowy | ARNU07 |  | Bud.A 2 piętro/ wysokie skrzydło-pokój 203 | R410A | 1
| 83 | 233 | LG | Klimatyzator kasetonowy | ARNU07 |  | Bud.A 2 piętro/ wysokie skrzydło-pokój 204 | R410A | 1
| 84 | 234 | LG | Klimatyzator kasetonowy | ARNU07 |  | Bud.A 2 piętro/ wysokie skrzydło-pokój 205 | R410A | 1
| 85 | 235 | LG | Klimatyzator kasetonowy | ARNU07 |  | Bud.A 2 piętro/ wysokie skrzydło-pokój 206 | R410A | 1
| 86 | 236 | LG | Klimatyzator kasetonowy | ARNU07 |  | Bud.A 2 piętro/ wysokie skrzydło-pokój 207 | R410A | 1
| 87 | 237 | LG | Klimatyzator kasetonowy | ARNU07 |  | Bud.A 2 piętro/ wysokie skrzydło-pokój 208 | R410A | 1
| 88 | 238 | LG | Klimatyzator kasetonowy | ARNU07 |  | Bud.A 2 piętro/ wysokie skrzydło-pokój 209 | R410A | 1
| 89 | 239 | LG | Klimatyzator kasetonowy | ARNU07 |  | Bud.A 2 piętro/ wysokie skrzydło-pokój 210 | R410A | 1
| 91 | 240 | LG | Klimatyzator kasetonowy | ARNU07 |  | Bud.A 2 piętro/ wysokie skrzydło-pokój 212 | R410A | 1
| 92 | 241 | LG | Klimatyzator kasetonowy | ARNU07 |  | Bud.A 2 piętro/ wysokie skrzydło-kuchnia | R410A | 1
| 93 | 242 | LG | Klimatyzator kasetonowy | ARNU07 |  | Bud.A 2 piętro/ wysokie skrzydło-pokój 214 | R410A | 1
| 95 | 243 | LG | Klimatyzator kasetonowy | ARNU07 |  | Bud.A 2 piętro/ wysokie skrzydło-pokój 217 | R410A | 1
| 96 | 244 | LG | Klimatyzator kasetonowy | ARNU07 |  | Bud.A 2 piętro/ wysokie skrzydło-pokój 218 | R410A | 1
| 98 | 245 | LG | Klimatyzator ścienny | ARNU83 |  | Bud.A 2 piętro/ wysokie skrzydło- klatka schodowa wewnętrzna od strony garaży | R410A | 1
| 99 | 246 | LG | Jednostka zewnętrzna | ARUN180LT3 |  | Bud. A dach | R410A | 1
| 100 | 247 | LG | Jednostka zewnętrzna | ARUN180LT3 |  | Bud. A dach | R410A | 1
| 101 | 248 | LG | Jednostka zewnętrzna | ARUN180LT3 |  | Bud. A dach | R410A | 1
| 102 | 249 | LG | Jednostka zewnętrzna | ARUN140LT3 |  | Bud. A dach | R410A | 1
| 103 | 250 | LG | Jednostka zewnętrzna | ARUN160LT3 |  | Bud. A dach | R410A | 1
| 104 | 251 | LG | Jednostka zewnętrzna | ARUN140LT3 |  | Bud. A dach | R410A | 1
| 105 | 252 | Eurocoil | Jednostka zewnętrzna | PEC3-213 N1 R. |  | Bud. A dach | R410A | 1
| 106 | 253 | Eurocoil | Jednostka zewnętrzna | PEC3-213 N1 R. |  | Bud. A dach | R410A | 1
| 107 | 254 | LG | Jednostka zewnętrzna | INVERTER V P18RK UE1 ASUW186C8A0 - 2 szt. |  | Bud. A dach | R410A | 1
| 109 | 255 | LG | Klimatyzator kasetonowy | ARNU07GTRC2 |  | Bud. B część biurowa - kuchnia | R410A | 1
| 110 | 256 | LG | Klimatyzator kasetonowy | ARNU07GTRC2 |  | Bud. B część biurowa - pokój 4 | R410A | 1
| 111 | 257 | LG | Klimatyzator kasetonowy | ARNU07GTRC2 |  | Bud. B część biurowa - pokój 3 | R410A | 1
| 112 | 258 | LG | Klimatyzator kasetonowy | ARNU07GTRC2 |  | Bud. B część biurowa - pokój 2 | R410A | 1
| 113 | 259 | LG | Klimatyzator kasetonowy | ARNU07GTRC2 |  | Bud. B część biurowa - pokój 1 | R410A | 1
| 114 | 260 | LG | Jednostka zewnętrzna | ARUN80LT3 |  | Bud. B dach | R410A | 1
| 115 | 261 | LG | Jednostka zewnętrzna | INVERTER V P18RK UE1 ASUW186C8A0 |  | Bud. B dach | R410A | 1
| 116 | 262 | LG | Klimatyzator ścienny - jednostka wewnętrzna | P18RK.NSC |  | Bud. D pomieszczenie kierowców | R410A | 1
| 117 | 263 | LG | Jednostka zewnętrzna | P18RK.UE1 |  | Bud. D dach pomieszczenia kierowców | R410A | 1
| 118 | 264 | LENNOX | klimatyzacja precyzyjna | DHAXR0100 |  | Pomiesczenie techniczne nr 2 - Bud.A 1 piętro/niskie skrzydło - | R410A | 1
| 119 | 265 | LENNOX | klimatyzacja precyzyjna | DHAXR0101 |  | Pomiesczenie techniczne nr 2 | R410A | 1