Numer referencyjny postępowania:

WSZ-EP-15/2022

Załącznik nr 2 do SWZ

# FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

# Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

# Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………….……

- Oferujemy wykonanie zamówienia za ceny:

| Pakiet 1 |
| --- |
| Lp | Nazwa | Ilość szt | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa / nr katalogowy / wielkość opakowania zbiorczego / EAN – jeśli dotyczy |
| 1 | Serweta jałowa o wymiarze 75cm x 45 cm (+/-5cm) z przylepcem wykonana z laminatu w kolorze niebieskim lub zielonym o gramaturze min 42g/m2 o wysokiej wytrzymałości na zrywanie, stanowiącego całkowitą barierę dla cieczy, zapewniającego wysoką ochronę przed czynnikami biologicznymi | 300 |  |  |  |  |  |
| Pakiet 2 |
| Lp | Nazwa | Ilość szt | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa / nr katalogowy / wielkość opakowania zbiorczego / EAN – jeśli dotyczy |
| 1 | Osłonka na worki infuzyjne o pojemności 100 - 250ml zawierające leki światłoczułe (za wyjątkiem koloru czarnego) | 7 500 |  |  |  |  |  |
| 2 | Osłonka na worki infuzyjne o pojemności 500 -1000ml zawierające leki światłoczułe (za wyjątkiem koloru czarnego) | 10 000 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu |  |  |  |  |
| Pakiet 3 |
| Lp | Nazwa | Ilość szt | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa / nr katalogowy / wielkość opakowania zbiorczego / EAN – jeśli dotyczy |
| 1 | Przyrząd do wielokrotnego pobierania leków i płynów przystosowany do pracy z cytostatykami. Posiada filtr cząsteczkowy 5 µm dla płynu i filtr p/areozlowy 0,2 µm. Oznaczony kolorem czerwonym. Posiada bezigłowy port z płaską mebraną która otwiera droge dla płynu tylko w chwili przyłaczenia strzykawki i zabezpiecza przed wyciekiem leku po rozłłaczeniu strzykawki oraz wrazie potrzeby jest łatwa do dezynfekcji. Produkt posiada udokumentowaną kompatybilność chemiczną z cytostatykami. Przyrząd zapewnia udokumantowane badaniami: właściwe stężenie podczas rekonstytucji leku poprzez brak adsorbcji przez membranę filtra, stałość przepływu poprzez nie zapychanie filtra cząsteczkowego podczas pobierania leku, szczelność chemiczną przy pracy z lekami cytotoksycznymi, pracę w systemie zamkniętym bez przedostawania się leków do otoczenia, sterylność roztworu po rekonstytucji prze okres 14 dni . | 6 000 |  |  |  |  |  |
| Pakiet 4 |
| Lp | Nazwa | Ilość szt | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa / nr katalogowy / wielkość opakowania zbiorczego / EAN – jeśli dotyczy |
| 1 | Sterylny fartuch chirurgiczny do przygotowywania cytostatyków posiadające atest, o gramaturze 81g/cm², wykonany z poliestru, mikroporowatej oddychającej folii i polipropylenu, bez dodatkowych wzmocnień pełnobarierowy, spełniający wymagania HP dla obszaru krytycznego wg EN 13795 i oddychający na całej powierzchni, odporność na penetrację wodną ≥170 cm H₂O, , pakowany w wentylowaną torbę do sterylizacji, w komplecie 1 serweta do rąk 37x69cm ,3 etykiety samoprzylepne do archiwizacji danych, badania na przenikalność cytostatyków dołączone do oferty. Rozmiar damski | 1 680 |  |  |  |  |  |
| Pakiet 5 |
| Lp | Nazwa | Ilość szt | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa / nr katalogowy / wielkość opakowania zbiorczego / EAN – jeśli dotyczy |
| 1 | Urządzenie (łącznik) w systemie Injector, umożliwiające pobieranie roztworu leku cytostatycznego(cytotoksycznego) z fiolki bezpieczne przeniesienie w strzykawce i dodanie do pojemnika z płynem infuzyjnym lub w miejsce wkłucia dożylnego, tworząc zamknięty szczelny system. Wymagania: kompatybilne z łącznikiem w systemie Connector oraz adapterem infuzyjnym. Połączenie luer lock ze strzykawką, jałowe, pakowane pojedynczo (oddzielnie),kompatybilne z lekami cytotoksycznymi, bez PCV | 300 |  |  |  |  |  |
| 2 | Urządzenie do pobierania leku z fiolki w systemie Protector – zamknięty system umożliwiający rozpuszczenie liofilizowanego leku oraz pobranie roztworu z fiolki do strzykawki . Wymagania: mocowany na fiolkę o średnicy 20mm, zabezpiecza przed wyciekiem oraz uwalnianiem aerozoli, oparów niebezpiecznych substancji, wyrównuje różnicę ciśnień w fiolce w trakcie rozpuszczania leku(komora o objętości 50 ml), podwójna membrana gwarantuje szczelność i suchość połączeń, posiadające złącze luer lock. Kompatybilne z łącznikiem typu Injector, jałowe pakowane oddzielnie (pojedynczo), kompatybilne z lekami cytotoksycznymi(cytostatycznymi), wolne od PCV. | 1 000 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu |  |  |  |  |
| Pakiet 6 |
| Lp | Nazwa | Ilość szt | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa / nr katalogowy / wielkość opakowania zbiorczego / EAN – jeśli dotyczy |
| 1 | Zamknięty adapter luer męski na stałe połączony ze strzykawką luer-lock o pojemności 5 ml tworzący zamknięty system do podaży i przenoszenia leków niebezpiecznych ,z osłonką końcówki luer-lock. Posiadający dwa wcięcia zabezpieczające przed przypadkowym odkręceniem, samoczynnie zamykający się adapter po rozłączeniu z dostępem naczyniowym, zapobiegający wyciekowi leku cytostatycznego podczas przygotowania i transportu w strzykawce., do wielokrotnego użycia Nie zawierający DEHP, PCV, lateksu oraz metali. Zestaw sterylny, apirogenny, sterylizowany radiacyjnie. | 600 |  |  |  |  |  |
| 2 | Zamknięty adapter luer męski na stałe połączony ze strzykawką luer-lock o pojemności 10 ml tworzący zamknięty system do podaży i przenoszenia leków niebezpiecznych ,z osłonką końcówki luer-lock. Posiadający dwa wcięcia zabezpieczające przed przypadkowym odkręceniem, samoczynnie zamykający się adapter po rozłączeniu z dostępem naczyniowym, zapobiegający wyciekowi leku cytostatycznego podczas przygotowania i transportu w strzykawce. ,do wielokrotnego użycia Nie zawierający DEHP, PCV, lateksu oraz metali. Zestaw sterylny, apirogenny, sterylizowany radiacyjnie. | 600 |  |  |  |  |  |
| 3 | Zamknięty adapter luer męski na stałe połączony ze strzykawką luer-lock o pojemności 20 ml tworzący zamknięty system do podaży i przenoszenia leków niebezpiecznych ,z osłonką końcówki luer-lock. Posiadający dwa wcięcia zabezpieczające przed przypadkowym odkręceniem, samoczynnie zamykający się adapter po rozłączeniu z dostępem naczyniowym, zapobiegający wyciekowi leku cytostatycznego podczas przygotowania i transportu w strzykawce., do wielokrotnego użycia Nie zawierający DEHP, PCV, lateksu oraz metali. Zestaw sterylny, apirogenny, sterylizowany radiacyjnie. | 2 500 |  |  |  |  |  |
| 4 | Zamknięty adapter luer męski na stałe połączony ze strzykawką luer-lock o pojemności 30 ml tworzący zamknięty system do podaży i przenoszenia leków niebezpiecznych ,z osłonką końcówki luer-lock. Posiadający dwa wcięcia zabezpieczające przed przypadkowym odkręceniem, samoczynnie zamykający się adapter po rozłączeniu z dostępem naczyniowym, zapobiegający wyciekowi leku cytostatycznego podczas przygotowania i transportu w strzykawce do wielokrotnego użycia Nie zawierający DEHP, PCV, lateksu oraz metali. Zestaw sterylny, apirogenny, sterylizowany radiacyjnie. | 1 500 |  |  |  |  |  |
| 5 | Zamknięty adapter luer męski na stałe połączony ze strzykawką luer-lock o pojemności 60 ml tworzący zamknięty system do podaży i przenoszenia leków niebezpiecznych ,z osłonką końcówki luer-lock. Posiadający dwa wcięcia zabezpieczające przed przypadkowym odkręceniem, samoczynnie zamykający się adapter po rozłączeniu z dostępem naczyniowym, zapobiegający wyciekowi leku cytostatycznego podczas przygotowania i transportu w strzykawce do wielokrotnego użycia Nie zawierający DEHP, PCV, lateksu oraz metali. Zestaw sterylny, apirogenny, sterylizowany radiacyjnie. | 2 300 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu |  |  |  |  |
| Pakiet 7 |
| Lp | Nazwa | Ilość szt | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa / nr katalogowy / wielkość opakowania zbiorczego / EAN – jeśli dotyczy |
| 1 | Półmaska medyczna do zabiegów wysokiego ryzyka z zakrytym zaworem .Maska ochronna, do zastosowań w środowisku medycznym, zgodna z klasyfikacją FFP3, NR, D, z zakrytym zaworem wydechowym, posiadająca trójwarstwowy filtr wykonany z polipropylenu. Brak zawartości lateksu Trójpanelowa składana konstrukcja pozwalająca na większą ruchomość twarzy, wygodę oraz łatwość przechowywania. Maska winna spełniać wymagania dyrektyw 89/686/EWG (dla środków ochrony indywidualnej) i 93/42/EWG (dla wyrobów medycznych). Spełniająca wymagania norm EN 14683:2005, EN 149:2001+A1:2009. Typ IIR z efektywnością filtrowania min 99%, odporność na rozpryski ≥120 mmHg. Włóknina filtracyjna o niskich oporach oddychania na poziomie 1,13 mbar dla przepływu 95 l/min. Maska powinna posiadać klapkę pod brodą ułatwiającą zakładanie, regulacje oraz w celu uzyskania komfortowego dopasowania. Taśmy nagłowia wykonane z materiału poprawiającego komfort na poziomie szyi, twarzy i głowy, oznaczone certyfikatem CE. Brak zawartości lateksu w maskach. Pakowana indywidualnie w higieniczne opakowania foliowe. | 4 000 |  |  |  |  |  |
| Pakiet 8 |
| Lp | Nazwa | Ilość szt | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa / nr katalogowy / wielkość opakowania zbiorczego / EAN – jeśli dotyczy |
| 1 | Sterylny biały kombinezon ochronny bez kaptura, przeznaczony do pracy w pomieszczeniach o klasie czystości AiB wg GMP. Środek ochrony indywidualnej katergorii III zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/425,typ 5,odporność na przeciek drobnych cząstek do wnętrza ubioru(ENISO 13982-1:2004/A1:2010),typ 6 odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami (EN13034:2005+A1:2009),czynnikami biologicznymi(EN14126:2003),wykonany z polietylenyu o wysokiej gęstości i masie powierzchniowej nie większej niż 45g/m2,oddychający,przepuszczalnośc powietrza ,odporny na przenikanie cytoststyków, odporność materiału na ścieranie, przebicie, wytrzymałość na zginanie, szwy wewnętrznie lamowane, elastyczne pętelki na kciuk przy rękawach, gumka w tunelu przy mankietach rękawów i nogawek, zamknięcie z przodu kombinezonu na zamek błyskawiczny przykryty patką, podwójnie pakowany, złożony w sposób umożliwiający aseptyczne zakładanie ,rozmiar S,M L do wyboru przez Zamawiającego. | 1 000 |  |  |  |  |  |
| Pakiet 9 |
| Lp | Nazwa | Ilość szt | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa / nr katalogowy / wielkość opakowania zbiorczego / EAN – jeśli dotyczy |
| 1 | Strzykawka - konstrukcja całkowicie szczelna, zamknięta ,uniemożliwiająca demontaż tłoka, połączona trwale z konektorem (umożliwiającym pobranie roztworu leku cytostatycznego z fiolki w systemie hermetycznie zamkniętym). Strzykawka zawiera sterylne powietrze wewnątrz, jest zaopatrzona w uszczelkę typu O-ring 3 warstwową, uniemożliwiającą uwalnianie się oparów/aerozoli poprzez tylną część strzykawki .Wewnątrz strzykawki rurka ze stali nierdzewnej, w której znajdują się dwie igły ,jedna dla płynu wykorzystywana do transferu leku, druga dla sterylnego powietrza dostarczanego ze strzykawki do fiolki. Strzykawka dzięki temu zapewnia wyrównanie ciśnienia przy transferze cieczy z oraz do fiolki. Strzykawka w pełni bezpieczna uniemożliwiająca przypadkowe zakucie się igłą. Nie wymaga nakręcania czy też obracania w momencie łączenia z adapterem do fiolki. Materiały z których wykonana jest strzykawka są wolne od : DEHP , lateksu i BPA. Strzykawka dostępna w następujących rozmiarach (pojemnościach): 1 ml, 3 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, 35 ml, 50 ml - 60 ml, do wyboru przez zamawiającego, z budową ułatwiającą ułatwiającym pobieranie cieczy oleistych | 9 000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Adapter pasujący do wszystkich typów dostępnych na rynku standardowych fiolek, zapewniający bezpieczny i wolny od zanieczyszczeń sposób dostępu do leku. Centralne nakłucie - wymuszane przez konstrukcję oraz podwójny zatrzask. Adapter musi być kompatybilny ze strzykawką z p-kt 1, wolny od : DEHP , lateksu i BPA. Łącznik kompatybilny z fiolkami o średnicy 13 mm, 17 mm., 20 mm., 28 mm do wyboru przez zamawiającego System sygnalizacji akustycznej podczas podłączania łącznika do fiolki. Łącznik we współpracy ze strzykawką zapewnia wyrównanie ciśnienia przy transferze cieczy z oraz do fiolki. | 9 000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Adapter kolcowy do pobierania rozpuszczalnika z worka lub butelki, umożliwiający przepływ powietrza w celu wyrównania ciśnień. Kompatybilny ze strzykawką z p-kt 1,nie zawiera DEHP, lateksu oraz BPA. | 1 500 |  |  |  |  |  |
| 4 | Dren kolcowy bez komory kroplowej - długość 40 cm; umożliwia dostrzykiwanie leków przy pomocy wbudowanego konektora łączącego się w sposób zamknięty i szczelny ze strzykawką z pkt 1. Na drenie znajduje się klips, wolne od : DEHP , lateksu i BPA. | 9 000 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu |  |  |  |  |
| Pakiet 10 |
| Lp | Nazwa | Ilość szt | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa / nr katalogowy / wielkość opakowania zbiorczego / EAN – jeśli dotyczy |
| 1 | Gogle ochronne do procedury przygotowywania leków cytostatycznych kat.II ŚOI, mogące być dekontaminowane i myte, szybka acetatowa, pasek neoprenowy, nieparujące, lekkie i wytrzymałe | 10 |  |  |  |  |  |
| Pakiet 11 |
| Lp | Nazwa | Ilość szt | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa / nr katalogowy / wielkość opakowania zbiorczego / EAN – jeśli dotyczy |
| 1 | Zestaw podłączeniowy do leków cytotoksycznych, transparentny,z filtrem 0,2 µm na linii. Zestaw z bolcem , z odpowietrzeniem automatycznym. Długość drenu 55 cm,średnica wewnętrzna drenu 3 mm,pojemność wypełnienia 6ml,zawierający zawór bezigłowy (szczelne, bezpieczne połączenie-potwierdzone w instrukcji obsługi).Do wielokrotnego użycia 200 aktywacji lub 7 dni. Zawierający 2 zaciski zatrzaskowe, złącze typu luer-lock, nakładkę z hydrofobowym filtrem wlotu powietrza, z zastawką antyzwrotną .Nie zawierający DEHP, PCV, latexu. Produkt sterylny. Apirogenny. | 250 |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw podłączeniowy do leków cytotoksycznych, światłoczułych ,koloru bursztynowego, transparentny. Zestaw z bolcem, z odpowietrzeniem automatycznym. Długość drenu 38 cm, średnica wewnętrzna drenu 3 mm, pojemność wypełnienia 3 ml,zawierający zawór bezigłowy(szczelne, bezpieczne połaczenie-Potwierdzone w instrukcji obsługi).Do wielokrotnego uzycia 200 aktywacji lub 7 dni. Zawierający 2 zaciski. | 6 000 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu |  |  |  |  |
| Pakiet 12 |
| Lp | Nazwa | Ilość szt | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa / nr katalogowy / wielkość opakowania zbiorczego / EAN – jeśli dotyczy |
| 1 | Bezigłowy przyrząd z kolcem mikro do wielokrotnego pobierania i przygotowywania roztworów. Posiada mechanizm odpowietrzający z filtrem hydrofobowym bakteryjnym 0,2 mikrona oraz filtr cząsteczkowy 5 mikrona. Zawór SWAN- konstrukcja ułatwiająca dezynfekcję oraz łatwe usunięcie pozostałości pobieranego roztworu z powierzchni styku złącza ze strzykawką po odkręceniu strzykawki oraz uniemożliwia cofanie się zawartości fiolki . Czas stosowania do 7 dni lub140 aktywacji. Filtr cząsteczkowy o pow.1cm2 wbudowany na całej długości w część chwytną przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny. Objętość całego systemu -0,28 ml. Kolec z dwoma przeciwlegle umieszczonymi otworami. Konstrukcja wyklucza kontakt leku z pcv i aluminium, wolne od lateksu. | 5 000 |  |  |  |  |  |

2. Podane wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

………………………………, dnia …………………………………

Formularz podpisany elektronicznie