**Zaproszenie**

**do złożenia propozycji cenowej**

AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki, z siedzibą przy ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław, zaprasza na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawa - Prawo zamówień publicznych do złożenia propozycji cenowej na zadanie:

1. Przedmiot zadania:

**"Dokonanie kontroli okresowej polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego**

**instalacji gazowych w dwóch etapach"**

2. Opis zadania: - załącznik nr l - opis przedmiotu zamówienia

- załącznik nr 2 - zestawienie ilościowo - wartościowe

3. Wymagane terminy realizacji zadania:

1) termin pierwszego etapu do 31.05.2020 r.

2) termin drugiego etapu do 30.11.2020 r.

4. Przy wyborze propozycji do realizacji zadania zamawiający będzie się kierował kryteriami: **Cena 100 %**

5. Propozycja cenowa musi zawierać następujące dokumenty:

- **formularz zestawienia ilościowo-wartościowego, do dwóch etapów, wg załącznika 2**

- **formularz propozycji cenowej wg załącznika 3**

6. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:

W cenę propozycji cenowej należy wliczyć:

l) wartość usługi określonej w oparciu o przedmiot zadania i zestawienie ilościowo - wartościowe   
2) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT

7. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej wraz z zestawieniem ilościowo-wartościowym:

Propozycję cenową wraz z zestawieniem należy złożyć w terminie **do dnia 08.05.2020 r. do godz. 11.00,**   
w formie elektronicznej na Platformie Zakupowej Akademii Wojsk Lądowych.

8. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcą są:

* Marek HEJDUK tel. 261 658 465; 792 901 911
* Robert MIODOŃSKI tel. 261 658  412; 732 472 547

9. Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej propozycji cenowej:

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa wartość.

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej propozycji cenowej w terminie do 3 dni od dnia składania   
propozycji cenowej.

Data 29.04.2020 r. SZEF WYDZIAŁU

INFRASTRUKTURY

W załączeniu:

l) Opis przedmiotu zamówienia na l str. - zał. nr l

1. Zestawienie ilościowe - wartościowe na 1 str. - zał. nr 2
2. Propozycja cenowa na l str.- zał. nr 3

Załącznik nr 1

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**CPV 50.53.12.00-8**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kontroli okresowej polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego przewodów gazowych i urządzeń w budynkach Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu imienia generała Tadeusza Kościuszki przy ul. Czajkowskiego 109 (obiekt nr 1) i w Szklarskiej Porębie przy ul. Oficerskiej 4 (w Ośrodku Szkoleniowym "Wysoki Kamień" – obiekt nr 3 ), w zakresie podanym

w zaproszeniu do złożenia oferty i w załączniku nr 2. Kontrolę wykonać zgodnie z art. 62.1.   
Ustawa - Prawa budowlanego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późno zm.)

Kontrole należy wykonać we wszystkich budynkach wg załącznika nr 2 w terminach:

**1) pierwszy etap do 31.05.2020 roku**

**2) drugi etap do 30.11.2020 roku.**

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania usługi przedstawi:

* aktualne zaświadczenie kwalifikacyjne,
* aktualną cechę legalizacyjną przyrządu pomiarowego.

Po zakończeniu kontroli Wykonawca przedstawi Zamawiającemu protokoły   
z przeprowadzonej kontroli oraz oświadczenia.

W oświadczeniu należy podać swoje dane i uprawnienia oraz wnioski wynikające   
z kontroli.

Oświadczenie jest potrzebne do przedstawienia w odpowiednim inspektoracie nadzoru   
budowlanego.

Zamawiający zapłaci za usługę po wykonaniu kontroli we wszystkich budynkach zgodnie

z załącznikiem nr 2.

Załącznik nr 2

**ZESTAWIENIE ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWE**

**Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu ul. Czajkowskiego 109**

**WYKAZ BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ GAZOWYCH PODLEGAJĄCYCH KONTROLI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | MIEJSCOWOŚĆ | NR BUD | PPRZEZNACZENIE BUD. | URZĄDZENIE GAZOWE | ILOŚĆ URZĄDZEŃ [SZT] | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO [ZŁ] |
|
| 1 | WROCŁAW | 2 | INTERNAT | KUREK GŁÓWNY DN 100 | 1 |  |
| KUREK ODCINAJĄCY DN 100 | 2 |  |
| KUREK ODCINAJĄCY DN 100- OBEJŚCIE | 1 |  |
| GAZOMIERZ ZG20 2M3/H METRIX | 1 |  |
| 2 | WROCŁAW | 6 | KASYNO | KUREK GŁÓWNY DN 50 | 1 |  |
| TABORET JEDNOPALNIKOWY | 2 |  |
| KUCHNIA GAZOWA KGZ-4P | 1 |  |
| TRZON KUCHENNY 4-PALNIKOWY | 2 |  |
| KOCIOŁ WARZELNY 150L | 2 |  |
| KOCIOŁ WARZELNY 100L | 1 |  |
| ELEKTROZAWÓR DN 32 SRL NR 37/03 | 1 |  |
| GAZOMIERZ ZG20 2M3/h METRIX NR GP201510118 | 1 |  |
| 3 | WROCŁAW | 9 | KOSZAROWY | ZAWÓR GŁÓWNY W SKRZYNCE | 1 |  |
| 4 | WROCŁAW | 10 | KOSZAROWY | ZAWÓR GAZOWY W BUDYNKU | 1 |  |
| 5 | WROCŁAW | 112 | KUCHNIA | KUREK GŁÓWNY DN 100 | 1 |  |
| KUREK GAZOWY DN 65 | 1 |  |
| KUREK GAZOWY DN 32 | 10 |  |
| TRZON KUCHENNY KGZ-4 | 2 |  |
| KOCIOŁ WARZELNY 150L | 3 |  |
| KOCIOŁ WARZELNY 300L | 5 |  |
| KOCIOŁ WARZELNY 500L | 3 |  |
| ELEKTROZAWÓR ODCINAJĄCY DN 80 MAG-3. | 1 |  |
| 6 | SZKLARSKA PORĘBA | 1 | SZKOLENIOWY | KOCIOŁ VIESSMANN PAROMAT DUPLEX TR 460KW | 2 |  |
| PALNIK WEISHAUPT G3/1E ŚCIEŻKA GAZOWA | 1 |  |
| PALNIK WEISHAUPT GL3/1E ŚCIEŻKA GAZOWA | 1 |  |
| SYSTEM DETEKCJI GAZU „GAZEX” | 1 |  |
| STACJA REDUKCYJNO - POMIAROWA II-STOPNIA NR 943074 | 1 |  |
| KUREK GŁÓWNY DN 100 | 1 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **51** |  |

Załącznik nr 3

**PROPOZYCJA CENOWA**

Akademia Wojsk Lądowych   
im. gen. Tadeusza Kościuszki

ul. Czajkowskiego 109

51-147 Wrocław

l. My/Ja • niżej podpisani reprezentując

/imię i nazwisko/

..............................................................................................................................................................................................

/pełna nazwa i adres Wykonawcy/

2. 0dpowiadając na zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie:

**"Dokonanie kontroli okresowej polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego   
instalacji gazowych".**

3. Oferujemy /ę wykonanie usługi będącej przedmiotem zadania, zgodnie z wymogami zawartymi w opisie   
zamówienia i zgodnie z zestawieniem ilościowym w wysokości:

netto: zł (słownie) .

Podatek VAT tj. zł (słownie) .

brutto: ..........................................zł (słownie) ........................................................................................................ .

4. Wymagany termin realizacji:

**1) pierwsza część do** **31.05.2020 r**

**2) druga część do 30.11.2020 r**

1. Oświadczam/y, że zawarte w "zaproszeniu do złożenia propozycji cenowej" warunki realizacji zadania akceptuję/my i zobowiązuję/my się w przypadku przyjęcia mojej/naszej propozycji do realizacji zadania na ww. warunkach.

6. Inne informacje Wykonawcy:

Nr telefonu Wykonawcy ................................................

Nr faksu Wykonawcy ....................................................

NIP Wykonawcy ...........................................................

Regon Wykonawcy .......................................................

W przypadku wyboru mojej propozycji cenowej jako najkorzystniejszej, osobą odpowiedzialną za realizację

zadania jest tel. ......................................faks ......................................... .

e-mail .......................................................

................................................ .............................................................................

/miejscowość, data/ /imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania firmy/