Poznań, 20 października 2023 r.

K-292-4-1184/2023

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu informuje, że do postępowania o udzielenie   
zamówie­nia publicznego o nr **ZP/045/23** pn. **Modernizacja i przebudowa instalacji oświetlenia w budynku SPNJO** prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 PZP (tj. Dz. U. z 2023 poz. 1605) wpłynęły pytania, na które Zamawiający niniejszym odpowiada.

1. *Czy gwarancja 60-84 miesiące dotyczy także samych opraw oświetleniowych ? Producent opraw wystawia standardową gwarancje na okres 2 lat.*
2. Gwarancja, zgodnie z zapisami SWZ w rozdziale XX. pkt 2. ppkt. 2) „Wykonawca zobowiązany jest podać jeden okres gwarancji na wykonane przez siebie prace, użyte materiały, dostarczony osprzęt, urządzenia itp.”, obejmuje także oprawy.
3. *Czy po bruzdowaniu wykonawca ma obowiązek przemalowania całej ściany, czy wystarczy przemalowany pasek w miejscu bruzdowania?*
4. Po bruzdowaniu należy zaszpachlować i przemalować pas w którym była wykonywana bruzda, nie ma obowiązku przemalowywania całej ściany.
5. *W jakich dniach można się spotkać na wizje lokalną.*
6. Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej w pomieszczeniach projektowanych, na dzień 23.10.2023 r. o godz. 9:00 Wykonawcy przybywający na wizję powinni stawić się w holu budynku A Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przy ul. Niepodległości 10 i oczekiwać na pracownika wyznaczonego przez Zamawiającego.

Zamawiający informuje, iż odbycie wizji lokalnej nie jest obowiązkowe, wobec czego nie będzie miał zastosowania przepis art.226 ust.1 pkt 18 ustawy Pzp.

Jednocześnie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu informuje, że na podstawie art. 286 ustawy PZP (tj. Dz. U. z 2023 poz. 1605)  dokonuje zmiany:

* 1. W treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) rozdział V „Wizja lokalna” otrzymuje brzmienie:

1. Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej w pomieszczeniach projektowanych, na dzień 23.10.2023 r. o godz. 9:00 Wykonawcy przybywający na wizję powinni stawić się w holu budynku A Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przy ul. Niepodległości 10 i oczekiwać na pracownika wyznaczonego przez Zamawiającego.
2. Zamawiający informuje, iż odbycie wizji lokalnej nie jest obowiązkowe, wobec czego nie będzie miał zastosowania przepis art.226 ust.1 pkt 18 ustawy Pzp.
   1. W treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) w rozdział XVIII. Miejsce i termin składania ofert pkt 1 otrzymuje brzmienie:
3. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/uep w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **26 października 2023 r**. do godziny **9:00.**