## Arkusz1
Pakiet 17 - Odczynniki, kalibratory, materiały zużywalne, materiały eksploatacyjne, materiały kontrolne, kapilary do oznaczania wapnia zjonizowanego, do wykonania 11000 badań parametrów równowagi kwasowo-zasadowej z najmem fabrycznie nowego analizatora. | [11 empty] | Załącznik nr 3 do SIWZ
L.p. | Rodzaj badania | Ilość badań na 36 miesięcy | Odczynniki, materiały zużywalne, eksploatacyjne, kontrolne, kalibratory/ kapilary do deklarowanej w kolumnie 3 liczby badań | Nazwa handlowa odczynnika/Nazwa na fakturze (o ile jest inna) | Nr katalogowy [jeżeli posiada]/Nazwa wytwórcy (producenta) | Szacowana ilość opakowań na 36 m-cy | Wielkość pojedynczego opakowania | Trwałość od momentu otwarcia opakowania | Trwałość odczynnika od momentu umieszczenia w analizatorze | Cena jedn. netto (zł) | Stawka VAT w % | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15.
1. | Parametry równowagi kwasowo-zasadowej (pH, pCO2, pO2) | 10500 | KALIBRATORY (podaje Wykonawca) |  |  | 96
2. | Elektrolity (Na+,K+) | 5000 | PŁYNY PŁUCZĄCE, MYJĄCE, ODBIAŁCZAJĄCE (podaje Wykonawca) |  |  | 6
3. | Wapń zjonizowany (Ca++) | 3000 | INNE PŁYNY (jeżeli są potrzebne, podaje Wykonawca)
4. | x | x | ELEKTRODA pH |  |  | 6
5. | x | x | ELEKTRODA Pco2 |  |  | 6
6. | x | x | ELEKTRODA Po2 |  |  | 6
7. | x | x | ELEKTRODA REFERENCYJNA |  |  | 6
8. | x | x | ELEKTRODA DO OZNACZANIA JONÓW SODOWYCH |  |  | 6
9. | x | x | ELEKTRODA DO OZNACZANIA JONÓW POTASOWYCH |  |  | 6
10. | x | x | ELEKTRODA DO OZNACZANIA WAPNIA ZJONIZOWANEGO |  |  | 6
11. | x | x | INNE ELEKTRODY/ELEMENTY ZUŻYWALNE DO ELEKTROD (jeżeli są potrzebne, podaje Wykonawca) |  |  | 6
12. | x | x | MATERIAŁY EKSPOLATACYJNE, ZUŻYWALNE (podaje Wykonawca) |  |  | 36
13. | x | x | ** KAPILARY, ZATYCZKI, MIESZADEŁKA, MAGNESY DO KAPILAR (jakie -szklane/plastikowe, pojemność, podaje Wykonawca) |  |  | 144
14. | x | x | INNE MATERIAŁY DO POBIERANIA/PODAWANIA/ MATERIAŁU DO ANALIZATORA (jeżeli są potrzebne, podaje Wykonawca)
15. | x | x | * MATERIAŁY KONTROLNE (TRZY POZIOMY - POZIOM PRAWIDŁOWY, POZIOM PATOLOGICZNY NISKI, POZIOM PATOLOGICZNY WYSOKI- podaje Wykonawca) |  |  | 36
16. | Czynsz najmu miesięczny |  | 1 analizator |  |  | 36 m-cy
Razem: | [13 empty] | 0
*Materiał kontrolny (trzy poziomy) oznaczany naprzemiennie, co najmniej jeden raz dziennie na jednym poziomie. ** w tym 5000 - materiał pobrany do kapilar.
Pakiet 18 - Najem analizatora do badań serologicznych wraz z dostawą niezbędnych odczynników i materiałów do wykonania badań oraz systemem backup | [11 empty] | Załącznik nr 3 do SIWZ
L.p. | Odczynniki/materiały dodatkowe/zużywalne niezbędne do wykonania szacowanej liczby badań (kolumna 2) |  |  | Szacowana ilość badań serologicznych na 36 m-cy | Nazwa handlowa | Nr katalogowy / Producent |  | Ilość opakowań do szacunkowej liczby badań (kolumna 3) | Wielkość opakowania | Cena jedn. netto (zł) | Stawka VAT w % | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł)
1. | 2. |  |  | 3. | 4. | 5. |  | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
1. | Pełne oznaczenie grupy krwi z badaniem izoaglutynin grupowych |  |  | 9811
2. | Screening p/ciał na krwinkach wzorcowych w środowisku PTA+LISS |  |  | 16101 |  |  |  | 6.: 12
3. | Potwierdzenie grupy krwi pacjenta półtestem, druga seria A-B-D VI- |  |  | 4080
4. | Potwierdzenie grupy krwi donacji półtestem, druga seria A-B-D (odczynnik wykrywający kat. DVI+) |  |  | 5856
5. | Grupa krwi noworodka + BTA |  |  | 587 |  |  |  | 6.: 12
6. | Właściwa próba zgodności w PTA-LISS |  |  | 3311
7. | Oznaczenie antygenu "K" z układu Kell |  |  | 1000 |  |  |  | 6.: 18
8. | Oznaczenie antygenu "k" z układu Kell |  |  | 216 |  |  |  | 6.: 3
9. | Inne odczynniki/materiały dodatkowe/zużywanlne niebędne do wykonania szacowanej liczby badań (jeżeli są potrzebne, podaje Wykonawca)
10. | Krwinki wzorcowe gotowe do użycia o badania izoaglutynin przy grupach krwi (do szacowanej liczby badań, podaje Wykonawca)
11. | Krwinki wzorcowe gotowe do użycia do screeningu przeciwciał w PTA-LISS (do szacowanej liczby badań, podaje Wykonawca)
12. | Odczynnik LISS (do szacowanej liczby badań, podaje Wykonawca)
13. | Odczynnik enzymatyczny (do szacowanej liczby badań, podaje Wykonawca)
14. | Id tips końcówki do pipet
15. | Surowice kontrolne do kontroli kwartalnych pracowni transfuzjologicznej (podaje Wykonawca)
16. | Czynsz najmu miesięczny |  |  | 36 m-cy
RAZEM: