Bydgoszcz, dnia 14.09.2023 r.

Przedmiot zamówienia: dot. naprawy nawierzchni gruntowej parkingu KWP przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 8 w Bydgoszczy

Opis zamówienia:

1. Zakres przedmiotu zamówienia to mechaniczne wyrównanie i utwardzenie 1592 mkw. nawierzchni parkingu KWP przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 8 frezowinami asfaltowymi o średniej grubości warstwy 8 cm (+/- 1cm) oraz wałowanie.

2. Wykonawca zrealizuje zadanie do 31.10.2023r.

3. Odbiór prac na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, który będzie podstawą do wystawienia faktury i zrealizowania płatności.