Rokietnicki Ośrodek Sportu Sp. z o.o. Rokietnica: 27.01.2022r.  
ul. Szamotulska 29  
62- 090 Rokietnica  
tel. 61 811 25 59 796 866 122  
adres str. Internet: <https://www.ros-rokietnica.pl>

Działając na podstawie art. 284 ust.2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 1129 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi   
na zapytania do SWZ z dnia 26 i 27.01.2022r.

1. Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu o 2 dni robocze , ze względu na ciągłe uzupełnianie dokumentacji przez Zamawiającego , którą należy porównać z wcześniej uzupełnioną , a następnie uwzględnić zmiany w wycenie. Zwracamy uwagę, że w udostępnionych dzisiaj odpowiedziach po raz kolejny pojawiły się nowe rysunki rzutów kondygnacji i zestawienia stolarki.  
Odpowiedż:  
Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert.  
Aktualny termin składania ofert : 07.02. 2022r. godz. 09:00  
Aktualny termin otwarcia ofert : 07.02.2022r godz. 09:05  
Aktualny termin związania ofertą: 08.03.2022r.(zmienia się w tym zakresie formularz ofertowy-  
 w załączniku .  
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w załączniku.  
Zmianie w zakresie terminu składania ,otwarcia ofert oraz okresu związania ofertą ulegają odpowiednio zapisy SWZ.  
Uwaga !  
Wadium zgodnie z art. 97 ust.5 ustawy PZP utrzymuje się nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą tj. do dnia 08.03.2022 ROKU.

1. Prosimy o wskazanie dokumentu nadrzędnego do wyceny robót drogowych. Plan sytuacyjny branży drogowej nie jest zgodny z PZT, zwłaszcza w zakresie ilości miejsc dla niepełnosprawnych.

Odpowiedź

Projekt drogowy wykonawczy w załączniku.

1. Prosimy o zgodę na zastosowanie klasy antywłamaniowości RC3 w drzwiach wejściowych do mieszkań (projekt zakłada klasę RC4). Klasa RC3 jest klasą najczęściej spotykaną w budynkach mieszkalnych, a jej zastosowanie zdecydowanie obniży koszt drzwi.

Odpowiedź  
Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie klasy antywłamaniowości RC3 w drzwiach wejściowych do mieszkań.

1. Zwracam się z prośbą o udostępnienie rysunku MBR\_40\_A\_D\_30 DETAL OKNA Z ROLETĄ. Zestawienie stolarki okiennej uwzględnia rolety, jednakże nie wiadomo w jaki sposób mają być montowane - czy podana wysokość na zestawieniu uwzględnia kasetę i należy zmniejszyć wysokość okien?

Odpowiedź

Rysunek detalu w załączniku.

Z poważaniem, Prezes Zarządu Jerzy Maciejewski