Numer referencyjny postępowania:

9/2021

Załącznik nr 1 do SWZ

# Formularz oferty

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie Zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych,

na zadanie pod nazwą: „dostawa materiałów jednorazowych do witrektomii wraz z dzierżawą
aparatu do witrektomii”, my niżej podpisani:

Wykonawca  …………………………………………………………………………………………

ul. ………………………………………………………………………………………………………

kod …………………………… miasto………………………… kraj …………………………………

adres email (do kontaktów z Zamawiającym) ……………………@……………………………………

KRS ………………………… NIP ………………………… REGON ………………………………

OSOBA upoważniona do kontaktów w sprawie oferty jest:

……………………………………………………… tel. ………………………………………

- SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie Przedmiotu Zamówienia zgodnie z SWZ.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SWZ i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami.

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Projektowanymi Postanowieniami Umowy stanowiącymi załącznik do SWZ i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z ofertą, na warunkach określonych w SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ wykonać zamówienie w terminie wskazanym w SWZ.

- OFERUJEMY wykonanie przedmiotu Zamówienia za:

- CENA BRUTTO ................................................... PLN, zgodnie z załączonym formularzem asortymentowo – cenowym

- funkcjonalność:

| L.p. | Parametry oceniane | Punktacja | Wpisać wielkości |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Maksymalny przepływ aspiracyjny | >60ml/min – 10pkt |  |
|  |  | ≤60ml/min – 0pkt |  |
| 2. | Moc wbudowanego źródła światła laserowego | ≥2,5W – 5pkt |  |
|  |  | <2,5W – 0pkt |  |
| 3. | Sterownik nożny do fako/witrektomii i lasera | 1 szt.- uniwersalny – 5pkt |  |
|  |  | 2 szt. – do różnych procedur – 0pkt |  |
| 4. | Możliwość wykonania zabiegów przeciwjaskrowych za pomocą diatermii ABEE | TAK – 5pkt |  |
|  |  | NIE – 0pkt |  |
| 5. | Oświetlenie LED ze zmienną barwą w zależności od napięcia | TAK – 5pkt |  |
|  |  | NIE – 0pkt |  |
| 6. | Kapsulotomia HF | TAK – 5pkt |  |
|  |  | NIE – 0pkt |  |
| 7. | Możliwość regulacji irygacji/aspiracji przy pomocy trybu SPEEP | TAK – 5pkt |  |
|  |  | NIE – 0pkt |  |

- Zakres dostaw przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym SWZ.WARUNKI PŁATNOŚCI zostały określone w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik do SWZ.

- OŚWIADCZAMY, iż – za wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – oferta oraz wszelkie pozostałe załączniki są jawne,

- OŚWIADCZAMY, że jesteśmy związani ofertą do upływy terminu wskazanego w SWZ.

- INFORMUJEMY, iż zgodnie z art.  225 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, wybór oferty:

- nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego*,

- będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, w wyniku czego wskazuję*:

- wskazuję nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego,

- wskazuję wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku,

- wskazuję stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie

…………………………………………………………………………………………………

(*niepotrzebne skreślić)

- Dostawę objętą zamówieniem zamierzamy wykonać samodzielnie* – przy udziale podwykonawców*

(*niepotrzebne skreślić)

Wypełnić poniższą tabelę w przypadku wykonania zamówienia przez podwykonawców.

| Lp. | Część zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom |
| --- | --- |
| Lp. | Nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani |

Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia

- OŚWIADCZAMY, że brak wskazania, w ofercie części zamówienia, rozumiane ma być jako wykonanie zamówienia bez udziału podwykonawców.

- OTRZYMALIŚMY konieczne informacje do przygotowania oferty.

- OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

- RODZAJ Wykonawcy:

jednoosobowa działalność gospodarcza,

osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej,

inny rodzaj

- OŚWIADCZAMY, że jesteśmy:

Mikroprzedsiębiorstwem

Małym przedsiębiorstwem

Średnim przedsiębiorstwem

………………………………, dnia …………………………………

Formularz podpisany elektronicznie

Numer referencyjny postępowania:

9/2021

Załącznik nr 2 do SWZ

# FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Wykonawca  …………………………………………………………………………………………

ul. ………………………………………………………………………………………………………

kod …………………………… miasto…………………………

- Oferujemy wykonanie zamówienia za ceny:

Tabela nr 1

| l.p. | Opis produktu | Liczba | Cena jedn. netto w zł za 1 opak. / zestaw) | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/nr katalog./producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowy sterylnie zapakowany zestaw do witrektomi kompatybilny z oferowanym aparatem 25 G (1op.=6szt.) - kaseta jednorazowa - zestaw samouszczelniających trokarów 25G - witrektom pneumatyczny flow-cutter - światłowód panoramiczny 25G - linia do powietrza z filtrem antybakteryjnym - terminal infuzyjny do BSS - osłona na aparat | 90 op. |  |  |  |  |  |
| 2. | Jednorazowy sterylnie zapakowany zestaw do witrektomii kompatybilny z oferowanym aparatem 23 G (1op.=6szt.) - kaseta jednorazowa - zestaw samouszczelniających trokarów 23G - witrektom pneumatyczny flow-cutter - światłowód panoramiczny 23G - linia do powietrza z filtrem antybakteryjnym - terminal infuzyjny do BSS - osłona na aparat | 10 op. |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw jednorazowy do witrektomii o składzie: 1. obłożenie na stolik 140x140cm; 2. obłożenie na stolik Mayo 77x145cm; 3. obłożenie pacjenta 140x160, otwór 9x10, kieszeń 4. ręcznik papierowy 2x 5. fartuch chirurgiczny L 2x; 6. mikrogąbki do osuszania pola operacyjnego; 7. kaniula 25G; 8. zestaw do wycierania narzędzi; 9. osłonka na oko; 10. knot odprowadzający płyn; 11. kieliszki 60ml; 2x 12. gaziki 5x5 cm; 20 szt 13. strzykawka 5ml LL; 2x 14. strzykawka LL 3m, 3szt 15. opatrunek oczny; 1X! 16. taśma przylepna; 2x 17. cotton tip aplikator; 2x 18. kaniula soft tip 23G, 2x 19. kaniula zagięta 25G, 2x 20. 1 strzykawka 20 ml 21. igła do nabierania leków 21 G, 3 szt. 22. podłokietniki, 2 szt | 80 op. |  |  |  |  |  |
| 4. | Olej silikonowy 10cc 1300 cSt strzykawka | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Olej silikonowy 10cc 5000 cSt strzykawka | 5 szt. |  |  |  |  |  |
| 6. | Dekalina 5 ml fiolka | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| 7. | Gaz SF6 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 8. | Gaz C3F8 | 40 szt. |  |  |  |  |  |
| 9. | Sonda do lasera , giętka zakrzywiona, 25G, sterylna/jednorazowa, | 40 szt. |  |  |  |  |  |
| 10. | System iniekcji i ekstrakcji oleju, kaniula 20G 7mm | 20 szt |  |  |  |  |  |
| 11. | Igła fletowa z aspiracją aktywną | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 12. | Pęseta do ILM | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| 13 | Łącznik Luer | 50 szt. |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |  |

Tabela nr 2.

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Liczba dni zabiegowych w ciągu 24 miesięcy | Wartość netto w zł za 1-miesiąc dzierżawy | Wartość dzierżawy netto w zł /24 miesiące | Podatek VAT | Wartość dzierżawy brutto w zł / 24 miesiące |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dzierżąwa aparatu do witrektomii, zgodnego z załącznikiem nr 3 do SIWZ WSZ-EP-9/2021 | 24 miesiące |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

Razem (tab. 1 + tab. 2) = …………………… zł netto + ……………… zł podatek VAT (liczbowo) =  ………………… zł brutto

2. Podane wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

………………………………, dnia …………………………………

Formularz podpisany elektronicznie

Zał. nr 3 do SWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Aparat do witrektomii  – 1sztuka

|  | APARAT DO WITREKTOMII rok produkcji: nie starszy niż 2020-r. |
| --- | --- |
| LP. | Funkcja/ parametr |
|  | Irygacja - aspiracja |
| 1 | Pompa perystaltyczna oraz pompa venturiego wbudowane w konsolę aparatu |
| 2 | Pompa perystaltyczna: Zakres regulacji parametrów podciśnienia min. 0-650 mmHg |
|  | Zakres regulacji przepływu min. 1 – 60 ml/min |
| 3 | Pompa Venturiego: Zakres regulacji parametrów podciśnienia min. od 0 do 650 mmHg, min. |
| 4 | Możliwość ustawienia stałej wartości przepływu oraz jednoczesnej regulacji wartości podciśnienia za pomocą sterownika nożnego |
| 5 | Zamknięty system płynowy ze zintegrowanym czujnikiem ciśnienia o częstotliwości kontroli 8000 razy na sek. dla wszystkich trybów pracy |
| 6 | Przepływ zwrotny – reflux możliwością aktywowania limitu |
| 7 | Możliwość przełączenia między pompą perystaltyczną a venturi zrealizowana za pomocą panelu głównego lub sterownika nożnego na każdym etapie zabiegu oraz dla każdego programu (fako, irygacja/aspiracja, witrektomia) |
| 8 | Zamknięty system płynowy z możliwością podpięcia zewnętrznego pojemnika na zlewki. |
| 9 | Tryb override –po osiągnięciu okluzji, podwyższenie podciśnienia do ustalonej uprzednio wartości |
| 10 | Regulacja szybkości narastania podciśnienia pompy venturi |
| 11 | Kaseta współpracująca jednocześnie z oboma typami pomp – perystaltyczną oraz venturi, dedykowana do wszystkich typów zabiegu |
| 12 | Infuzja grawitacyjna |
|  | Funkcjonalność |
| 13 | Bezpośrednie sterowanie z panelu dotykowego, trybem oraz parametrami pracy urządzenia |
| 14 | Min. 15’’ Panel dotykowy |
| 15 | Możliwość indywidualnego zaprogramowania parametrów zabiegu oraz zachowania sterownika nożnego dla wielu operatorów |
|  | Witrektomia przednia |
| 16 | Witrektom z napędem pneumatycznym |
| 17 | Witrektom o prędkości min. 2500 cięć/min |
| 18 | Noże do witrektomii o średnicy 0,6 mm – 0,9 mm(20G-23G) |
| 19 | Witrektomia przednia zintegrowana z urządzeniem |
|  | Witrektomia tylna |
| 20 | Witrektom pneumatyczny z podwójnym ostrzem |
| 21 | Ilość cięć dla witrektomu tylnego, 10 000 cięć na minutę |
| 22 | Funkcja iniekcji oleju silikonowego z liniową kontrolą ciśnienia. |
| 23 | Funkcja ekstrakcji płynów lepkich z liniową kontrolą podciśnienia |
| 24 | Możliwość równoczesnego aktywnego odsysania dekaliny i iniekcji oleju silikonowego |
| 25 | Funkcja wymiany ciecz/powietrze |
| 26 | Możliwość zaprogramowania ciśnienia powietrza w zakresie min. 1-120 mm Hg |
| 27 | Jednoczesne, liniowe sterowanie wielkością aspiracji oraz szybkością cięcia witrektomu za pomocą sterownika nożnego |
| 28 | Wbudowane źródło światła laserowego o długości fali 532, umożliwiające współpracę z endosondami 20G,23G lub 25G |
|  | Diatermia – (2 SZTUKI NA DZIEŃ ZABIEGOWY) |
| 29 | Sterowanie z przełącznika nożnego |
|  | Inne |
| 30 | Bezprzewodowy, dwuliniowy sterownik nożny z możliwością kontroli pracy lasera |
| 31 | Dokumentacja w języku angielskim |
| 32 | Sygnalizacja parametrów pracy i stanów alarmowych |
| 33 | Przewodowy podświetlany ekran zdalnego sterowania |
| 34 | Zintegrowany statyw kroplówki |
| 35 | Możliwość programowania wysokości statywu kroplówki |
| 36 | Zintegrowana taca o regulowanej wysokości |
| 37 | Zintegrowana podstawa jezdna |
| 38 | Zasilanie 220-240 / 50-60 Hz |

Numer referencyjny postępowania:

9/2021

Załącznik nr 4 do SWZ

# Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie Zamówienia na zadanie pod nazwą:

- „dostawa materiałów jednorazowych do witrektomii wraz z dzierżawą
aparatu do witrektomii”

składam oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, w następującym zakresie:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 
i art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………… ustawy Pzp. (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub 6 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………………………

- Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………………………………, dnia …………………………………

Formularz podpisany elektronicznie

Numer referencyjny postępowania:

9/2021

Załącznik nr 5 do SWZ

# Informacja dotycząca grupy kapitałowej

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie Zamówienia na zadanie pod nazwą:

- „dostawa materiałów jednorazowych do witrektomii wraz z dzierżawą
aparatu do witrektomii”

Informuję/my, że Wykonawca, którego reprezentuję/my:

- Nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

………………………………, dnia …………………………………

Formularz podpisany elektronicznie

- Należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. Jednocześnie załączam dokumenty/informacje (wymienić poniżej i przekazać/ przesłać Zamawiającemu):

- ………………………………………………………………………………………,

- ………………………………………………………………………………………,

- ………………………………………………………………………………………,

potwierdzające, że oferty został przygotowane niezależnie od siebie

………………………………, dnia …………………………………

Formularz podpisany elektronicznie

Numer referencyjny postępowania:

9/2021

Załącznik nr 6 do SWZ

# PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

Umowa nr 9/2021

zawarta w dniu ……………………………….., w Koninie pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie, ul. Szpitalna 45 (KRS 0000030801, REGON 000311591) zwanym dalej „Zamawiającym” 
i „ Dzierżawcą” reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………………………………………

a …………………………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą” i „Wydzierżawiającym”reprezentowanym przez:

- ..............................................................................................................................................................

- ………………………………………………………………………………………….………….....

którego oferta została przyjęta w trybie podstawowym bez negocjacji przeprowadzonego zgodnie 
z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem umowy jest:

1)  dostawa materiałów jednorazowych do witrektomii

2) przyjęcie przez Dzierżawcę w dzierżawę aparatu, zgodnie z Załącznikiem nr 3 – 
     Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dzierżawionego aparatu do witrektomii

3) dostawa, zainstalowanie i uruchomienie aparatu wyszczególnionego w pkt 2 oraz 
przeszkolenie 2 osób z personelu Zamawiającego w zakresie jego obsługi zgodnie z ofertą 
przetargową Wykonawcy z dnia ……………………., stanowiącą załącznik nr 1 do 
niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że towar wyszczególniony w załączniku nr 2 do SWZ odpowiadać będzie wymogom technicznym określonym w specyfikacji warunków zamówienia oraz ofercie Wykonawcy.

- Wykonawca oświadcza, że sprzęt o którym mowa w ust. 1 pkt 2)  posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa t.j. certyfikat CE lub deklarację zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producenta.

§ 2

WARUNKI PŁATNOŚCI

      - Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za przedmiot umowy, o którym mowa 
w  § 1 ust. 1  łączną kwotę …………………………….. zł brutto,- /słownie: …………złotych (00/100), zgodnie z ofertą, stanowiącą integralną część umowy, w tym:

- za dostawę materiałów jednorazowych do witrektomii, kwotę …………………. zł brutto

- za dzierżawę aparatu do witrektomii kwotę ……………………….. zł brutto.

      - Czynsz dzierżawny jest stały w całym okresie trwania umowy i wynosi:

1)   Kwota czynszu miesięcznego netto .................................... zł,

- Kwota podatku VAT za miesięczny czynsz ........................ zł,

- Kwota czynszu miesięcznego brutto ....................................zł.

3. Zamawiający gwarantuje realizację minimum 60 % wartości umowy wskazanej w ust. 1. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu niezrealizowania umowy w zakresie większym niż wielkość wskazana w zdaniu pierwszym.

4. W przypadku niezrealizowania w terminie umownym wartości minimalnej określonej w ust. 3 – Zamawiający ma prawo przedłużenia terminu obowiązywania umowy do czasu zrealizowania tej wartości, ale nie więcej niż o 6 miesięcy. Przedłużenie dokonywane jest na podstawie jednostronnego oświadczenia Zamawiającego.

5. Należność za dostawę materiałów jednorazowych do witrektomii Zamawiający ureguluje przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze w terminie 60 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury.

6. Czynsz za dzierżawę aparatu do witrektomii płatny będzie w okresach miesięcznych w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, wystawianej przez Wykonawcę 1 raz w miesiącu. Faktury wystawione będą na ostatni dzień miesiąca.

7. Koszty amortyzacji ponosi Wydzierżawiający.

8. Cena wskazana w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z wykonaniem niniejszej umowy zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy.

9. Wydzierżawiający, bez zgody Dzierżawcy wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, nie może przelać wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osoby trzecie.

10.Wykonawca ma możliwość przesłania faktury wersji elektronicznej na adres platformy: www.efaktura.gov.pl.

11. Wykonawca oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestrującego w urzędzie skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług VAT i otrzymał numer identyfikacji podatkowej ………….., 
oraz że jest uprawniony do wystawiania faktury.

12. Zamawiający oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestrującego w urzędzie skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług VAT i otrzymał numer identyfikacji podatkowej 665-104-26-75, oraz że jest uprawniony do otrzymywania faktury.

§ 3

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy: 24 miesiące od dnia zawarcia umowy lub od dnia odbioru przedmiotu dzierżawy, jeżeli nastąpi to później.

- Dostawa, instalacja przedmiotu dzierżawy oraz przeszkolenie 2 pracowników Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie przy ulicy Szpitalnej 45– na Bloku Operacyjnym nastąpi w terminie najpóźniej 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

§ 4

WARUNKI WYKONANIA UMOWY -

Dotyczy dostawy materiałów jednorazowych do witrektomii.

- Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego  w Koninie przy ulicy Szpitalnej 45- Apteka Szpitalna, na swój koszt i odpowiedzialność. Termin dostawy w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8.00 do 14.00.

- Termin dostawy  odczynników nastąpi w ciągu 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar wolny od wad. W razie dostarczenia towaru wadliwego, Wykonawca zobowiązuje się do wymienienia go na wolny od wad w ciągu 5 dni roboczych od odesłania wadliwego towaru przez Zamawiającego. Zamawiający złoży reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej.

- Dostawy materiałów odbywać się będą sukcesywnie. Zamawiający każdorazowo złoży zamówienie w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Minimalne dane niezbędne do prawidłowego zamówienia to: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa handlowa i numer katalogowy zamawianych produktów, ilość, cena lub wskazanie właściwej umowy handlowej, miejsce dostawy oraz oczekiwana data dostawy.

- Wszystkie materiały jednorazowe  muszą być kompatybilne z dzierżawionym aparatem.

§ 5

WARUNKI WYKONANIA UMOWY -

Dotyczy dostawy, instalacji przedmiotu dzierżawy

- Wydzierżawiający dostarczy przedmiot umowy wraz z niezbędną dokumentacją w języku polskim, tj.: szczegółową instrukcją obsługi w języku polskim, wskazaniami co do warunków eksploatacji, warunkami gwarancji, kartą gwarancyjną oraz aktualny przegląd techniczny w czasie rozpoczęcia eksploatacji.

- Wydzierżawiający, co najmniej na 24 godziny przed planowaną dostawą przedmiotu dzierżawy zobowiązuje się do poinformowania Dzierżawcy pisemnie lub mailem o.okulistyczny@szpital-konin.pl o tym terminie oraz o terminie planowanego przeszkolenia pracowników Dzierżawcy.

- Warunkiem odbioru przedmiotu dzierżawy będzie potwierdzenie wykonania czynności określonych w ust. 1 i 2. Powyższe zostanie potwierdzone obustronnie podpisanym protokołem oddania przedmiotu dzierżawy do eksploatacji przez przedstawicieli Wydzierżawiającego i Dzierżawcy. Protokół stanowi podstawę wystawienia przez Wydzierżawiającego faktury.

- W przypadku stwierdzenia, iż urządzenia mają wady lub jest niezgodne z umową Dzierżawca ma prawo odmówić odbioru do czasu zaoferowania przedmiotu dzierżawy zgodnego z umową lub wolnego od wad.

- Protokół odbioru o którym mowa w ust. 4. przygotowuje Wydzierżawiający.

- O wadach możliwych do stwierdzenia przy odbiorze, Dzierżawca zawiadomi Wydzierżawiającego pisemnie lub elektronicznie.

- Reklamacje Dzierżawcy będą załatwiane przez Wydzierżawiającego niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie.

- Dostarczenie przedmiotu dzierżawy wolnego od wad nastąpi na koszt i ryzyko Wydzierżawiającego.

- Strony zgodnie ustalają, iż w ramach przedmiotu zamówienia Wydzierżawiający dokona przeszkolenia 2 osób z  personelu Dzierżawcy w zakresie dzierżawionego sprzętu, które zostanie zakończone protokołem. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Dzierżawcy.

- Wydzierżawiający zapewni opiekę inżyniera aplikacyjnego podczas wybranych zabiegów. O terminach zabiegów Wydzierżawiający zostanie poinformowany przez przedstawiciela Dzierżawiącego z 5-cio dniowym wyprzedzeniem.

- Demontaż i odbiór dzierżawionego aparatu nastąpi w przeciągu 4 tygodni po upływie terminu umowy, w uzgodnieniu z Kierownikiem Oddziału Okulistycznego.

§ 6

OKRES I WARUNKI GWARANCJI, SERWISU I INNE

- Wydzierżawiający zapewnia gwarancję na przedmiot dzierżawy. Gwarancją objęte są wszystkie elementy składowe dzierżawionych urządzeń.

- Gwarancja aparatu obejmuje bezpłatne naprawy i przeglądy serwisowe oraz walidację urządzenia - co najmniej raz w roku. Wydzierżawiający zapewni serwis urządzenia tylko przez autoryzowany serwis i wyłącznie o nowe, nie używane oryginalne materiały i części zamienne przez cały okres trwania umowy.

3. Dzierżawca nie ma prawa dokonywania żadnych napraw aparatu oraz zobowiązuje się do powiadamiania Wydzierżawiającego o każdej awarii bądź uszkodzeniu sprzętu.

4. W przypadku awarii aparatu Wydzierżawiający gwarantuje, że reakcja serwisu tj. przystąpienie do jego naprawy nastąpi w czasie max. 5 godzin od zgłoszenia awarii. Zgłoszenia przez Dzierżawcę awarii nastąpi w sposób określony w ust. 7. Czas usunięcia awarii u Dzierżawcy wynosi maksymalnie do 3 dni roboczych od przybycia serwisu. Naprawy będzie dokonywał przeszkolony personel Wydzierżawiającego. Wszystkie koszty związane z naprawą aparatu ponosi Wydzierżawiający.

5. Jeżeli czas trwania awarii będzie dłuższy niż 3 dni robocze, Wydzierżawiający udostępni sprzęt zastępczy o parametrach minimalnych nie gorszych jak aparat podlegający naprawie. W razie niewywiązania się z tego obowiązku Dzierżawca powierzy wykonanie badań osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wydzierżawiającego. Koszty badań, o jakich mowa w zdaniu drugim, Dzierżawca potrąci z wynagrodzenia Wydzierżawiającemu. Koszt dostawy sprzętu zastępczego, w tym transportu, ponosi Wydzierżawiający.

6. Wszelkie koszty związane z utrzymaniem przedmiotu dzierżawy w stanie przydatnym do umówionego użytku obciążają Wydzierżawiającego, za wyjątkiem naprawy uszkodzeń, które powstały z winy Dzierżawcy.

7. Wydzierżawiający umożliwi Dzierżawcy bezpośrednie całodobowe zgłaszanie awarii za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie we wszystkie dni tygodnia.

8. Wydzierżawiający gwarantuje, że trzykrotna naprawa podzespołu powoduje wymianę podzespołu na nowy w przypadku jego kolejnej awarii. Wydzierżawiający dokona wymiany, o jakiej mowa w zdaniu pierwszym, w terminie przez strony uzgodnionym, jednak nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia awarii.

9. Wydzierżawiający zobowiązuje się do wymiany aparatu na inny o nie gorszych parametrach technicznych w przypadku wystąpienia trzech istotnych awarii tego samego elementu, których usunięcie związane będzie z wymianą głównych części (podzespołów) – przy trzeciej awarii tego samego elementu, lub w przypadku niemożności dokonania naprawy w terminie wskazanym w ust. 3. Wydzierżawiający dokona wymiany, o jakiej mowa w zdaniu pierwszym, w terminie przez strony uzgodnionym, jednak nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia awarii tego samego elementu lub upływu terminu określonego w zdaniu pierwszym.

10. Wydzierżawiający ponosi wszelkie koszty związane z wymianą podzespołu zgodnie z ust. 8 oraz urządzeń zgodnie z ust. 9 , w tym koszty transportu.

§ 7

ZMIANY UMOWY

1.      Przewiduje się zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towarów i usług – przy niezmienności ceny netto,

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

2.   Zmiany określone w ust. 1 pkt 2 – 4 zostaną dokonane, jeżeli będę one miały wpływ na koszty wykonania niniejszej umowy przez Wykonawcę. Wynagrodzenie ulegnie zmianie proporcjonalne do wpływu na koszt wykonania Zamówienia przez Wykonawcę. Ciężar udowodnienia tego faktu oraz jego wysokość leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności wraz z wnioskiem przedłożyć kalkulację kosztów, mających wpływ na przedmiotową zmianę.

- W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1, aneks zostanie zawarty przy uwzględnieniu następujących zasad:

1) zmiany określone w ust. 1 pkt 1) obowiązują od dnia wejścia w życie odpowiednich przepisów

2) zmiany określone w ust. 1 pkt 2) – 4) obowiązują od pierwszego dnia miesiąca, w którym wykonawca złożył prawidłowy i kompletny wniosek wraz z kalkulacją, zgodnie z ust. 2, umożliwiający zawarcie aneksu – nie wcześniej jednak, niż od wejścia w życie odpowiednich przepisów.

- Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie:

- numeru katalogowego produktu (zmiana nr kat nie wymaga aneksowania umowy),

- nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów,

- dostarczenia produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową w sytuacji gdy wystąpi przejściowy brak produktu z przyczyn leżących po stronie producenta,

- sposobu konfekcjonowania,

Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej na wyższą, wartości umowy i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.

§ 8

PRAWO OPCJI

      - W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji obejmującego prawo do zwiększenia:

1) ilości zakupionych materiałów jednorazowych w danej pozycji do 20% wartości danej pozycji (z zaokrągleniem w dół)  po cenie jednostkowej określonej w ofercie

2) długości okresu dzierżawy aparatu – o maksymalnie 6 miesięcy, po cenie czynszu za 1 miesiąc określonej w ofercie.

      - W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, albo w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.

      - Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku:

1) wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w danej pozycji

2) w przypadku dzierżawy – kontynuacji dostaw po upływie podstawowego okresu realizacji umowy.

Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji.

      - Do dzierżawionego aparatu oraz asortymentu dostarczanego w ramach prawa opcji stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu dostawy, reklamacji i okresu przydatności do użycia.

§ 9

KARY UMOWNE, ROZWIĄZANIE UMOWY -

- Wykonawca zapłaci kary umowne:

- za zwłokę w realizacji dostawy w wysokości  1% wartości brutto danego asortymentu – za każdy dzień.

- za zwłokę w wymianie reklamowanego przedmiotu dostawy na nowy w wysokości 2% wartości  brutto danego asortymentu – za każdy dzień

- za zwłokę w realizacji dostawy aparatu w wysokości  0,2% wartości umowy brutto – za każdy dzień,

- za zwłokę w zrealizowaniu czynności określonych w  § 6 w wysokości 0,2% wartości umowy brutto za każdy dzień

- za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze stron 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% niezrealizowanej części umowy.

2. Maksymalna wysokość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 30 % wartości umowy brutto

3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

4. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia, w przypadku gdy:

- Wykonawca jest w zwłoce z dostawą  lub reklamacją materiałów więcej niż 72 godziny

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- nastąpi rozwiązanie lub likwidacja działalności Wykonawcy,

- Wykonawca jest w zwłoce 3-krotnie w dostawie lub reklamacji materiałów,

- nastąpi 3-krotna reklamacja jakości materiałów

- zwłoki w zrealizowaniu czynności określonych w § 5 ust. 3 umowy lub reklamacji aparatu wynoszącego 5 dni,

- zwłoki w wymianie podzespołu zgodnie z § 6 ust. 8 lub aparatu zgodnie z § 6 
ust. 9 wynoszącego 3 dni,

- 3 - krotnej zwłoki w realizacji czynności określonych w  § 6

- Innego rażącego naruszenia przepisów prawa lub postanowień umowy przez Wykonawcę.

Rozwiązanie  wymaga uzasadnienia.

5. Wykonawca może wypowiedzieć umowę bez wyznaczenia okresu wypowiedzenia jeżeli:

- Zamawiający  zalega z zapłatą 2 kolejnych płatności określonych w § 2 ust. 2 umowy pomimo wyznaczenia dodatkowego 30 dniowego terminu od daty pisemnego wezwania do zapłaty, po jego bezskutecznym upływie,

- Zamawiający  będzie wykorzystywał urządzenie niezgodnie z instrukcją obsługi, pomimo zwrócenia na piśmie uwagi na nieprawidłowości przez Wykonawcę .

6. W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania umowy przed upływem okresu jej obowiązywania Zamawiający zobowiązany jest zwrócić przedmiot dzierżawy Wykonawcy, stawiając je do dyspozycji w ciągu 14 dni od daty rozwiązania umowy, przy czym Wykonawca zobowiązany jest odebrać urządzenie w ciągu 14 dni od tej daty.

§10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Umowa zostaje sporządzona w dwóch równobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej 
pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy kodeksu cywilnego 
i ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.).

- Spory wynikłe w związku z umową będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Zabrania się cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody zamawiającego pod rygorem nieważności (art. 509 § 1 k.c.).

| WYKONAWCA | ZAMAWIAJĄCY |
| --- | --- |

# Footnotes

Cena oferty NETTO, w przypadku Wykonawców nie mających siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej, niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej, niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.