## ZADANIE 1
Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.13.2023
Formularz cenowo-techniczny
1. Przedmiotem zamówienia są: a) sukcesywne dostawy odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych niezbędnych do wykonania badań immunochemicznych do diagnostyki autoimmunologicznej, zwanych dalej wyrobami, b) dzierżawa :analizatora do testów Elisa, czytnika mikropłytek z oprogramowaniem, płuczki do mikropłytek z dozownikiem strzykawkowym i pipetą wielokanałową, wytrząsarki do mikropłytek, automatu do inkubacji testów paskowych, kołyski laboratoryjnej, skanera oraz zestawu komputerowego (komputer, monitor, drukarka), zwanych dalej urządzeniami, spełniającymi wymagania techniczno-eksploatacyjne określone w tabeli nr 4. 2. Wykonawca oświadcza, że wszystkie wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 3. Wykonawca gwarantuje, że wyroby oraz urządzenia objęte przedmiotem zamówienia dotyczące zadania spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe. 4. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu umowy i w jego cenie: a) wykonać badania porównawcze w ramach konsultacji wyników, b) zapewnić zamawiającemu na czas trwania umowy udział w zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości badań, minimum dla: przeciwciał przeciwko Borrelia, przeciwciał przeciwko granulocytom, przeciwciał przeciw transglutaminazie tkankowej (endomysium) i gliadynie, przeciwciał przeciwjądrowych oraz dla testów do badania alergii, c) zapewnić Zamawiającemu na czas trwania umowy program komputerowy do elektronicznej oceny wyników badań testów, d) zapewnić zamawiającemu na czas trwania umowy infrastrukturę techniczną (stacja robocza, połączenie sieciowe), konfigurację i przesyłanie wyników do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego (LIS) funkcjonującego w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej Zamawiającego oraz uruchomić transmisje danych, e) przeprowadzić szkolenie 4 pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń i programu komputerowego, f) zagwarantować Zamawiającemu pełen zakres usług serwisowych urządzeń wymienionych w pkt 1b) na czas trwania umowy ( m.in. praca serwisu, dojazd, transportowanie, części zamienne,) poprzez autoryzowany serwis oraz przeglądy techniczne zgodnie z zaleceniami producenta w trakcie trwania umowy. g) dostarczyć 3 sztuki wstrząsarek laboratoryjnych typu Vortex. h) Serwis w trybie 24-godzinnym, czas reakcji serwisu – 24 godziny od zgłoszenia awarii. 5. Wykonawca przyjmie od Zamawiającego zgłoszenie o zauważonych nieprawidłowościach bądź awarii urządzeń za pośrednictwem faksu pod numerem …………………………………** lub drogą elektroniczną poprzez e-mail ……………………………………………………………………………….** **wypełnia Wykonawca 6. Wykonawca dostarczy zamawiającemu - wraz z pierwszą dostawą - materiały dotyczące przedmiotu zamówienia (instrukcje obsługi, broszury, prospekty, dane techniczne, itp.) w języku polskim. W przypadku pojawienia się nowych istotnych informacji wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania zamawiającemu zaktualizowanych danych. 7. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt 2 i 3 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 8. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do …. dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na nr ……………………………lub poczty elektronicznej na adres e-mail: ………………………………………………………………….. 9. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 10. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
TABELA NR 1
Lp. | Przedmiot zamówienia dla zadania nr 1: Odczynniki do badań immunochemicznych i akcesoria: | Jednostka miary | Żądana ilość testów na 36 m-cy | Wielkość opakowania handlowego | Ilość opakowań handlowych | Cena jednostkowa netto za opakowanie handlowe | Wartość netto za opakowanie handlowe 8=6x7 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto za opakowanie handlowe (zł) 10=8+9 | Cena jednostkowa brutto za opakowanie handlowe 11=10/6 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Testy przesiewowe Borrelia IgM (pełny antygen B.burgdorferi, B.Garinii, B.afzeli) | test | 4320
2. | Testy przesiewowe Borrelia IgG (pełny antygen B.burgdorferi, B.Garinii, B.afzeli plus VlsE) | test | 4320
3. | Testy potwierdzenia Borrelia w klasie IgM . Wymagane antygeny : rekombinowane dimeryczne antygeny ospC, B.burgdorferi, B.Garinii, B.afzeli i B. Spielmani, p41, p39 met. immunoblot | test | 1440
4. | Testy potwierdzenia Borrelia w klsie IgG . Wymagane antygeny : rekombinowane VlsE Z Borrelia burgdorferi, B.Garinii, B.afzeli , p41, p39 i natywne OspC met. Immunoblot | test | 1440
5. | Testy do oznaczania przeciwciał Voricella zostar w klasie IgG | test | 384
6. | Testy do oznaczania przeciwciał p-ANCA (MPO) | test | 1050
7. | Testy do oznaczania przeciwciał c-ANCA (PR3) | test | 1000
8. | Testy do oznaczania przeciwciał anty-GAD met. ELISA | test | 1152
9. | Testy paskowe do badania alergii – profil pokarmowy zawierający minimum 20 alergenów , w tym na pewno: mleko, mąka pszenna, białko i żółtko jaja kurzego, marchew, jabłko – met. immunoblot | test | 1536
10. | ANA,AMA,ASMA - met. immunofluorescencji pośredniej. Substraty : Hep2, wątroba małpy, nerka szczura, żołądek szczura, na jednym szkiełku 5 pól testowych | test | 2600
11. | Endomysium i gliadyna w klasie IgG met. immunofluorescencji pośredniej. Substraty : wątroba małpy, analogi peptydów gliadyny , na jednym szkiełku 5 pól testowych | test | 1100
12. | Endomysium i gliadyna w klasie IgA met. immunofluorescencji pośredniej. Substraty : wątroby małpy, analogi peptydów gliadyny , na jednym szkiełku pól testowych | test | 1100
13. | Testy przesiewowe do oznaczania przeciwciał przeciwko cytoplazmie granulocytów ANCA, MPO, peroksydazie 3, błonie podstawnej kłębuszków nerkowych, met. immunofluorescencji pośredniej. Substraty : granulocyty ludzkie utrwalone etanolem, komórki Hep2 pokryte granulocytami, granulocyty utrwalone formaliną, wysoko oczyszczone antygeny MPO, PR3 i GBM, na jednym szkiełku 5 pól testowych | test | 1800
14. | Testy do oznaczania przeciwciał przeciwko komórkom okładzinowym żołądka - PCA i czynnikowi wewnętrznemu – IF metodą immunofluorescencji pośredniej., Substraty: żołądek małpy i czynnik wewnętrzny na jednym polu testowym, 5 pól testowch na szkiełku - | test | 150
15. | Testy do oznaczania przeciwciał przeciwko kłębuszkom nerkowym metodą immunofluorescencji pośredniej. Substraty : nerka małpy, wysoko oczyszczony antygen błony podstawnej kłębuszka nerkowego, na jednym szkiełku 5 pól testowych | test | 300
16. | Testy do oznaczania przeciwciał antyjądrowych i antyplazmatycznych metodą immunoblot. Na pasku testowym antygeny: nRNP,/Sm, Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, PM-Scl, Jo-1, centromerowe białko B, PCN17, dsDNA, nukleosomy, histony, rybosomalne białko P, ANA-M2, DFS-70 | test | 1520
17. | Testy do diagnostyki autoimmunologicznych chorób wątroby metodą immunoblot. Na pasku testowym :antygeny :AMA-M2, BPO, SP/00, PML, gp LKM-1, LC-1, SLA/LP, Ro-52 | test | 576
18. | Testy do oznaczania przeciwciał przeciwko transglutaminazie tkankowej IgA | test | 2598
19. | Przeciwciała przeciwwyspowe (ICA) metodą immunofluorescencji pośredniej, na jednym szkiełku 3 pola testowe | test | 300
20. | Testy do oznaczania przeciwciał przeciw fosfatazie tyrozynowej (IA2) | test | 576
21. | Testy IIFT do oznaczania p/ciał przeciwko akwaporynie-4 | test | 90
22. | Testy IIFT do oznaczania p/ciał przeciwko NMDA | test | 90
23. | Testy do oznaczania kalprotektyny w kale | test | 900
24. | Zestaw do oznaczania p/ciał onkoneuronalnych met. IIFT | test | 150
25. | Testy potwierdzenia WB do diagnostyki onkoneuronalnej | test | 150
26. | Testy do oznaczania przeciwciał Zn 8 | test | 576
27. | Any-CCP | test | 900
28. | Witamina D(1-25)OH | test | 3600
29. | 17-OH Progesteron | test | 576
30. | Testy do oznaczania P/ciał przeciwko odrze w kl. IgG | test | 100
31. | PLA2R IFTT | test | 300
32. | PLA2 -Ilościowo | test | 300
33. | Probówki do ekstrakcji materiału z kału | test | 900
34. | Przeciwciała przeciwko beta2-glikoproteinie w klasie IgG | test | 300
35. | Przeciwciała przeciwko beta2-glikoproteinie w klasie IgM | test | 300
36. | Testy do oznaczania przeciwciał przeciwjądrowych metodą immunoblot. Na pasku testowym antygeny : CENT A, CENT B, antyScl-70, RP11, RP155 | test | 576
37. | Przeciwciała przeciwko kardiolipinie w klasie IgG | test | 300
38. | Przeciwciała przeciwko kardiolipinie w klasie IgM | test | 300
[6 empty] | Razem Netto: |  | Razem Brutto:
TABELA NR 2 (wypełnia wykonawca)
Lp. | Przedmiot zamówienia: Kalibratory, materiały kontrolne i zużywalne oraz akcesoria potrzebne do wykonania badań | Jednostka miary |  | Wielkość opakowania handlowego | Ilość opakowań handlowych | Cena jednostkowa netto za opakowanie handlowe | Wartość netto 7=5x6 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 9=7+8 | Cena jednostkowa brutto za opakowanie handlowe 10=9/5 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1.
2.
3.
4.
5.
[6 empty] | Razem Netto: |  | Razem Brutto:
TABELA NR 3 DZIERŻAWA URZĄDZEŃ
Lp. | Przedmiot dzierżawy | Okres dzierżawy ( m-ce) |  |  |  | Cena jednostkowa netto (zł/j.m.) | Wartość netto 5=3x4 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 7=5+6 | Cena jednostkowa brutto 8=7/3 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Czytnik mikropłytek z oprogramowaniem - | 36
2. | Płuczka do płytek Z dozownikiem strzykawkowym i pipetą wielokanałową - | 36
3. | Wytrząsarka do mikropłytek | 36
4. | Półautomat do inkubacji testów paskowych - | 36
5. | Kołyska laboratoryjna- | 36
6. | Skaner | 36
7. | Zestaw komputerowy (komputer, monitor, drukarka) | 36
8. | Analizator do testów ELISA | 36
[6 empty] | Razem Netto: |  | Razem Brutto:
TABELA NR 4 Wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe :
Lp. | Wymagania eksploatacyjno - techniczne i jakościowe odczynników i urządzeń objętych przedmiotem zamówienia: |  |  |  |  | 4: Wartość wymagana; 5: Czy Wykonawca spełnia wymagania TAK/NIE (Wypełnia Wykonawca); 7: Wartość oferowana Wypełnia Wykonawca
1 | 2 |  |  |  |  | 5: 3; 7: 4
ODCZYNNIKI IMMUNOCHEMICZNE:
1. | Odczynniki do testów przesiewowych Borrelia burgdorferi w klasie IgM i IgG - metoda ilościowa.
2. | Testy potwierdzenia Borrelia burgdorferi w klasie IgM i IgG - metoda immunoblot;
3. | Wszystkie niezbędne odczynniki do wykonywania oznaczenia w zestawach odczynnikowych;
4. | Termin ważności testów minimum 12 miesięcy , a po otwarciu ważne co najmniej 4 miesiące;
5. | Oddzielne zestawy do oznaczania przeciwciał klasy IgM i IgG;
6. | Jeden pasek testowy służy do diagnostyki jednego pacjenta w klasie IgG lub IgM i zawiera linię kontrolną, świadczącą o prawidłowości wykonania badania;
7. | W metodzie immunofluorescencji pośredniej inkubacja (surowica z antygenem) nie odbywa się na polu testowym;
8. | Wszystkie odczynniki muszą pochodzić od jednego producenta z wyjątkiem odczynników do testów wykonywanych metodą chemiluminescencji.
CZYTNIK MIKROPŁYTEK Z OPROGRAMOWANIEM:
1. | Czytnik sterowany za pomocą stacji PC wraz z oprogramowaniem sterującym i obliczeniowym.
2. | Zakres długości fali min. 400 – 800 nm;
3. | Zakres pomiarowy min. 0 – 4,000 OD;
4. | Układ pomiarowy 8 – kanałowy z cyfrową kontrolą świecenia lampy (zmienna jasność lampy w zależności od warunków pomiarowych);
5. | Tryby odczytu End Point, kinetyczny – dla pojedynczej i podwójnej długości fali;
6. | Możliwość odczytu wielokrotnego co najmniej 4 długości fali z falą referencyjną;
7. | Odczyt płytek 96- dołkowych z dnem płaskim, okrągłym oraz typu V;
8. | Dokładność odczytu min. +/- 1,0%;
9. | Powtarzalność min. +/- 0,5 %;
10. | Wbudowane filtry interferencyjne 405, 450, 492, 620 nm ;
11. | Wbudowany interfejs do podłączenia komputerowego.
12. | Wbudowana wytrząsarka z programowanym czasem pracy i amplitudą.
PŁUCZKA DO MIKROPŁYTEK Z DOZOWNIKIEM STRZYKAWKOWYM I PIPETĄ WIELOKANAŁOWĄ:
1. | Automatyczna płuczka mikropłytek z możliwością programowania;
2. | Płuczka wyposażona w wyświetlacz ciekłokrystaliczny oraz klawiaturę do programowania;
3. | Programowany zakres dozowania min. 50 do 200 ul;
4. | Objętość pozostająca po odsysaniu max. 1,5 µl na dołek;
5. | Płuczka wyposażona w głowicę min. 8 kanałową;
6. | Wbudowany program czyszczący w trybach: ręcznym , automatycznym i cyklicznym;
7. | System pomp pozwalający na pracę z dowolnymi butelkami;
8. | Powierzchnia robocza płuczki odporna na zalania, wykonana ze stali nierdzewnej;
9. | Szeregowe złącze do podłączenia do komputera PC.
10. | Dozownik strzykawkowy do pipetowania serii po 1 ml.
4 | WYTRZĄSARKA DO MIKROPŁYTEK:
1. | Zakres częstotliwości: 150 – 1 000 obr./min.;
2. | Timer czasowy regulowany od 1 minuty do 24 godzin z automatycznym wyłącznikiem;
3. | Średnica ruchu: 2 mm
AUTOMAT DO INKUBACJI TESTÓW PASKOWYCH:
1. | Urządzenie do inkubacji wszystkich oferowanych oznaczeń typu blot;
2. | Możliwość inkubowania jednocześnie minimum 20 pasków;
3. | Kombinacja różnych koniugatów/testów w jednym cyklu badań;
4. | Urządzenie kompatybilne z funkcjonującym systemem oceny;
5. | W pełni automatyczne dodawanie i aspiracja odczynników;
6. | Wbudowana kołyska;
7. | Po załadowaniu pełna automatyzacja procesu aż do zakończenia inkubacji.
KOŁYSKA LABORATORYJNA:
1. | Ruch kołyszący w pozycji horyzontalnej;
2. | Wbudowany zegar z możliwością programowania czasu pracy;
3. | Automatyczne zatrzymanie po upływie zaprogramowanego czasu;
4. | Platforma kołysząca zabezpieczona przed przesuwaniem się płytek.
SKANER:
1. | Skaner płaski z możliwością podłączenia do komputera;
2. | Skaner z możliwością współpracy z programem sterującym i obliczeniowym.
ZESTAW KOMPUTEROWY:
1. | Komputer z monitorem i drukarką dostosowany do obsługi wykonywanych testów.
ANALIZATOR DO TESTÓW ELISA
1. | Analizator umożliwiający załadunek do 3 płyt mikrotitracyjnych dla różnych parametrów podczas jednej inkubacji)
2. | Całkowicie zautomatyzowany przebieg inkubacji od momentu załadowania próbek do zakończenia badania.
3. | Identyfikacja i lokalizacja poprzez kody, automatyczne skanowanie podczas wstawiania odczynników,
4. | Zakres pomiaru 400-700 nm
5. | Czas odczytu < 15 sek. / płytkę
6. | Moduł pipetujący dla jednorazowych końcówek
7. | Funkcja wielokrotnego dozowania cieczy
8. | Zakres temp. min. 20-50 stopni C
9. | Opcje oznaczeń: wyniki jakościowe – definiowany przez użytkownika rodzaj wyniku, wyniki ilościowe – algorytm dopasowania krzywej
10. | Analiza kontroli jakości – wartość średnia, SD, CV, błąd standardowy oraz wykres Levey Jennings
11. | System operacyjny Windows XP / Windows 7
12. | Wszystkie protokoły inkubacji testów ELISA zintergrowane z aparatem
13. | Dwukierunkowe połączenie z laboratoryjnym systemem informatycznym
14. | Analizator z opcją monitowania użytkownika o nieprawidłowościach
15. | Wszystkie parametry walidowane zgodnie z Dyrektywą 98/79 EG oraz normą ISO 13485:2003
16. | Instalacja i przygotowania urządzenia do pracy wraz z bezpłatnym szkoleniem osób obsługujących
Lp. |  | Wartość netto (zł) tabeli nr 1-3 |  |  |  | 6: Stawka VAT (%); 7: Wartość brutto (zł) tabeli nr 1-3
1 | 2 | 3 |  |  |  | 6: 4; 7: 5
1. | Wartość z tabeli nr 1 - poz. "Razem"
2. | Wartość z tabeli nr 2 - poz. "Razem"
3. | Wartość z tabeli nr 3 - poz. "Razem"
| Razem netto: |  |  |  |  | 6: Razem brutto: