## Załącznik nr 2 do SWZ
Zadanie 1. | Dezynfekcja I.
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | EAN | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Preparat chlorowy w tabletkach do 3 g, do dezynfekcji dużych zmywalnych powierzchni. Przygotowanie roztworu przy użyciu zimnej wody wodociągowej. Zawierający dichloroizocyjanuran sodu. Zakres działania: B,F,V (HIV,HBV,HCV, Polio) Tbc (w stężeniu aktywnego chloru do 2000 ppm), Czas działania: od 15 do 30 min. Wymagane stężenie aktywnego chloru w roztworach roboczych do 1000 ppm. Preparat powinien posiadać pozwolenie MZ na obrót produktem biobójczym. 1 op. =300tabl. | op | 180
2. | Sporobójczy preparat zawierający: nadwęglan sodowy i czteroacetyloetylenodiaminy(TAED) jako prekursorów substancji czynnej - kwas nadoctowy. Przeznaczenie: mycie i dezynfekcja różnych powierzchni. Stężenie robocze: 2%, czas : do 15 min. Zakres: B, D, S (Cl. Difficle, CL.Perfringers), Tbc, V. Preparat powinien posiadać rejestrację jako wyrób medyczny. 1 op. = 160 g. | op. | 10
3. | Sporobójcze chusteczki do szybkiej dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu; na bazie nadtlenku wodoru. Dopuszczone do stosowania w obecności pacjenta, bezpieczne dla personelu- brak konieczności stosowania środków ochrony osobistej. Spektrum działania : B(TBC),F, V(HBV,HCV,HIV, Adenowirus),S (CL.difficile) w czasie 15 minut. 1 op. = typu flow-pack 100szt | op. | 50
4. | Gotowe do użycia chusteczki bezalkoholowe o właściwościach dezynfekcyjno-myjących nasączone roztworem chlorku didecylodimetyloamoniowego. Przeznaczone do dezynfekcji sprzętów medycznych i innych powierzchni, nieodpornych na działanie alkoholu (głowice, akryl, pleksi). Wymiary: 245mmx300mm. 1 op= 225 szt | op. | 220
5. | Preparat do jednoczesnego mycia i dezynfekcji wszystkich rodzajów powierzchni w środowisku szpitalnym, niezawierający aldehydów, chloru, izopropanolu, kwasu nadoctowego i aktywnego tlenu na bazie QAV, dodecyloaminy, 2-fenoksyetanolu. Preparat bez zawartości substancji lotnych i zapachowych o doskonałej tolerancji materiałowej. Trwałość nieobciążonego roztworu roboczego min. 14dni. Spektrum działania : B, Tbc, F, V ( HBC, HCV, HIV, Rora, Polyoma SV40) czas działania do 60min. 1 op=6L | op. | 35
6. | Preparat gotowy do użycia w postaci piany, na bazie nadtlenku wodoru i amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych. Przeznaczenie: mycie i dezynfekcja wyrobów medycznych oraz małych powierzchni trudno dostępnych. Zakres działania: B,Tbc,F,V,S. Zarejestrowany jako wyrób medyczny i produkt biobójczy. 1op=750ml | op. | 175
7. | Preparat do dezynfekcji małych powierzchni zawierający glukoprotaminę. Spektrum działania: Tbc, F, V(HIV, HBV, HCV), Adeno, Papova, Rota. 1 op=750ml | op. | 120
8. | Preparat przeznaczony do dezynfekcji zewnętrznych elementów centralnych i obwodowych cewników dożylnych, zawierających 2% roztwór chlorheksydyny w 70% alkoholu izopropylowym, nie powoduje podrażnienia skóry i błon śluzowych. Spektrum B,F,V ( HIV,HBV,HCV, rota) w czasie 1 minuty. 1 op=100ml | op. | 4
9. | Preparat przeznaczony do dezynfekcji zewnętrznych elementów centralnych i obwodowych cewników dożylnych, zawierających 2% roztwór chlorheksydyny w 70% alkoholu izopropylowym, nie powoduje podrażnienia skóry i błon śluzowych. Spektrum B,F,V ( HIV,HBV,HCV, rota) w czasie 1 minuty. 1 op=500ml | op. | 15
10. | Produkt leczniczy do zabiegów na powierzchni błon śluzowych, o przedłużonym działaniu, autosterylny, bezjodowy, bez dodatku barwników, kompatybilny ze środkami do odkażania skóry, fizjologiczne pH. Skład: etanol, glukonian chlorheksydyny, nadtlenek wodoru, kwas mlekowy. Zakres działania: B,F,P, V (HIV, HBV i Herpes). Powinien posiadać pozwolenie MZ na dopuszczenie do obrotu. 1 op= 500 ml | op. | 230
11. | Produkt leczniczy do odkażania skóry przed iniekcjami, punkcjami, szczepieniami, zabiegami operacyjnymi, pobieraniem krwi, bezbarwny, autosterylny, o przedłużonym działaniu. Skład: substancje czynne: etanol, izopropanol, alkohol benzylowy, nadtlenek wodoru. Nie zawierający fenolu oraz pochodnych jodu i jego związków. Zakres działania: wszelkie mikroorganizmy bytujące na skórze: B (włącznie z prątkami gruźlicy i MRSA), F, V ( HBV, HIV, Herpes, Rota, Adeno). Powinien posiadać świadectwo rejestracji MZ. 1 op= 1 L | op. | 120
12. | Produkt leczniczy do odkażania skóry przed iniekcjami, punkcjami, szczepieniami, zabiegami operacyjnymi, pobieraniem krwi, bezbarwny, autosterylny, o przedłużonym działaniu. Skład : substancje czynne: etanol, izopropanol, alkohol benzylowy, nadtlenek wodoru. Nie zawierający fenolu oraz pochodnych jodu i jego związków. Zakres działania: wszelkie mikroorganizmy bytujące na skórze: B (włącznie z prątkami gruźlicy i MRSA), F, V ( HBV, HIV, Herpes, Rota, Adeno). Powinien posiadać świadectwo rejestracji MZ. 1 op=350 ml. | op. | 360
13. | Produkt leczniczy do odkażania skóry przed iniekcjami, punkcjami, szczepieniami, zabiegami operacyjnymi, pobieraniem krwi, autosterylny, klarowny, czerwony roztwór. Substancje czynne: etanol, izopropanol, alkohol benzylowy, nadtlenek wodoru, barwniki. Nie zawierający fenolu oraz pochodnych jodu i jego związków. Zakres działania: wszelkie mikroorganizmy bytujące na skórze: B (włącznie z prątkami gruźlicy i MRSA), F, V ( HBV, HIV, Herpes, Rota, Adeno). 1 op= 1L | op. | 350
14. | Antybakteryjny płyn do płukania jamy ustnej o smaku miętowym na bazie chlorheksydyny. Spektrum: B, F, V, ( HIV, Herpex simplex), 1op= 300 ml. | op. | 120
15. | Płynny trójenzymatyczny preparat do mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych: narzędzia chirurgiczne i medyczne, narzędzia termolabilne i sprzęt endoskopowy przed ich sterylizacją. Skład chemiczny: czwartorzędowe związki amonowe (propionian), diglukonian chlorheksydyny, niejonowe środki powierzchniowo czynne, kompleks enzymów (proteaza, lipaza i amylaza). Skuteczność biobójcza: B,F,V osłonkowe - 0,5% 15 min. Op=5L | op. | 30
16. | Płynny trójenzymatyczny preparat do mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych: narzędzia chirurgiczne i medyczne, narzędzia termolabilne i sprzęt endoskopowy przed ich sterylizacją. Skład chemiczny: czwartorzędowe związki amonowe (propionian), diglukonian chlorheksydyny, niejonowe środki powierzchniowo czynne, kompleks enzymów (proteaza, lipaza i amylaza). Skuteczność biobójcza: B,F,V osłonkowe - 0,5% 15 min. Op=1L | op. | 20
17. | Preparat zawierający nadwęglan sodu, działajacy w oparciu o aktywny tlen, bezaldehydowy, w granulacie. Przeznaczenie: mycie i dezynfekcja narzędzi medycznych, również zanieczyszczonych substancjami organicznymi, dezynfekcja powierzchni. Ulegający biodegradacji. Zakres działania po dodaniu aktywatora : B, Tbc ( M. tuberculosis), F, V (HIV, HBV, Poli), S ( przetrwalniki bakterii tlenowych i beztlenowych). Stężenie roztworu roboczego i czas działania: 2% - do 6 godz. Powinien posiadać pozytywną opinia firmy OLYMPUS. Zarejestrowany jako wyrób medyczny. 1 op= 2 kg . | op. | 15
18. | Aktywator wspomagający do preparatu opisanego w punkcie 4, na bazie kwasu fosforowego, nie zawierający substancji żrących. Zarejestrowany jako wyrób medyczny. 1 op= 2 L . | op. | 15
19. | Preparat, nie zawierający chlorheksydyny, do higienicznej (30 sekund) i chirurgicznej (90 sekund) dezynfekcji rąk, o przedłużonym działaniu. Zawierający co najmniej 3 różne substancje mikrobiologicznie aktywne pochodzące z 3 różnych grup chemicznych, działający na B, Tbc, F, V (HIV, HBV, HSV, Rota), z zawartością substancji pielęgnujących. Niealergizujący, nieodtłuszczający skóry o pH 5,0-5,5, bez zawartości substancji żelujących. Opakowanie 500ml. Produkt leczniczy | op. | 1800
20. | Preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk dla osób bardzo wrażliwych o pH 5,0 – 5,5 nie zawierający mydła, substancje powierzchniowo czynne syntetyczne, 1op.= 500ml kompatybilne z dozownikiem typu dermados. | op. | 72
21. | Preparat do higienicznego mycia i odkażania rąk oraz do mycia i dekontaminacji ciała i włosów pacjentów; na bazie chlorheksydyny i QAV; bez zawartości alkoholu, octenidyny, bez barwników . Higieniczne mycie rąk i dekontaminacja ciała – do 1 min. Skuteczny wobec B (w tym MRSA), V (w tym HIV, HBC, HCV). 1 op.= 500ml kompatybilne z dozownikiem typu Dermados. | op. | 850
22. | Emulsja o działaniu nawilżającym i ochronnym , zawierająca wosk pszczeli oraz kompozycję olejków pielęgnujących. Przetestowana klinicznie i dermatologicznie. Opakowanie 500 ml. Kosmetyk | op. | 90
Zamawiający wymaga użyczenia dozowników Dermados na czas trwania umowy. |  | szt. | 100
SUMA
Zadanie 2. | Dezynfekcja II
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | EAN | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Gotowe do użycia chusteczki do szybkiej dezynfekcji i mycia małych powierzchni sprzętu medycznego a także przedmiotów mających kontakt z żywnością. Nie zawierające aldehydów i fenoli. Skład: propano-2-ol, etanol, aminy, chlorek didecylodimetyloamoniowy. Spektrum i czas działania: B, F, Tbc, V (HBV, HIV, HCV, wirus grypy, Vaccinia, BVDV, Herpes Simplex, Ebola, Rota) w 30 s., Adeno 1 min.) Rozmiar min. 13 x 20 cm. Chusteczki przebadane zgodnie z normą EN 16615, wymagane załączenie badań potwierdzających. Opakowanie pojemnik 100 szt., posiadające możliwość wymiany wkładów. | op. | 400
2. | Gotowe do użycia chusteczki do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi. Do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego z tworzyw sztucznych, szkła akrylowego, stali szlachetnej, metalu, aluminium, gumy, porcelany. Do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, foteli zabiegowych, inkubatorów, głowic USG i lamp. Skład: N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3-diamina, poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-omega.-hydroksy-,propanian(sól). Spektrum i czas działania: B, MRSA, F, Tbc, V (HBV, HIV, HCV, BVDV, SARS-Cov-2, wirus grypy, Vaccinia, Herpes simplex, Ebola) do 5 min. Rozmiar min. 13 x 20 cm. Chusteczki przebadane zgodnie z normą EN 16615. Opakowanie 100 szt. pojemnik, posiadające możliwość wymiany wkładów | op. | 450
3. | Koncentrat na bazie aminy i QAV przeznaczony do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego, dużych powierzchni wodoodpornych (łóżek, podłóg, blatów, ścian). Produkt o wysokiej tolerancji materiałowej, może być używany do dezynfekcji materiałów obiciowych, tworzywa ABS, szkła, porcelany, gumy, stali szlachetnej, aluminium, a także niklu oraz chromu. Polecany do wyrobów ze szkła akrylowego. Może być stosowany do powierzchni mających kontakt z żywnością. Produkt bez zawartości aldehydów i fenoli. Wymagana opinia producenta materiałów obiciowych w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obiciowe np. Famed lub równoważna. Produkt posiada pozytywna opinię Centrum Zdrowia Dziecka. Spektrum działania: B, MRSA, F (C.albicans) – 0,25% w 15 minut, Tbc (M.terrae, M.avium), V (HIV, HBV, HCV, HSV, BVDV, Vaccinia, Ebola), wirus adeno - 0,5% w 30 minut. Wirus polio, rota - 1% w 15 minut. Możliwość poszerzenia spektrum o A. brasiliensis – 1,5% w 60 minut oraz wirus noro – 4% w 15 minut. Produkt posiada badania wg. EN 16615 dla B, C. albicans – 1% w 15 minut. Spektrum potwierdzone badaniami wg norm EN 14885.. Środek posiada podwójną rejestrację jako wyrób medyczny i produkt biobójczy. Op. kanister 5 l | op. | 45
4. | Środek do dezynfekcji powierzchni, w tym powierzchni drewnianych, akrylowych, łóżek solaryjnych oraz do profilaktyki przeciwgrzybiczej, do higienicznego mycia rąk i ciała. Preparat zaleca się do dezynfekcji wszystkich zmywalnych powierzchni w: obiektach sportowych, basenach, saunach, solariach, obiektach SPA, gabinetach kosmetycznych i odnowy biologicznej, sanatoriach, domach opieki, zakładach opiekuńczo leczniczych, ośrodkach rehabilitacji, zakładach fizykoterapii, szatniach, przebieralniach. Preparat jest aktywny wobec bakterii, łącznie z MRSA, grzybów i wirusów: HBV, HCV, HIV, Papova. Może być stosowany w profilaktyce przeciwgrzybiczej (Trichophyton mentagrophytes) zarówno do skóry jak i do dezynfekcji powierzchni. Umieszczony na liście VAH (Stowarzyszenie Higieny Stosowanej) Atest higieniczny PZH nr HK/M/0130/01/2000. Wygodne i skuteczne zastosowanie do dezynfekcji różnych powierzchni. Może być wykorzystywany w urządzeniach do mycia wysokociśnieniowego. Możliwość łatwego dozowania przy pomocy automatycznych urządzeń dozujących DG1, DG3. 1 op=6 L | op. | 1
5. | Preparat do wstępnej dezynfekcji i mycia narzędzi chirurgicznych przed właściwym procesem dezynfekcji, zapobiegający zasychaniu zabrudzeń organicznych podczas gromadzenia i przewozu narzędzi na miejsce właściwej dezynfekcji, z zawartością inhibitorów korozji. Preparat posiadający wysoką tolerancję materiałową, doskonale sprawdzający się do wszystkich instrumentów ze stali szlachetnej, stali galwanizowanej i aluminium, gumy i tworzyw sztucznych, posiadający bardzo dobre właściwości myjące i przyjemny zapach. Zawierający w składzie: amina, czwartorzędowy związek amonowy, inhibitor korozji. Spektrum i czas działania: B,F,V (HBV, HCV, HIV, Vaccinia, BVDV, Ebola, Adeno, Polio), Tbc w czasie do 15 min. | op. | 70
SUMA
Zadanie 3. | Dezynfekcja III.
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | EAN | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Produkt leczniczy zawierający dichlorowodorek octenidyny, alkohol fenoksyetylowy, nie zawierający: PVP - jod. Bezbarwny, bezbolesny, gotowy do użycia, na bazie wody. Przeznaczony do dezynfekcji ran, błon śluzowych i skóry. Stosowany w postaci nie rozcieńczonej. Nie powodujący drażnienia ran. Zakres działania: B (MRSA, Chlamydium, Chlamydium, Mycoplasma), F, drożdże, pierwotniaki (Trichomonas), V ( Herpes simplex, HBV i HIV). 1 op= 1 L | op. | 120
2. | Produkt leczniczy zawierający dichlorowodorek octenidyny, alkohol fenoksyetylowy, nie zawierający: PVP - jod. Bezbarwny, bezbolesny, gotowy do użycia, na bazie wody. Przeznaczony do dezynfekcji ran, błon śluzowych i skóry. Stosowany w postaci nie rozcieńczonej. Nie powodujący drażnienia ran. Zakres działania: B (MRSA, Chlamydium, Chlamydium, Mycoplasma), F, drożdże, pierwotniaki (Trichomonas), V ( Herpes simplex, HBV i HIV). 1 op= 250 ml | op. | 65
3. | Żel do przemywania ran wyprodukowany na bazie oktenidyny. Jest wyrobem hipoalergicznym, który jest tolerowany przez skórę, ranę oraz błonę śluzowa. Zapewnia ranie odpowiednie oczyszczenie, nawilżenie, a dodatkowo przyspiesza naturalne procesy gojenia się rany. Op=250ml | op. | 3
4. | Preparat w postaci pianki do łagodnego mycia i pielęgnacji skóry bez użycia wody, szczególnie polecana dla pacjentów obłożnie chorych. Zawierająca bardzo łagodne środki myjące, wzbogacony emolientami oraz kwasem mlekowym. Nie powoduje podrażnień skóry i błon śluzowych oraz eliminuje nieprzyjemny zapach kału i moczu. Posiadająca właściwości dezodorujace. Przebadana dermatologicznie. Op=400 ml. | op. | 250
5. | czepek do mycia włosów bez konieczności używania wody i szamponu. Posiada w składzie oktenidynę oraz glicerynę i allantoinę. Polecany jest do higieny pacjentów obłożnie chorych, do dekontaminacji włosów i skóry głowy bez użycia wody. Pakowany po 1 szt. Możliwość podgrzania w mikrofalówce | szt. | 50
6. | Rękawice anybakteryjne do mycia ciala pacjentów zawierające oktenidynę bez pochodnych guanidyny, chlorheksydyny i triclosanu. Gotowy do użycia kosmetyk. 1op=10szt. | op. | 150
7. | Preparat zawierający nadtlenek wodoru, nie zawierający aldehydów, chloru i fenolu do dezynfekcji i mycia powierzchni w obecności pacjentów. Zakres działania: B, MRSA, F, V (HBC,HIV,Rota-virus) w czasie 15min oraz TBC 2% roztwór w czasie 30min. Stężenie robocze 1-2% czas 60min. Wyrób medyczny. Wymagania: Deklaracja zgodności CE oraz pozytywna opinia Instytutu Matki i Dziecka. 1 op=5kg | op. | 50
SUMA
Zadanie 4. | Dezynfekcja IV
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | EAN | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Płynny, alkaliczny środek do mycia endoskopów elastycznych wszystkich wiodących producentów. Umożliwiający mycie manualne i maszynowe endoskopów elastycznych oraz wyposażenia endoskopowego w stężeniu od 0,5% do 3% w temperaturze do 600C. pH robocze roztworu wynosi 10,8-11,2. Środek posiadający w swoim składzie: min. ester butylowy kwasu ortofosforowego, alkalia, dietyloaminą, oraz niejonowe i anionowe związki powierzchniowo czynne. Kompatybilny ze wszystkimi wiodącymi producentami endoskopów. Posiadający pozytywną opinię dystrybutora endoskopów elastycznych firmy PENTAX. Kompatybilny ze wszystkimi myjniami automatycznymi. 1 op. =5L. | op. | 80
2. | Płynny, słabo pieniący, neutralny środek dezynfekcyjny o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym, wirusobójczym (Palyoma) i prątkobójczym na bazie aldehydu glutarowego (10,5g/100g); potwierdzone badania według normy europejskiej EN 14885, co odpowiada wymaganiom normy EN 15883-4 dotyczącej środków dezynfekcyjnych; szczególnie dobrze dezynfekuje przedmioty z wrażliwych materiałów. Nie zawiera formaldehydu, oraz czwarto-rzędowych związków amoniowych. Czas dezynfekcji maszynowej 5 min, dozowanie 10ml/l. 1 op. =5L. | op. | 40
3. | Płynny, neutralizujący i myjący środek do stosowania w myjniach dezynfektorach na bazie kwasu cytrynowego bezwodnego. Nie posiadający w swoim składzie fosforanów, azotanów oraz tenzydów. Maksymalna zawartość P2O5 w koncentracie wynosi <10 ppm. Wartość PH produktu 2,6-3,0. Środek do kroku neutralizacji jak również do mycia wyspecjalizowanego szkła laboratoryjnego Substancje aktywne - kwas cytrynowy bezwodny poniżej 25-50%. Dozowanie 1-2ml/l. 1 op. =5L. | op. | 20
SUMA
Zadanie 5. | Dezynfekcja V
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | EAN | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym fabrycznym opakowaniu 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania, z 3 otworami ssącymi oraz z pofałdowaną gąbką na górnej powierzchni, 7ml bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej z 0,05% roztworem chlorku cetylpirydyny w wyciskanej saszetce, 1 gąbka-aplikator z poprzecznym pofałdowaniem, 1 saszetkę z 2g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z cetylpirydyną i witaminą E. Każde pojedyncze opakowanie zestawu pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania. Oferowany zestaw jako element komponentów do całodobowej toalety jamy ustnej o potwierdzonej badaniami klinicznymi skuteczności w redukcji VAP. Zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIa. | szt. | 2000
SUMA
Zadanie 6. | Dezynfekcja VI
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | EAN | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Specjalistyczne gaziki do dezynfekcji skóry rąk, nasączone alkoholem izopropylowym. Korzystanie z gazików eliminuje używanie sprayu. Gaziki są gotowe do natychmiastowego użycia i łatwe w stosowaniu. Wykonane są z miękkiego, przyjemnego dla skóry materiału. Wyrób medyczny kl. I. 1 op.= 100 szt. | op. | 600
2. | Specjalistyczne gaziki zestaw duo (mokry + suchy) do dezynfekcji skóry, nasączone alkoholem izopropylowym i etylowym i zabezpieczenia miejsca wkłucia. Korzystanie z gazików eliminuje używanie sprayu. Gaziki są gotowe do natychmiastowego użycia i łatwe w stosowaniu. Są policzalne, co pozwala w pełni kontrolować ich zużycie. Wykonane są z miękkiego, przyjemnego dla skóry materiału. ZALECANE DO DEZYNFEKCJI I CZYSZCZENIA SKÓRY: - przed pobraniem krwi, - przed szczepieniem, - przy samokontroli u diabetyków, - przed zabiegami kosmetyczno – medycznymi. 1 op.= 50 szt. | op. | 100
3. | Specjalistyczne gaziki do dezynfekcji skóry, nasączone alkoholem izopropylowym i glukonianem chlorheksydyny. Korzystanie z gazików eliminuje używanie sprayu. Gaziki są gotowe do natychmiastowego użycia i łatwe w stosowaniu. Są policzalne, co pozwala w pełni kontrolować ich zużycie. Wykonane są z miękkiego, przyjemnego dla skóry materiału. Wyrób medyczny kl. I. 1op.=100 szt. | op. | 5
SUMA
Zadanie 7. | Dezynfekcja VII
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | EAN | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Chusteczki do szybkiej dezynfekcji i mycia małych powierzchni i wyrobów medycznych włącznie z głowicami USG i optykami endoskopowymi na bazie czwartorzędowych związków amonowych. Spektrum działania B (łącznie z MRSA), F w czasie do 1 min., V (HBV, HIV, HCV, Rota, Vaccinia, działanie bójcze wobec wirusów osłonkowych, w tym coroanvirusom np.SARS – CoV-2) w czasie 30 sek., Papova/ Polyoma - 2 min , dopuszczalny kontakt z materiałem biologicznym. Przebadane zgodnie z normą 16615 warunki brudne. Roztwór, którym są nasączone nie może posiadać w swoim składzie alkoholi, chloru, aldehydów, fenoli. Posiadające opinię dermatologiczną oraz pozytywną opinię producentów urządzeń ultrasonograficznych. Opakowanie typu flow pack z zamknięciem w postaci plastikowego klipsa, chusteczki o wym. 20 cm x 22 cm o gramaturze 50g/m2 wykonane z polyestru. 1op= 100szt . | op. | 220
2. | Chusteczki do szybkiej dezynfekcji głowic USG używanych do badania transwaginalnego na bazie czwartorzędowych związków amonowych. Spektrum działania B( łącznie z MRSA), F, V (Polio, Adeno, polyoma, Vaccinia), spory (C. difficile) w czasie do 2 minut. Przebadane zgodnie z normą 16615 warunki brudne . Roztwór, którym są nasączone nie może posiadać w swoim składzie alkoholi, chloru, aldehydów, fenoli. Posiadające opinię dermatologiczną oraz pozytywną opinię co najmnie 5 producentów urządzeń ultrasonograficznych. 1op. = tuba 100 szt. Wymiar: 14 cm x 20 cm, o gramaturze min 18g/m2 wykonane z polipropylenu. | op. | 200
4. | Chusteczki do dekontaminacji skóry w postępowaniu przedoperacyjnym oraz dekontaminacji skóry skolonizowanej patogenami wielolekoopornymi, w rozmiarze 20x30cm, wykonane z polietylenowej wlókniny o min. gęstości 75g/m2, nasycone 2% roztworem diglukonianu chlorheksydyny. Jedno opakowanie chusteczek zawierające co najmniej 3g chlorheksydyny. Efektywność biobójcza przebadana wg następujących norm EN13727, EN13624, EN1499 w warunkach czystych i brudnych, potwierdzona badaniami. Wymagane jest, aby chusteczki zostawiały na skórze warstwę chlorheksydyny wykazującą działanie biobójcze do 24h po aplikacji, do potwierdzenia badaniem. czas działania bakteriobójczego 60sek po aplikacji, drożdżakobójczego 3 min po aplikacji. Produkt biobójczy zarejestrowany w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Chusteczki pakowane po 10 sztuk. w opakowaniu. | op. | 15
SUMA
Zadanie 8. | Dezynfekcja VIII
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | EAN | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Jednorazowe, gotowe do użycia szczoteczki nasączone 4% roztworem diglukonianu chlorheksydyny. Szczoteczka zawiera antysepty o szybkim, trwałym działaniu oraz szerokim spektrum bakteriobójczym. W połączeniu z efektem oczyszczającym przyczynia się do znacznej redukcji mikroorganizmów znajdujących się na skórze. | szt. | 4000
SUMA
Zadanie 9. | Dezynfekcja IX
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | EAN | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Myjka w formie rękawicy przeznaczona do codziennej higieny osobistej ciała. Ze względu na jednorazowe zastosowanie zapobiega zakażeniom mikrobami. Produkt wykonany z warstw miękkich włókien poliestru o gramaturze 90g/m2.Produkt pozbawiony lateksu. Rękawica nasączona mydłem dermatologicznym o neutralnym pH=5,5. Wymiary 14 x20cm.Produkowana zgodnie z wymogami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2015. 1 op.=20szt. | op. | 1000
SUMA
Zadanie 10. | Dezynfekcja X
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | EAN | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Wodny roztwor oksydantów (super-oxidized solution) o szerokim działaniu przeciwdrobnoustrojowym. Służy do odkażania i płukania ran ostrych oraz przewlekłych takich jak owrzodzenia goleni, odleżyny, rany w przebiegu zespołu stopy cukrzycowej. Płyn wspomaga oczyszczanie autolityczne rany z martwicy oraz stwarza odpowiednie środowisko gojenia. op.=250ml | op. | 3
SUMA
Zadanie 11. | Dezynfekcja XI
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | EAN | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Sterylny, gotowy do użycia roztwór służący do irygacji, czyszczenia, nawilżania ran ostrych, przewlekłych jak i oparzeniowych I-II stopnia, bez ograniczeń dotyczących czasu stosowania, usuwania biofilmu z rany w sposób zapewniający ochronę tkanki; do błon śluzowych przed cewnikowaniem, do pielęgnacji skóry wokół dostępów naczyniowych obwodowych i centralnych oraz dostępów do przewodu pokarmowego PEG,PEJ, bezzapachowy, zawierający poliheksanidynę i betainę; bez zawartości dodatkowych substancji czynnych takich jak jodopowidon, dichlorowodorek oktenidyny. chlorheksydyna. Bez zawartości glicerolu. Minimalizujący ból , fetor oraz stabilizujący pH w ranie na poziomie fizjologicznym. Wykazujący skuteczność bójczą wobec szczepów wielolekoopornych. Możliwość stosowania: u dzieci od 1 dnia życia, w terapii podciśnieniowej, w połączeniu z opatrunkami srebrowymi. Po otwarciu możliwość stosowania przez 8 tygodni. Wyrób medyczny klasy III. Pojemność: 350ml | szt. | 5
2. | Sterylny, gotowy do użycia żel służący do oczyszczenia, nawilżania i odkażania ran ostrych, przewlekłych jak i oparzeniowych I-II stopnia, do usuwania biofilmów z rany w sposób zapewniający ochronę tkanki; bezzapachowy; zawierający poliheksanidynę i betainę; bez zawartości dodatkowych substancji czynnych takich jak jodopowidon, dichlorowodorek oktenidyny. Minimalizujący ból , fetor oraz stabilizujący pH w ranie na poziomie fizjologicznym. Wykazujący skuteczność bójczą wobec szczepów wielolekoopornych, Możliwość stosowania: u dzieci od 1 dnia życia, w terapii podciśnieniowej, w połączeniu z opatrunkami srebrowymi. Wyrób medyczny klasy III. Pojemność: 30ml | szt. | 10
3. | Gotowy do użycia, bezbarwny preparat przeznaczony do higienicznego mycia i dekontaminacji całego ciała w tym włosów bez konieczności spłukiwania i zmywania; także do oczyszczania miejsc cewnikowania; usuwa nieprzyjemne zapachy; na bazie poliheksanidyny; skuteczny w czasie 30s na bakterie (w tym MDRO Multi-Drug Resistant Organism, np. Staphylococcus aureus, MRSA; Enterococcus hirae; Pseudomonas aeruginosa; Acinetobacter baumannii; Enterococcus faecium (VRE); Klebsiella pneumoniae (ESBL)) oraz grzyby (Candida albicans. Wyrób medyczny klasy III. Pojemność: 500 ml | szt. | 50
4. | Gotowy do użycia, bezbarwny preparat przeznaczony do higienicznego mycia i dekontaminacji całego ciała w tym włosów bez konieczności spłukiwania i zmywania; także do oczyszczania miejsc cewnikowania; usuwa nieprzyjemne zapachy; na bazie poliheksanidyny; skuteczny w czasie 30s na bakterie (w tym MDRO Multi-Drug Resistant Organism, np. Staphylococcus aureus, MRSA; Enterococcus hirae; Pseudomonas aeruginosa; Acinetobacter baumannii; Enterococcus faecium (VRE); Klebsiella pneumoniae (ESBL)) oraz grzyby (Candida albicans. Wyrób medyczny klasy III. Pojemność: 5000 ml | szt. | 30
5. | Gotowe do użycia chusteczki przeznaczone do higienicznego mycia i dekontaminacji całego ciała bez konieczności spłukiwania i zmywania; usuwa nieprzyjemne zapachy; na bazie poliheksanidyny; skuteczny na bakterie (w tym MDRO Multi-Drug Resistant Organism, np. Staphylococcus aureus, MRSA; Enterococcus hirae; Pseudomonas aeruginosa; Acinetobacter baumannii; Enterococcus faecium (VRE); Klebsiella pneumoniae (ESBL)) oraz grzyby (Candida albicans). Wyrób medyczny klasy III. 10 szt – 1 op. | op. | 10
6. | Sterylny preparat pakowany indywidualnie w worek zabezpieczający do płukania i pielęgnacji cewnika i pęcherza moczowego, lekko hipotoniczny płyn o mniej drażniącym działaniu dzięki dodatkowi magnezu. Płukana ma zapobiegać krystalizacji fosforanów i rozpuszczać istniejące zwapnienia w cewnikach założonych na stałe, w składzie kwas cytrynowy o stężeniu 3,23g i tlenek magnezu 0,38g, opakowanie 100ml ze zintegrowanym drenem, klamrą zabezpieczającą przypadkowemu wyciekowi oraz uniwersalną, sterylną końcówką posiadającą zabezpieczenie dopasowaną do wszystkich typów cewników. System całkowicie zamknięty , gotowy do użycia, wyrób medyczny klasy IIa. Pojemność: 100ml | szt. | 50
7. | Produkt leczniczy zawierający pvp-jod w roztworze wodnym do odkażania skóry i błon śluzowych. Możliwe stosowanie w stanie nierozcieńczonym lub jako roztwór rozcieńczony. Zakres działania: B,Tbc,F,S,P, V. Powinien posiadać pozwolenie MZ na dopuszczenie do obrotu. 1 op= 1 L | op. | 30
SUMA
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Note on C19: Anna Kuświk: