PYTANIA I ODPOWIEDZI

CZĘŚĆ I

POSTĘPOWANIE: DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU, MATERIAŁÓW DIAGNOSTYCZNYCH, MEDYCZNYCH ORAZ ODZIEŻY OCHRONNEJ I SERWET OPERACYJNYCH

Pytanie 1

Proszę o doprecyzowanie opisu w pkt. 1 i 2 w zadaniu 19.
Czy ustnik ma być plastikowy czy papierowy ? Opis jest sprzeczny.
Jednocześnie informuję, że ustniki mikrobiologicznie czyste do spirometrii nie istnieją. Po prostu ich nie ma.
Proszę o doprecyzowanie i poprawienie treści zadania.

Odpowiedź: winno być:

| Lp. | Nazwa | nr | ilość sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ustnik do spirometru dla dorosłych – aparat typ LUNGENST 1000 Jednorazowy ustnik papierowy do badań spirometrycznych. Zewnętrzna powierzchnia ustnika nie przywiera do ust podczas pomiaru, zwiększając tym samym komfort pacjenta w czasie badania spirometrycznego. Ustnik wykonany jest w 100% z celulozy i nie ma warstwy folii plastikowej dzięki czemu jest w pełni biodegradowalny. Każdy ustnik jest oddzielnie zapakowany w foliowej osłonce gwarantując utrzymanie pełnej czystości ustników i zapewnienie na najwyższym poziomie higieny podczas badania pacjenta. Opakowanie ochronne każdego ustnika ułatwia również ich bezpieczne przechowywanie. Wyrób medyczny klasy IIa opak. a 1000 |  | 2 opak. |
| 2 | Ustnik do spirometru dla dzieci - aparat typ LUNGENST 1000 Jednorazowy ustnik papierowy do badań spirometrycznych. Zewnętrzna powierzchnia ustnika nie przywiera do ust podczas pomiaru, zwiększając tym samym komfort pacjenta w czasie badania spirometrycznego. Ustnik wykonany jest w 100% z celulozy i nie ma warstwy folii plastikowej dzięki czemu jest w pełni biodegradowalny. Każdy ustnik jest oddzielnie zapakowany w foliowej osłonce gwarantując utrzymanie pełnej czystości ustników i zapewnienie na najwyższym poziomie higieny podczas badania pacjenta. Opakowanie ochronne każdego ustnika ułatwia również ich bezpieczne przechowywanie. Wyrób medyczny klasy IIa opak. a 50 |  | 4 opak. |