**HARMONOGRAM BADANIA WODY NA 2018 r w ramach kontroli wewnętrznej**

**Miejsca i terminy poboru próbek dla badań wody surowej i uzdatnionej z ujęć wody w Świebodzinie, Rusinowie, Świebodzinie II, Lubogórze ,Borowie, Gościkowie , Chociulach , Rakowie, Wilkowie, Rosinie , Rzeczycy**

|  | **Plan pracy na rok 2018 dotyczący kontroli jakości wody z urządzeń** **wodociągowych objętych monitoringiem** | **Plan poboru próbek wody przeznaczonej do spożycia (miesiąc i dzień poboru próbek)** |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa stacji uzdatniania wody | **Produkcja wody w m3/d** |  | Liczba próbek ogółem w roku | **Nazwy i adresy stałych punktów kontroli jakości wody** | **22 I** | **20 II** | **21 III** | **19 IV** | **22 V** | **20VI** | **19VII** | **21VIII** | **20IX** | **22X** | **20XI** | **18XII** |
| *MK* | *MP* |  | *Razem* |
| 1. | Świebodzin | >1000 ≤10 000 | 16 | 4 |  | 20 | 1. | Stacja Uzdatniania Wody Świebodzin, ul. Wodociągowa 1 – woda surowa |  |  | MB |  |  |  |  |  | MB |  |  |  |
|  | 2. | Stacja Uzdatniania Wody Świebodzin, ul. Wodociągowa 1 – woda uzdatniona | MA |  |  | MA |  | MA |  | MA |  |  | MA |  |
|  | 3. | Lubinicko |  |  | MB |  |  |  | MA |  |  | MA |  |  |
|  | 4. | Jeziory -hydrofornia |  | MA |  |  | MA |  |  |  | MB |  | MA |  |
|  | 5.  | Grodziszcze 36 - pałac |  |  |  | MA |  | MA |  | MA |  |  |  | MA |
|  |  |  |  |  |  |  | 6. | Ługów 21 |  |  |  |  | MA |  |  |  | MA |  |  |  |
| 2. | Rusinów | ≤ 100 | 3 |  |  | 3 | 1. | Stacja Uzdatniania Wody  |  | MA |  | MAWS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Budynek mieszkalny – Rusinów 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MA |  |
| 3 | Świebodzin II  | >100 ≤1000 | 5 | 1 |  | 6 | 1. | Stacja Uzdatniania  | MA |  |  | MAWS |  |  | MB |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Hala Sportowa |  |  |  |  | MA |  |  |  | MA |  |  | MA |
| 4. | Lubogóra | ≤ 100 | 3 |  |  | 3 | 1. | Stacja Uzdatniania  |  | MA |  | MAWS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Budynek mieszkalny Lubogóra 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MA |  |
| 5. | Borów | ≤ 100 | 3 |  |  | 3 | 1. | Stacja Uzdatniania Wody  |  | MA |  | MAWS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Budynek mieszkalny Borów 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MA |  |
| 6.  | Gościkowo | ≤ 100 | 3 |  |  | 3 | 1. | Stacja Uzdatniania Wody  |  | MA |  | MAWS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Szkoła Podstawowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MA |  |
| 7. | Chociule | ≤ 100 | 3 |  |  | 3 | 1. | Stacja Uzdatniania Wody |  | MA |  | MAWS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Budynek mieszkalny  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MA |  |
| 8. | Raków | ≤ 100 | 3 |  |  | 3 | 1. | Stacja Uzdatniania Wody  |  | MA |  | MAWS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Budynek mieszkalny Raków 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MA |  |
| 9. | Wilkowo | ≤ 100 | 5 | 1 |  | 6 | 1. | Stacja Uzdatniania Wody  |  | MA |  | MAWS |  |  | MB |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Piekarnia |  |  |  |  | MA |  |  |  | MA |  | MA |  |
| 10. | Rosin | ≤ 100 | 3 |  |  | 3 | 1. | Stacja Uzdatniania Wody |  | MA |  | MAWS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Budynek mieszkalny Rosin2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MA |  |
| 11. | Rzeczyca | ≤ 100 | 3 |  |  | 3 | 1. | Stacja Uzdatniania Wody |  | MA |  | MAWS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Budynek mieszkalny Rzeczyca 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MA |  |
| Razem | 50 | 6 |  | 56 |  |  | 2MA | 10MA | 2MB | 2 MA10MAWS | 4MA | 2MA | 1MA2MB | 2MA | 3MA2MB | 1MA | 11MA | 2MA |

*Oznaczenia: MA, - monitoring parametrów grup yA, MAWS – monitoring parametrów grupy A w wodzie surowej MB - monitoring parametrów grupy B,*