- Szp/ZP-360/ 1024 /2022						            Wrocław, dnia 21.12.2022 r.

- INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW

- Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: ,,Dostawa wyrobów medycznych stosowanych w kardiologii inwazyjnej u dzieci”

Pytanie nr 1 – dotyczy projektu umowy § 6

- Czy Zamawiający wyrazi zgode na dostarczanie towaru z dokumentem WZ a w późniejszym terminie przesłanie faktury w formie elektronicznej?

- Odpowiedź:

- Zamawiający wyrazi zgodę pod warunkiem że faktury będą dostarczane w formacie pdf, nie później niż w dniu dostawy zamówionego towaru.

Pytanie nr 2 – dotyczy Pakietu nr 3

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie prowadników hydrofilnych bez krzywizny Bolia oraz

- bez opcji z kształtowalną końcówką? Pozostałe parametry bez zmian.

- Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 3 prowadników hydrofilnych bez krzywizny Bolia oraz bez opcji z kształtowalną końcówką. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3 – dotyczy Pakietu nr 84

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie mikrocewnika hydrofilny superselektywnego /

- terapeutycznego o dużej średnicy wewnętrznej - 0,022” dla 2.4 Fr? Pozostałe parametry bez zmian.

- Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 84 mikrocewnika o powyższych parametrach. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

- Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.