Opis przedmiotu zamówienia

Wymazówka jednorazowego użycia do zabezpieczenia i pobierania śladów biologicznych do badań ,

op. 100 szt.

Wymazówka jednorazowego użycia, przeznaczona do zabezpieczania śladów biologicznych na miejscu zdarzenia oraz pobierania śladów biologicznych do badań – sterylna ,czysta do PCR (wolna od DNA pochodzenia ludzkiego ,DNA-z , RNA-z

i inhibitorów PCR) .

Wymazówka składająca się z pałeczki wymazowej i tulejki ochronnej .Pałeczka wymazowa wykonana z wytrzymałego na załamanie pręcika z tworzywa sztucznego,

z mocno osadzonym na jego wolnym końcu chłonnym bawełnianym podłożem przeznaczonym do pobierania materiału biologicznego , z trwale osadzonym

na jego przeciwległym końcu uchwytem , będącym jednocześnie korkiem tulejki ochronnej, w której umieszcza się pałeczkę z materiałem zabezpieczonym do badań. Tulejka ochronna z tworzywa sztucznego wyposażona w etykietę opisową,

spełniającą funkcję ochronną dla zabezpieczonego materiału biologicznego skonstruowana tak, aby podłoże z naniesionym materiałem biologicznym , umieszczone w całości wewnątrz tulejki, ulegało samoistnemu wyschnięciu.

Konfekcjonowane fabrycznie po 100 szt. w opakowaniu opatrzonym : nazwą wyrobu, danymi producenta, ,nr katalogowym, numerem serii , datą ważności i czystości PCR. Towar musi być fabrycznie nowy z datą ważności nie krótszą niż 12 miesięcy.