ZAŁĄCZNIK NR 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

NR REJ. ZP.231.14/2022, Dostawa pozostałych materiałów medycznych - pieluchomajtek (na 12 miesięcy)

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pieluchomajtek dla osób dorosłych, stanowiących Towar, do Apteki  Zamawiającego:

1). Pieluchomajtki rozmiar XL: -obwód w pasie mieszczący się w przedziale od 110 cm (+/-20 cm) do 170 cm (+ 5 cm), przy czym wymagana jest podana maksymalna wartość obwodu w pasie, tj. pieluchomajtki powinny posiadać obwód maksymalny na poziomie nie mniejszym, niż 170 cm,

-chłonność - wg norm ISO 11948-1 na poziomie nie niższym niż w przedziale od 3070 g do 4100 g,

-bez elementów lateksowych,

-produkt powinien być wykonany z materiałów paraprzepuszczalnych,

oddychających na całej powierzchni, o właściwościach hipoalergicznych,

nie powodujących odczynów uczuleniowych oraz odparzeń skórnych,

-produkt powinien posiadać elastyczne ściągacze taliowe z przodu i z tyłu lub z przodu bądź z tyłu,

-produkt powinien posiadać zabezpieczenia wewnętrzne zapobiegające wypadaniu zawartości pieluchomajtki,

-produkt powinien posiadać absorbent neutralizujący przykre zapachy lub inny system neutralizujący nieprzyjemne zapachy,

-produkt powinien być oznakowany zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych,

-produkt powinien posiadać przynajmniej podwójne elastyczne

przylepcorzepy mocujące wielokrotnego zapinania i odpinania (więcej niż dwukrotnie, nawet w przypadku stosowania rękawiczek),

-opakowanie powinno zawierać do 30 szt. pieluchomajtek,

-liczba zamawianych pieluchomajtek: 24 600 sztuk

2). Pieluchomajtki rozmiar L:

Pieluchomajtki dla dorosłych (nocne) dla pacjentów o średniej i ciężkiej inkontynencji, rozmiar L: -obwód w pasie mieszczący się w przedziale od 100 cm (+/-10 cm) do 150 cm (+/-10 cm),

-chłonność - w/g norm ISO 11948-1 na poziomie nie niższym niż w przedziale od 3070 g do 4100 g,

-bez elementów lateksowych,

-produkt powinien być wykonany z materiałów paraprzepuszczalnych, oddychających na całej powierzchni, o właściwościach hipoalergicznych nie powodujących odczynów uczuleniowych oraz odparzeń skórnych,

-produkt powinien posiadać elastyczne ściągacze taliowe z przodu i z tyłu lub z przodu bądź z tyłu,

-produkt powinien posiadać zabezpieczenia wewnętrzne zapobiegające wypadaniu zawartości pieluchomajtki,

-produkt powinien posiadać absorbent neutralizujący przykre zapachy lub inny system neutralizujący nieprzyjemne zapachy,

-produkt powinien być oznakowany zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych,

-produkt powinien posiadać przynajmniej podwójne elastyczne przylepcorzepy mocujące wielokrotnego zapinania i odpinania (więcej niż dwukrotnie, nawet w przypadku stosowania rękawiczek),

-opakowanie powinno zawierać do 30 szt. pieluchomajtek,

-liczba zamawianych pieluchomajtek: 75 000 sztuk

3). Pieluchomajtki rozmiar M:

Pieluchomajtki dla dorosłych (nocne) dla pacjentów o średniej i ciężkiej inkontynencji, rozmiar M: - obwód w pasie mieszczący się w przedziale od 70 (+/-10 cm) do 110 cm (+20 cm/-15 cm),

-chłonność wg norm ISO 11948-1 na poziomie nie niższym niż w przedziale od 2850 g do 4000 g,

-bez elementów lateksowych,

-produkt powinien być wykonany z materiałów paraprzepuszczalnych,

oddychających na całej powierzchni, o właściwościach hipoalergicznych,

nie powodujących odczynów uczuleniowych oraz odparzeń skórnych,

-produkt powinien posiadać elastyczne ściągacze taliowe z przodu i z tyłu lub z przodu bądź z tyłu,

-produkt powinien posiadać zabezpieczenia wewnętrzne zapobiegające

wypadaniu zawartości pieluchomajtki,

- produkt powinien posiadać absorbent neutralizujący przykre zapachy lub inny system neutralizujący nieprzyjemne zapachy,

-produkt powinien być oznakowany zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych,

-produkt powinien posiadać przynajmniej podwójne elastyczne przylepcorzepy mocujące wielokrotnego zapinania i odpinania (więcej niż dwukrotnie, nawet w przypadku stosowania rękawiczek),

-opakowanie powinno zawierać do 30 szt. pieluchomajtek,

-liczba zamawianych pieluchomajtek: 30 000 sztuk.

2. Dostawa ma być wykonywana w dni powszednie, przez okres 12 miesięcy.

3. Pieluchomajtki będą przeznaczone na potrzeby pensjonariuszy zakładu opiekuńczo-leczniczego o profilu psychiatrycznym, leżących, niespokojnych w obrębie łóżka oraz chodzących, o ograniczonej świadomości, w większości pobudzonych psychoruchowo.

4. Oferowane wyroby powinny posiadać stosowne certyfikaty i atesty, powinny być dopuszczone do obrotu w Polsce, lub posiadać aktualny wpis do właściwego rejestru dopuszczający do stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. W zakres Dostawy stanowiącej przedmiot zamówienia wchodzą: przygotowanie asortymentu Dostawy zgodnie z zamówieniem przesłanym przez Zamawiającego, dowóz, na koszt i ryzyko Wykonawcy, towaru do Zamawiającego oraz dostarczenie Dostawy do apteki Zamawiającego. Rozładunek produktów medycznych powinien zakończyć się wniesieniem produktów medycznych do Apteki Centrum. Apteka Centrum jest umieszczona na poziomie -1 budynku. Budynek jest wyposażony w windę oraz podjazd umożliwiający dostawę bezpośrednio na poziom -1 budynku.

6. Dostawy będą realizowane na podstawie złożonych przez Zamawiającego zamówień jeden raz na 1-2 miesiące. Dostawy mają odbywać się w dni robocze (od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 07:00 do 12:00. Zamawiający wymaga zaoferowania stałości cen netto pieluchomajtek przez okres obowiązywania umowy pod rygorem odrzucenia oferty.

7. Wyroby muszą mieć umieszczony europejski znak CE, nr serii oraz termin ważności na opakowaniu handlowym i, jeżeli to możliwe, na wyrobie lub opakowaniu gwarantującym jego sterylność w sposób widoczny, czytelny i nieusuwalny. Okres ważności dla dostarczanych wyrobów ma być nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc od dnia dostawy.

8. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. Wykonawca określi w formularzu ofertowym telefony kontaktowe i numery faksu oraz dokona innych ustaleń niezbędnych do sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.