SPIS OŚWIETLENIE GMINY MIASTO GRUDZIĄDZ - CZĘŚĆ 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa ulicy** | **Ilość słupów** | **Rodzaj słupa** | **Szafka oświetleniowa (sterowanie)** | **Gwarancja na oprawy** |
|  | Brzeźna | 17 | Stalowy 10m | SO-Portowa (zegar astronom.) | 19.12.2031 |
|  | Cegielniana | 21 | Stalowy 10m | SO-Parkowa/ ROD  (Rabbit- MidiBlue) | 19.12.2031 |
|  | Chełmińska (Południowa- Kraszewskiego) | 35 | Stalowy 10m malowany  EOC 10,5 | SO-Południowa (Rabbit MidiBlue) | 14.11.2030 |
|  | Czortka | 7 | Stalowy 10m | SO-Konarskiego  (zegar astronom.) | 19.12.2031 |
|  | Droga Graniczna | 53 | Stalowy 12m | SO-Droga Graniczna  (Rabbit- MidiBlue) | 19.12.2031 |
|  | Droga Łąkowa | 9  59 | Stalowy 12m  EOC 10,5 | SO-Droga Łąkowa (USC)  (Rabbit- MidiBlue)  SO-Droga Łąkowa (wiadukt)  (Rabbit- MidiBlue)  SO-Jana Pawła II/ Łąkowa  (Rabbit- MidiBlue) | 20.12.2027 |
|  | Gdyńska | 10 | EOC 12 | SO-Gdyńska  (zegar astronom.) | 19.12.2031 |
|  | Hallera | 52 | Stalowy 11m | SO-Wigury  (Rabbit- MidiBlue) | 20.12.2027 |
|  | Jana Pawła II (łącznice) | 34 | Stalowy 10m | SO-Hallera (łącznice) (Rabbit- MidiBlue) | 14.11.2030 |
|  | Kalinkowa | 7 | Stalowy 10m malowany | SO-Korczaka (Hopland) (Rabbit- MidiBlue) | 19.12.2031 |
|  | Kasprowicza | 2 | Stalowy 10m | SO-Peszkowskiego  Rabbit- MidiBlue) | 12.12.2030 |
|  | Konarskiego | 6  29 | EOC 10,5  Stalowy 10m | SO-Solidarności/ rondo  (Rabbit- MidiBlue)  SO-Konarskiego  (zegar astronom.) | 19.12.2031 |
|  | Konstytucji 3 Maja | 27 | Stalowy 9m | SO-Konstytucji 3 Maja/ Dębowe Wzgórze (Rabbit- MidiBlue) | 19.12.2031 |
|  | Korczaka | 668 | Stalowy 10m malowanyStalowy 6m malowany | SO-Korczaka (Hopland) (Rabbit- MidiBlue SO-Korczaka 11 (Rabbit- MidiBlue | 19.12.2031 |
|  | Kwidzyńska | 29 | EOC 10,5 | SO-Kwidzyńska  (Rabbit- MidiBlue) | 20.12.2027 |
|  | Legionów | 4  12  45 | EOC 12  Betonowy 12m  Stalowy 10m malowany | SO-Legionów/ pętla  (Rabbit- MidiBlue)  SO-Słowackiego  (Rabbit MidiBlue) | 19.12.2031 |
|  | Lotnicza | 61 | Stalowy 12m malowany | SO-Parkowa/ WZU  (Rabbit- MidiBlue) | 20.12.2027 |
|  | Łyskowskiego | 16  5  42 | Stalowy 12m  Stalowy 10m | SO-Łyskowskiego  (Rabbit- MidiBlue)  SO-Jana Pawła II/ Łyskowskiego  (Rabbit- MidiBue) | 12.12.2030  12.12.2030  19.12.2031 |
|  | Marcinkowskiego | 5 | Stalowy 10m malowany | SO-Portowa (Rabbit- MidiBlue) | 19.12.2031 |
|  | Miła | 2 | EOC 10,5 | SO-Miła  (zegar astonom.) | 03.06.2027 |
|  | Nad Torem | 35 | Stalowy 9m | SO-Konarskiego (zegar astronom.) | 19.12.2031 |
|  | Paderewskiego   1. Poniatowskiego- Kwidzyńska) 2. Kwidzyńska- Dębowa) 3. Dębowa- granica miasta) 4. pieszo-jezdnia) | 36  113  39 | Stalowy 10m malowany  EOC 10,5  EOC 12 | SO-Paderewskiego/ Trynkowa  (Rabbit- MidiBlue)  SO-Paderewskiego/ Kasztanowa  (Rabbit- MidiBlue)  SO-Paderewskiego/ Akacjowa  (Rabbit- MidiBlue)  SO-Paderewskiego/ Orzechowa  (Rabbit- MidiBlue)  SO-Paderewskiego/ Jesionowa  (Rabbit- MidiBlue) | 12.12.2030  20.12.2027  19.12.2031  19.12.2031 |
|  | Parkowa | 73 | Stalowy 10m | SO-Parkowa/ ROD  (Rabbit- MidiBlue) | 19.12.2031 |
|  | Peszkowskiego | 130 | Stalowy 14m | SO-Peszkowskiego 1  (Rabbit- MidiBlue)  SO-Peszkowskiego 2  (Rabbit- MidiBlue)  SO-Peszkowskiego/ Południowa  (Rabbit- MidiBlue)  SO-Peszkowskiego (wiadukt)  (Rabbit- MidiBlue)  SO-Peszkowskiego (Termetal)  (Rabbit- MidiBlue) | 20.12.2027 |
|  | Piłsudskiego | 23 | Stalowy 14m | SO-Piłsudskiego  (Rabbit- MidiBlue | 18.12.2024  20.12.2027  14.11.2030 |
|  | Południowa | 49 | EOC 12 | SO-Południowa  (Rabbit- MidiBlue) | 14.11.2030 |
|  | Portowa | 66  7 | Stalowy 10m malowany  Stalowy 6m malowany | SO- Portowa  (Rabbit- Midi Blue) | 19.12.2031 |
|  | Rataja | 27 | Stalowy 10m | SO-Szosa Toruńska/ Rataja  (Rabbit- MidiBlue) | 19.12.2031 |
|  | Solidarności  1. Parkowa- wiadukt) 2. Łącznice z Hallera) | 31  24 | Stalowy 12m Stalowy 10m | SO-Parkowa/ WZU) (Rabbit- MidiBlue) SO-Solidarności (rondo)  (Rabbit- MidiBlue) | 20.12.202714.11.2030 |
|  | Szosa Toruńska  (Południowa- Rataja) | 15  36 | Stalowy 10m  EOC 12 | SO-Południowa  (Rabbit- MidiBlue)  SO-Szosa Toruńska (Arpol)  (Rabbit- MidiBlue) | 14.11.2030 |
|  | Śniadeckich | 84  26 | Stalowy 10m malowany  Stalowy 5m malowany | SO-Śniadeckich 74  (Rabbit- MidiBlue)  SO-Śniadeckich 31  (Rabbit- MidiBlue) | 19.12.2031 |
|  | Warszawska | 117  30  12 | EOC 10,5  Stalowy 9m | SO-Warszawska/ Lotnisko (Rabbit MIdiBlue) | 14.11.2030 |
|  | Waryńskiego | 48 | Stalowy 10m malowany  Stalowy 10m | SO-Waryńskiego/ Kunickiego  (Rabbit- MidiBlue)  SO-Waryńskiego/ Lotnicza  (zegar astronom.) | 12.12.2030 |
|  | Józefa Włodka   1. Maszty) 2. Chełmińska- Hallera) | 4  8 | Stalowy 24m  EOC 10,5 | SO-Włodka  (Rabbit-MidiBlue) | 27.05.2027  19.12.2031 |
|  | Wybickiego | 17  4 | Stalowy 10m malowany  Stalowy 10m malowany | SO-Wybickiego  (Rabbit- MidiBlue) | 19.12.2031 |
|  | Zaleśna | 7  22 | Stalowy 8m  EOC 10,5 | SO-Miła  (zegar astronom.) | 03.06.2027 |
|  | RAZEM | 1746 | - | - | - |

W ramach usługi konserwacji oświetlenia urządzeń wskazanych w część 2 naprawom, czynnościom pomiarowym, kontroli podlegają wszystkie urządzenia zasilająco- sterownicze, kable, słupy oświetleniowe. Konserwacji nie podlegają oprawy oświetleniowe, które są na gwarancji. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia oprawy oświetleniowej, należy powiadomić Zamawiającego.