## Filtry_powietrza_
			załącznik nr 1a do swz

L.p.	Typ filtra	Wymiar	Centrala	Ilość	cena jednostkowa neto	Wartość netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
1	FW-5/7	592x592x300	f.wstępny N2=1, f. nawiew NW1=2, f.wstepny NW1=2 f.wstepny szatnie=1, rat.wstępne =2, rat.wyw. =1, kuchnia=2	38
2	FW-9/8 (EU)9)	592x592x590	f.wtórny NW1=2, f.wtórny N2=1, rat.wtórne=2, f. wtórny lab.=2, OAIT wtórny=1	36
3	FW-7	592x592x590	OAIT wstępne=2 Steryl. Wtórny=1 Steryl. Wyw.=1	16
4	FW-7	287x592x590	Steryl. Wtórny=1 Steryl. Wyw.=1	8
5	FW-7	879x287x590	Steryl. Wtórny=1 Steryl. Wyw.=1	4
6	EU 7 (vs21.b.FLTF7) kod 1-2-0392-0003	287x440x590/x2	f.wtórny Rtg = 1 kpl	8
7	FW-5/7	592x287x300	f.wstępny NW1=2, f.wywiew NW1=2, rat=3, rat.=3, kuchnia=2	42
8	FW-9/4	287x592x600	f. wtórny NW1=2, rat. =1	12
9	EU 4	592x592x100/x1 kasetonowy	f.wstępny Lab.=1	6
10	DEU 4 (VS21.P.FLTG4) kod 1-2-0301-0003	360x879x50/x1 kasetonowy	f.wstępny Rtg.=1	6
11	G 4	592x592x360	OAIT wstępne=2, wywiew=1 Steryl.wstęp=1	8
12	G 4	287x592x360	Steryl.wstęp=1	4
13	G 4	879x287x360	Steryl.wstęp=1	4
14	VS30 BFLT F5	425x425x300/2	Stacja Dial wst=2	6
15	VS30 BFLT F7	425x425x590/2	Stacja Dial wtór=2	6
16	G4	592x592x300/6	SOR wyw wst	8
17	G4	592x287x300/6	SOR wyw wst	8
18	M5	592x592x300/6	SOR naw wst.	4
19	M5	592x287x300/6	SOR naw wst	4
20	Kaseta F - 7 (F110281000)	305x305x150	sterylizacja	2
21	Kaseta F - 7 (F110281001)	610x305x150	sterylizacja	2
22	F9/7	490x490x520-8	endoskop	12
23	F7/6	490x592x370-8	endoskop	24
24	F7	490x592x525 k8	Bl. por/Gin	32
25	F9	490x592x635 k10	Bl. por/Gin	20
26	F9	595x592x635 k10	Bl. por/Gin	12
27	F7	490x490x525 k8	Neon	8
28	F7	592x592x525 k8	Bl. por/Neon	18
RAZEM:

## filtry_absolutne_Załącznik
załącznik 1a do swz

L.p.	Typ nawiewnika	Producent	Rodzaj	Klasa	Wymiar	Ilość	cena jednostkowa netto	Wartość netto	cena jednostkowa brutto	wartość brutto
1	Strop laminarny NSL II szt.3	Flakt Bovent	FA 150/K	H13	915x610x150	6
2	SPN 250 szt.2	Flakt Bovent	FA 150/K	H13	405x405x150	2
3	SPN 315 szt.2	Flakt Bovent	FA 150/K	H13	457x457x150	2
4	Obudowa kanał. KFA 2-292/13 szt.3	Flakt Bovent	FA 150/K	H13	610x305x292	3
5	Nawiewnik skośny HA-11 szt.3	Clima Tech		H13	610x305x292	6
6	1.Sala reanim / 2.Pom. przygot / 3.Operacyjna1.Sala reanim / 2.Pom. przygot / 3.Operacyjna		FA 150/K	H13	610x610x150	8
7	Umywalnia			H13	450x450x150	1
8	Sala reanimacji			H13	610x300x150	2
9	Endoskopia			H13	457x457x69	4
10	OA i IT			H13	592x592x290	4
RAZEM: