szczegółowe zestawienie ilości i rodzaju artykułów na potrzeby PWiK Sp. z o.o.

**PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

Dostawa nowych, niżej wymienionych części do maceratorów Vogelsang:

* RC 5000 (dla trzech maceratorów):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Symbol | Nazwa | Ilość | j.m. | Cena netto | VAT [%] | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| 1 | GFL.421.N1.M9 | Sito RC5000 (standard) przepustowość max. śr.24mm | 3,0 | szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | GRS.202.EE | Tuleja rozprężna zaciskana do montażu sita VVA | 9,0 | szt. |  |  |  |  |  |
| 3 | TXT0000009 | Śruba mocująca sito RC3000-10000, A4-70 | 9,0 | szt. |  |  |  |  |  |
| 4 | NSP.033\_E\_SET | Kołek rozprężny 10x30, 06x30 DIN 1481 | 12,0 | szt. |  |  |  |  |  |
| 5 | DFD.390 | PE-sznur uszczelniający 10 mm | 2,0 | mb |  |  |  |  |  |
| 6 | GSM.005.T1.E4 | Noże docinające RC5000 (stal kwasoodporna) | 12,0 | szt. |  |  |  |  |  |

* RC 3000 (dla dwóch maceratorów):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Symbol | Nazwa | Ilość | j.m. | Cena netto | VAT [%] | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| 1 | GRS.202.EE | Tuleja rozprężna zaciskana do montażu sita VVA | 6,0 | szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | TXT0000009 | Śruba mocująca sito RC3000-10000, A4-70 | 6,0 | szt. |  |  |  |  |  |
| 3 | NSP.033\_E\_SET | Kołek rozprężny 10x30, 06x30 DIN 1481 | 8,0 | szt. |  |  |  |  |  |
| 4 | GSM.006.T1.E4 | Noże docinające RC3000 (stal kwasoodporna) | 8,0 | szt. |  |  |  |  |  |
| 5 | DFD.390 | PE-sznur uszczelniający 10 mm | 1,0 | mb |  |  |  |  |  |
| 6 | GFL.427.N3.M9 | Sito RC3000 (standard) przepustowość max. śr.20mm | 2,0 | szt. |  |  |  |  |  |

Warunki dostawy:

* termin dostawy: do 14 dni kalendarzowych od otrzymania zlecenia,
* adres dostawy: Oczyszczalnia Ścieków ul. Kostrzyńska 158,
 66-400 Gorzów Wlkp.

Podstawą zakończenia realizacji zlecenia i wystawienia faktury będzie dowód dostawy części do maceratorów podpisany przez Przedstawiciela PWiK Sp. z o.o. Wydziału Oczyszczalni Ścieków.

Płatność przelewem 30 dni od dnia dostarczenia faktury VAT.